## 08
Apakšgrupa | Kategorija | Materiāla kods | Materiāla ražotājs | Materiāla tipa apzīmējums | Materiāls derīgs līdz | Tehniskā specifikācija
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x240 | 0803.001-01 | Prysmian/Draka Keila Cables | AXPK-PLUS 4G240 | 2023-03-30 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x240 | 0803.001-02 | Prysmian/Draka Keila Cables | AXPK-PE 4G240 | 2023-03-30 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x240 | 0803.001-03 | Energocomplekt | AXMK-PE 4X240 | 2023-03-30 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x240 | 0803.001-04 | Energocomplekt | AXMK-PE(FR) 4X240 | 2023-03-30 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x240 | 0803.001-05 | TeleFonika Kable | AXMK PE FLEX UV 4X240 | 2023-03-30 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x240 | 0803.001-06 | TT-Kabeli | AXMK-PE 4G240 | 2023-11-16 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x240 | 0803.001-07 | Nexans | AXMK-PE 4G240 | 2023-12-05 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x150 | 0803.002-01 | Prysmian/Draka Keila Cables | AXPK-PLUS 4G150 | 2023-03-30 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x150 | 0803.002-02 | Prysmian/Draka Keila Cables | AXPK-PE 4G150 | 2023-03-30 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x150 | 0803.002-03 | Energocomplekt | AXMK-PE 4X150 | 2023-03-30 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x150 | 0803.002-04 | Energocomplekt | AXMK-PE(FR) 4X150 | 2023-03-30 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x150 | 0803.002-05 | TeleFonika Kable | AXMK PE FLEX UV 4X150 | 2023-03-30 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x150 | 0803.002-06 | TT-Kabeli | AXMK-PE 4G150 | 2023-11-16 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x150 | 0803.002-07 | Nexans | AXMK-PE 4G150 | 2023-12-05 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x95 | 0803.003-01 | Prysmian/Draka Keila Cables | AXPK-PLUS 4G95 | 2023-03-30 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x95 | 0803.003-02 | Prysmian/Draka Keila Cables | AXPK-PE 4G95 | 2023-03-30 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x95 | 0803.003-03 | Energocomplekt | AXMK-PE 4X95 | 2023-03-30 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x95 | 0803.003-04 | Energocomplekt | AXMK-PE(FR) 4X95 | 2023-03-30 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x95 | 0803.003-05 | TeleFonika Kable | AXMK PE FLEX UV 4X95 | 2023-03-30 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x95 | 0803.003-06 | TT-Kabeli | AXMK-PE 4G95 | 2023-11-16 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x95 | 0803.003-07 | Nexans | AXMK-PE 4G95 | 2023-12-05 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x70 | 0803.004-01 | Prysmian/Draka Keila Cables | AXPK-PLUS 4G70 | 2023-03-30 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x70 | 0803.004-02 | Prysmian/Draka Keila Cables | AXPK-PE 4G70 | 2023-03-30 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x70 | 0803.004-03 | Energocomplekt | AXMK-PE 4X70 | 2023-03-30 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x70 | 0803.004-04 | Energocomplekt | AXMK-PE(FR) 4X70 | 2023-03-30 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x70 | 0803.004-05 | TeleFonika Kable | AXMK PE FLEX UV 4X70 | 2023-03-30 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x70 | 0803.004-06 | TT-Kabeli | AXMK-PE 4G70 | 2023-11-16 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x70 | 0803.004-07 | Nexans | AXMK-PE 4G70 | 2023-12-05 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x35 | 0803.005-01 | Prysmian/Draka Keila Cables | AXPK-PLUS 4G35 | 2023-03-30 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x35 | 0803.005-02 | Prysmian/Draka Keila Cables | AXPK-PE 4G35 | 2023-03-30 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x35 | 0803.005-03 | Prysmian/Draka Keila Cables | AXMK-PE 4X35 | 2023-03-30 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x35 | 0803.005-04 | Energocomplekt | AXMK-PE(FR) 4X35 | 2023-03-30 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x35 | 0803.005-05 | TeleFonika Kable | AXMK PE FLEX UV 4X35 | 2023-03-30 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x35 | 0803.005-06 | TT-Kabeli | AXMK-PE 4G35 | 2023-11-16 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x35 | 0803.005-07 | Nexans | AXMK-PE 4G35 | 2023-12-05 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x16 | 0803.006-01 | Prysmian/Draka Keila Cables | AXPK-PLUS 4G16 | 2023-12-31 | TS 0803.006 v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x16 | 0803.006-02 | Prysmian/Draka Keila Cables | AXPK-PE 4G16 | 2023-12-31 | TS 0803.006 v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x16 | 0803.006-03 | Energocomplekt | AXMK-PE 4X16 | 2023-12-31 | TS 0803.006 v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x16 | 0803.006-04 | Energocomplekt | AXMK-PE(FR) 4X16 | 2023-12-31 | TS 0803.006 v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x16 | 0803.006-05 | TeleFonika Kable | AXMK PE FLEX UV 4X16 | 2023-12-31 | TS 0803.006 v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV piecdzīslu Al 5x16 | 0803.008-01 | Prysmian/Draka Keila Cables | AXPK-PLUS 5G16 | 2023-03-30 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV piecdzīslu Al 5x16 | 0803.008-02 | Prysmian/Draka Keila Cables | AXPK-PE 5G16 | 2023-03-30 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV piecdzīslu Al 5x16 | 0803.008-03 | Energocomplekt | AXMK-PE 5X16 | 2023-03-30 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV piecdzīslu Al 5x16 | 0803.008-04 | Energocomplekt | AXMK-PE(FR) 5X16 | 2023-03-30 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV piecdzīslu Al 5x16 | 0803.008-05 | TeleFonika Kable | AXMK PE FLEX UV 5X16 | 2023-03-30 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV piecdzīslu Al 5x16 | 0803.008-06 | TT-Kabeli | AXMK-PE 5G16 | 2023-11-16 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV piecdzīslu Al 5x16 | 0803.008-07 | Nexans | AXMK-PE 5G16 | 2023-12-05 | TS 0803.xxx v1
0813 Spēka kabeļi 1kV, viendzīslu | Kabelis 1kV viendzīslas Cu 1x240 | 0813.001-01 | Prysmian/Draka Keila Cables | XPK-PLUS 1X240 | 2023-03-30 | TS 0813.001 v1
0813 Spēka kabeļi 1kV, viendzīslu | Kabelis 1kV viendzīslas Cu 1x240 | 0813.001-02 | Prysmian/Draka Keila Cables | XMK-PE 1X240 | 2023-03-30 | TS 0813.001 v1
0813 Spēka kabeļi 1kV, viendzīslu | Kabelis 1kV viendzīslas Cu 1x240 | 0813.001-03 | Energocomplekt | XMK-PE 1X240 | 2023-03-30 | TS 0813.001 v1
0813 Spēka kabeļi 1kV, viendzīslu | Kabelis 1kV viendzīslas Cu 1x240 | 0813.001-04 | Energocomplekt | XMK-PE(FR) 1X240 | 2023-03-30 | TS 0813.001 v1
0813 Spēka kabeļi 1kV, viendzīslu | Kabelis 1kV viendzīslas Cu 1x240 | 0813.001-05 | TeleFonika Kable | N2X2Y-O 1X240 | 2023-03-30 | TS 0813.001 v1
0813 Spēka kabeļi 1kV, viendzīslu | Kabelis 1kV viendzīslas Cu 1x240 | 0813.001-06 | Nexans | XMK-PE 1x240 | 2024-01-16 | TS 0813.001 v1
0814 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar lentas ekrānu (Wiski) | Kabelis 20kV viendzīslas ar lentas ekrānu (Wiski) Al 3x240+35 | 0814.001-01 | Energocomplekt | AHXAMK-W 3X240+35 | 2023-03-30 | TS 0814.001-004 v1
0814 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar lentas ekrānu (Wiski) | Kabelis 20kV viendzīslas ar lentas ekrānu (Wiski) Al 3x240+35 | 0814.001-02 | TeleFonika Kable | AHXAMK-W 3X240+35 | 2023-03-30 | TS 0814.001-004 v1
0814 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar lentas ekrānu (Wiski) | Kabelis 20kV viendzīslas ar lentas ekrānu (Wiski) Al 3x240+35 | 0814.001-03 | Prysmian/Draka Kabel | AHXAMK-W 3X240+35 | 2023-03-30 | TS 0814.001-004 v1
0814 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar lentas ekrānu (Wiski) | Kabelis 20kV viendzīslas ar lentas ekrānu (Wiski) Al 3x240+35 | 0814.001-04 | Holding Kablovi a.d Jagodina | AHXAMK-W 3X240+35 | 2023-03-30 | TS 0814.001-004 v1
0814 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar lentas ekrānu (Wiski) | Kabelis 20kV viendzīslas ar lentas ekrānu (Wiski) Al 3x240+35 | 0814.001-05 | REKA Cables | AHXAMK-W 3X240+35 | 2023-03-30 | TS 0814.001-004 v1
0814 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar lentas ekrānu (Wiski) | Kabelis 20kV viendzīslas ar lentas ekrānu (Wiski) Al 3x240+35 | 0814.001-06 | Hellenic Cables | AHXAMK-W 3x240+35 | 2024-06-01 | TS 0814.001-004 v1
0814 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar lentas ekrānu (Wiski) | Kabelis 20kV viendzīslas ar lentas ekrānu (Wiski) Al 3x150+35 | 0814.002-01 | Energocomplekt | AHXAMK-W 3X150+35 | 2023-03-30 | TS 0814.001-004 v1
0814 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar lentas ekrānu (Wiski) | Kabelis 20kV viendzīslas ar lentas ekrānu (Wiski) Al 3x150+35 | 0814.002-02 | TeleFonika Kable | AHXAMK-W 3X150+35 | 2023-03-30 | TS 0814.001-004 v1
0814 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar lentas ekrānu (Wiski) | Kabelis 20kV viendzīslas ar lentas ekrānu (Wiski) Al 3x150+35 | 0814.002-03 | Prysmian/Draka Kabel | AHXAMK-W 3X150+35 | 2023-03-30 | TS 0814.001-004 v1
0814 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar lentas ekrānu (Wiski) | Kabelis 20kV viendzīslas ar lentas ekrānu (Wiski) Al 3x150+35 | 0814.002-04 | Holding Kablovi a.d Jagodina | AHXAMK-W 3X150+35 | 2023-03-30 | TS 0814.001-004 v1
0814 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar lentas ekrānu (Wiski) | Kabelis 20kV viendzīslas ar lentas ekrānu (Wiski) Al 3x150+35 | 0814.002-05 | REKA Cables | AHXAMK-W 3X150+35 | 2023-03-30 | TS 0814.001-004 v1
0814 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar lentas ekrānu (Wiski) | Kabelis 20kV viendzīslas ar lentas ekrānu (Wiski) Al 3x150+35 | 0814.002-06 | Hellenic Cables | AHXAMK-W 3x150+35 | 2024-06-01 | TS 0814.001-004 v1
0814 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar lentas ekrānu (Wiski) | Kabelis 20kV viendzīslas ar lentas ekrānu (Wiski) Al 3x95+35 | 0814.003-01 | Energocomplekt | AHXAMK-W 3X95+35 | 2023-03-30 | TS 0814.001-004 v1
0814 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar lentas ekrānu (Wiski) | Kabelis 20kV viendzīslas ar lentas ekrānu (Wiski) Al 3x95+35 | 0814.003-02 | TeleFonika Kable | AHXAMK-W 3X95+35 | 2023-03-30 | TS 0814.001-004 v1
0814 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar lentas ekrānu (Wiski) | Kabelis 20kV viendzīslas ar lentas ekrānu (Wiski) Al 3x95+35 | 0814.003-03 | Prysmian/Draka Kabel | AHXAMK-W 3X95+35 | 2023-03-30 | TS 0814.001-004 v1
0814 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar lentas ekrānu (Wiski) | Kabelis 20kV viendzīslas ar lentas ekrānu (Wiski) Al 3x95+35 | 0814.003-04 | Holding Kablovi a.d Jagodina | AHXAMK-W 3X95+35 | 2023-03-30 | TS 0814.001-004 v1
0814 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar lentas ekrānu (Wiski) | Kabelis 20kV viendzīslas ar lentas ekrānu (Wiski) Al 3x95+35 | 0814.003-05 | REKA Cables | AHXAMK-W 3X95+35 | 2023-03-30 | TS 0814.001-004 v1
0814 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar lentas ekrānu (Wiski) | Kabelis 20kV viendzīslas ar lentas ekrānu (Wiski) Al 3x95+35 | 0814.003-06 | Hellenic Cables | AHXAMK-W 3x95+35 | 2024-06-01 | TS 0814.001-004 v1
0814 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar lentas ekrānu (Wiski) | Kabelis 20kV viendzīslas ar lentas ekrānu (Wiski) Al 3x50+35 | 0814.004-01 | Energocomplekt | AHXAMK-W 3X50+35 | 2023-03-30 | TS 0814.001-004 v1
0814 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar lentas ekrānu (Wiski) | Kabelis 20kV viendzīslas ar lentas ekrānu (Wiski) Al 3x50+35 | 0814.004-02 | TeleFonika Kable | AHXAMK-W 3X50+35 | 2023-03-30 | TS 0814.001-004 v1
0814 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar lentas ekrānu (Wiski) | Kabelis 20kV viendzīslas ar lentas ekrānu (Wiski) Al 3x50+35 | 0814.004-03 | Prysmian/Draka Kabel | AHXAMK-W 3X50+35 | 2023-03-30 | TS 0814.001-004 v1
0814 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar lentas ekrānu (Wiski) | Kabelis 20kV viendzīslas ar lentas ekrānu (Wiski) Al 3x50+35 | 0814.004-04 | Holding Kablovi a.d Jagodina | AHXAMK-W 3X50+35 | 2023-03-30 | TS 0814.001-004 v1
0814 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar lentas ekrānu (Wiski) | Kabelis 20kV viendzīslas ar lentas ekrānu (Wiski) Al 3x50+35 | 0814.004-05 | REKA Cables | AHXAMK-W 3X50+35 | 2023-03-30 | TS 0814.001-004 v1
0814 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar lentas ekrānu (Wiski) | Kabelis 20kV viendzīslas ar lentas ekrānu (Wiski) Al 3x50+35 | 0814.004-06 | Hellenic Cables | AHXAMK-W 3x50+35 | 2024-06-01 | TS 0814.001-004 v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x240/25 | 0815.001-01 | REKA Cables | AXLJ-F TT 3x1x240/25 | 2023-03-30 | TS 0815.001-004 v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x240/25 | 0815.001-02 | Energocomplekt | AXCEL(WP)-F 3x1x240/25 | 2023-03-30 | TS 0815.001-004 v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x240/25 | 0815.001-03 | TeleFonika Kable | TSLE 3x1x240/25 | 2023-03-30 | TS 0815.001-004 v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x240/25 | 0815.001-04 | Prysmian/Draka Kabel | AXLJ-TTCL TSLF 3x1x240/35 | 2023-03-30 | TS 0815.001-004 v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x240/25 | 0815.001-05 | Holding Kablovi a.d Jagodina | AXLJ-RMF 3x1x240/25 | 2023-03-30 | TS 0815.001-004 v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x240/25 | 0815.001-07 | Elsewedy Cables | FXLJ-F (AXCH5-4X320T) | 2026-03-24 | TS 0815.001-004 v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x150/25 | 0815.002-01 | REKA Cables | AXLJ-F TT 3x1x150/25 | 2023-03-30 | TS 0815.001-004 v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x150/25 | 0815.002-02 | Energocomplekt | AXCEL(WP)-F 3x1x150/25 | 2023-03-30 | TS 0815.001-004 v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x150/25 | 0815.002-03 | TeleFonika Kable | TSLE 3x1x150/25 | 2023-03-30 | TS 0815.001-004 v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x150/25 | 0815.002-04 | Prysmian/Draka Kabel | AXLJ-TTCL TSLF 3x1x150/25 | 2023-03-30 | TS 0815.001-004 v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x150/25 | 0815.002-05 | Holding Kablovi a.d Jagodina | AXLJ-RMF 3x1x150/25 | 2023-03-30 | TS 0815.001-004 v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x150/25 | 0815.002-07 | Elsewedy Cables | AXLJ (AXCH5-4X318T) | 2026-03-24 | TS 0815.001-004 v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x95/16 | 0815.003-01 | REKA Cables | AXLJ-F TT 3x1x95/16 | 2023-03-30 | TS 0815.001-004 v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x95/16 | 0815.003-02 | Energocomplekt | AXCEL(WP)-F 3x1x95/16 | 2023-03-30 | TS 0815.001-004 v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x95/16 | 0815.003-03 | TeleFonika Kable | TSLE 3x1x95/16 | 2023-03-30 | TS 0815.001-004 v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x95/16 | 0815.003-04 | Prysmian/Draka Kabel | AXLJ-TTCL TSLF 3x1x95/25 | 2023-03-30 | TS 0815.001-004 v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x95/16 | 0815.003-05 | Holding Kablovi a.d Jagodina | AXLJ-RMF 3x1x95/16 | 2023-03-30 | TS 0815.001-004 v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x95/16 | 0815.003-07 | Elsewedy Cables | AXLJ (AXCH5-4X316T) | 2026-03-24 | TS 0815.001-004 v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x50/16 | 0815.004-01 | REKA Cables | AXLJ-F TT 3x1x50/16 | 2023-03-30 | TS 0815.001-004 v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x50/16 | 0815.004-02 | Energocomplekt | AXCEL(WP)-F 3x1x50/16 | 2023-03-30 | TS 0815.001-004 v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x50/16 | 0815.004-03 | TeleFonika Kable | TSLE 3x1x50/16 | 2023-03-30 | TS 0815.001-004 v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x50/16 | 0815.004-04 | Prysmian/Draka Kabel | AXLJ-TTCL TSLF 3x1x50/16 | 2023-03-30 | TS 0815.001-004 v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x50/16 | 0815.004-05 | Holding Kablovi a.d Jagodina | AXLJ-RMF 3x1x50/16 | 2023-03-30 | TS 0815.001-004 v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Cu 1x300/25 | 0815.101-02 | Energocomplekt | N2XS(FL)2Y | 2025-08-01 | TS 0815.1xx v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Cu 1x300/25 | 0815.101-04 | Prysmian/Draka Kabel | FXLJ-TT TSLE | 2025-08-01 | TS 0815.1xx v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Cu 1x300/25 | 0815.101-05 | Holding Kablovi a.d Jagodina | N2XS(FL)H | 2023-03-30 | TS 0815.1xx v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Cu 1x300/25 | 0815.101-06 | Prysmian/Draka Kabel | FXQJ-TT | 2023-03-30 | TS 0815.1xx v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Cu 1x300/25 | 0815.101-07 | Elsewedy Cables | FXLJ-F (CXCH0-40130T) | 2026-03-24 | TS 0815.1xx v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Cu 1x500/35 | 0815.102-02 | Energocomplekt | N2XS(FL)2Y | 2025-08-01 | TS 0815.1xx v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Cu 1x500/35 | 0815.102-04 | Prysmian/Draka Kabel | FXLJ-TT TSLE | 2025-08-01 | TS 0815.1xx v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Cu 1x500/35 | 0815.102-05 | Holding Kablovi a.d Jagodina | N2XS(FL)H | 2023-03-30 | TS 0815.1xx v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Cu 1x500/35 | 0815.102-06 | Prysmian/Draka Kabel | FXQJ-TT | 2023-03-30 | TS 0815.1xx v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Cu 1x500/35 | 0815.102-07 | Elsewedy Cables | FXLJ-F (CXCH0-40150T) | 2026-03-24 | TS 0815.1xx v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 1x630/35 | 0815.201-01 | n/a | n/a |  | TS 0815.201 v1