## 24
Apakšgrupa | Kategorija | Materiāla kods | Materiāla ražotājs | Materiāla tipa apzīmējums | Materiāls derīgs līdz | Tehniskā specifikācija
2401 Kailvadi | Kailvads, alumīnija A-35 | 2401.001-01 | Energocomplekt | AAC 37-AL1 EN 50182 | 2024-12-11 | TS 2401.xxx v1
2401 Kailvadi | Kailvads, alumīnija A-35 | 2401.001-02 | FUX Zrt. | AAC 34-AL1 | 2024-12-11 | TS 2401.xxx v1
2401 Kailvadi | Kailvads, alumīnija A-35 | 2401.001-03 | Prysmian | A-35 | 2024-12-11 | TS 2401.xxx v1
2401 Kailvadi | Kailvads, alumīnija A-70 | 2401.003-01 | Energocomplekt | AAC 74-AL1 EN 50182 | 2024-12-11 | TS 2401.xxx v1
2401 Kailvadi | Kailvads, alumīnija A-70 | 2401.003-02 | FUX Zrt. | AAC 74 - AL1 | 2024-12-11 | TS 2401.xxx v1
2401 Kailvadi | Kailvads, alumīnija A-70 | 2401.003-03 | Prysmian | A-70 | 2024-12-11 | TS 2401.xxx v1
2401 Kailvadi | Kailvads, alumīnija ar tērauda stieples serdi AT-35 | 2401.007-01 | Energocomplekt | ACSR 32-AL1/5-AT1A EN 50182 | 2024-12-11 | TS 2401.xxx v1
2401 Kailvadi | Kailvads, alumīnija ar tērauda stieples serdi AT-35 | 2401.007-02 | FUX Zrt. | ACSR 27-AL1/4-ST1A | 2024-12-11 | TS 2401.xxx v1
2401 Kailvadi | Kailvads, alumīnija ar tērauda stieples serdi AT-35 | 2401.007-03 | Prysmian | AT-35 | 2024-12-11 | TS 2401.xxx v1
2401 Kailvadi | Kailvads, alumīnija ar tērauda stieples serdi AT-35 | 2401.007-04 | Hascelik Kablo | ACSR 27-AL1/4-ST1A | 2026-03-25 | TS 2401.xxx v1
2401 Kailvadi | Kailvads, alumīnija ar tērauda stieples serdi AT-70 | 2401.009-01 | Energocomplekt | ACSR 63-AL1/11-ST1A EN 50182 | 2024-12-11 | TS 2401.xxx v1
2401 Kailvadi | Kailvads, alumīnija ar tērauda stieples serdi AT-70 | 2401.009-02 | FUX Zrt. | ACSR 63-AL1/11-ST1A | 2024-12-11 | TS 2401.xxx v1
2401 Kailvadi | Kailvads, alumīnija ar tērauda stieples serdi AT-70 | 2401.009-03 | Prysmian | AT-70 | 2024-12-11 | TS 2401.xxx v1
2401 Kailvadi | Kailvads, alumīnija ar tērauda stieples serdi AT-70 | 2401.009-04 | Hascelik Kablo | ACSR 63-AL1/11-ST1A | 2026-03-25 | TS 2401.xxx v1
2401 Kailvadi | Kailvads, alumīnija ar tērauda stieples serdi AT-95 | 2401.010-01 | Energocomplekt | ACSR 95-AL1/16-ST1A EN 50182 | 2024-12-11 | TS 2401.xxx v1
2401 Kailvadi | Kailvads, alumīnija ar tērauda stieples serdi AT-95 | 2401.010-02 | FUX Zrt. | ACSR 95-AL1/16-ST1A | 2024-12-11 | TS 2401.xxx v1
2401 Kailvadi | Kailvads, alumīnija ar tērauda stieples serdi AT-95 | 2401.010-03 | Prysmian | AT-95 | 2024-12-11 | TS 2401.xxx v1
2401 Kailvadi | Kailvads, alumīnija ar tērauda stieples serdi AT-95 | 2401.010-04 | Hascelik Kablo | ACSR 95-AL1/16-ST1A | 2026-03-25 | TS 2401.xxx v1
2402 Vidsprieguma pārklāti vadi | Vads, pārklāts, CCST35 | 2402.101-01 | Prysmian Group Baltics AS | CCST35-W | 2024-12-11 | TS 2402.1xx v1
2402 Vidsprieguma pārklāti vadi | Vads, pārklāts, CCST35 | 2402.101-02 | Amo kraftkabel AB | CCST 34-AL1/6-ST1A 20(24)kV W | 2024-12-11 | TS 2402.1xx v1
2402 Vidsprieguma pārklāti vadi | Vads, pārklāts, CCST70 | 2402.102-01 | Prysmian Group Baltics AS | CCST70-W | 2024-12-11 | TS 2402.1xx v1
2402 Vidsprieguma pārklāti vadi | Vads, pārklāts, CCST70 | 2402.102-02 | Amo kraftkabel AB | CCST 63-AL1/11-ST1A 20(24)kV W | 2024-12-11 | TS 2402.1xx v1
2404 Piekarkabeļi, 1kV | Piekarkabelis 1kV, 1x16+25 | 2404.001-01 | AS Draka Keila Cables | AMKA 1x16+25 | 2025-01-27 | TS 2404.xxx v1
2404 Piekarkabeļi, 1kV | Piekarkabelis 1kV, 1x16+25 | 2404.001-02 | TT Kabeli | AMKA 1x16+25 | 2025-05-01 | TS 2404.xxx v1
2404 Piekarkabeļi, 1kV | Piekarkabelis 1kV, 1x16+25 | 2404.001-03 | TELE-FONIKA Kable S.A. | AMKA/1x16+25 1 kV | 2025-01-27 | TS 2404.xxx v1
2404 Piekarkabeļi, 1kV | Piekarkabelis 1kV, 1x16+25 | 2404.001-04 | Energocomplekt | AMKA 1x16+25 0.6/1kV | 2025-01-27 | TS 2404.xxx v1
2404 Piekarkabeļi, 1kV | Piekarkabelis 1kV, 1x16+25 | 2404.001-05 | Hascelik Kablo | AMKA 1x16+25 | 2025-05-01 | TS 2404.xxx v1
2404 Piekarkabeļi, 1kV | Piekarkabelis, 1kV, 3x16+25 | 2404.002-01 | AS Draka Keila Cables | AMKA 3x16+25 | 2025-01-27 | TS 2404.xxx v1
2404 Piekarkabeļi, 1kV | Piekarkabelis, 1kV, 3x16+25 | 2404.002-02 | TT Kabeli | AMKA 3x16+25 | 2025-05-01 | TS 2404.xxx v1
2404 Piekarkabeļi, 1kV | Piekarkabelis, 1kV, 3x16+25 | 2404.002-03 | TELE-FONIKA Kable S.A. | AMKA/3x16+25 1 kV | 2025-01-27 | TS 2404.xxx v1
2404 Piekarkabeļi, 1kV | Piekarkabelis, 1kV, 3x16+25 | 2404.002-04 | Energocomplekt | AMKA 3x16+25 0.6/1kV | 2025-01-27 | TS 2404.xxx v1
2404 Piekarkabeļi, 1kV | Piekarkabelis, 1kV, 3x16+25 | 2404.002-05 | Hascelik Kablo | AMKA 3x16+25 | 2025-05-01 | TS 2404.xxx v1
2404 Piekarkabeļi, 1kV | Piekarkabelis, 1kV, 3x35+50 | 2404.003-01 | AS Draka Keila Cables | AMKA 3x35+50 | 2025-01-27 | TS 2404.xxx v1
2404 Piekarkabeļi, 1kV | Piekarkabelis, 1kV, 3x35+50 | 2404.003-02 | TT Kabeli | AMKA 3x35+50 | 2025-05-01 | TS 2404.xxx v1
2404 Piekarkabeļi, 1kV | Piekarkabelis, 1kV, 3x35+50 | 2404.003-03 | TELE-FONIKA Kable S.A. | AMKA/3x35+50 1 kV | 2025-01-27 | TS 2404.xxx v1
2404 Piekarkabeļi, 1kV | Piekarkabelis, 1kV, 3x35+50 | 2404.003-04 | Energocomplekt | AMKA 3x35+50 0.6/1kV | 2025-01-27 | TS 2404.xxx v1
2404 Piekarkabeļi, 1kV | Piekarkabelis, 1kV, 3x35+50 | 2404.003-05 | Hascelik Kablo | AMKA 3x35+50 | 2025-05-01 | TS 2404.xxx v1
2404 Piekarkabeļi, 1kV | Piekarkabelis, 1kV, 3x70+95 | 2404.004-01 | AS Draka Keila Cables | AMKA 3x70+95 | 2025-01-27 | TS 2404.xxx v1
2404 Piekarkabeļi, 1kV | Piekarkabelis, 1kV, 3x70+95 | 2404.004-02 | TT Kabeli | AMKA 3x70+95 | 2025-05-01 | TS 2404.xxx v1
2404 Piekarkabeļi, 1kV | Piekarkabelis, 1kV, 3x70+95 | 2404.004-03 | TELE-FONIKA Kable S.A. | AMKA/3x70+95 1 kV | 2025-01-27 | TS 2404.xxx v1
2404 Piekarkabeļi, 1kV | Piekarkabelis, 1kV, 3x70+95 | 2404.004-04 | Energocomplekt | AMKA 3x70+95 0.6/1kV | 2025-01-27 | TS 2404.xxx v1
2404 Piekarkabeļi, 1kV | Piekarkabelis, 1kV, 3x70+95 | 2404.004-05 | Hascelik Kablo | AMKA 3x70+95 | 2025-05-01 | TS 2404.xxx v1