## 01
Apakšgrupa | Kategorija | Materiāla kods | Materiāla ražotājs | Materiāla tipa apzīmējums | Materiāls derīgs līdz | Tehniskā specifikācija
0101 Vidsprieguma kāši, āķi | Kāsis ar vītni, ieskrūvējams stabā, d=25mm | 0101.001-02 | Energofirma Jauda, AS | K1-25 | 2025-08-01 | TS 0101.3xx v1
0101 Vidsprieguma kāši, āķi | Kāsis ar vītni, ieskrūvējams stabā, d=25mm | 0101.001-04 | Elmaga | T1-25 | 2025-08-01 | TS 0101.3xx v1
0101 Vidsprieguma kāši, āķi | Kāsis ar vītni, ieskrūvējams stabā, d=25mm | 0101.001-05 | Elga | K-25 | 2025-12-23 | TS 0101.3xx v1
0101 Vidsprieguma kāši, āķi | Kāša uzgalis tapizolatoram, d=25mm | 0101.007-01 | Polimers-Felicianova | KW-25(K1-25) | 2025-01-01 | TS 0101.007 v1
0101 Vidsprieguma kāši, āķi | Kāša uzgalis tapizolatoram, d=25mm | 0101.007-03 | PPC Group | PIF 2 – SV – plastic sleeve | 2027-11-01 | TS 0101.007 v1
0101 Vidsprieguma kāši, āķi | Piekarāķis, caurejošs balstam M20 ar garumu L=240mm | 0101.100-01 | Ensto | SOT101.1 | 2025-01-01 | TS 0101.1xx v1
0101 Vidsprieguma kāši, āķi | Piekarāķis, caurejošs balstam M20 ar garumu L=240mm | 0101.100-02 | Energofirma Jauda, AS | AK-20 | 2025-01-01 | TS 0101.1xx v1
0101 Vidsprieguma kāši, āķi | Piekarāķis, caurejošs balstam M20 ar garumu L=240mm | 0101.100-03 | Elga | AK-20(E) | 2026-05-27 | TS 0101.1xx v1
0101 Vidsprieguma kāši, āķi | Piekarāķis, caurejošs balstam M20 ar garumu L=320mm | 0101.101-01 | Ensto | SOT101.2 | 2025-01-01 | TS 0101.1xx v1
0101 Vidsprieguma kāši, āķi | Piekarāķis, caurejošs balstam M20 ar garumu L=320mm | 0101.101-02 | Energofirma Jauda, AS | AK-21.1L | 2025-01-01 | TS 0101.1xx v1
0101 Vidsprieguma kāši, āķi | Piekarāķis, caurejošs balstam M20 ar garumu L=320mm | 0101.101-03 | Elga | AK-21(E) | 2026-05-27 | TS 0101.1xx v1
0101 Vidsprieguma kāši, āķi | Āķis uzgrieznis, M20 | 0101.200-01 | Ensto | PD2.2 | 2025-01-01 | TS 0101.200 v1
0101 Vidsprieguma kāši, āķi | Āķis uzgrieznis, M20 | 0101.200-02 | Energofirma Jauda, AS | AK-22 | 2025-01-01 | TS 0101.200 v1
0101 Vidsprieguma kāši, āķi | Āķis uzgrieznis, M20 | 0101.200-05 | Elga | AK-22(E) | 2026-01-01 | TS 0101.200 v1
0101 Vidsprieguma kāši, āķi | Kāsis starpbalstam, līdz 220mm stabam | 0101.300-02 | Energofirma Jauda, AS | K1-25/M24 | 2025-08-01 | TS 0101.3xx v1
0101 Vidsprieguma kāši, āķi | Kāsis starpbalstam, līdz 220mm stabam | 0101.300-04 | Elmaga | T1-25/24 | 2025-08-01 | TS 0101.3xx v1
0101 Vidsprieguma kāši, āķi | Kāsis starpbalstam, līdz 220mm stabam | 0101.300-05 | Elga | K-25/M24 | 2025-12-23 | TS 0101.3xx v1
0101 Vidsprieguma kāši, āķi | Kāsis starpbalstam, līdz 300mm stabam | 0101.301-02 | Energofirma Jauda, AS | K1-25/M24L | 2025-08-01 | TS 0101.3xx v1
0101 Vidsprieguma kāši, āķi | Kāsis starpbalstam, līdz 300mm stabam | 0101.301-04 | Elmaga | T1-25/24-1 | 2025-08-01 | TS 0101.3xx v1
0101 Vidsprieguma kāši, āķi | Kāsis starpbalstam, līdz 300mm stabam | 0101.301-05 | Elga | K-25/M24L | 2025-12-23 | TS 0101.3xx v1
0101 Vidsprieguma kāši, āķi | Kāsis starpbalstam, līdz 370mm stabam | 0101.302-02 | Energofirma Jauda, AS | K1-25/M24 SII | 2025-08-01 | TS 0101.3xx v1
0101 Vidsprieguma kāši, āķi | Kāsis starpbalstam, līdz 370mm stabam | 0101.302-04 | Elmaga | T1-25/24-2 | 2025-08-01 | TS 0101.3xx v1
0101 Vidsprieguma kāši, āķi | Kāsis starpbalstam, līdz 370mm stabam | 0101.302-05 | Elga | K-25/M24SII | 2025-12-23 | TS 0101.3xx v1
0102 Vidsprieguma traversas kailvadiem | Traversa starpbalstam, horizontāla, attālums starp vadiem 1200mm | 0102.001-01 | Ensto | SH67 | 2025-01-01 | TS 0102.001 v1
0102 Vidsprieguma traversas kailvadiem | Traversa starpbalstam, horizontāla, attālums starp vadiem 1200mm | 0102.001-02 | Energofirma Jauda, AS | TR 20 | 2025-01-01 | TS 0102.001 v1
0102 Vidsprieguma traversas kailvadiem | Traversa starpbalstam, horizontāla, attālums starp vadiem 1200mm | 0102.001-06 | Elga | SH67(E) | 2026-02-02 | TS 0102.001 v1
0102 Vidsprieguma traversas kailvadiem | Traversa enkurbalstam, horizontāla, attālums starp vadiem 1250mm | 0102.003-02 | Energofirma Jauda, AS | VEBT 20 | 2025-01-01 | TS 0102.003 v1
0102 Vidsprieguma traversas kailvadiem | Traversa enkurbalstam, horizontāla, attālums starp vadiem 1250mm | 0102.003-03 | Tecnopali | EBT | 2025-01-01 | TS 0102.003 v1
0102 Vidsprieguma traversas kailvadiem | Traversa enkurbalstam, horizontāla, attālums starp vadiem 1250mm | 0102.003-06 | Elga | VEBT-20(E) | 2026-05-17 | TS 0102.003 v1
0103 Vidsprieguma traversas ar izolāciju pārklātu vadu GVL | Traversa starpbalsta, horizontāla, attālums starp vadiem 400mm | 0103.001-01 | Ensto | SH151 | 2025-01-01 | TS 0103.001 v1
0103 Vidsprieguma traversas ar izolāciju pārklātu vadu GVL | Traversa starpbalsta, horizontāla, attālums starp vadiem 400mm | 0103.001-02 | Energofirma Jauda, AS | SBT 1.20.2 | 2025-01-01 | TS 0103.001 v1
0103 Vidsprieguma traversas ar izolāciju pārklātu vadu GVL | Traversa starpbalsta, horizontāla, attālums starp vadiem 400mm | 0103.001-06 | Elga | SH151(E) | 2026-02-02 | TS 0103.001 v1
0103 Vidsprieguma traversas ar izolāciju pārklātu vadu GVL | Traversa stūra starpbalsta (<15grādi), horizontāla, attālums starp vadiem 450mm | 0103.003-01 | Ensto | SH151.0 | 2025-01-01 | TS 0103.003 v1
0103 Vidsprieguma traversas ar izolāciju pārklātu vadu GVL | Traversa stūra starpbalsta (<15grādi), horizontāla, attālums starp vadiem 450mm | 0103.003-02 | Energofirma Jauda, AS | SSBT 1.20.2 | 2025-01-01 | TS 0103.003 v1
0103 Vidsprieguma traversas ar izolāciju pārklātu vadu GVL | Traversa stūra starpbalsta (<15grādi), horizontāla, attālums starp vadiem 450mm | 0103.003-06 | Elga | SH151.0(E) | 2026-05-17 | TS 0103.003 v1
0103 Vidsprieguma traversas ar izolāciju pārklātu vadu GVL | Traversa stūra starpbalsta (>15grādi; <60grādi), horizontāla, attālums starp vadiem 900mm un 1200mm | 0103.004-01 | Ensto | SH153.10 | 2025-01-01 | TS 0103.004 v1
0103 Vidsprieguma traversas ar izolāciju pārklātu vadu GVL | Traversa stūra starpbalsta (>15grādi; <60grādi), horizontāla, attālums starp vadiem 900mm un 1200mm | 0103.004-02 | Energofirma Jauda, AS | SSBT 1.20.1 | 2025-01-01 | TS 0103.004 v1
0103 Vidsprieguma traversas ar izolāciju pārklātu vadu GVL | Traversa stūra starpbalsta (>15grādi; <60grādi), horizontāla, attālums starp vadiem 900mm un 1200mm | 0103.004-06 | Elga | SH153.10(E) | 2026-05-17 | TS 0103.004 v1
0103 Vidsprieguma traversas ar izolāciju pārklātu vadu GVL | Traversa enkurbalstam, horizontāla, attālums starp vadiem 450mm | 0103.006-01 | Ensto | SH155 | 2025-01-01 | TS 0103.006 v1
0103 Vidsprieguma traversas ar izolāciju pārklātu vadu GVL | Traversa enkurbalstam, horizontāla, attālums starp vadiem 450mm | 0103.006-02 | Energofirma Jauda, AS | GBT 1.20 | 2025-01-01 | TS 0103.006 v1
0103 Vidsprieguma traversas ar izolāciju pārklātu vadu GVL | Traversa enkurbalstam, horizontāla, attālums starp vadiem 450mm | 0103.006-06 | Elga | SH155(E) | 2026-05-17 | TS 0103.006 v1
0103 Vidsprieguma traversas ar izolāciju pārklātu vadu GVL | Tapa traversai, 315mm | 0103.014-01 | Ensto | SOT24.315 | 2025-01-01 | TS 0103.014 v1
0103 Vidsprieguma traversas ar izolāciju pārklātu vadu GVL | Tapa traversai, 315mm | 0103.014-02 | Energofirma Jauda, AS | IT 315 M24 | 2025-01-01 | TS 0103.014 v1
0103 Vidsprieguma traversas ar izolāciju pārklātu vadu GVL | Tapa traversai, 315mm | 0103.014-06 | Elga | Tapa M24x315 | 2026-05-17 | TS 0103.014 v1
0104 Transformatora apakšstacijas konstrukcija | Transformatora stiprināšanas komplekts portālbalstā ar traversu L=1900mm | 0104.001-01 | Ensto | SH75 | 2025-01-01 | TS 0104.001 v1
0104 Transformatora apakšstacijas konstrukcija | Transformatora stiprināšanas komplekts portālbalstā ar traversu L=1900mm | 0104.001-02 | Energofirma Jauda, AS | TSK-P1.9 | 2025-01-01 | TS 0104.001 v1
0104 Transformatora apakšstacijas konstrukcija | Transformatora stiprināšanas komplekts portālbalstā ar traversu L=1900mm | 0104.001-06 | Elga | TSK portālbalstam L=1,9m | 2026-07-01 | TS 0104.001 v1
0104 Transformatora apakšstacijas konstrukcija | Transformatora stiprināšanas komplekts A-balstā ar traversu L=2600mm | 0104.002-02 | Energofirma Jauda, AS | TSK-20-A | 2025-01-01 | TS 0104.002 v1
0104 Transformatora apakšstacijas konstrukcija | Transformatora stiprināšanas komplekts A-balstā ar traversu L=2600mm | 0104.002-03 | Tecnopali | TSK20-A | 2025-01-01 | TS 0104.002 v1
0104 Transformatora apakšstacijas konstrukcija | Transformatora stiprināšanas komplekts A-balstā ar traversu L=2600mm | 0104.002-06 | Elga | TSK A-balstam L=2,6m | 2026-07-01 | TS 0104.002 v1
0104 Transformatora apakšstacijas konstrukcija | Drošinātājatdalītāja traversa vienstatņa balstam | 0104.005-02 | Energofirma Jauda, AS | DAK 20 | 2025-01-01 | TS 0104.005 v1
0104 Transformatora apakšstacijas konstrukcija | Drošinātājatdalītāja traversa vienstatņa balstam | 0104.005-05 | Gevea | SKS | 2025-01-01 | TS 0104.005 v1
0104 Transformatora apakšstacijas konstrukcija | Drošinātājatdalītāja traversa vienstatņa balstam | 0104.005-06 | Elga | DAK-20(E) | 2026-02-02 | TS 0104.005 v1
0104 Transformatora apakšstacijas konstrukcija | Drošinātājatdalītāja traversa portālbalstam | 0104.007-01 | Ensto | SH642 | 2025-01-01 | TS 0104.007 v1
0104 Transformatora apakšstacijas konstrukcija | Drošinātājatdalītāja traversa portālbalstam | 0104.007-02 | Energofirma Jauda, AS | DAT 20.P1.9 | 2025-01-01 | TS 0104.007 v1
0104 Transformatora apakšstacijas konstrukcija | Drošinātājatdalītāja traversa portālbalstam | 0104.007-06 | Elga | DAT-20P | 2026-07-01 | TS 0104.007 v1
0104 Transformatora apakšstacijas konstrukcija | Drošinātājatdalītāja traversa A balstam | 0104.009-02 | Energofirma Jauda, AS | DAT 20.A12 | 2025-01-01 | TS 0104.009 v1
0104 Transformatora apakšstacijas konstrukcija | Drošinātājatdalītāja traversa A balstam | 0104.009-03 | Tecnopali | DT-A | 2025-01-01 | TS 0104.009 v1
0104 Transformatora apakšstacijas konstrukcija | Drošinātājatdalītāja traversa A balstam | 0104.009-06 | Elga | DAT-20.12(12m balstiem) | 2026-07-01 | TS 0104.009 v1
0105 Zemsprieguma kāši, āķi | Piekarāķis, caurejošs stabam M16, L=240mm | 0105.006-01 | Ensto | SOT15.9 | 2025-01-01 | TS 0105.xxx v1
0105 Zemsprieguma kāši, āķi | Piekarāķis, caurejošs stabam M16, L=240mm | 0105.006-02 | Energofirma Jauda, AS | AK-5 | 2025-01-01 | TS 0105.xxx v1
0105 Zemsprieguma kāši, āķi | Piekarāķis, caurejošs stabam M16, L=240mm | 0105.006-03 | Elga | AK-5(E) | 2026-05-27 | TS 0105.xxx v1
0105 Zemsprieguma kāši, āķi | Piekarāķis, caurejošs stabam M16, L=320mm | 0105.007-01 | Ensto | SOT15.10 | 2025-01-01 | TS 0105.xxx v1
0105 Zemsprieguma kāši, āķi | Piekarāķis, caurejošs stabam M16, L=320mm | 0105.007-02 | Energofirma Jauda, AS | AK-6 | 2025-01-01 | TS 0105.xxx v1
0105 Zemsprieguma kāši, āķi | Piekarāķis, caurejošs stabam M16, L=320mm | 0105.007-03 | Elga | AK-6(E) | 2026-05-27 | TS 0105.xxx v1
0105 Zemsprieguma kāši, āķi | Āķis, piekarkabeļu un balstu aizsardzībai | 0105.100-01 | Ensto | SO135.040 | 2025-01-01 | TS 0105.100 v1
0105 Zemsprieguma kāši, āķi | Āķis, piekarkabeļu un balstu aizsardzībai | 0105.100-03 | Elga | S-veida drošinātājāķis 4kN | 2026-01-01 | TS 0105.100 v1
0105 Zemsprieguma kāši, āķi | Āķis, piekarkabeļu un balstu aizsardzībai | 0105.100-06 | Witthinrich | Drošinātājāķis 620 001 001 | 2026-01-01 | TS 0105.100 v1
0105 Zemsprieguma kāši, āķi | Āķis uzgrieznis, M16 | 0105.200-01 | Ensto | PD2.3 | 2025-01-01 | TS 0105.2xx v1
0105 Zemsprieguma kāši, āķi | Āķis uzgrieznis, M16 | 0105.200-02 | Energofirma Jauda, AS | AK-23 | 2025-01-01 | TS 0105.2xx v1
0105 Zemsprieguma kāši, āķi | Āķis uzgrieznis, M16 | 0105.200-03 | Elga | AK-23(E) | 2026-04-01 | TS 0105.2xx v1
0105 Zemsprieguma kāši, āķi | Plākšņu āķis, universāls | 0105.300-01 | Ensto | SOT76 | 2025-01-01 | TS 0105.3xx v1
0105 Zemsprieguma kāši, āķi | Plākšņu āķis, universāls | 0105.300-02 | Energofirma Jauda, AS | AK-7.5 | 2025-01-01 | TS 0105.3xx v1
0105 Zemsprieguma kāši, āķi | Tērauda stīpa plākšņu āķiem, 19x0.75x25000mm | 0105.301-01 | Ensto | COT37 | 2025-01-01 | TS 0105.3xx v1
0105 Zemsprieguma kāši, āķi | Tērauda stīpa plākšņu āķiem, 19x0.75x25000mm | 0105.301-02 | Bandimex | B 206 | 2025-01-01 | TS 0105.3xx v1
0105 Zemsprieguma kāši, āķi | Tērauda sprādze plākšņu āķiem | 0105.302-01 | Ensto | COT36 | 2025-01-01 | TS 0105.3xx v1
0105 Zemsprieguma kāši, āķi | Tērauda sprādze plākšņu āķiem | 0105.302-02 | Bandimex | S 256 | 2025-01-01 | TS 0105.3xx v1
0105 Zemsprieguma kāši, āķi | Piekarāķis dzelzsbetona balstam | 0105.303-02 | Energofirma Jauda, AS | JK-2 | 2025-10-05 | TS 0105.303 v1
0105 Zemsprieguma kāši, āķi | Piekarāķis dzelzsbetona balstam | 0105.303-03 | Elga | JK-2(E) | 2025-10-05 | TS 0105.303 v1
0105 Zemsprieguma kāši, āķi | Piekarāķis dzelzsbetona balstam | 0105.303-04 | Elmaga | Āķis Jk-2 | 2026-04-01 | TS 0105.303 v1
0105 Zemsprieguma kāši, āķi | Piekarāķis dzelzsbetona balstam | 0105.303-07 | AMD Metāls | Piekarāķis dzelzbetona balstam PBB | 2026-05-27 | TS 0105.303 v1
0106 Balsta piederumi | Atgāžņa mezgls, metāla | 0106.100-01 | Ensto Ensek | SH167.30K | 2027-08-23 | TS 0106.100 v1
0106 Balsta piederumi | Atgāžņa mezgls, metāla | 0106.100-02 | Energofirma Jauda, AS | AM 20-250 | 2025-02-01 | TS 0106.100 v1
0106 Balsta piederumi | Atgāžņa mezgls, metāla | 0106.100-06 | Elga | SH167(E) | 2025-02-02 | TS 0106.100 v1
0106 Balsta piederumi | Atgāžņa mezgls, metāla | 0106.100-07 | Elga | AM-20(E) | 2026-05-27 | TS 0106.100 v1
0106 Balsta piederumi | Atgāžņa mezgls, metāla | 0106.100-08 | AMD Metāls | Atgāžņa megls AM250 | 2026-05-27 | TS 0106.100 v1
0106 Balsta piederumi | Atgāžņa stiprināšanas elements | 0106.101-02 | Energofirma Jauda, AS | ASE 20 | 2025-02-01 | TS 0106.101 v1
0106 Balsta piederumi | Atgāžņa stiprināšanas elements | 0106.101-06 | Elga | A-balsta atgāžņa mezgls ASE-20(E) | 2026-05-17 | TS 0106.101 v1
0106 Balsta piederumi | Atgāžņa stiprināšanas elements | 0106.101-08 | AMD Metāls | ASE3 | 2026-05-27 | TS 0106.101 v1
0106 Balsta piederumi | Skava, staba piestiprināšanai pie pastaba, L=1120mm | 0106.200-02 | Energofirma Jauda, AS | BPS-0 | 2025-01-01 | TS 0106.2xx v1
0106 Balsta piederumi | Skava, staba piestiprināšanai pie pastaba, L=1120mm | 0106.200-04 | Elmaga | Skava pastabam L=1120mm | 2025-01-01 | TS 0106.2xx v1
0106 Balsta piederumi | Skava, staba piestiprināšanai pie pastaba, L=1120mm | 0106.200-06 | Elga | SBP-1120 | 2026-07-01 | TS 0106.2xx v1
0106 Balsta piederumi | Skava, staba piestiprināšanai pie pastaba, L=1200mm | 0106.201-02 | Energofirma Jauda, AS | BPS-2 | 2025-01-01 | TS 0106.2xx v1
0106 Balsta piederumi | Skava, staba piestiprināšanai pie pastaba, L=1200mm | 0106.201-04 | Elmaga | Skava pastabam L=1200mm | 2025-01-01 | TS 0106.2xx v1
0106 Balsta piederumi | Skava, staba piestiprināšanai pie pastaba, L=1200mm | 0106.201-06 | Elga | SBP-1200 | 2026-07-01 | TS 0106.2xx v1
0106 Balsta piederumi | Skava, staba piestiprināšanai pie pastaba, L=1280mm | 0106.202-02 | Energofirma Jauda, AS | BPS-6 | 2025-01-01 | TS 0106.2xx v1
0106 Balsta piederumi | Skava, staba piestiprināšanai pie pastaba, L=1280mm | 0106.202-04 | Elmaga | Skava pastabam L=1280mm | 2025-01-01 | TS 0106.2xx v1
0106 Balsta piederumi | Skava, staba piestiprināšanai pie pastaba, L=1280mm | 0106.202-06 | Elga | SBP-1280 | 2026-07-01 | TS 0106.2xx v1
0106 Balsta piederumi | Skava, staba piestiprināšanai pie pastaba, L=1450mm | 0106.203-02 | Energofirma Jauda, AS | BPS-4 | 2026-04-01 | TS 0106.2xx v1
0106 Balsta piederumi | Skava, staba piestiprināšanai pie pastaba, L=1450mm | 0106.203-06 | Elga | SBP-1450 | 2026-04-01 | TS 0106.2xx v1
0106 Balsta piederumi | A balsta savilce, 12m stabi | 0106.300-02 | Energofirma Jauda, AS | ABSK-12 | 2025-01-01 | TS 0106.3xx v1
0106 Balsta piederumi | A balsta savilce, 12m stabi | 0106.300-04 | Elmaga | A-12 | 2025-01-01 | TS 0106.3xx v1
0106 Balsta piederumi | A balsta savilce, 12m stabi | 0106.300-06 | Elga | ABSK-12(E) | 2025-02-01 | TS 0106.3xx v1
0106 Balsta piederumi | A balsta savilce, 13m, 14m stabi | 0106.301-02 | Energofirma Jauda, AS | ABSK-13,14 | 2025-01-01 | TS 0106.3xx v1
0106 Balsta piederumi | A balsta savilce, 13m, 14m stabi | 0106.301-04 | Elmaga | A-13,14 | 2025-01-01 | TS 0106.3xx v1
0106 Balsta piederumi | A balsta savilce, 13m, 14m stabi | 0106.301-06 | Elga | ABSK-13,14(E) | 2025-02-01 | TS 0106.3xx v1
0106 Balsta piederumi | A balsta savilce, 15m, 16m stabi | 0106.302-02 | Energofirma Jauda, AS | ABSK-15,16 | 2025-01-01 | TS 0106.3xx v1
0106 Balsta piederumi | A balsta savilce, 15m, 16m stabi | 0106.302-04 | Elmaga | A-15,16 | 2025-01-01 | TS 0106.3xx v1
0106 Balsta piederumi | A balsta savilce, 15m, 16m stabi | 0106.302-06 | Elga | ABSK-15,16(E) | 2025-02-01 | TS 0106.3xx v1
0107 Termonosēdināmā uzlika koka stabam | Termonosēdināmā uzlika stabam, d=180-320mm | 0107.010-01 | Postsaver | Polesaver U35 | 2025-01-01 | TS 0107.010 v1
0107 Termonosēdināmā uzlika koka stabam | Termonosēdināmā uzlika stabam, d=180-320mm | 0107.010-02 | Gala Shrink Fit | Heat Shrink Medium Wall Tube for un installed poles – GMW | 2026-08-02 | TS 0107.010 v1
0107 Termonosēdināmā uzlika koka stabam | Termonosēdināmā uzlika stabam, d=180-320mm | 0107.010-03 | Gala Shrink Fit | Protection for Installed Poles - GPWS | 2026-08-02 | TS 0107.010 v1
0108 Atsaites un enkuri | Atsaites komplekts troses garums 11m | 0108.100-01 | Ensto | SHS25P.110L | 2025-01-01 | TS 0108.1xx v1
0108 Atsaites un enkuri | Atsaites komplekts ar izolatoru, troses garums 15m | 0108.101-01 | Ensto | SHS25K.150L | 2025-01-01 | TS 0108.1xx v1
0108 Atsaites un enkuri | Atsaites komplekts ar izolatoru, troses garums 16.5m | 0108.102-01 | Ensto | SHS25P.165L | 2025-01-01 | TS 0108.1xx v1
0108 Atsaites un enkuri | Enkura komplekts, stienis un enkurs | 0108.200-01 | Ensto | SH81+ Betona enkurs | 2025-01-01 | TS 0108.200 v1
0108 Atsaites un enkuri | Enkura komplekts, stienis un enkurs | 0108.200-02 | Energofirma Jauda, AS | ES-4 | 2025-01-01 | TS 0108.200 v1
0108 Atsaites un enkuri | Enkura komplekts, stienis un enkurs | 0108.200-06 | Elga | ES-430 | 2026-02-02 | TS 0108.200 v1
0108 Atsaites un enkuri | Enkurs dzelzsbetona pastabam | 0108.201-02 | Energofirma Jauda, AS | Balsta pēda M-2 | 2027-12-01 | TS 0108.201 v1
0109 Distances naglas un distanceri | Distances sprādze vs kabeļu (d=45-100mm) montāžai uz koka balstiem | 0109.003-01 | Ensto | SH709 | 2025-01-01 | TS 0109.003 v1
0109 Distances naglas un distanceri | Distances nagla zs kabeļa (d=12-45mm) montāžai uz koka balstiem | 0109.005-01 | Ensto | SO71 | 2025-01-01 | TS 0109.005 v1
0109 Distances naglas un distanceri | Distances nagla zs kabeļa (d=12-45mm) montāžai uz koka balstiem | 0109.005-06 | Enko | EKK-6 | 2025-01-01 | TS 0109.005 v1
0109 Distances naglas un distanceri | Izolēta starplika ar spaili kailvadiem, 1kV | 0109.101-01 | Izoelektro | DSI S 400 | 2026-02-01 | TS 0109.101 v1
0110 Aizsargapvalki, balsta cepures | Putnu aizsargapvalku komplekts transformatoru izolatoriem | 0110.001-01 | Ensto | SP36.3 | 2025-08-01 | TS 0110.0xx v1
0110 Aizsargapvalki, balsta cepures | Putnu aizsargapvalku komplekts transformatora zemsprieguma izolatoriem | 0110.003-01 | Ensto | SP38.3 | 2025-08-01 | TS 0110.0xx v1
0110 Aizsargapvalki, balsta cepures | Putnu aizsargapvalku komplekts tapu izolatoriem diam.100mm un līnijai | 0110.004-01 | Ensto | SP45.3 | 2025-08-01 | TS 0110.0xx v1
0110 Aizsargapvalki, balsta cepures | Balstu cepure, 240 mm | 0110.100-02 | Energofirma Jauda, AS | D240 | 2025-01-01 | TS 0110.1xx v1
0110 Aizsargapvalki, balsta cepures | Balstu cepure, 240 mm | 0110.100-04 | Elmaga | Balsta cepure 240mm | 2025-01-01 | TS 0110.1xx v1
0110 Aizsargapvalki, balsta cepures | Balstu cepure, 310mm | 0110.101-02 | Energofirma Jauda, AS | D310 | 2025-01-01 | TS 0110.1xx v1
0110 Aizsargapvalki, balsta cepures | Balstu cepure, 310mm | 0110.101-04 | Elmaga | Balsta cepure 310mm | 2025-01-01 | TS 0110.1xx v1
0110 Aizsargapvalki, balsta cepures | Konusveida balsta cepure | 0110.200-02 | Energofirma Jauda, AS | KBC-250 | 2025-01-01 | TS 0110.200 v1
0110 Aizsargapvalki, balsta cepures | Konusveida balsta cepure | 0110.200-03 | Tecnopali | Konusveida cepure | 2025-01-01 | TS 0110.200 v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M16x200 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.001-02 | Energofirma Jauda, AS | BSK M16x200 | 2025-08-31 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M16x200 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.001-03 | Elga | Bultskrūve M16x200 | 2027-04-21 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M16x200 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.001-08 | Tekelioglu Civata | Bultskrūve M16x200 8.8 zn | 2025-08-31 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M16x250 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.002-02 | Energofirma Jauda, AS | BSK M16x250 | 2025-08-31 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M16x250 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.002-03 | Elga | Bultskrūve M16x250 | 2027-04-21 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M16x250 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.002-08 | Tekelioglu Civata | Bultskrūve M16x250 8.8 zn | 2025-08-31 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M16x300 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.003-02 | Energofirma Jauda, AS | BSK M16x300 | 2025-08-31 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M16x300 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.003-03 | Elga | Bultskrūve M16x300 | 2027-04-21 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M16x300 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.003-08 | Tekelioglu Civata | Bultskrūve M16x300 8.8 zn | 2025-08-31 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M16x350 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.004-02 | Energofirma Jauda, AS | BSK M16x350 | 2025-08-31 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M16x350 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.004-03 | Elga | Bultskrūve M16x350 | 2027-04-21 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M16x350 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.004-08 | Tekelioglu Civata | Bultskrūve M16x350 8.8 zn | 2025-08-31 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M16x400 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.005-02 | Energofirma Jauda, AS | BSK M16x400 | 2025-08-31 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M16x400 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.005-03 | Elga | Bultskrūve M16x400 | 2027-04-21 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M16x400 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.005-08 | Tekelioglu Civata | Bultskrūve M16x400 8.8 zn | 2025-08-31 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M16x450 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.006-02 | Energofirma Jauda, AS | BSK M16x450 | 2025-08-31 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M16x450 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.006-03 | Elga | Bultskrūve M16x450 | 2027-04-21 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M16x450 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.006-08 | Tekelioglu Civata | Bultskrūve M16x450 8.8 zn | 2025-08-31 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M16x500 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.007-02 | Energofirma Jauda, AS | BSK M16x500 | 2025-08-31 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M16x500 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.007-03 | Elga | Bultskrūve M16x500 | 2027-04-21 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M16x500 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.007-08 | Tekelioglu Civata | Bultskrūve M16x500 8.8 zn | 2025-08-31 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M16x550 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.008-02 | Energofirma Jauda, AS | BSK M16x550 | 2025-08-31 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M16x550 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.008-03 | Elga | Bultskrūve M16x550 | 2027-04-21 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M16x550 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.008-08 | Tekelioglu Civata | Bultskrūve M16x550 8.8 zn | 2025-08-31 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M16x600 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.009-02 | Energofirma Jauda, AS | BSK M16x600 | 2025-08-31 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M16x600 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.009-03 | Elga | Bultskrūve M16x600 | 2027-04-21 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M16x600 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.009-08 | Tekelioglu Civata | Bultskrūve M16x600 8.8 zn | 2025-08-31 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M20x250 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.010-02 | Energofirma Jauda, AS | BSK M20x250 | 2025-08-31 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M20x250 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.010-03 | Elga | Bultskrūve M20x250 | 2027-04-21 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M20x250 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.010-08 | Tekelioglu Civata | Bultskrūve M20x250 8.8 zn | 2025-08-31 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M20x300 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.011-02 | Energofirma Jauda, AS | BSK M20x300 | 2025-08-31 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M20x300 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.011-03 | Elga | Bultskrūve M20x300 | 2027-04-21 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M20x300 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.011-08 | Tekelioglu Civata | Bultskrūve M20x300 8.8 zn | 2025-08-31 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M20x350 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.012-02 | Energofirma Jauda, AS | BSK M20x350 | 2025-08-31 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M20x350 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.012-03 | Elga | Bultskrūve M20x350 | 2027-04-21 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M20x350 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.012-08 | Tekelioglu Civata | Bultskrūve M20x350 8.8 zn | 2025-08-31 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M20x400 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.013-02 | Energofirma Jauda, AS | BSK M20x400 | 2025-08-31 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M20x400 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.013-03 | Elga | Bultskrūve M20x400 | 2027-04-21 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M20x400 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.013-08 | Tekelioglu Civata | Bultskrūve M20x400 8.8 zn | 2025-08-31 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M20x450 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.014-02 | Energofirma Jauda, AS | BSK M20x450 | 2025-08-31 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M20x450 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.014-03 | Elga | Bultskrūve M20x450 | 2027-04-21 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M20x450 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.014-08 | Tekelioglu Civata | Bultskrūve M20x450 8.8 zn | 2025-08-31 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M20x500 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.015-02 | Energofirma Jauda, AS | BSK M20x500 | 2025-08-31 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M20x500 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.015-03 | Elga | Bultskrūve M20x500 | 2027-04-21 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M20x500 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.015-08 | Tekelioglu Civata | Bultskrūve M20x500 8.8 zn | 2025-08-31 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M20x550 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.016-02 | Energofirma Jauda, AS | BSK M20x550 | 2025-08-31 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M20x550 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.016-03 | Elga | Bultskrūve M20x550 | 2027-04-21 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M20x550 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.016-08 | Tekelioglu Civata | Bultskrūve M20x550 8.8 zn | 2025-08-31 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M20X600 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.017-02 | Energofirma Jauda, AS | BSK M20x600 | 2025-08-31 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M20X600 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.017-03 | Elga | Bultskrūve M20x600 | 2027-04-21 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M20X600 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.017-08 | Tekelioglu Civata | Bultskrūve M20x600 8.8 zn | 2025-08-31 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M20X650 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.018-02 | Energofirma Jauda, AS | BSK M20x650 | 2025-08-31 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M20X650 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.018-03 | Elga | Bultskrūve M20x650 | 2027-04-21 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M20X650 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.018-08 | Tekelioglu Civata | Bultskrūve M20x650 8.8 zn | 2025-08-31 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M20X700 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.019-02 | Energofirma Jauda, AS | BSK M20x700 | 2025-08-31 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M20X700 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.019-03 | Elga | Bultskrūve M20x700 | 2027-04-21 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Bultskrūve M20X700 ar 2 paplāksnēm un uzgriezni, cinkota | 0111.019-08 | Tekelioglu Civata | Bultskrūve M20x700 8.8 zn | 2025-08-31 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Uzgrieznis M16, cinkots | 0111.020-02 | Energofirma Jauda, AS | Uzgrieznis M16 | 2025-08-31 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Uzgrieznis M16, cinkots | 0111.020-03 | Elga | Uzgrieznis M16 | 2027-04-21 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Uzgrieznis M16, cinkots | 0111.020-09 | Asmet | SB 4032 ISO-16 HDG 8 | 2025-08-31 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Uzgrieznis M20, cinkots | 0111.021-02 | Energofirma Jauda, AS | Uzgrieznis M20 | 2025-08-31 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Uzgrieznis M20, cinkots | 0111.021-03 | Elga | Uzgrieznis M20 | 2027-04-21 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Uzgrieznis M20, cinkots | 0111.021-09 | Asmet | SB 4032 ISO-20 HDG 8 | 2025-08-31 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Vītņstienis, M16, L=1m | 0111.026-01 | Qewit | Vītņstienis, M16, L=1m | 2025-08-31 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Vītņstienis, M16, L=1m | 0111.026-03 | Elga | Vītņstienis M16x1000 | 2027-04-21 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Vītņstienis, M16, L=1m | 0111.026-09 | Asmet | 976-Zn-8.8-16X1000 | 2025-08-31 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Vītņstienis, M20, L=1m | 0111.027-01 | Qewit | Vītņstienis, M20, L=1m | 2025-08-31 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Vītņstienis, M20, L=1m | 0111.027-03 | Elga | Vītņstienis M20x1000 | 2027-04-21 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Vītņstienis, M20, L=1m | 0111.027-09 | Asmet | 976-Zn-8.8-20X1000 | 2025-08-31 | TS 0111.0xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Balsta stabu savilces paplāksnis M20 | 0111.100-02 | Energofirma Jauda, AS | Fiksators 3437-00-01-09 | 2026-05-27 | TS 0111.1xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Balsta stabu savilces paplāksnis M20 | 0111.100-04 | Elmaga | SM-1-400G | 2026-05-27 | TS 0111.1xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Balsta stabu savilces paplāksnis M20 | 0111.100-06 | Elga | HOL-1 fiksators slīpais M20 | 2027-04-21 | TS 0111.1xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Balsta stabu savilces paplāksnis kāsim M24 | 0111.101-02 | Energofirma Jauda, AS | Fiksators 3437-00-01-08 | 2026-05-27 | TS 0111.1xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Balsta stabu savilces paplāksnis kāsim M24 | 0111.101-04 | Elmaga | SM-1-400G-H | 2026-05-27 | TS 0111.1xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Balsta stabu savilces paplāksnis kāsim M24 | 0111.101-06 | Elga | Slīpā paplāksne M24 | 2027-04-21 | TS 0111.1xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Kvadrātplāksne M24 (kāsim) | 0111.200-02 | Energofirma Jauda, AS | Paplāksne KL 70-3-24 | 2025-08-31 | TS 0111.2xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Kvadrātplāksne M24 (kāsim) | 0111.200-03 | Elga | Kvadrātplāksne M24 | 2027-11-30 | TS 0111.2xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Kvadrātplāksne M24 (kāsim) | 0111.200-04 | Tecnopali | Kvadrātplāksne M24 | 2025-08-31 | TS 0111.2xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Kvadrātplāksne M16 | 0111.201-02 | Energofirma Jauda, AS | Paplāksne KL 50-3-16 | 2025-08-31 | TS 0111.2xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Kvadrātplāksne M16 | 0111.201-03 | Elga | Kvadrātplāksne M16 | 2027-11-30 | TS 0111.2xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Kvadrātplāksne M16 | 0111.201-04 | Tecnopali | Kvadrātplāksne M16 | 2025-08-31 | TS 0111.2xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Kvadrātplāksne M20 | 0111.202-02 | Energofirma Jauda, AS | Paplāksne KL 50-3-20 | 2025-08-31 | TS 0111.2xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Kvadrātplāksne M20 | 0111.202-03 | Elga | Kvadrātplāksne M20 | 2027-11-30 | TS 0111.2xx v1
0111 Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi | Kvadrātplāksne M20 | 0111.202-04 | Tecnopali | Kvadrātplāksne M20 | 2025-08-31 | TS 0111.2xx v1
0112 Papildaprīkojums un rezerves daļas - GVL piederumi | Vada piesiešanas saite CC vadam 35-50-62 mm2 | 0112.100-01 | Ensto | SO115.5085 | 2025-01-01 | TS 0112.1xx v1
0112 Papildaprīkojums un rezerves daļas - GVL piederumi | Vada piesiešanas saite CC vadam 35-50-62 mm2 | 0112.100-02 | Sicame | GSTTI 50 FG | 2027-11-30 | TS 0112.1xx v1
0112 Papildaprīkojums un rezerves daļas - GVL piederumi | Vada piesiešanas saite CC vadam 70–95–99 mm2 | 0112.101-01 | Ensto | SO115.9585 | 2025-01-01 | TS 0112.1xx v1
0112 Papildaprīkojums un rezerves daļas - GVL piederumi | Vada piesiešanas saite CC vadam 70–95–99 mm2 | 0112.101-02 | Sicame | GSTTI 95 FG | 2027-11-30 | TS 0112.1xx v1