## 03
Apakšgrupa | Kategorija | Materiāla kods | Materiāla ražotājs | Materiāla tipa apzīmējums | Materiāls derīgs līdz | Tehniskā specifikācija
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 100/5A (2. gabarīts, kopne 30mm) | 0307.004-01 | LUMEL | LCTB 62/30 (50) 100/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 100/5A (2. gabarīts, kopne 30mm) | 0307.004-02 | EFEN GmbH | EPSA 315 100/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 100/5A (2. gabarīts, kopne 30mm) | 0307.004-04 | Pronutec SAU | PNT Xmer 62/30 RP18002101 | 2029-10-30 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 1000/5A (8.1 gabarīts, kopne 80x10 mm) | 0307.005-01 | LUMEL | LCTB 104/80 (45) 1000/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 1000/5A (8.1 gabarīts, kopne 80x10 mm) | 0307.005-02 | EFEN GmbH | EPSA 814 1000/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 1000/5A (8.1 gabarīts, kopne 80x10 mm) | 0307.005-04 | Pronutec SAU | PNT Xmer 104/80 RP1801389 | 2029-10-30 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 1200/5A (8.1 gabarīts, kopne 80x10 mm) | 0307.006-01 | LUMEL | LCTB 104/80 (45) 1200/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 1200/5A (8.1 gabarīts, kopne 80x10 mm) | 0307.006-02 | EFEN GmbH | EPSA 814 1200/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 1200/5A (8.1 gabarīts, kopne 80x10 mm) | 0307.006-04 | Pronutec SAU | PNT Xmer 104/80 RP1801416 | 2029-10-30 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 150/5A (2. gabarīts, kopne 30mm) | 0307.007-01 | LUMEL | LCTB 62/30 (50) 150/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 150/5A (2. gabarīts, kopne 30mm) | 0307.007-02 | EFEN GmbH | EPSA 315 150/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 150/5A (2. gabarīts, kopne 30mm) | 0307.007-04 | Pronutec SAU | PNT Xmer 62/30 RP1800229 | 2029-10-30 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 1500/5A (8.1 gabarīts, kopne 80x10 mm) | 0307.008-01 | LUMEL | LCTB 104/80 (45) 1500/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 1500/5A (8.1 gabarīts, kopne 80x10 mm) | 0307.008-02 | EFEN GmbH | EPSA 814 1500/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 1500/5A (8.1 gabarīts, kopne 80x10 mm) | 0307.008-04 | Pronutec SAU | PNT Xmer 104/80 RP1801429 | 2029-10-30 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 200/5A (2. gabarīts, kopne 30mm) | 0307.009-01 | LUMEL | LCTB 62/30 (50) 200/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 200/5A (2. gabarīts, kopne 30mm) | 0307.009-02 | EFEN GmbH | EPSA 315 200/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 200/5A (2. gabarīts, kopne 30mm) | 0307.009-04 | Pronutec SAU | PNT Xmer 62/30 RP1800237 | 2029-10-30 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 200/5A (4. gabarīts, kopne 40mm) | 0307.010-01 | LUMEL | LCTB 74/40 (45) 200/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 200/5A (4. gabarīts, kopne 40mm) | 0307.010-02 | EFEN GmbH | EPSA 415 200/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 200/5A (4. gabarīts, kopne 40mm) | 0307.010-04 | Pronutec SAU | PNT Xmer 74/40 RP1800622 | 2029-10-30 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 250/5A (2. gabarīts, kopne 30mm) | 0307.011-01 | LUMEL | LCTB 62/30 (50) 250/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 250/5A (2. gabarīts, kopne 30mm) | 0307.011-02 | EFEN GmbH | EPSA 315 250/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 250/5A (2. gabarīts, kopne 30mm) | 0307.011-04 | Pronutec SAU | PNT Xmer 62/30 RP1800246 | 2029-10-30 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 250/5A (4. gabarīts, kopne 40mm) | 0307.012-01 | LUMEL | LCTB 74/40 (45) 250/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 250/5A (4. gabarīts, kopne 40mm) | 0307.012-02 | EFEN GmbH | EPSA 415 250/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 250/5A (4. gabarīts, kopne 40mm) | 0307.012-04 | Pronutec SAU | PNT Xmer 74/40 RP1800623 | 2029-10-30 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 250/5A (5. gabarīts, kopne 50mm) | 0307.013-01 | LUMEL | LCTB 86/50 (45) 250/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 250/5A (5. gabarīts, kopne 50mm) | 0307.013-02 | EFEN GmbH | EPSA 517.1 250/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 250/5A (5. gabarīts, kopne 50mm) | 0307.013-04 | Pronutec SAU | PNT Xmer 74/50 RP1800720 | 2029-10-30 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 300/5A (2. gabarīts, kopne 30mm) | 0307.014-01 | LUMEL | LCTB 62/30 (50) 300/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 300/5A (2. gabarīts, kopne 30mm) | 0307.014-02 | EFEN GmbH | EPSA 315 300/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 300/5A (2. gabarīts, kopne 30mm) | 0307.014-04 | Pronutec SAU | PNT Xmer 62/30 RP1800256 | 2029-10-30 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 300/5A (4. gabarīts, kopne 40mm) | 0307.015-01 | LUMEL | LCTB 74/40 (45) 300/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 300/5A (4. gabarīts, kopne 40mm) | 0307.015-02 | EFEN GmbH | EPSA 415 300/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 300/5A (4. gabarīts, kopne 40mm) | 0307.015-04 | Pronutec SAU | PNT Xmer 74/40 RP1800624 | 2029-10-30 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 300/5A (5. gabarīts, kopne 50mm) | 0307.016-01 | LUMEL | LCTB 86/50 (45) 300/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 300/5A (5. gabarīts, kopne 50mm) | 0307.016-02 | EFEN GmbH | EPSA 517.1 300/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 300/5A (5. gabarīts, kopne 50mm) | 0307.016-04 | Pronutec SAU | PNT Xmer 74/50 RP1800725 | 2029-10-30 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 400/5A (2. gabarīts, kopne 30mm) | 0307.017-01 | LUMEL | LCTB 62/30 (50) 400/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 400/5A (2. gabarīts, kopne 30mm) | 0307.017-02 | EFEN GmbH | EPSA 315 400/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 400/5A (2. gabarīts, kopne 30mm) | 0307.017-04 | Pronutec SAU | PNT Xmer 62/30 RP1800267 | 2029-10-30 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 400/5A (4. gabarīts, kopne 40mm) | 0307.018-01 | LUMEL | LCTB 74/40 (45) 400/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 400/5A (4. gabarīts, kopne 40mm) | 0307.018-02 | EFEN GmbH | EPSA 415 400/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 400/5A (4. gabarīts, kopne 40mm) | 0307.018-04 | Pronutec SAU | PNT Xmer 74/40 RP1800625 | 2029-10-30 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 400/5A (5. gabarīts, kopne 50mm) | 0307.019-01 | LUMEL | LCTB 86/50 (45) 400/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 400/5A (5. gabarīts, kopne 50mm) | 0307.019-02 | EFEN GmbH | EPSA 517.1 400/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 400/5A (5. gabarīts, kopne 50mm) | 0307.019-04 | Pronutec SAU | PNT Xmer 74/50 RP1800731 | 2029-10-30 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 400/5A (6. gabarīts, kopne 60mm) | 0307.020-01 | LUMEL | LCTB 104/60 (45) 400/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 400/5A (6. gabarīts, kopne 60mm) | 0307.020-02 | EFEN GmbH | EPSA 614 400/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 400/5A (6. gabarīts, kopne 60mm) | 0307.020-04 | Pronutec SAU | PNT Xmer 86/60 RP1801065 | 2029-10-30 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 500/5A (4. gabarīts, kopne 40mm) | 0307.021-01 | LUMEL | LCTB 74/40 (45) 500/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 500/5A (4. gabarīts, kopne 40mm) | 0307.021-02 | EFEN GmbH | EPSA 415 500/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 500/5A (4. gabarīts, kopne 40mm) | 0307.021-04 | Pronutec SAU | PNT Xmer 74/40 RP1800626 | 2029-10-30 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 500/5A (5. gabarīts, kopne 50mm) | 0307.022-01 | LUMEL | LCTB 86/50 (45) 500/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 500/5A (5. gabarīts, kopne 50mm) | 0307.022-02 | EFEN GmbH | EPSA 517.1 500/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 500/5A (5. gabarīts, kopne 50mm) | 0307.022-04 | Pronutec SAU | PNT Xmer 74/50 RP1800740 | 2029-10-30 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 600/5A (4. gabarīts, kopne 40mm) | 0307.023-01 | LUMEL | LCTB 74/40 (45) 600/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 600/5A (4. gabarīts, kopne 40mm) | 0307.023-02 | EFEN GmbH | EPSA 415 600/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 600/5A (4. gabarīts, kopne 40mm) | 0307.023-04 | Pronutec SAU | PNT Xmer 74/40 RP1800627 | 2029-10-30 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 600/5A (5. gabarīts, kopne 50mm) | 0307.024-01 | LUMEL | LCTB 86/50 (45) 600/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 600/5A (5. gabarīts, kopne 50mm) | 0307.024-02 | EFEN GmbH | EPSA 517.1 600/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 600/5A (5. gabarīts, kopne 50mm) | 0307.024-04 | Pronutec SAU | PNT Xmer 74/50 RP1800750 | 2029-10-30 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 600/5A (6. gabarīts, kopne 60mm) | 0307.025-01 | LUMEL | LCTB 104/60 (45) 600/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 600/5A (6. gabarīts, kopne 60mm) | 0307.025-02 | EFEN GmbH | EPSA 614 600/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 600/5A (6. gabarīts, kopne 60mm) | 0307.025-04 | Pronutec SAU | PNT Xmer 86/60 RP1801085 | 2029-10-30 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 600/5A (8.1 gabarīts, kopne 80x10 mm) | 0307.026-01 | LUMEL | LCTB 104/80 (45) 600/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 600/5A (8.1 gabarīts, kopne 80x10 mm) | 0307.026-02 | EFEN GmbH | EPSA 814 600/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 600/5A (8.1 gabarīts, kopne 80x10 mm) | 0307.026-04 | Pronutec SAU | PNT Xmer 104/80 RP1801361 | 2029-10-30 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 800/5A (5. gabarīts, kopne 50mm) | 0307.027-01 | LUMEL | LCTB 86/50 (45) 800/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 800/5A (5. gabarīts, kopne 50mm) | 0307.027-02 | EFEN GmbH | EPSA 517.1 800/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 800/5A (5. gabarīts, kopne 50mm) | 0307.027-04 | Pronutec SAU | PNT Xmer 74/50 RP1800769 | 2029-10-30 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 800/5A (8.1 gabarīts, kopne 80x10 mm) | 0307.028-01 | LUMEL | LCTB 104/80 (45) 800/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 800/5A (8.1 gabarīts, kopne 80x10 mm) | 0307.028-02 | EFEN GmbH | EPSA 814 800/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 800/5A (8.1 gabarīts, kopne 80x10 mm) | 0307.028-04 | Pronutec SAU | PNT Xmer 104/80 RP1801378 | 2029-10-30 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 800/5A (8. 2 gabarīts, kopne 80x20 mm) | 0307.029-01 | LUMEL | LCTB 140/80(45) 800/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 800/5A (8. 2 gabarīts, kopne 80x20 mm) | 0307.029-02 | EFEN GmbH | EPSA 1034 800/5 | 2029-09-24 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 800/5A (8. 2 gabarīts, kopne 80x20 mm) | 0307.029-04 | Pronutec SAU | PNT Xmer 140/100H RP1801672 | 2029-10-30 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 600/5A (8. 2 gabarīts, kopne 80x20 mm) | 0307.030-01 | LUMEL | LCTB 140/80(45) 600/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 600/5A (8. 2 gabarīts, kopne 80x20 mm) | 0307.030-02 | EFEN GmbH | EPSA 1034 600/5 | 2029-09-24 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 600/5A (8. 2 gabarīts, kopne 80x20 mm) | 0307.030-04 | Pronutec SAU | PNT Xmer 140/80 RP1801564 | 2029-10-30 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 1000/5A (5. gabarīts, kopne 50mm) | 0307.037-01 | LUMEL | LCTB 86/50 (45) 1000/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 1000/5A (5. gabarīts, kopne 50mm) | 0307.037-02 | EFEN GmbH | EPSA 517.1 1000/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 1000/5A (5. gabarīts, kopne 50mm) | 0307.037-04 | Pronutec SAU | PNT Xmer 74/50 RP1800770 | 2029-10-30 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 1000/5A (6. gabarīts, kopne 60mm) | 0307.038-01 | LUMEL | LCTB 104/60 (45) 1000/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 1000/5A (6. gabarīts, kopne 60mm) | 0307.038-02 | EFEN GmbH | EPSA 614 1000/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 1000/5A (6. gabarīts, kopne 60mm) | 0307.038-04 | Pronutec SAU | PNT Xmer 86/60 RP1801122 | 2029-10-30 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 1000/5A (8. 2 gabarīts, kopne 80x20 mm) | 0307.039-01 | LUMEL | LCTB 140/80 (45) 1000/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 1000/5A (8. 2 gabarīts, kopne 80x20 mm) | 0307.039-02 | EFEN GmbH | EPSA 1034 1000/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 1000/5A (8. 2 gabarīts, kopne 80x20 mm) | 0307.039-04 | Pronutec SAU | PNT Xmer 140/100H RP1801684 | 2029-10-30 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 1200/5A (6. gabarīts, kopne 60mm) | 0307.040-01 | LUMEL | LCTB 104/60 (45) 1200/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 1200/5A (6. gabarīts, kopne 60mm) | 0307.040-02 | EFEN GmbH | EPSA 614 1200/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 1200/5A (6. gabarīts, kopne 60mm) | 0307.040-04 | Pronutec SAU | PNT Xmer 86/60 RP1801148 | 2029-10-30 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 1500/5A (8.2 gabarīts, kopne 80x20 mm) | 0307.041-01 | LUMEL | LCTB 140/80 (45) 1500/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 1500/5A (8.2 gabarīts, kopne 80x20 mm) | 0307.041-02 | EFEN GmbH | EPSA 1034 1500/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 1500/5A (8.2 gabarīts, kopne 80x20 mm) | 0307.041-04 | Pronutec SAU | PNT Xmer 140/100H RP1809592 | 2029-10-30 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 500/5A (2. gabarīts, kopne 30mm) | 0307.042-01 | LUMEL | LCTB 62/30 (50) 500/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 500/5A (2. gabarīts, kopne 30mm) | 0307.042-02 | EFEN GmbH | EPSA 315 500/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 500/5A (2. gabarīts, kopne 30mm) | 0307.042-04 | Pronutec SAU | PNT Xmer 62/30 RP1800278 | 2029-10-30 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 500/5A (6. gabarīts, kopne 60mm) | 0307.043-01 | LUMEL | LCTB 104/60 (45) 500/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 500/5A (6. gabarīts, kopne 60mm) | 0307.043-02 | EFEN GmbH | EPSA 614 500/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 500/5A (6. gabarīts, kopne 60mm) | 0307.043-04 | Pronutec SAU | PNT Xmer 86/60 RP1801074 | 2029-10-30 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 800/5A (4. gabarīts, kopne 40mm) | 0307.044-01 | LUMEL | LCTB 74/40 (45) 800/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 800/5A (4. gabarīts, kopne 40mm) | 0307.044-02 | EFEN GmbH | EPSA 415 800/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 800/5A (4. gabarīts, kopne 40mm) | 0307.044-04 | Pronutec SAU | PNT Xmer 74/40 RP1800629 | 2029-10-30 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 800/5A (6. gabarīts, kopne 60mm) | 0307.045-01 | LUMEL | LCTB 104/60 (45) 800/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 800/5A (6. gabarīts, kopne 60mm) | 0307.045-02 | EFEN GmbH | EPSA 614 800/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 800/5A (6. gabarīts, kopne 60mm) | 0307.045-04 | Pronutec SAU | PNT Xmer 86/60 RP1801109 | 2029-10-30 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 1200/5A (8. 2 gabarīts, kopne 80x20 mm) | 0307.046-01 | LUMEL | LCTB 140/80 (45) 1200/5 | 2028-06-20 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 1200/5A (8. 2 gabarīts, kopne 80x20 mm) | 0307.046-02 | EFEN GmbH | EPSA 1034 1200/5 | 2029-09-24 | TS 0307.xxx v1
0307 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 1200/5A (8. 2 gabarīts, kopne 80x20 mm) | 0307.046-04 | Pronutec SAU | PNT Xmer 140/100H RP1801697 | 2029-10-30 | TS 0307.xxx v1
0308 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV, drošinātāju listei | Strāvmainis 0,4kV iekštipa, drošinātājslēdzī iebūvēts 300/5A | 0308.102-01 | EFEN GmbH | E3W1-3; 77150-1836 | 2029-09-24 | TS 0308.1xx v1
0308 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV, drošinātāju listei | Strāvmainis 0,4kV iekštipa, drošinātājslēdzī iebūvēts 400/5A | 0308.103-01 | EFEN GmbH | E3W1-3; 77150-1936 | 2029-09-24 | TS 0308.1xx v1
0308 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV, drošinātāju listei | Strāvmainis 0,4kV iekštipa, drošinātājslēdzī iebūvēts 600/5A | 0308.104-01 | EFEN GmbH | E3W1-3; 77150-2146 | 2029-09-24 | TS 0308.1xx v1
0308 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV, drošinātāju listei | Strāvmainis 0,4kV iekštipa, pie drošinātājslēdža spailēm pievienots 200/5A | 0308.201-01 | EFEN GmbH | E3WB1-3 77287-1636 | 2029-09-24 | TS 0308.2xx v1
0308 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV, drošinātāju listei | Strāvmainis 0,4kV iekštipa, pie drošinātājslēdža spailēm pievienots 300/5A | 0308.202-01 | EFEN GmbH | E3WB1-3 77287-1846 | 2029-09-24 | TS 0308.2xx v1
0308 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV, drošinātāju listei | Strāvmainis 0,4kV iekštipa, pie drošinātājslēdža spailēm pievienots 400/5A | 0308.203-01 | EFEN GmbH | E3WB1-3 77287-1946 | 2029-09-24 | TS 0308.2xx v1
0308 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV, drošinātāju listei | Strāvmainis 0,4kV iekštipa, pie drošinātājslēdža spailēm pievienots 600/5A | 0308.204-01 | EFEN GmbH | E3WB1-3 77287-2146 | 2029-09-24 | TS 0308.2xx v1
0308 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV, drošinātāju listei | Strāvmainis 0,4kV iekštipa, pie drošinātājslēdža spailēm pievienots 250/5A | 0308.206-01 | EFEN GmbH | E3WB1-3 77287-1736 | 2029-09-24 | TS 0308.2xx v1
0308 Iekštipa strāvmaiņi 0,4kV, drošinātāju listei | Strāvmainis 0,4kV iekštipa, pie drošinātājslēdža spailēm pievienots 500/5A | 0308.207-01 | EFEN GmbH | E3WB1-3 77287-2046 | 2029-09-24 | TS 0308.2xx v1
0309 Ārtipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV ārtipa 200/5A | 0309.001-01 | ABB | IMT 200/5 | 2028-06-20 | TS 0309.xxx v1
0309 Ārtipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV ārtipa 200/5A | 0309.001-02 | FMT | ST081SM- 053 200/5 | 2028-03-16 | TS 0309.xxx v1
0309 Ārtipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV ārtipa 200/5A | 0309.001-03 | Fanina | ISSN-70 200/5 | 2027-10-21 | TS 0309.xxx v1
0309 Ārtipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV ārtipa 200/5A | 0309.001-04 | BEZPOL | BPnN (ATT)140/60 200/5 | 2028-01-30 | TS 0309.xxx v1
0309 Ārtipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV ārtipa 400/5A | 0309.002-01 | ABB | IMT 400/5 | 2028-06-20 | TS 0309.xxx v1
0309 Ārtipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV ārtipa 400/5A | 0309.002-02 | FMT | ST081SM- 073 400/5 | 2028-03-16 | TS 0309.xxx v1
0309 Ārtipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV ārtipa 400/5A | 0309.002-03 | Fanina | ISSN-70 400/5 | 2027-10-21 | TS 0309.xxx v1
0309 Ārtipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV ārtipa 400/5A | 0309.002-04 | BEZPOL | BPnN (ATT)140/60 400/5 | 2028-01-30 | TS 0309.xxx v1
0309 Ārtipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV ārtipa 1000/5A | 0309.003-01 | ABB | IMT 1000/5 | 2028-06-20 | TS 0309.xxx v1
0309 Ārtipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV ārtipa 1000/5A | 0309.003-02 | FMT | ST081SM- 095 1000/5 | 2028-03-16 | TS 0309.xxx v1
0309 Ārtipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV ārtipa 1000/5A | 0309.003-03 | Fanina | ISSN-70 1000/5 | 2027-10-21 | TS 0309.xxx v1
0309 Ārtipa strāvmaiņi 0,4kV | Strāvmainis 0,4kV ārtipa 1000/5A | 0309.003-04 | BEZPOL | BPnN (ATT)140/90 1000/5 | 2028-01-30 | TS 0309.xxx v1