## 08
Apakšgrupa | Kategorija | Materiāla kods | Materiāla ražotājs | Materiāla tipa apzīmējums | Materiāls derīgs līdz | Tehniskā specifikācija
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x240 | 0803.001-01 | Prysmian/Draka | AXPK-PLUS 4G240 | 2028-03-30 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x240 | 0803.001-02 | Prysmian/Draka | AXPK-PE 4G240 | 2028-03-30 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x240 | 0803.001-05 | TeleFonika Kable | AXMK PE FLEX UV 4X240 | 2028-03-30 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x240 | 0803.001-06 | TT Kabeli | AXMK-PE 4G240 | 2028-11-16 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x240 | 0803.001-07 | Nexans | AXMK-PE 4G240 | 2028-12-05 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x240 | 0803.001-08 | Coreal Aluminium Kablo | AXMK 4x240 | 2027-01-17 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x240 | 0803.001-09 | Reka Cables | AXMK/PE 4x240 | 2028-01-25 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x240 | 0803.001-11 | Odeskabel | AXMK-PE 4G240 SM -1 | 2029-10-11 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x150 | 0803.002-01 | Prysmian/Draka | AXPK-PLUS 4G150 | 2028-03-30 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x150 | 0803.002-02 | Prysmian/Draka | AXPK-PE 4G150 | 2028-03-30 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x150 | 0803.002-05 | TeleFonika Kable | AXMK PE FLEX UV 4X150 | 2028-03-30 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x150 | 0803.002-06 | TT Kabeli | AXMK-PE 4G150 | 2028-11-16 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x150 | 0803.002-07 | Nexans | AXMK-PE 4G150 | 2028-12-05 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x150 | 0803.002-08 | Coreal Aluminium Kablo | AXMK 4x150 | 2027-01-17 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x150 | 0803.002-09 | Reka Cables | AXMK/PE 4x150 | 2028-01-25 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x150 | 0803.002-11 | Odeskabel | AXMK-PE 4G150 SM -1 | 2029-10-11 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x95 | 0803.003-01 | Prysmian/Draka | AXPK-PLUS 4G95 | 2028-03-30 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x95 | 0803.003-02 | Prysmian/Draka | AXPK-PE 4G95 | 2028-03-30 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x95 | 0803.003-05 | TeleFonika Kable | AXMK PE FLEX UV 4X95 | 2028-03-30 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x95 | 0803.003-06 | TT Kabeli | AXMK-PE 4G95 | 2028-11-16 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x95 | 0803.003-07 | Nexans | AXMK-PE 4G95 | 2028-12-05 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x95 | 0803.003-08 | Coreal Aluminium Kablo | AXMK 4x95 | 2027-01-17 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x95 | 0803.003-09 | Reka Cables | AXMK/PE 4x95 | 2028-01-25 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x95 | 0803.003-11 | Odeskabel | AXMK-PE 4G95 SM -1 | 2029-10-11 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x70 | 0803.004-01 | Prysmian/Draka | AXPK-PLUS 4G70 | 2028-03-30 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x70 | 0803.004-02 | Prysmian/Draka | AXPK-PE 4G70 | 2028-03-30 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x70 | 0803.004-05 | TeleFonika Kable | AXMK PE FLEX UV 4X70 | 2028-03-30 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x70 | 0803.004-06 | TT Kabeli | AXMK-PE 4G70 | 2028-11-16 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x70 | 0803.004-07 | Nexans | AXMK-PE 4G70 | 2028-12-05 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x70 | 0803.004-08 | Coreal Aluminium Kablo | AXMK4x70 | 2027-01-17 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x70 | 0803.004-09 | Reka Cables | AXMK/PE 4x70 | 2028-01-25 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x70 | 0803.004-11 | Odeskabel | AXMK-PE 4G70 SM -1 | 2029-10-11 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x35 | 0803.005-01 | Prysmian/Draka | AXPK-PLUS 4G35 | 2028-03-30 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x35 | 0803.005-02 | Prysmian/Draka | AXPK-PE 4G35 | 2028-03-30 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x35 | 0803.005-05 | TeleFonika Kable | AXMK PE FLEX UV 4X35 | 2028-03-30 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x35 | 0803.005-06 | TT Kabeli | AXMK-PE 4G35 | 2028-11-16 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x35 | 0803.005-07 | Nexans | AXMK-PE 4G35 | 2028-12-05 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x35 | 0803.005-08 | Coreal Aluminium Kablo | AXMK 4x35 | 2027-01-17 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x35 | 0803.005-09 | Reka Cables | AXMK/PE 4x35 | 2028-01-25 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x35 | 0803.005-11 | Odeskabel | AXMK-PE 4G35 RM -1 | 2029-10-11 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x16 | 0803.006-01 | Prysmian/Draka | AXPK-PLUS 4G16 | 2028-12-31 | TS 0803.006 v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x16 | 0803.006-02 | Prysmian/Draka | AXPK-PE 4G16 | 2028-12-31 | TS 0803.006 v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x16 | 0803.006-05 | TeleFonika Kable | AXMK PE FLEX UV 4X16 | 2028-12-31 | TS 0803.006 v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x16 | 0803.006-06 | TT Kabeli | AXMK-PE 4G16 | 2030-06-04 | TS 0803.006 v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x16 | 0803.006-09 | Reka Cables | AXMK/PE 4x16 | 2028-01-25 | TS 0803.006 v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x16 | 0803.006-11 | Odeskabel | AXMK-PE 4G16 RE -1 | 2029-10-11 | TS 0803.006 v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV piecdzīslu Al 5x16 | 0803.008-01 | Prysmian/Draka | AXPK-PLUS 5G16 | 2028-03-30 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV piecdzīslu Al 5x16 | 0803.008-02 | Prysmian/Draka | AXPK-PE 5G16 | 2028-03-30 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV piecdzīslu Al 5x16 | 0803.008-05 | TeleFonika Kable | AXMK PE FLEX UV 5X16 | 2028-03-30 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV piecdzīslu Al 5x16 | 0803.008-06 | TT Kabeli | AXMK-PE 5G16 | 2028-11-16 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV piecdzīslu Al 5x16 | 0803.008-07 | Nexans | AXMK-PE 5G16 | 2028-12-05 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV piecdzīslu Al 5x16 | 0803.008-08 | Coreal Aluminium Kablo | AXMK 5x16 | 2027-01-17 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV piecdzīslu Al 5x16 | 0803.008-09 | Reka Cables | AXMK/PE 5x16 | 2028-01-25 | TS 0803.xxx v1
0803 Spēka kabeļi 1kV, daudzdzīslu | Kabelis 1kV piecdzīslu Al 5x16 | 0803.008-11 | Odeskabel | AXMK-PE 5G16 RE -1 | 2029-10-11 | TS 0803.xxx v1
0813 Spēka kabeļi 1kV, viendzīslu | Kabelis 1kV viendzīslas Cu 1x240 | 0813.001-01 | Prysmian/Draka | XPK-PLUS 1X240 | 2028-03-30 | TS 0813.001 v1
0813 Spēka kabeļi 1kV, viendzīslu | Kabelis 1kV viendzīslas Cu 1x240 | 0813.001-02 | Prysmian/Draka | XMK-PE 1X240 | 2028-03-30 | TS 0813.001 v1
0813 Spēka kabeļi 1kV, viendzīslu | Kabelis 1kV viendzīslas Cu 1x240 | 0813.001-05 | TeleFonika Kable | N2X2Y-O 1X240 | 2028-03-30 | TS 0813.001 v1
0813 Spēka kabeļi 1kV, viendzīslu | Kabelis 1kV viendzīslas Cu 1x240 | 0813.001-06 | Nexans | XMK-PE 1x240 | 2029-01-16 | TS 0813.001 v1
0813 Spēka kabeļi 1kV, viendzīslu | Kabelis 1kV viendzīslas Cu 1x240 | 0813.001-08 | Coreal Aluminium Kablo | XMK 1x240 | 2027-01-17 | TS 0813.001 v1
0813 Spēka kabeļi 1kV, viendzīslu | Kabelis 1kV viendzīslas Cu 1x240 | 0813.001-11 | Odeskabel | XMK-PE 1x240 RM -1 | 2029-10-11 | TS 0813.001 v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x240/25 | 0815.001-01 | REKA Cables | AXLJ-F TT 3x1x240/25 | 2028-03-30 | TS 0815.001-004 v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x240/25 | 0815.001-03 | TeleFonika Kable | TSLE 3x1x240/25 | 2028-03-30 | TS 0815.001-004 v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x240/25 | 0815.001-04 | Prysmian/Draka | AXLJ-TTCL TSLF 3x1x240/35 | 2028-03-30 | TS 0815.001-004 v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x240/25 | 0815.001-07 | Elsewedy Cables | AXLJ (AXCH5-4X320T) | 2031-04-01 | TS 0815.001-004 v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x240/25 | 0815.001-08 | Hellenic Cables | AXLJ-F-TT 3x1x240/25 | 2027-08-23 | TS 0815.001-004 v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x240/25 | 0815.001-09 | Hascelik Kablo | AXLJ-F TT (NA2XS(FL)2Y) 3x1x240RM/25 | 2027-12-01 | TS 0815.001-004 v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x240/25 | 0815.001-10 | Holding Kablovi Jagodina | (N)A2XS(FL)2Y 3x1x240/25 12/20kV | 2029-08-09 | TS 0815.001-004 v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x150/25 | 0815.002-01 | REKA Cables | AXLJ-F TT 3x1x150/25 | 2028-03-30 | TS 0815.001-004 v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x150/25 | 0815.002-03 | TeleFonika Kable | TSLE 3x1x150/25 | 2028-03-30 | TS 0815.001-004 v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x150/25 | 0815.002-04 | Prysmian/Draka | AXLJ-TTCL TSLF 3x1x150/25 | 2028-03-30 | TS 0815.001-004 v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x150/25 | 0815.002-07 | Elsewedy Cables | AXLJ (AXCH5-4X318T) | 2031-04-01 | TS 0815.001-004 v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x150/25 | 0815.002-08 | Hellenic Cables | AXLJ-F-TT 3x1x150/25 | 2027-08-23 | TS 0815.001-004 v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x150/25 | 0815.002-09 | Hascelik Kablo | AXLJ-F TT (NA2XS(FL)2Y) 3x1x150RM/25 | 2027-12-01 | TS 0815.001-004 v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x150/25 | 0815.002-10 | Holding Kablovi Jagodina | (N)A2XS(FL)2Y 3x1x150/25 12/20kV | 2029-08-09 | TS 0815.001-004 v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x95/16 | 0815.003-01 | REKA Cables | AXLJ-F TT 3x1x95/16 | 2028-03-30 | TS 0815.001-004 v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x95/16 | 0815.003-03 | TeleFonika Kable | TSLE 3x1x95/16 | 2028-03-30 | TS 0815.001-004 v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x95/16 | 0815.003-04 | Prysmian/Draka | AXLJ-TTCL TSLF 3x1x95/25 | 2028-03-30 | TS 0815.001-004 v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x95/16 | 0815.003-07 | Elsewedy Cables | AXLJ (AXCH5-4X316T) | 2031-04-01 | TS 0815.001-004 v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x95/16 | 0815.003-08 | Hellenic Cables | AXLJ-F-TT 3x1x95/16 | 2027-08-23 | TS 0815.001-004 v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x95/16 | 0815.003-09 | Hascelik Kablo | AXLJ-F TT (NA2XS(FL)2Y) 3x1x95RM/16 | 2027-12-01 | TS 0815.001-004 v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x95/16 | 0815.003-10 | Holding Kablovi Jagodina | (N)A2XS(FL)2Y 3x1x95/16 12/20kV | 2029-08-09 | TS 0815.001-004 v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x50/16 | 0815.004-01 | REKA Cables | AXLJ-F TT 3x1x50/16 | 2028-03-30 | TS 0815.001-004 v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x50/16 | 0815.004-03 | TeleFonika Kable | TSLE 3x1x50/16 | 2028-03-30 | TS 0815.001-004 v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x50/16 | 0815.004-04 | Prysmian/Draka | AXLJ-TTCL TSLF 3x1x50/16 | 2028-03-30 | TS 0815.001-004 v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x50/16 | 0815.004-08 | Hellenic Cables | AXLJ-F-TT 3x1x50/16 | 2027-08-23 | TS 0815.001-004 v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x50/16 | 0815.004-09 | Hascelik Kablo | AXLJ-F TT (NA2XS(FL)2Y) 3x1x50RM/16 | 2027-12-01 | TS 0815.001-004 v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x50/16 | 0815.004-10 | Holding Kablovi Jagodina | (N)A2XS(FL)2Y 3x1x50/16 12/20kV | 2029-08-09 | TS 0815.001-004 v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Cu 1x300/25 | 0815.101-04 | Prysmian/Draka | FXLJ-TT TSLE | 2030-08-01 | TS 0815.1xx v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Cu 1x300/25 | 0815.101-07 | Elsewedy Cables | FXLJ-F (CXCH0-40130T) | 2031-04-01 | TS 0815.1xx v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Cu 1x500/35 | 0815.102-04 | Prysmian/Draka | FXLJ-TT TSLE | 2030-08-01 | TS 0815.1xx v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Cu 1x500/35 | 0815.102-07 | Elsewedy Cables | FXLJ-F (CXCH0-40150T) | 2031-04-01 | TS 0815.1xx v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 1x630/35 | 0815.201-01 | REKA Cables | AXLJ-F-TT 24kV 1x630/35 | 2029-04-12 | TS 0815.201 v1
0815 Spēka kabeļi 20kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 1x630/35 | 0815.201-04 | Prysmian/Draka | AXLJ-TT 1x630/35 SPEC 24kV | 2029-04-30 | TS 0815.201 v1
0820 Saules paneļu kabeļi | Kabelis, saules paneļiem 1x4mm2, lokanais, Cu | 0820.001-07 | U.I. Lapp GmbH | ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR 1X4 | 2029-11-26 | TS 0820.xxx v1
0820 Saules paneļu kabeļi | Kabelis, saules paneļiem 1x4mm2, lokanais, Cu | 0820.001-01 | Kabelwerk Eupen | EUCASOLAR H1Z2Z2-K 4mm2 Eca | 2027-08-01 | TS 0820.xxx v1
0820 Saules paneļu kabeļi | Kabelis, saules paneļiem 1x4mm2, lokanais, Cu | 0820.001-02 | KBE Elektrotechnik | KBE Solar DB+ H1Z2Z2-K 4mm2 | 2027-10-01 | TS 0820.xxx v1
0820 Saules paneļu kabeļi | Kabelis, saules paneļiem 1x4mm2, lokanais, Cu | 0820.001-03 | General Cavi | H1Z2Z2-K 4mm2 | 2027-10-01 | TS 0820.xxx v1
0820 Saules paneļu kabeļi | Kabelis, saules paneļiem 1x4mm2, lokanais, Cu | 0820.001-04 | Top Cable | Top Solar PV H1Z2Z2-K 4mm2 | 2027-10-01 | TS 0820.xxx v1
0820 Saules paneļu kabeļi | Kabelis, saules paneļiem 1x4mm2, lokanais, Cu | 0820.001-05 | Prysmian/Draka | TECSUN(PV) H1Z2Z2-K 4mm2 | 2027-10-01 | TS 0820.xxx v1
0820 Saules paneļu kabeļi | Kabelis, saules paneļiem 1x4mm2, lokanais, Cu | 0820.001-06 | TT Kabeli | H1Z2Z2-K 4mm2 | 2029-02-07 | TS 0820.xxx v1
0820 Saules paneļu kabeļi | Kabelis, saules paneļiem 1x6mm2, lokanais, Cu | 0820.002-07 | U.I. Lapp GmbH | ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR 1X6 | 2029-11-26 | TS 0820.xxx v1
0820 Saules paneļu kabeļi | Kabelis, saules paneļiem 1x6mm2, lokanais, Cu | 0820.002-01 | Kabelwerk Eupen | EUCASOLAR H1Z2Z2-K 6mm2 Eca | 2027-08-01 | TS 0820.xxx v1
0820 Saules paneļu kabeļi | Kabelis, saules paneļiem 1x6mm2, lokanais, Cu | 0820.002-02 | KBE Elektrotechnik | KBE Solar DB+ H1Z2Z2-K 6mm2 | 2027-10-01 | TS 0820.xxx v1
0820 Saules paneļu kabeļi | Kabelis, saules paneļiem 1x6mm2, lokanais, Cu | 0820.002-03 | General Cavi | H1Z2Z2-K 6mm2 | 2027-10-01 | TS 0820.xxx v1
0820 Saules paneļu kabeļi | Kabelis, saules paneļiem 1x6mm2, lokanais, Cu | 0820.002-04 | Top Cable | Top Solar PV H1Z2Z2-K 6mm2 | 2027-10-01 | TS 0820.xxx v1
0820 Saules paneļu kabeļi | Kabelis, saules paneļiem 1x6mm2, lokanais, Cu | 0820.002-05 | Prysmian/Draka | TECSUN(PV) H1Z2Z2-K 6mm2 | 2027-10-01 | TS 0820.xxx v1
0820 Saules paneļu kabeļi | Kabelis, saules paneļiem 1x6mm2, lokanais, Cu | 0820.002-06 | TT Kabeli | H1Z2Z2-K 6mm2 | 2029-02-07 | TS 0820.xxx v1
0820 Saules paneļu kabeļi | Kabelis, saules paneļiem 1x10mm2, lokanais, Cu | 0820.003-07 | U.I. Lapp GmbH | ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR 1X10 | 2029-11-26 | TS 0820.xxx v1
0820 Saules paneļu kabeļi | Kabelis, saules paneļiem 1x10mm2, lokanais, Cu | 0820.003-01 | Kabelwerk Eupen | EUCASOLAR H1Z2Z2-K 10mm2 Eca | 2027-08-01 | TS 0820.xxx v1
0820 Saules paneļu kabeļi | Kabelis, saules paneļiem 1x10mm2, lokanais, Cu | 0820.003-02 | KBE Elektrotechnik | KBE Solar DB+ H1Z2Z2-K 10mm2 | 2027-10-01 | TS 0820.xxx v1
0820 Saules paneļu kabeļi | Kabelis, saules paneļiem 1x10mm2, lokanais, Cu | 0820.003-03 | General Cavi | H1Z2Z2-K 10mm2 | 2027-10-01 | TS 0820.xxx v1
0820 Saules paneļu kabeļi | Kabelis, saules paneļiem 1x10mm2, lokanais, Cu | 0820.003-04 | Top Cable | Top Solar PV H1Z2Z2-K 10mm2 | 2027-10-01 | TS 0820.xxx v1
0820 Saules paneļu kabeļi | Kabelis, saules paneļiem 1x10mm2, lokanais, Cu | 0820.003-05 | Prysmian/Draka | TECSUN(PV) H1Z2Z2-K 10mm2 | 2027-10-01 | TS 0820.xxx v1
0820 Saules paneļu kabeļi | Kabelis, saules paneļiem 1x10mm2, lokanais, Cu | 0820.003-10 | TT Kabeli | H1Z2Z2-K 10mm2 | 2029-02-07 | TS 0820.xxx v1