## 09
Apakšgrupa | Kategorija | Materiāla kods | Materiāla ražotājs | Materiāla tipa apzīmējums | Materiāls derīgs līdz | Tehniskā specifikācija
0902 Kabeļu gala apdares, iekštipa 20kV | Gala apdare 20kV iekštipa, 3x1-dzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | 0902.007-01 | Raychem | MVTI/CSTI | 2028-06-30 | TS 0902.007-008 v1
0902 Kabeļu gala apdares, iekštipa 20kV | Gala apdare 20kV iekštipa, 3x1-dzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | 0902.007-02 | Cellpack | CAESK-I | 2028-06-30 | TS 0902.007-008 v1
0902 Kabeļu gala apdares, iekštipa 20kV | Gala apdare 20kV iekštipa, 3x1-dzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | 0902.007-03 | Ensto | CIT | 2028-06-30 | TS 0902.007-008 v1
0902 Kabeļu gala apdares, iekštipa 20kV | Gala apdare 20kV iekštipa, 3x1-dzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | 0902.007-04 | Prysmian | CDTI | 2028-06-30 | TS 0902.007-008 v1
0902 Kabeļu gala apdares, iekštipa 20kV | Gala apdare 20kV iekštipa, 3x1-dzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | 0902.007-05 | Nexans | ITK | 2028-06-30 | TS 0902.007-008 v1
0902 Kabeļu gala apdares, iekštipa 20kV | Gala apdare 20kV iekštipa, 3x1-dzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | 0902.007-06 | NKT-Kabeldon | SOT | 2028-06-30 | TS 0902.007-008 v1
0902 Kabeļu gala apdares, iekštipa 20kV | Gala apdare 20kV iekštipa, 3x1-dzīslu kabelim ar alumīnija lentas ekrānu (Wiski) | 0902.008-01 | Raychem | MVTI/CSTI | 2028-06-30 | TS 0902.007-008 v1
0902 Kabeļu gala apdares, iekštipa 20kV | Gala apdare 20kV iekštipa, 3x1-dzīslu kabelim ar alumīnija lentas ekrānu (Wiski) | 0902.008-02 | Cellpack | CAESKW-I | 2028-06-30 | TS 0902.007-008 v1
0902 Kabeļu gala apdares, iekštipa 20kV | Gala apdare 20kV iekštipa, 3x1-dzīslu kabelim ar alumīnija lentas ekrānu (Wiski) | 0902.008-03 | Ensto | CITW | 2028-06-30 | TS 0902.007-008 v1
0902 Kabeļu gala apdares, iekštipa 20kV | Gala apdare 20kV iekštipa, 3x1-dzīslu kabelim ar alumīnija lentas ekrānu (Wiski) | 0902.008-04 | Prysmian | CDTI | 2028-06-30 | TS 0902.007-008 v1
0902 Kabeļu gala apdares, iekštipa 20kV | Gala apdare 20kV iekštipa, 3x1-dzīslu kabelim ar alumīnija lentas ekrānu (Wiski) | 0902.008-05 | Nexans | ITK | 2028-06-30 | TS 0902.007-008 v1
0902 Kabeļu gala apdares, iekštipa 20kV | Gala apdare 20kV iekštipa, 3x1-dzīslu kabelim ar alumīnija lentas ekrānu (Wiski) | 0902.008-06 | NKT-Kabeldon | SOT | 2028-06-30 | TS 0902.007-008 v1
0903 Kabeļu gala apdares, ārtipa 20kV | Gala apdare 20kV ārtipa, 1-dzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | 0903.007-01 | Raychem | MVTO/CSTO | 2028-06-30 | TS 0903.007-008 v1
0903 Kabeļu gala apdares, ārtipa 20kV | Gala apdare 20kV ārtipa, 1-dzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | 0903.007-02 | Cellpack | CAESK-F | 2028-06-30 | TS 0903.007-008 v1
0903 Kabeļu gala apdares, ārtipa 20kV | Gala apdare 20kV ārtipa, 1-dzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | 0903.007-03 | Ensto | COT | 2028-06-30 | TS 0903.007-008 v1
0903 Kabeļu gala apdares, ārtipa 20kV | Gala apdare 20kV ārtipa, 1-dzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | 0903.007-04 | Prysmian | CDTO | 2028-06-30 | TS 0903.007-008 v1
0903 Kabeļu gala apdares, ārtipa 20kV | Gala apdare 20kV ārtipa, 1-dzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | 0903.007-05 | Nexans | OTK | 2028-06-30 | TS 0903.007-008 v1
0903 Kabeļu gala apdares, ārtipa 20kV | Gala apdare 20kV ārtipa, 1-dzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | 0903.007-06 | NKT-Kabeldon | SOT | 2028-06-30 | TS 0903.007-008 v1
0903 Kabeļu gala apdares, ārtipa 20kV | Gala apdare 20kV ārtipa, 1-dzīslu Wisky kabelim ar lentas ekrānu (Wiski) | 0903.008-01 | Raychem | MVTO/CSTO | 2028-06-30 | TS 0903.007-008 v1
0903 Kabeļu gala apdares, ārtipa 20kV | Gala apdare 20kV ārtipa, 1-dzīslu Wisky kabelim ar lentas ekrānu (Wiski) | 0903.008-02 | Cellpack | CAESKW-F | 2028-06-30 | TS 0903.007-008 v1
0903 Kabeļu gala apdares, ārtipa 20kV | Gala apdare 20kV ārtipa, 1-dzīslu Wisky kabelim ar lentas ekrānu (Wiski) | 0903.008-03 | Ensto | COTW | 2028-06-30 | TS 0903.007-008 v1
0903 Kabeļu gala apdares, ārtipa 20kV | Gala apdare 20kV ārtipa, 1-dzīslu Wisky kabelim ar lentas ekrānu (Wiski) | 0903.008-04 | Prysmian | CDTO | 2028-06-30 | TS 0903.007-008 v1
0903 Kabeļu gala apdares, ārtipa 20kV | Gala apdare 20kV ārtipa, 1-dzīslu Wisky kabelim ar lentas ekrānu (Wiski) | 0903.008-05 | Nexans | OTK | 2028-06-30 | TS 0903.007-008 v1
0903 Kabeļu gala apdares, ārtipa 20kV | Gala apdare 20kV ārtipa, 1-dzīslu Wisky kabelim ar lentas ekrānu (Wiski) | 0903.008-06 | NKT-Kabeldon | SOT | 2028-06-30 | TS 0903.007-008 v1
0906 Kabeļu pievienojuma adapteri, 20kV | T-adapters, Interfeiss „A” 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | 0906.001-01 | Raychem | RSES | 2028-06-30 | TS 0906.001.011 v1
0906 Kabeļu pievienojuma adapteri, 20kV | T-adapters, Interfeiss „A” 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | 0906.001-02 | Cellpack | CWS | 2028-06-30 | TS 0906.001.011 v1
0906 Kabeļu pievienojuma adapteri, 20kV | T-adapters, Interfeiss „A” 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | 0906.001-03 | Ensto | CONE | 2028-06-30 | TS 0906.001.011 v1
0906 Kabeļu pievienojuma adapteri, 20kV | T-adapters, Interfeiss „A” 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | 0906.001-04 | Prysmian | MSCE | 2028-06-30 | TS 0906.001.011 v1
0906 Kabeļu pievienojuma adapteri, 20kV | T-adapters, Interfeiss „A” 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | 0906.001-05 | Nexans | K200LR | 2029-08-01 | TS 0906.001.011 v1
0906 Kabeļu pievienojuma adapteri, 20kV | T-adapters, Interfeiss „A” 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | 0906.001-06 | NKT-Kabeldon | CSE-A | 2028-06-30 | TS 0906.001.011 v1
0906 Kabeļu pievienojuma adapteri, 20kV | I-adapters, Interfeiss „A” 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | 0906.011-01 | Raychem | RSSS | 2029-06-01 | TS 0906.001.011 v1
0906 Kabeļu pievienojuma adapteri, 20kV | I-adapters, Interfeiss „A” 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | 0906.011-02 | Nexans | K200SR | 2029-08-01 | TS 0906.001.011 v1
0906 Kabeļu pievienojuma adapteri, 20kV | I-adapters, Interfeiss „A” 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | 0906.011-03 | Ensto | CONS | 2029-10-10 | TS 0906.001.011 v1
0906 Kabeļu pievienojuma adapteri, 20kV | T-adapters, Interfeiss „C” 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | 0906.015-01 | Raychem | RSTI | 2028-06-30 | TS 0906.015-018 v1
0906 Kabeļu pievienojuma adapteri, 20kV | T-adapters, Interfeiss „C” 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | 0906.015-02 | Cellpack | CTS | 2028-06-30 | TS 0906.015-018 v1
0906 Kabeļu pievienojuma adapteri, 20kV | T-adapters, Interfeiss „C” 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | 0906.015-03 | Ensto | CONT | 2028-06-30 | TS 0906.015-018 v1
0906 Kabeļu pievienojuma adapteri, 20kV | T-adapters, Interfeiss „C” 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | 0906.015-04 | Prysmian | MSCT | 2028-06-30 | TS 0906.015-018 v1
0906 Kabeļu pievienojuma adapteri, 20kV | T-adapters, Interfeiss „C” 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | 0906.015-05 | Nexans | K480TB/G | 2028-06-30 | TS 0906.015-018 v1
0906 Kabeļu pievienojuma adapteri, 20kV | T-adapters, Interfeiss „C” 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | 0906.015-06 | NKT-Kabeldon | CSE-A | 2028-06-30 | TS 0906.015-018 v1
0906 Kabeļu pievienojuma adapteri, 20kV | T-adapters, Interfeiss „C” 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu, diviem sapārotiem | 0906.016-01 | Raychem | RSTI+RSTI-CC | 2028-06-30 | TS 0906.015-018 v1
0906 Kabeļu pievienojuma adapteri, 20kV | T-adapters, Interfeiss „C” 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu, diviem sapārotiem | 0906.016-02 | Cellpack | CTS+CTKS | 2028-06-30 | TS 0906.015-018 v1
0906 Kabeļu pievienojuma adapteri, 20kV | T-adapters, Interfeiss „C” 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu, diviem sapārotiem | 0906.016-03 | Ensto | CONT+CONTB | 2028-06-30 | TS 0906.015-018 v1
0906 Kabeļu pievienojuma adapteri, 20kV | T-adapters, Interfeiss „C” 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu, diviem sapārotiem | 0906.016-04 | Prysmian | MSCT+FMPCS | 2028-06-30 | TS 0906.015-018 v1
0906 Kabeļu pievienojuma adapteri, 20kV | T-adapters, Interfeiss „C” 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu, diviem sapārotiem | 0906.016-05 | Nexans | K480TB/G+K800PB/G | 2028-06-30 | TS 0906.015-018 v1
0906 Kabeļu pievienojuma adapteri, 20kV | T-adapters, Interfeiss „C” 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu, diviem sapārotiem | 0906.016-06 | NKT-Kabeldon | CSE-A+CSEP-A | 2028-06-30 | TS 0906.015-018 v1
0906 Kabeļu pievienojuma adapteri, 20kV | T-adapters, Interfeiss „C” 20kV viendzīslu kabelim ar lentas ekrānu (Wiski) | 0906.017-02 | Cellpack | CTS | 2028-06-30 | TS 0906.015-018 v1
0906 Kabeļu pievienojuma adapteri, 20kV | T-adapters, Interfeiss „C” 20kV viendzīslu kabelim ar lentas ekrānu (Wiski) | 0906.017-03 | Ensto | CONT | 2028-06-30 | TS 0906.015-018 v1
0906 Kabeļu pievienojuma adapteri, 20kV | T-adapters, Interfeiss „C” 20kV viendzīslu kabelim ar lentas ekrānu (Wiski) | 0906.017-04 | Prysmian | MSCT | 2028-06-30 | TS 0906.015-018 v1
0906 Kabeļu pievienojuma adapteri, 20kV | T-adapters, Interfeiss „C” 20kV viendzīslu kabelim ar lentas ekrānu (Wiski) | 0906.017-05 | Nexans | K480TB/G | 2028-06-30 | TS 0906.015-018 v1
0906 Kabeļu pievienojuma adapteri, 20kV | T-adapters, Interfeiss „C” 20kV viendzīslu kabelim ar lentas ekrānu (Wiski) | 0906.017-06 | NKT-Kabeldon | CSE-A | 2028-06-30 | TS 0906.015-018 v1
0906 Kabeļu pievienojuma adapteri, 20kV | T-adapters, Interfeiss „C” 20kV viendzīslu kabelim ar lentas ekrānu (Wiski), diviem sapārotiem | 0906.018-01 | Raychem | RSTI+RSTI-CC | 2028-06-30 | TS 0906.015-018 v1
0906 Kabeļu pievienojuma adapteri, 20kV | T-adapters, Interfeiss „C” 20kV viendzīslu kabelim ar lentas ekrānu (Wiski), diviem sapārotiem | 0906.018-02 | Cellpack | CTS+CTKS | 2028-06-30 | TS 0906.015-018 v1
0906 Kabeļu pievienojuma adapteri, 20kV | T-adapters, Interfeiss „C” 20kV viendzīslu kabelim ar lentas ekrānu (Wiski), diviem sapārotiem | 0906.018-03 | Ensto | CONT+CONTB | 2028-06-30 | TS 0906.015-018 v1
0906 Kabeļu pievienojuma adapteri, 20kV | T-adapters, Interfeiss „C” 20kV viendzīslu kabelim ar lentas ekrānu (Wiski), diviem sapārotiem | 0906.018-04 | Prysmian | MSCT+FMPCS | 2028-06-30 | TS 0906.015-018 v1
0906 Kabeļu pievienojuma adapteri, 20kV | T-adapters, Interfeiss „C” 20kV viendzīslu kabelim ar lentas ekrānu (Wiski), diviem sapārotiem | 0906.018-05 | Nexans | K480TB/G+K800PB/G | 2028-06-30 | TS 0906.015-018 v1
0906 Kabeļu pievienojuma adapteri, 20kV | T-adapters, Interfeiss „C” 20kV viendzīslu kabelim ar lentas ekrānu (Wiski), diviem sapārotiem | 0906.018-06 | NKT-Kabeldon | CSE-A+CSEP-A | 2028-06-30 | TS 0906.015-018 v1
0908 Kabeļu pievienojuma adapteru aksesuāri | Izolējošas uzmava- kopnēm- interfeiss"C" | 0908.002-01 | Raychem | RSTI-N66 | 2028-06-30 | TS 0908.002 v1
0908 Kabeļu pievienojuma adapteru aksesuāri | Izolējošas uzmava- kopnēm- interfeiss"C" | 0908.002-02 | Cellpack | CIK | 2028-06-30 | TS 0908.002 v1
0908 Kabeļu pievienojuma adapteru aksesuāri | Izolējošas uzmava- kopnēm- interfeiss"C" | 0908.002-03 | Nexans | K400DR-B/G | 2028-06-30 | TS 0908.002 v1
0909 Kabeļu gala apdares, 1kV | Gala apdare 1kV, piecdzīslu kabelim 16mm2 | 0909.010 | Radpol | TLP-N-CX5 | 2030-01-03 | TS 0909.010-011 v1
0909 Kabeļu gala apdares, 1kV | Gala apdare 1kV, piecdzīslu kabelim 16mm2 | 0909.010-01 | Raychem | EPKT | 2028-06-30 | TS 0909.010-011 v1
0909 Kabeļu gala apdares, 1kV | Gala apdare 1kV, piecdzīslu kabelim 16mm2 | 0909.010-02 | Ensto | STKI | 2028-06-30 | TS 0909.010-011 v1
0909 Kabeļu gala apdares, 1kV | Gala apdare 1kV, piecdzīslu kabelim 16mm2 | 0909.010-03 | Nexans | 1TTE5 | 2028-06-30 | TS 0909.010-011 v1
0909 Kabeļu gala apdares, 1kV | Gala apdare 1kV, piecdzīslu kabelim 16mm2 | 0909.010-04 | Melec | MIB5 | 2028-04-06 | TS 0909.010-011 v1
0909 Kabeļu gala apdares, 1kV | Gala apdare 1kV, piecdzīslu kabelim 16mm2 | 0909.010-05 | Melec | MDD-5 | 2028-11-29 | TS 0909.010-011 v1
0909 Kabeļu gala apdares, 1kV | Gala apdare 1kV, četrdzīslu kabelim | 0909.011 | Radpol | TLP-N-CX4 | 2030-01-03 | TS 0909.010-011 v1
0909 Kabeļu gala apdares, 1kV | Gala apdare 1kV, četrdzīslu kabelim | 0909.011-01 | Raychem | EPKT | 2028-06-30 | TS 0909.010-011 v1
0909 Kabeļu gala apdares, 1kV | Gala apdare 1kV, četrdzīslu kabelim | 0909.011-02 | Ensto | STKI | 2028-06-30 | TS 0909.010-011 v1
0909 Kabeļu gala apdares, 1kV | Gala apdare 1kV, četrdzīslu kabelim | 0909.011-03 | Nexans | 1TTE4 | 2028-06-30 | TS 0909.010-011 v1
0909 Kabeļu gala apdares, 1kV | Gala apdare 1kV, četrdzīslu kabelim | 0909.011-04 | Melec | MIB4 | 2028-06-30 | TS 0909.010-011 v1
0909 Kabeļu gala apdares, 1kV | Gala apdare 1kV, četrdzīslu kabelim | 0909.011-05 | Melec | MDD-4 | 2028-11-29 | TS 0909.010-011 v1
0909 Kabeļu gala apdares, 1kV | Gala apdare 1kV, eļļas četrdzīslu kabelim, L=1000mm | 0909.012-01 | Raychem | GUST | 2028-06-30 | TS 0909.012-013 v1
0909 Kabeļu gala apdares, 1kV | Gala apdare 1kV, eļļas četrdzīslu kabelim, L=1000mm | 0909.012-02 | Ensto | STKO+STE | 2028-06-30 | TS 0909.012-013 v1
0909 Kabeļu gala apdares, 1kV | Gala apdare 1kV, eļļas četrdzīslu kabelim, L=1000mm | 0909.012-03 | Nexans | 1TTEC | 2028-06-30 | TS 0909.012-013 v1
0909 Kabeļu gala apdares, 1kV | Gala apdare 1kV, eļļas trīsdzīslu kabelim, L=1000mm | 0909.013-01 | Raychem | GUST | 2028-06-30 | TS 0909.012-013 v1
0909 Kabeļu gala apdares, 1kV | Gala apdare 1kV, eļļas trīsdzīslu kabelim, L=1000mm | 0909.013-02 | Ensto | STA | 2028-06-30 | TS 0909.012-013 v1
0909 Kabeļu gala apdares, 1kV | Gala apdare 1kV, eļļas trīsdzīslu kabelim, L=1000mm | 0909.013-03 | Nexans | 1TTEC | 2028-06-30 | TS 0909.012-013 v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 16mm2 | 0910.004-01 | Nexans | KU-V | 2029-01-01 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 16mm2 | 0910.004-04 | Safak Elektrik | CU DIN | 2029-01-01 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 16mm2 | 0910.004-05 | Simpa Elektric | SKP-D | 2029-01-01 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 16mm2 | 0910.004-07 | Melec | AUS-16 | 2028-11-07 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 16mm2 | 0910.004-10 | ERKO | KCR | 2024-10-11 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 16mm2 | 0910.004-11 | ERKO | KCS | 2024-10-11 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 25mm2 | 0910.005-01 | Nexans | KU-V | 2029-01-01 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 25mm2 | 0910.005-04 | Safak Elektrik | CU DIN | 2029-01-01 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 25mm2 | 0910.005-05 | Simpa Elektric | SKP-D | 2029-01-01 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 25mm2 | 0910.005-07 | Melec | AUS-25 | 2028-11-07 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 25mm2 | 0910.005-10 | ERKO | KCR | 2024-10-11 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 25mm2 | 0910.005-11 | ERKO | KCS | 2024-10-11 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 35mm2 | 0910.006-01 | Nexans | KU-V | 2029-01-01 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 35mm2 | 0910.006-04 | Safak Elektrik | CU DIN | 2029-01-01 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 35mm2 | 0910.006-05 | Simpa Elektric | SKP-D | 2029-01-01 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 35mm2 | 0910.006-07 | Melec | AUS-35 | 2028-11-07 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 35mm2 | 0910.006-10 | ERKO | KCR | 2024-10-11 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 35mm2 | 0910.006-11 | ERKO | KCS | 2024-10-11 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 50mm2 | 0910.007-01 | Nexans | KU-V | 2029-01-01 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 50mm2 | 0910.007-04 | Safak Elektrik | CU DIN | 2029-01-01 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 50mm2 | 0910.007-05 | Simpa Elektric | SKP-D | 2029-01-01 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 50mm2 | 0910.007-07 | Melec | AUS-50 | 2028-11-07 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 50mm2 | 0910.007-10 | ERKO | KCR | 2024-10-11 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 50mm2 | 0910.007-11 | ERKO | KCS | 2024-10-11 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 70mm2 | 0910.008-01 | Nexans | KU-V | 2029-01-01 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 70mm2 | 0910.008-04 | Safak Elektrik | CU DIN | 2029-01-01 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 70mm2 | 0910.008-05 | Simpa Elektric | SKP-D | 2029-01-01 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 70mm2 | 0910.008-07 | Melec | AUS-70 | 2028-11-07 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 70mm2 | 0910.008-10 | ERKO | KCR | 2024-10-11 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 70mm2 | 0910.008-11 | ERKO | KCS | 2024-10-11 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 95mm2 | 0910.009-01 | Nexans | KU-V | 2029-01-01 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 95mm2 | 0910.009-04 | Safak Elektrik | CU DIN | 2029-01-01 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 95mm2 | 0910.009-05 | Simpa Elektric | SKP-D | 2029-01-01 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 95mm2 | 0910.009-07 | Melec | AUS-95 | 2028-11-07 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 95mm2 | 0910.009-10 | ERKO | KCR | 2024-10-11 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 95mm2 | 0910.009-11 | ERKO | KCS | 2024-10-11 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 120mm2 | 0910.010-01 | Nexans | KU-V | 2029-01-01 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 120mm2 | 0910.010-04 | Safak Elektrik | CU DIN | 2029-01-01 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 120mm2 | 0910.010-05 | Simpa Elektric | SKP-D | 2029-01-01 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 120mm2 | 0910.010-07 | Melec | AUS-120 | 2028-11-07 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 120mm2 | 0910.010-10 | ERKO | KCR | 2024-10-11 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 120mm2 | 0910.010-11 | ERKO | KCS | 2024-10-11 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 150mm2 | 0910.011-01 | Nexans | KU-V | 2029-01-01 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 150mm2 | 0910.011-04 | Safak Elektrik | CU DIN | 2029-01-01 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 150mm2 | 0910.011-05 | Simpa Elektric | SKP-D | 2029-01-01 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 150mm2 | 0910.011-07 | Melec | AUS-150 | 2028-11-07 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 150mm2 | 0910.011-10 | ERKO | KCR | 2024-10-11 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 150mm2 | 0910.011-11 | ERKO | KCS | 2024-10-11 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 185mm2 | 0910.012-01 | Nexans | KU-V | 2029-01-01 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 185mm2 | 0910.012-04 | Safak Elektrik | CU DIN | 2029-01-01 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 185mm2 | 0910.012-05 | Simpa Elektric | SKP-D | 2029-01-01 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 185mm2 | 0910.012-07 | Melec | AUS-185 | 2028-11-07 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 185mm2 | 0910.012-10 | ERKO | KCR | 2024-10-11 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 185mm2 | 0910.012-11 | ERKO | KCS | 2024-10-11 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 240mm2 | 0910.013-01 | Nexans | KU-V | 2029-01-01 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 240mm2 | 0910.013-04 | Safak Elektrik | CU DIN | 2029-01-01 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 240mm2 | 0910.013-05 | Simpa Elektric | SKP-D | 2029-01-01 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 240mm2 | 0910.013-07 | Melec | AUS-240 | 2028-11-07 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 240mm2 | 0910.013-10 | ERKO | KCR | 2024-10-11 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 240mm2 | 0910.013-11 | ERKO | KCS | 2024-10-11 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 6mm2 | 0910.014-01 | Nexans | KU-V | 2029-01-01 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 6mm2 | 0910.014-04 | Safak Elektrik | CU DIN | 2029-01-01 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 6mm2 | 0910.014-05 | Simpa Elektric | SKP-D | 2029-01-01 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 6mm2 | 0910.014-07 | Melec | AUS-6 | 2028-11-07 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 6mm2 | 0910.014-11 | ERKO | KCS | 2024-10-11 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 10mm2 | 0910.015-01 | Nexans | KU-V | 2029-01-01 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 10mm2 | 0910.015-04 | Safak Elektrik | CU DIN | 2029-01-01 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 10mm2 | 0910.015-05 | Simpa Elektric | SKP-D | 2029-01-01 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 10mm2 | 0910.015-07 | Melec | AUS-10 | 2028-11-07 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 10mm2 | 0910.015-10 | ERKO | KCR | 2024-10-11 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV presējama 10mm2 | 0910.015-11 | ERKO | KCS | 2024-10-11 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV skrūvējama | 0910.101-01 | Ensto | LUG xx LVTIN | 2029-01-01 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV skrūvējama | 0910.101-02 | Nexans | D xxx SK-V-K | 2029-01-01 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV skrūvējama | 0910.101-03 | Morek | MSLL | 2029-01-01 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV skrūvējama | 0910.101-07 | Melec | SJLL(AlCu) | 2028-11-07 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV skrūvējama | 0910.101-08 | Melec | AUL(AlCu) | 2028-11-07 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV skrūvējama | 0910.101-09 | Sicame | ML-20/x-xx | 2029-05-17 | TS 0910.xxx v1
0910 Kabeļu kurpes, 1kV | Kabeļu kurpe 1kV skrūvējama | 0910.101-10 | Erko | KSNP | 2029-10-11 | TS 0910.xxx v1
0911 Kabeļu kapes | Kape kabeļgalu hermetizēšanai | 0911.007-01 | Raychem | Raychem 102L | 2029-12-30 | TS 0911.007-008 v1
0911 Kabeļu kapes | Kape kabeļgalu hermetizēšanai | 0911.007-03 | Ensto | Ensto SEC | 2029-12-30 | TS 0911.007-008 v1
0911 Kabeļu kapes | Kape kabeļgalu hermetizēšanai | 0911.007-04 | Nexans | Nexans CAPT | 2029-12-30 | TS 0911.007-008 v1
0911 Kabeļu kapes | Kape kabeļgalu hermetizēšanai | 0911.007-05 | Radpol | KTK | 2030-01-03 | TS 0911.007-008 v1
0911 Kabeļu kapes | Kape spriegumaktīvu kabeļgalu hermetizēšanai | 0911.008-01 | Raychem | Raychem EPKE | 2029-12-30 | TS 0911.007-008 v1
0911 Kabeļu kapes | Kape spriegumaktīvu kabeļgalu hermetizēšanai | 0911.008-04 | Nexans | Nexans SES | 2029-12-30 | TS 0911.007-008 v1
0911 Kabeļu kapes | Kape spriegumaktīvu kabeļgalu hermetizēšanai | 0911.008-05 | Radpol | ZO 4 | 2030-01-03 | TS 0911.007-008 v1
0914 Kabeļu mehāniskās aizsardzības materiāli | Aizsargprofils kabelim, plastmasas | 0914.001-01 | Maišelis | 0914.001 Aizsarglenta kabelim plastmasas | 2026-11-01 | TS 0914.001 v1
0914 Kabeļu mehāniskās aizsardzības materiāli | Aizsargprofils kabelim, plastmasas | 0914.001-02 | SIA Evopipes | Aizsarglenta kabelim, plastmasas | 2025-04-06 | TS 0914.001 v1
0914 Kabeļu mehāniskās aizsardzības materiāli | Aizsargs kabelim d>40mm (4x70mm2), stiprināms pie balsta | 0914.100-01 | Energofirma Jauda, AS | KNE-70 | 2029-01-01 | TS 0914.1xx v1
0914 Kabeļu mehāniskās aizsardzības materiāli | Aizsargs kabelim d>40mm (4x70mm2), stiprināms pie balsta | 0914.100-02 | Elmaga | Kabeļa aizsardzība 40mm | 2029-01-01 | TS 0914.1xx v1
0914 Kabeļu mehāniskās aizsardzības materiāli | Aizsargs kabelim d>40mm (4x70mm2), stiprināms pie balsta | 0914.100-03 | Elga | Kabeļu aizsargekrāns D40 | 2027-11-30 | TS 0914.1xx v1
0914 Kabeļu mehāniskās aizsardzības materiāli | Aizsargs kabelim d>40mm (4x70mm2), stiprināms pie balsta | 0914.100-04 | EnergoProgress | d-45 | 2028-03-17 | TS 0914.1xx v1
0914 Kabeļu mehāniskās aizsardzības materiāli | Aizsargs kabelim d>40mm (4x70mm2), stiprināms pie balsta | 0914.100-06 | AMDN | Aizsargs kabelim 40 AMDN | 2029-04-12 | TS 0914.1xx v1
0914 Kabeļu mehāniskās aizsardzības materiāli | Aizsargs kabelim d>60mm (4x95/240mm2), stiprināms pie balsta | 0914.101-01 | Energofirma Jauda, AS | KNE-240 | 2029-01-01 | TS 0914.1xx v1
0914 Kabeļu mehāniskās aizsardzības materiāli | Aizsargs kabelim d>60mm (4x95/240mm2), stiprināms pie balsta | 0914.101-02 | Elmaga | Kabeļa aizsardzība 60mm | 2029-01-01 | TS 0914.1xx v1
0914 Kabeļu mehāniskās aizsardzības materiāli | Aizsargs kabelim d>60mm (4x95/240mm2), stiprināms pie balsta | 0914.101-03 | Elga | Kabeļu aizsargekrāns D60 | 2027-11-30 | TS 0914.1xx v1
0914 Kabeļu mehāniskās aizsardzības materiāli | Aizsargs kabelim d>60mm (4x95/240mm2), stiprināms pie balsta | 0914.101-04 | EnergoProgress | d-60 | 2028-03-17 | TS 0914.1xx v1
0914 Kabeļu mehāniskās aizsardzības materiāli | Aizsargs kabelim d>60mm (4x95/240mm2), stiprināms pie balsta | 0914.101-05 | EnergoProgress | d-100 | 2028-03-17 | TS 0914.1xx v1
0914 Kabeļu mehāniskās aizsardzības materiāli | Aizsargs kabelim d>60mm (4x95/240mm2), stiprināms pie balsta | 0914.101-06 | AMDN | Aizsargs kabelim 60 AMDN | 2029-04-12 | TS 0914.1xx v1
0914 Kabeļu mehāniskās aizsardzības materiāli | Aizsargs kabelim d>110mm (3x240mm2, Wisky), stiprināms pie balsta | 0914.102-01 | Energofirma Jauda, AS | KNE-W240 | 2029-01-01 | TS 0914.1xx v1
0914 Kabeļu mehāniskās aizsardzības materiāli | Aizsargs kabelim d>110mm (3x240mm2, Wisky), stiprināms pie balsta | 0914.102-02 | Elmaga | Kabeļa aizsardzība 110mm | 2029-01-01 | TS 0914.1xx v1
0914 Kabeļu mehāniskās aizsardzības materiāli | Aizsargs kabelim d>110mm (3x240mm2, Wisky), stiprināms pie balsta | 0914.102-03 | Elga | Kabeļu aizsargekrāns D110 | 2027-11-30 | TS 0914.1xx v1
0914 Kabeļu mehāniskās aizsardzības materiāli | Aizsargs kabelim d>110mm (3x240mm2, Wisky), stiprināms pie balsta | 0914.102-04 | EnergoProgress | d-120 | 2028-03-17 | TS 0914.1xx v1
0914 Kabeļu mehāniskās aizsardzības materiāli | Aizsargs kabelim d>110mm (3x240mm2, Wisky), stiprināms pie balsta | 0914.102-06 | AMDN | Aizsargs kabelim 110 AMDN | 2029-04-12 | TS 0914.1xx v1
0915 Kabeļu savienošanas uzmavas, 20kV | Savienošanas uzmava 20kV trīsdzīslu kabelim kopējā apvalkā | 0915.014-01 | Raychem | POLJ | 2028-06-30 | TS 0915.014-016 v1
0915 Kabeļu savienošanas uzmavas, 20kV | Savienošanas uzmava 20kV trīsdzīslu kabelim kopējā apvalkā | 0915.014-02 | Cellpack | CHMSV | 2028-06-30 | TS 0915.014-016 v1
0915 Kabeļu savienošanas uzmavas, 20kV | Savienošanas uzmava 20kV trīsdzīslu kabelim kopējā apvalkā | 0915.014-03 | Ensto | HJ | 2028-06-30 | TS 0915.014-016 v1
0915 Kabeļu savienošanas uzmavas, 20kV | Savienošanas uzmava 20kV trīsdzīslu kabelim kopējā apvalkā | 0915.014-04 | Nexans | GTS/JTS | 2028-06-30 | TS 0915.014-016 v1
0915 Kabeļu savienošanas uzmavas, 20kV | Savienošanas uzmava 20kV trīsdzīslu kabelim kopējā apvalkā | 0915.014-05 | Prysmian | RTJMe | 2028-06-30 | TS 0915.014-016 v1
0915 Kabeļu savienošanas uzmavas, 20kV | Savienošanas uzmava 20kV trīsdzīslu kabelim kopējā apvalkā | 0915.014-06 | Ensto Ensek | CJH | 2026-05-17 | TS 0915.014-016 v1
0915 Kabeļu savienošanas uzmavas, 20kV | Savienošanas uzmava 20kV trīsdzīslu kabelim kopējā apvalkā | 0915.014-08 | Nexans | 24JTS | 2027-07-01 | TS 0915.014-016 v1
0915 Kabeļu savienošanas uzmavas, 20kV | Savienošanas uzmava 20kV 3x1-dzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | 0915.015-01 | Raychem | POLJ | 2028-06-30 | TS 0915.014-016 v1
0915 Kabeļu savienošanas uzmavas, 20kV | Savienošanas uzmava 20kV 3x1-dzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | 0915.015-02 | Cellpack | CHMSV | 2028-06-30 | TS 0915.014-016 v1
0915 Kabeļu savienošanas uzmavas, 20kV | Savienošanas uzmava 20kV 3x1-dzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | 0915.015-03 | Ensto | HJ | 2028-06-30 | TS 0915.014-016 v1
0915 Kabeļu savienošanas uzmavas, 20kV | Savienošanas uzmava 20kV 3x1-dzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | 0915.015-04 | Nexans | GTS | 2028-06-30 | TS 0915.014-016 v1
0915 Kabeļu savienošanas uzmavas, 20kV | Savienošanas uzmava 20kV 3x1-dzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | 0915.015-05 | Prysmian | EPJMe | 2028-06-30 | TS 0915.014-016 v1
0915 Kabeļu savienošanas uzmavas, 20kV | Savienošanas uzmava 20kV 3x1-dzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | 0915.015-06 | Ensto | CJAIO | 2029-10-10 | TS 0915.014-016 v1
0915 Kabeļu savienošanas uzmavas, 20kV | Savienošanas uzmava 20kV 3x1-dzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | 0915.015-07 | Ensto Ensek | CJH | 2026-05-17 | TS 0915.014-016 v1
0915 Kabeļu savienošanas uzmavas, 20kV | Savienošanas uzmava 20kV 3x1-dzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | 0915.015-08 | Nexans | 24JTS | 2027-07-01 | TS 0915.014-016 v1
0915 Kabeļu savienošanas uzmavas, 20kV | Savienošanas uzmava 20kV 3x1-dzīslu kabelim ar lentas ekrānu (Wiski) | 0915.016-01 | Raychem | POLJ | 2028-06-30 | TS 0915.014-016 v1
0915 Kabeļu savienošanas uzmavas, 20kV | Savienošanas uzmava 20kV 3x1-dzīslu kabelim ar lentas ekrānu (Wiski) | 0915.016-02 | Cellpack | CHMSV | 2028-06-30 | TS 0915.014-016 v1
0915 Kabeļu savienošanas uzmavas, 20kV | Savienošanas uzmava 20kV 3x1-dzīslu kabelim ar lentas ekrānu (Wiski) | 0915.016-03 | Ensto | HJ | 2028-06-30 | TS 0915.014-016 v1
0915 Kabeļu savienošanas uzmavas, 20kV | Savienošanas uzmava 20kV 3x1-dzīslu kabelim ar lentas ekrānu (Wiski) | 0915.016-04 | Nexans | GTS | 2028-06-30 | TS 0915.014-016 v1
0915 Kabeļu savienošanas uzmavas, 20kV | Savienošanas uzmava 20kV 3x1-dzīslu kabelim ar lentas ekrānu (Wiski) | 0915.016-05 | Prysmian | EPJMe | 2028-06-30 | TS 0915.014-016 v1
0915 Kabeļu savienošanas uzmavas, 20kV | Savienošanas uzmava 20kV 3x1-dzīslu kabelim ar lentas ekrānu (Wiski) | 0915.016-08 | Nexans | 24JTS | 2027-07-01 | TS 0915.014-016 v1
0915 Kabeļu savienošanas uzmavas, 20kV | Savienošanas uzmava 20kV trīsdzīslu kabelim kopējā apvalkā uz viendzīslu ar stiepļu ekrānu | 0915.017-01 | Raychem | POLJ | 2028-06-30 | TS 0915.017-019 v1
0915 Kabeļu savienošanas uzmavas, 20kV | Savienošanas uzmava 20kV trīsdzīslu kabelim kopējā apvalkā uz viendzīslu ar stiepļu ekrānu | 0915.017-02 | Cellpack | CHMSV | 2028-06-30 | TS 0915.017-019 v1
0915 Kabeļu savienošanas uzmavas, 20kV | Savienošanas uzmava 20kV trīsdzīslu kabelim kopējā apvalkā uz viendzīslu ar stiepļu ekrānu | 0915.017-03 | Ensto | HJ | 2028-06-30 | TS 0915.017-019 v1
0915 Kabeļu savienošanas uzmavas, 20kV | Savienošanas uzmava 20kV trīsdzīslu kabelim kopējā apvalkā uz viendzīslu ar stiepļu ekrānu | 0915.017-04 | Nexans | GTS | 2028-06-30 | TS 0915.017-019 v1
0915 Kabeļu savienošanas uzmavas, 20kV | Savienošanas uzmava 20kV trīsdzīslu kabelim kopējā apvalkā uz viendzīslu ar stiepļu ekrānu | 0915.017-05 | Prysmian | EPJMe | 2028-06-30 | TS 0915.017-019 v1
0915 Kabeļu savienošanas uzmavas, 20kV | Savienošanas uzmava 20kV trīsdzīslu kabelim kopējā apvalkā uz viendzīslu ar lentas ekrānu (Wiski) | 0915.018-01 | Raychem | POLJ | 2028-06-30 | TS 0915.017-019 v1
0915 Kabeļu savienošanas uzmavas, 20kV | Savienošanas uzmava 20kV trīsdzīslu kabelim kopējā apvalkā uz viendzīslu ar lentas ekrānu (Wiski) | 0915.018-02 | Cellpack | CHMSV | 2028-06-30 | TS 0915.017-019 v1
0915 Kabeļu savienošanas uzmavas, 20kV | Savienošanas uzmava 20kV trīsdzīslu kabelim kopējā apvalkā uz viendzīslu ar lentas ekrānu (Wiski) | 0915.018-03 | Ensto | HJ | 2028-06-30 | TS 0915.017-019 v1
0915 Kabeļu savienošanas uzmavas, 20kV | Savienošanas uzmava 20kV trīsdzīslu kabelim kopējā apvalkā uz viendzīslu ar lentas ekrānu (Wiski) | 0915.018-04 | Nexans | GTS | 2028-06-30 | TS 0915.017-019 v1
0915 Kabeļu savienošanas uzmavas, 20kV | Savienošanas uzmava 20kV trīsdzīslu kabelim kopējā apvalkā uz viendzīslu ar lentas ekrānu (Wiski) | 0915.018-05 | Prysmian | EPJMe | 2028-06-30 | TS 0915.017-019 v1
0915 Kabeļu savienošanas uzmavas, 20kV | Savienošanas uzmava 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu uz viendzīslas ar lentas ekrānu (Wiski) | 0915.019-01 | Raychem | POLJ | 2028-06-30 | TS 0915.017-019 v1
0915 Kabeļu savienošanas uzmavas, 20kV | Savienošanas uzmava 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu uz viendzīslas ar lentas ekrānu (Wiski) | 0915.019-02 | Cellpack | CHMSV | 2028-06-30 | TS 0915.017-019 v1
0915 Kabeļu savienošanas uzmavas, 20kV | Savienošanas uzmava 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu uz viendzīslas ar lentas ekrānu (Wiski) | 0915.019-03 | Ensto | HJ | 2028-06-30 | TS 0915.017-019 v1
0915 Kabeļu savienošanas uzmavas, 20kV | Savienošanas uzmava 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu uz viendzīslas ar lentas ekrānu (Wiski) | 0915.019-04 | Nexans | GTS | 2028-06-30 | TS 0915.017-019 v1
0915 Kabeļu savienošanas uzmavas, 20kV | Savienošanas uzmava 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu uz viendzīslas ar lentas ekrānu (Wiski) | 0915.019-05 | Prysmian | EPJMe | 2028-06-30 | TS 0915.017-019 v1
0915 Kabeļu savienošanas uzmavas, 20kV | Savienošanas uzmava 20kV eļļas kabelim atsevišķos svina apvalkos | 0915.101-01 | Raychem | GUSJ | 2028-06-30 | TS 0915.101 v1
0915 Kabeļu savienošanas uzmavas, 20kV | Savienošanas uzmava 20kV eļļas kabelim atsevišķos svina apvalkos | 0915.101-02 | Cellpack | CHMPPSV(Pb)3 | 2028-06-30 | TS 0915.101 v1
0915 Kabeļu savienošanas uzmavas, 20kV | Savienošanas uzmava 20kV eļļas kabelim atsevišķos svina apvalkos | 0915.101-03 | Ensto | HJP | 2028-06-30 | TS 0915.101 v1
0915 Kabeļu savienošanas uzmavas, 20kV | Savienošanas uzmava 20kV eļļas kabelim atsevišķos svina apvalkos | 0915.101-04 | Nexans | GTC | 2028-06-30 | TS 0915.101 v1
0917 Kabeļu pārejuzmavas, 20kV | Pārejuzmava 20kV trīsdzīslu kabelim kopējā apvalkā uz eļļas kabeli | 0917.007-01 | Raychem | TRAJ | 2028-06-30 | TS 0917.xxx v1
0917 Kabeļu pārejuzmavas, 20kV | Pārejuzmava 20kV trīsdzīslu kabelim kopējā apvalkā uz eļļas kabeli | 0917.007-02 | Cellpack | CHMPSV(3Pb) | 2028-06-30 | TS 0917.xxx v1
0917 Kabeļu pārejuzmavas, 20kV | Pārejuzmava 20kV trīsdzīslu kabelim kopējā apvalkā uz eļļas kabeli | 0917.007-03 | Ensto | HJT | 2028-06-30 | TS 0917.xxx v1
0917 Kabeļu pārejuzmavas, 20kV | Pārejuzmava 20kV trīsdzīslu kabelim kopējā apvalkā uz eļļas kabeli | 0917.007-04 | Nexans | GTM/JTM | 2028-06-30 | TS 0917.xxx v1
0917 Kabeļu pārejuzmavas, 20kV | Pārejuzmava 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu uz eļļas kabeli | 0917.008-01 | Raychem | TRAJ | 2028-06-30 | TS 0917.xxx v1
0917 Kabeļu pārejuzmavas, 20kV | Pārejuzmava 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu uz eļļas kabeli | 0917.008-02 | Cellpack | CHMPSV(3Pb) | 2028-06-30 | TS 0917.xxx v1
0917 Kabeļu pārejuzmavas, 20kV | Pārejuzmava 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu uz eļļas kabeli | 0917.008-03 | Ensto | HJT | 2028-06-30 | TS 0917.xxx v1
0917 Kabeļu pārejuzmavas, 20kV | Pārejuzmava 20kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu uz eļļas kabeli | 0917.008-04 | Nexans | GTM/JTM | 2028-06-30 | TS 0917.xxx v1
0917 Kabeļu pārejuzmavas, 20kV | Pārejuzmava 20kV viendzīslu kabelim ar lentas ekrānu (Wiski) uz eļļas kabeli | 0917.009-01 | Raychem | TRAJ | 2028-06-30 | TS 0917.xxx v1
0917 Kabeļu pārejuzmavas, 20kV | Pārejuzmava 20kV viendzīslu kabelim ar lentas ekrānu (Wiski) uz eļļas kabeli | 0917.009-02 | Cellpack | CHMPSV(3Pb) | 2028-06-30 | TS 0917.xxx v1
0917 Kabeļu pārejuzmavas, 20kV | Pārejuzmava 20kV viendzīslu kabelim ar lentas ekrānu (Wiski) uz eļļas kabeli | 0917.009-03 | Ensto | HJT | 2028-06-30 | TS 0917.xxx v1
0917 Kabeļu pārejuzmavas, 20kV | Pārejuzmava 20kV viendzīslu kabelim ar lentas ekrānu (Wiski) uz eļļas kabeli | 0917.009-04 | Nexans | GTM/JTM | 2028-06-30 | TS 0917.xxx v1
0919 Kabeļu savienošanas uzmavas 6-10kV | Savienošanas uzmava 10kV trīsdzīslu kabelim kopējā apvalkā | 0919.014-01 | Raychem | POLJ | 2028-06-30 | TS 0919.014-016 v1
0919 Kabeļu savienošanas uzmavas 6-10kV | Savienošanas uzmava 10kV trīsdzīslu kabelim kopējā apvalkā | 0919.014-02 | Cellpack | CHMSV | 2028-06-30 | TS 0919.014-016 v1
0919 Kabeļu savienošanas uzmavas 6-10kV | Savienošanas uzmava 10kV trīsdzīslu kabelim kopējā apvalkā | 0919.014-03 | Ensto | HJ | 2028-06-30 | TS 0919.014-016 v1
0919 Kabeļu savienošanas uzmavas 6-10kV | Savienošanas uzmava 10kV trīsdzīslu kabelim kopējā apvalkā | 0919.014-04 | Nexans | GTS | 2028-06-30 | TS 0919.014-016 v1
0919 Kabeļu savienošanas uzmavas 6-10kV | Savienošanas uzmava 10kV trīsdzīslu kabelim kopējā apvalkā | 0919.014-05 | Prysmian | EPJMe | 2028-06-30 | TS 0919.014-016 v1
0919 Kabeļu savienošanas uzmavas 6-10kV | Savienošanas uzmava 10kV trīsdzīslu kabelim kopējā apvalkā | 0919.014-06 | Ensto Ensek | CJH | 2026-05-17 | TS 0919.014-016 v1
0919 Kabeļu savienošanas uzmavas 6-10kV | Savienošanas uzmava 10kV trīsdzīslu kabelim kopējā apvalkā | 0919.014-08 | Nexans | JTS | 2027-07-01 | TS 0919.014-016 v1
0919 Kabeļu savienošanas uzmavas 6-10kV | Savienošanas uzmava 10kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | 0919.015-01 | Raychem | POLJ | 2028-06-30 | TS 0919.014-016 v1
0919 Kabeļu savienošanas uzmavas 6-10kV | Savienošanas uzmava 10kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | 0919.015-02 | Cellpack | CHMSV | 2028-06-30 | TS 0919.014-016 v1
0919 Kabeļu savienošanas uzmavas 6-10kV | Savienošanas uzmava 10kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | 0919.015-03 | Ensto | HJ | 2028-06-30 | TS 0919.014-016 v1
0919 Kabeļu savienošanas uzmavas 6-10kV | Savienošanas uzmava 10kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | 0919.015-04 | Nexans | GTS | 2028-06-30 | TS 0919.014-016 v1
0919 Kabeļu savienošanas uzmavas 6-10kV | Savienošanas uzmava 10kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | 0919.015-05 | Prysmian | EPJMe | 2028-06-30 | TS 0919.014-016 v1
0919 Kabeļu savienošanas uzmavas 6-10kV | Savienošanas uzmava 10kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu | 0919.015-08 | Nexans | JTS | 2027-07-01 | TS 0919.014-016 v1
0919 Kabeļu savienošanas uzmavas 6-10kV | Savienošanas uzmava 10kV viendzīslu kabelim ar lentas ekrānu (Wiski) | 0919.016-01 | Raychem | POLJ | 2028-06-30 | TS 0919.014-016 v1
0919 Kabeļu savienošanas uzmavas 6-10kV | Savienošanas uzmava 10kV viendzīslu kabelim ar lentas ekrānu (Wiski) | 0919.016-02 | Cellpack | CHMSV | 2028-06-30 | TS 0919.014-016 v1
0919 Kabeļu savienošanas uzmavas 6-10kV | Savienošanas uzmava 10kV viendzīslu kabelim ar lentas ekrānu (Wiski) | 0919.016-03 | Ensto | HJ | 2028-06-30 | TS 0919.014-016 v1
0919 Kabeļu savienošanas uzmavas 6-10kV | Savienošanas uzmava 10kV viendzīslu kabelim ar lentas ekrānu (Wiski) | 0919.016-04 | Nexans | GTS | 2028-06-30 | TS 0919.014-016 v1
0919 Kabeļu savienošanas uzmavas 6-10kV | Savienošanas uzmava 10kV viendzīslu kabelim ar lentas ekrānu (Wiski) | 0919.016-05 | Prysmian | EPJMe | 2028-06-30 | TS 0919.014-016 v1
0919 Kabeļu savienošanas uzmavas 6-10kV | Savienošanas uzmava 10kV viendzīslu kabelim ar lentas ekrānu (Wiski) | 0919.016-08 | Nexans | JTS | 2027-07-01 | TS 0919.014-016 v1
0919 Kabeļu savienošanas uzmavas 6-10kV | Savienošanas uzmava 10kV trīsdzīslu kabelim kopējā apvalkā uz viendzīslu ar stiepļu ekrānu | 0919.017-01 | Raychem | POLJ | 2028-06-30 | TS 0919.017-019 v1
0919 Kabeļu savienošanas uzmavas 6-10kV | Savienošanas uzmava 10kV trīsdzīslu kabelim kopējā apvalkā uz viendzīslu ar stiepļu ekrānu | 0919.017-02 | Cellpack | CHMSV | 2028-06-30 | TS 0919.017-019 v1
0919 Kabeļu savienošanas uzmavas 6-10kV | Savienošanas uzmava 10kV trīsdzīslu kabelim kopējā apvalkā uz viendzīslu ar stiepļu ekrānu | 0919.017-03 | Ensto | HJ | 2028-06-30 | TS 0919.017-019 v1
0919 Kabeļu savienošanas uzmavas 6-10kV | Savienošanas uzmava 10kV trīsdzīslu kabelim kopējā apvalkā uz viendzīslu ar stiepļu ekrānu | 0919.017-04 | Nexans | GTS | 2028-06-30 | TS 0919.017-019 v1
0919 Kabeļu savienošanas uzmavas 6-10kV | Savienošanas uzmava 10kV trīsdzīslu kabelim kopējā apvalkā uz viendzīslu ar stiepļu ekrānu | 0919.017-05 | Prysmian | EPJMe | 2028-06-30 | TS 0919.017-019 v1
0919 Kabeļu savienošanas uzmavas 6-10kV | Savienošanas uzmava 10kV trīsdzīslu kabelim kopējā apvalkā uz viendzīslu ar lentas ekrānu (Wiski) | 0919.018-01 | Raychem | POLJ | 2028-06-30 | TS 0919.017-019 v1
0919 Kabeļu savienošanas uzmavas 6-10kV | Savienošanas uzmava 10kV trīsdzīslu kabelim kopējā apvalkā uz viendzīslu ar lentas ekrānu (Wiski) | 0919.018-02 | Cellpack | CHMSV | 2028-06-30 | TS 0919.017-019 v1
0919 Kabeļu savienošanas uzmavas 6-10kV | Savienošanas uzmava 10kV trīsdzīslu kabelim kopējā apvalkā uz viendzīslu ar lentas ekrānu (Wiski) | 0919.018-03 | Ensto | HJ | 2028-06-30 | TS 0919.017-019 v1
0919 Kabeļu savienošanas uzmavas 6-10kV | Savienošanas uzmava 10kV trīsdzīslu kabelim kopējā apvalkā uz viendzīslu ar lentas ekrānu (Wiski) | 0919.018-04 | Nexans | GTS | 2028-06-30 | TS 0919.017-019 v1
0919 Kabeļu savienošanas uzmavas 6-10kV | Savienošanas uzmava 10kV trīsdzīslu kabelim kopējā apvalkā uz viendzīslu ar lentas ekrānu (Wiski) | 0919.018-05 | Prysmian | EPJMe | 2028-06-30 | TS 0919.017-019 v1
0919 Kabeļu savienošanas uzmavas 6-10kV | Savienošanas uzmava 10kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu uz viendzīslas ar lentas ekrānu (Wiski) | 0919.019-01 | Raychem | POLJ | 2028-06-30 | TS 0919.017-019 v1
0919 Kabeļu savienošanas uzmavas 6-10kV | Savienošanas uzmava 10kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu uz viendzīslas ar lentas ekrānu (Wiski) | 0919.019-02 | Cellpack | CHMSV | 2028-06-30 | TS 0919.017-019 v1
0919 Kabeļu savienošanas uzmavas 6-10kV | Savienošanas uzmava 10kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu uz viendzīslas ar lentas ekrānu (Wiski) | 0919.019-03 | Ensto | HJ | 2028-06-30 | TS 0919.017-019 v1
0919 Kabeļu savienošanas uzmavas 6-10kV | Savienošanas uzmava 10kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu uz viendzīslas ar lentas ekrānu (Wiski) | 0919.019-04 | Nexans | GTS | 2028-06-30 | TS 0919.017-019 v1
0919 Kabeļu savienošanas uzmavas 6-10kV | Savienošanas uzmava 10kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu uz viendzīslas ar lentas ekrānu (Wiski) | 0919.019-05 | Prysmian | EPJMe | 2028-06-30 | TS 0919.017-019 v1
0919 Kabeļu savienošanas uzmavas 6-10kV | Savienošanas uzmava 10kV eļļas kabelim kopējā svina apvalkā | 0919.101-01 | Raychem | Raychem GUSJ | 2028-06-30 | TS 0919.101 v1
0919 Kabeļu savienošanas uzmavas 6-10kV | Savienošanas uzmava 10kV eļļas kabelim kopējā svina apvalkā | 0919.101-02 | Cellpack | Cellpack CHMPPRSV3 | 2028-06-30 | TS 0919.101 v1
0919 Kabeļu savienošanas uzmavas 6-10kV | Savienošanas uzmava 10kV eļļas kabelim kopējā svina apvalkā | 0919.101-03 | Ensto | Ensto HJP | 2028-06-30 | TS 0919.101 v1
0919 Kabeļu savienošanas uzmavas 6-10kV | Savienošanas uzmava 10kV eļļas kabelim kopējā svina apvalkā | 0919.101-04 | Nexans | Nexans GTC | 2028-06-30 | TS 0919.101 v1
0921 Kabeļu pārejuzmavas, 6-10kV | Pārejuzmava 10kV trīsdzīslu kabelim kopējā apvalkā uz eļļas kabeli | 0921.007-01 | Raychem | Raychem TRAJ | 2028-06-30 | TS 0921.xxx v1
0921 Kabeļu pārejuzmavas, 6-10kV | Pārejuzmava 10kV trīsdzīslu kabelim kopējā apvalkā uz eļļas kabeli | 0921.007-02 | Cellpack | Cellpack CHMPRSV3 | 2028-06-30 | TS 0921.xxx v1
0921 Kabeļu pārejuzmavas, 6-10kV | Pārejuzmava 10kV trīsdzīslu kabelim kopējā apvalkā uz eļļas kabeli | 0921.007-03 | Ensto | Ensto HJT | 2028-06-30 | TS 0921.xxx v1
0921 Kabeļu pārejuzmavas, 6-10kV | Pārejuzmava 10kV trīsdzīslu kabelim kopējā apvalkā uz eļļas kabeli | 0921.007-04 | Nexans | GTM/JTM | 2028-06-30 | TS 0921.xxx v1
0921 Kabeļu pārejuzmavas, 6-10kV | Pārejuzmava 10kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu uz eļļas kabeli | 0921.008-01 | Raychem | Raychem TRAJ | 2028-06-30 | TS 0921.xxx v1
0921 Kabeļu pārejuzmavas, 6-10kV | Pārejuzmava 10kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu uz eļļas kabeli | 0921.008-02 | Cellpack | Cellpack CHMPRSV3 | 2028-06-30 | TS 0921.xxx v1
0921 Kabeļu pārejuzmavas, 6-10kV | Pārejuzmava 10kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu uz eļļas kabeli | 0921.008-03 | Ensto | Ensto HJT | 2028-06-30 | TS 0921.xxx v1
0921 Kabeļu pārejuzmavas, 6-10kV | Pārejuzmava 10kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu uz eļļas kabeli | 0921.008-04 | Nexans | GTM/JTM | 2028-06-30 | TS 0921.xxx v1
0921 Kabeļu pārejuzmavas, 6-10kV | Pārejuzmava 10kV viendzīslu kabelim ar lentas ekrānu (Wiski) uz eļļas kabeli | 0921.009-01 | Raychem | Raychem TRAJ | 2028-06-30 | TS 0921.xxx v1
0921 Kabeļu pārejuzmavas, 6-10kV | Pārejuzmava 10kV viendzīslu kabelim ar lentas ekrānu (Wiski) uz eļļas kabeli | 0921.009-02 | Cellpack | Cellpack CHMPRSV3 | 2028-06-30 | TS 0921.xxx v1
0921 Kabeļu pārejuzmavas, 6-10kV | Pārejuzmava 10kV viendzīslu kabelim ar lentas ekrānu (Wiski) uz eļļas kabeli | 0921.009-03 | Ensto | Ensto HJT | 2028-06-30 | TS 0921.xxx v1
0921 Kabeļu pārejuzmavas, 6-10kV | Pārejuzmava 10kV viendzīslu kabelim ar lentas ekrānu (Wiski) uz eļļas kabeli | 0921.009-04 | Nexans | GTM/JTM | 2028-06-30 | TS 0921.xxx v1
0922 Kabeļu savienošanas uzmavas, 1kV | Savienošanas uzmava 1kV piecdzīslu kabelim 16mm2 | 0922.010-01 | Raychem | Raychem LJSM | 2028-06-30 | TS 0922.010-011 v1
0922 Kabeļu savienošanas uzmavas, 1kV | Savienošanas uzmava 1kV piecdzīslu kabelim 16mm2 | 0922.010-02 | Ensto | Ensto SJK | 2028-06-30 | TS 0922.010-011 v1
0922 Kabeļu savienošanas uzmavas, 1kV | Savienošanas uzmava 1kV piecdzīslu kabelim 16mm2 | 0922.010-03 | Nexans | Nexans SVMS | 2028-06-30 | TS 0922.010-011 v1
0922 Kabeļu savienošanas uzmavas, 1kV | Savienošanas uzmava 1kV piecdzīslu kabelim 16mm2 | 0922.010-04 | Melec | MDJ-5 | 2028-11-29 | TS 0922.010-011 v1
0922 Kabeļu savienošanas uzmavas, 1kV | Savienošanas uzmava 1kV četrdzīslu kabelim | 0922.011-01 | Raychem | Raychem LJSM | 2028-06-30 | TS 0922.010-011 v1
0922 Kabeļu savienošanas uzmavas, 1kV | Savienošanas uzmava 1kV četrdzīslu kabelim | 0922.011-02 | Ensto | Ensto SJK | 2028-06-30 | TS 0922.010-011 v1
0922 Kabeļu savienošanas uzmavas, 1kV | Savienošanas uzmava 1kV četrdzīslu kabelim | 0922.011-03 | Nexans | Nexans SVMS | 2028-06-30 | TS 0922.010-011 v1
0922 Kabeļu savienošanas uzmavas, 1kV | Savienošanas uzmava 1kV četrdzīslu kabelim | 0922.011-04 | Melec | MDJ-4 | 2028-11-29 | TS 0922.010-011 v1
0922 Kabeļu savienošanas uzmavas, 1kV | Savienošanas uzmava 1kV četrdzīslu eļļas kabelim | 0922.012-01 | Raychem | Raychem GUSJ | 2028-06-30 | TS 0922.012-013 v1
0922 Kabeļu savienošanas uzmavas, 1kV | Savienošanas uzmava 1kV četrdzīslu eļļas kabelim | 0922.012-02 | Ensto | Ensto SJK+SJPP | 2028-06-30 | TS 0922.012-013 v1
0922 Kabeļu savienošanas uzmavas, 1kV | Savienošanas uzmava 1kV četrdzīslu eļļas kabelim | 0922.012-03 | Nexans | Nexans 1GLTC | 2028-06-30 | TS 0922.012-013 v1
0922 Kabeļu savienošanas uzmavas, 1kV | Savienošanas uzmava 1kV trīsdzīslu eļļas kabelim | 0922.013-01 | Raychem | Raychem GUSJ | 2028-06-30 | TS 0922.012-013 v1
0922 Kabeļu savienošanas uzmavas, 1kV | Savienošanas uzmava 1kV trīsdzīslu eļļas kabelim | 0922.013-02 | Ensto | Ensto SJK+SJAP | 2028-06-30 | TS 0922.012-013 v1
0922 Kabeļu savienošanas uzmavas, 1kV | Savienošanas uzmava 1kV trīsdzīslu eļļas kabelim | 0922.013-03 | Nexans | Nexans 1GLTC | 2028-06-30 | TS 0922.012-013 v1
0923 Kabeļu pārejuzmavas, 1kV | Pārejuzmava 1kV, četrdzīslu plastmasas kabelis uz četrdzīslu eļļas kabeli | 0923.007-01 | Raychem | Raychem TRAJ | 2028-06-30 | TS 0923.xxx v1
0923 Kabeļu pārejuzmavas, 1kV | Pārejuzmava 1kV, četrdzīslu plastmasas kabelis uz četrdzīslu eļļas kabeli | 0923.007-02 | Ensto | Ensto SJK+SJP | 2028-06-30 | TS 0923.xxx v1
0923 Kabeļu pārejuzmavas, 1kV | Pārejuzmava 1kV, četrdzīslu plastmasas kabelis uz četrdzīslu eļļas kabeli | 0923.007-03 | Nexans | Nexans 1GLTM | 2028-06-30 | TS 0923.xxx v1
0923 Kabeļu pārejuzmavas, 1kV | Pārejuzmava 1kV, četrdzīslu plastmasas kabelis uz trīsdzīslu eļļas kabeli | 0923.008-01 | Raychem | Raychem TRAJ | 2028-06-30 | TS 0923.xxx v1
0923 Kabeļu pārejuzmavas, 1kV | Pārejuzmava 1kV, četrdzīslu plastmasas kabelis uz trīsdzīslu eļļas kabeli | 0923.008-02 | Ensto | Ensto SJK+SJA | 2028-06-30 | TS 0923.xxx v1
0923 Kabeļu pārejuzmavas, 1kV | Pārejuzmava 1kV, četrdzīslu plastmasas kabelis uz trīsdzīslu eļļas kabeli | 0923.008-03 | Nexans | Nexans 1GLTM | 2028-06-30 | TS 0923.xxx v1
0924 Kabeļu nozaruzmavas, 1kV | Nozaruzmava 1kV četrdzīslu kabelim | 0924.003-01 | Raychem | BMHM | 2028-06-30 | TS 0924.003 v1
0924 Kabeļu nozaruzmavas, 1kV | Nozaruzmava 1kV četrdzīslu kabelim | 0924.003-02 | Raychem | MM-5/MM-7 | 2027-07-01 | TS 0924.003 v1
0924 Kabeļu nozaruzmavas, 1kV | Nozaruzmava 1kV četrdzīslu kabelim | 0924.003-03 | Radpol | JLZR | 2030-01-03 | TS 0924.003 v1
0925 Kabeļu uzmavu aksesuāri | Kabeļu savienojuma čaula | 0925.011-01 | Ensto | SLJ | 2029-01-01 | TS 0925.011 v1
0925 Kabeļu uzmavu aksesuāri | Kabeļu savienojuma čaula | 0925.011-02 | Nexans | D xx SV-T-V-K | 2029-01-01 | TS 0925.011 v1
0925 Kabeļu uzmavu aksesuāri | Kabeļu savienojuma čaula | 0925.011-03 | Morek | MSCL | 2029-01-01 | TS 0925.011 v1
0925 Kabeļu uzmavu aksesuāri | Kabeļu savienojuma čaula | 0925.011-09 | Sicame | MFLV xx-xx F | 2029-05-17 | TS 0925.011 v1
0925 Kabeļu uzmavu aksesuāri | Termonosēdināmā caurulīte ar līmi 1m | 0925.012-01 | Raychem | Raychem MWTM | 2029-12-30 | TS 0925.012-014 v1
0925 Kabeļu uzmavu aksesuāri | Termonosēdināmā caurulīte ar līmi 1m | 0925.012-03 | Ensto | Ensto SEC | 2029-12-30 | TS 0925.012-014 v1
0925 Kabeļu uzmavu aksesuāri | Termonosēdināmā caurulīte ar līmi 1m | 0925.012-04 | Nexans | Nexans MSRTK | 2029-12-30 | TS 0925.012-014 v1
0925 Kabeļu uzmavu aksesuāri | Termonosēdināmā caurulīte ar līmi 1m | 0925.012-05 | Gala Shrink Fit | Heat Shrink Medium Wall Tube - GMW | 2026-08-02 | TS 0925.012-014 v1
0925 Kabeļu uzmavu aksesuāri | Termonosēdināmā caurulīte ar līmi 1m | 0925.012-06 | Cellpack | SRH2 | 2029-08-09 | TS 0925.012-014 v1
0925 Kabeļu uzmavu aksesuāri | Termonosēdināmā caurulīte ar līmi 1m | 0925.012-07 | Cellpack | SRH3 | 2029-08-09 | TS 0925.012-014 v1
0925 Kabeļu uzmavu aksesuāri | Termonosēdināmā caurulīte ar līmi 1m | 0925.012-08 | Radpol | RPKH1 | 2030-01-03 | TS 0925.012-014 v1
0925 Kabeļu uzmavu aksesuāri | Termonosēdināmā remontcaurulīte ar līmi, rāvējslēdzēju 0.5m | 0925.013-01 | Raychem | Raychem CRSM | 2029-12-30 | TS 0925.012-014 v1
0925 Kabeļu uzmavu aksesuāri | Termonosēdināmā remontcaurulīte ar līmi, rāvējslēdzēju 0.5m | 0925.013-03 | Ensto | Ensto CPEEL | 2029-12-30 | TS 0925.012-014 v1
0925 Kabeļu uzmavu aksesuāri | Termonosēdināmā remontcaurulīte ar līmi, rāvējslēdzēju 0.5m | 0925.013-04 | Nexans | Nexans GT11 | 2029-12-30 | TS 0925.012-014 v1
0925 Kabeļu uzmavu aksesuāri | Termonosēdināmā remontcaurulīte ar līmi, rāvējslēdzēju 0.5m | 0925.013-05 | Gala Shrink Fit | Heat Shrink Wrap Around Sleeve - GWS | 2026-08-02 | TS 0925.012-014 v1
0925 Kabeļu uzmavu aksesuāri | Termonosēdināmā remontcaurulīte ar līmi, rāvējslēdzēju 0.5m | 0925.013-06 | Cellpack | SRMAHV | 2029-08-09 | TS 0925.012-014 v1
0925 Kabeļu uzmavu aksesuāri | Termonosēdināmā remontcaurulīte ar līmi, rāvējslēdzēju 0.5m | 0925.013-08 | Radpol | RM | 2030-01-03 | TS 0925.012-014 v1
0925 Kabeļu uzmavu aksesuāri | Termonosēdināmā remontcaurulīte ar līmi, rāvējslēdzēju 1m | 0925.014-01 | Raychem | Raychem CRSM | 2029-12-30 | TS 0925.012-014 v1
0925 Kabeļu uzmavu aksesuāri | Termonosēdināmā remontcaurulīte ar līmi, rāvējslēdzēju 1m | 0925.014-03 | Ensto | Ensto SRS | 2029-12-30 | TS 0925.012-014 v1
0925 Kabeļu uzmavu aksesuāri | Termonosēdināmā remontcaurulīte ar līmi, rāvējslēdzēju 1m | 0925.014-04 | Nexans | Nexans GT11 | 2029-12-30 | TS 0925.012-014 v1
0925 Kabeļu uzmavu aksesuāri | Termonosēdināmā remontcaurulīte ar līmi, rāvējslēdzēju 1m | 0925.014-05 | Gala Shrink Fit | Heat Shrink Wrap Around Sleeve - GWS | 2026-08-02 | TS 0925.012-014 v1
0925 Kabeļu uzmavu aksesuāri | Termonosēdināmā remontcaurulīte ar līmi, rāvējslēdzēju 1m | 0925.014-06 | Cellpack | SRMAHV | 2029-08-09 | TS 0925.012-014 v1
0925 Kabeļu uzmavu aksesuāri | Termonosēdināmā remontcaurulīte ar līmi, rāvējslēdzēju 1m | 0925.014-08 | Radpol | RM | 2030-01-03 | TS 0925.012-014 v1
0927 Aizsargcaurule, zemē guldāma gofrēta | Caurule, gofrēta 450N, d=50 | 0927.101-01 | Evopipes | 122050050RD | 2028-03-30 | TS 0927.1xx v1
0927 Aizsargcaurule, zemē guldāma gofrēta | Caurule, gofrēta 450N, d=50 | 0927.101-02 | Kopos Kolin | KF 09050_BA | 2026-07-06 | TS 0927.1xx v1
0927 Aizsargcaurule, zemē guldāma gofrēta | Caurule, gofrēta 450N, d=50 | 0927.101-04 | TT Plast | RODO 50/40 | 2030-01-03 | TS 0927.1xx v1
0927 Aizsargcaurule, zemē guldāma gofrēta | Caurule, gofrēta 450N, d=63 | 0927.102-01 | Evopipes | 122063050RD | 2028-03-30 | TS 0927.1xx v1
0927 Aizsargcaurule, zemē guldāma gofrēta | Caurule, gofrēta 450N, d=63 | 0927.102-02 | Kopos Kolin | KF 09063_BA | 2026-07-06 | TS 0927.1xx v1
0927 Aizsargcaurule, zemē guldāma gofrēta | Caurule, gofrēta 450N, d=63 | 0927.102-04 | TT Plast | RODO 63/52 | 2030-01-03 | TS 0927.1xx v1
0927 Aizsargcaurule, zemē guldāma gofrēta | Caurule, gofrēta 450N, d=75 | 0927.103-01 | Evopipes | 122075050RD | 2028-03-30 | TS 0927.1xx v1
0927 Aizsargcaurule, zemē guldāma gofrēta | Caurule, gofrēta 450N, d=75 | 0927.103-02 | Kopos Kolin | KF 09075_BA | 2026-07-06 | TS 0927.1xx v1
0927 Aizsargcaurule, zemē guldāma gofrēta | Caurule, gofrēta 450N, d=75 | 0927.103-04 | TT Plast | RODO 75/60 | 2030-01-03 | TS 0927.1xx v1
0927 Aizsargcaurule, zemē guldāma gofrēta | Caurule, gofrēta 450N, d=110 | 0927.104-01 | Evopipes | 122110050RD | 2028-03-30 | TS 0927.1xx v1
0927 Aizsargcaurule, zemē guldāma gofrēta | Caurule, gofrēta 450N, d=110 | 0927.104-02 | Kopos Kolin | KF 09110_BA | 2026-07-06 | TS 0927.1xx v1
0927 Aizsargcaurule, zemē guldāma gofrēta | Caurule, gofrēta 450N, d=110 | 0927.104-04 | TT Plast | RODO 110/92 | 2030-01-03 | TS 0927.1xx v1
0927 Aizsargcaurule, zemē guldāma gofrēta | Caurule, gofrēta 450N, d=125 | 0927.105-01 | Evopipes | 122125025RD | 2028-03-30 | TS 0927.1xx v1
0927 Aizsargcaurule, zemē guldāma gofrēta | Caurule, gofrēta 450N, d=125 | 0927.105-02 | Kopos Kolin | KF 09125_BA | 2026-07-06 | TS 0927.1xx v1
0927 Aizsargcaurule, zemē guldāma gofrēta | Caurule, gofrēta 450N, d=125 | 0927.105-04 | TT Plast | RODO 125/105 | 2030-01-03 | TS 0927.1xx v1
0927 Aizsargcaurule, zemē guldāma gofrēta | Caurule, gofrēta 450N, d=160 | 0927.106-01 | Evopipes | 122160025RD | 2028-03-30 | TS 0927.1xx v1
0927 Aizsargcaurule, zemē guldāma gofrēta | Caurule, gofrēta 450N, d=160 | 0927.106-02 | Kopos Kolin | KF 09160_BA | 2026-07-06 | TS 0927.1xx v1
0927 Aizsargcaurule, zemē guldāma gofrēta | Caurule, gofrēta 450N, d=160 | 0927.106-04 | TT Plast | RODO 160/134 | 2030-01-03 | TS 0927.1xx v1
0927 Aizsargcaurule, zemē guldāma gofrēta | Caurule, gofrēta 750N, d=75 | 0927.201-01 | Evopipes | 121075006RD750 | 2028-03-30 | TS 0927.2xx v1
0927 Aizsargcaurule, zemē guldāma gofrēta | Caurule, gofrēta 750N, d=75 | 0927.201-04 | TT Plast | RODOH 75/60 | 2030-01-03 | TS 0927.2xx v1
0927 Aizsargcaurule, zemē guldāma gofrēta | Caurule, gofrēta 750N, d=110 | 0927.202-01 | Evopipes | 121110006RD750 | 2028-03-30 | TS 0927.2xx v1
0927 Aizsargcaurule, zemē guldāma gofrēta | Caurule, gofrēta 750N, d=110 | 0927.202-04 | TT Plast | RODOH 110/92 | 2030-01-03 | TS 0927.2xx v1
0927 Aizsargcaurule, zemē guldāma gofrēta | Caurule, gofrēta 750N, d=125 | 0927.203-01 | Evopipes | 121125006RD750 | 2028-03-30 | TS 0927.2xx v1
0927 Aizsargcaurule, zemē guldāma gofrēta | Caurule, gofrēta 750N, d=125 | 0927.203-04 | TT Plast | RODOH 125/105 | 2030-01-03 | TS 0927.2xx v1
0927 Aizsargcaurule, zemē guldāma gofrēta | Caurule, gofrēta 750N, d=160 | 0927.204-01 | Evopipes | 121160006RD750 | 2028-03-30 | TS 0927.2xx v1
0927 Aizsargcaurule, zemē guldāma gofrēta | Caurule, gofrēta 750N, d=160 | 0927.204-04 | TT Plast | RODOH 160/134 | 2030-01-03 | TS 0927.2xx v1
0927 Aizsargcaurule, zemē guldāma gofrēta | Caurule, gofrēta 1250N, d=110 | 0927.301-01 | Evopipes | 225110006RD | 2028-03-30 | TS 0927.3xx v1
0927 Aizsargcaurule, zemē guldāma gofrēta | Caurule, gofrēta 1250N, d=125 | 0927.302-01 | Evopipes | 121125006RD125 | 2028-03-30 | TS 0927.3xx v1
0927 Aizsargcaurule, zemē guldāma gofrēta | Caurule, gofrēta 1250N, d=160 | 0927.303-01 | Evopipes | 225160006RD | 2028-03-30 | TS 0927.3xx v1
0928 Aizsargcaurule, zemē guldāma dalāma | Caurule, dalāma 450N, d=110 | 0928.101-01 | Evopipes | 124110003RD | 2028-03-30 | TS 0928.xxx v1
0928 Aizsargcaurule, zemē guldāma dalāma | Caurule, dalāma 450N, d=110 | 0928.101-02 | Kopos Kolin | 06110/2_BA | 2026-07-06 | TS 0928.xxx v1
0928 Aizsargcaurule, zemē guldāma dalāma | Caurule, dalāma 450N, d=160 | 0928.102-01 | Evopipes | 124160003RD | 2028-03-30 | TS 0928.xxx v1
0928 Aizsargcaurule, zemē guldāma dalāma | Caurule, dalāma 750N, d=110 | 0928.103-01 | Evopipes | 12411000101 | 2028-03-30 | TS 0928.xxx v1
0928 Aizsargcaurule, zemē guldāma dalāma | Caurule, dalāma 750N, d=110 | 0928.103-02 | Kopos Kolin | 06110P/2_BA | 2026-07-06 | TS 0928.xxx v1
0928 Aizsargcaurule, zemē guldāma dalāma | Caurule, dalāma 750N, d=160 | 0928.104-01 | Evopipes | 12416000101 | 2028-03-30 | TS 0928.xxx v1
0928 Aizsargcaurule, zemē guldāma dalāma | Caurule, dalāma 750N, d=160 | 0928.104-02 | Kopos Kolin | 06160/2_BA | 2026-07-06 | TS 0928.xxx v1
0928 Aizsargcaurule, zemē guldāma dalāma | Savienojums, dalāmai caurulei 750N, d=110 | 0928.105-01 | Evopipes | 12317110 | 2028-03-30 | TS 0928.xxx v1
0928 Aizsargcaurule, zemē guldāma dalāma | Savienojums, dalāmai caurulei 750N, d=160 | 0928.106-01 | Evopipes | 12317160 | 2028-03-30 | TS 0928.xxx v1
0929 Aizsargcaurule, zemē guldāma caurdures | Caurule, caurdures 1250N, d=110 | 0929.101-01 | Evopipes | 125110066120RD | 2028-03-30 | TS 0929.xxx v1
0929 Aizsargcaurule, zemē guldāma caurdures | Caurule, caurdures 1250N, d=110 | 0929.101-02 | Pipelife | 187709 | 2028-03-30 | TS 0929.xxx v1
0929 Aizsargcaurule, zemē guldāma caurdures | Caurule, caurdures 1250N, d=110 | 0929.101-04 | TT Plast | ROS-Zk 110/6,6 | 2029-11-26 | TS 0929.xxx v1
0929 Aizsargcaurule, zemē guldāma caurdures | Caurule, caurdures 1250N, d=125 | 0929.102-01 | Evopipes | 125125074120RD | 2028-03-30 | TS 0929.xxx v1
0929 Aizsargcaurule, zemē guldāma caurdures | Caurule, caurdures 1250N, d=125 | 0929.102-02 | Pipelife | 187706 | 2028-03-30 | TS 0929.xxx v1
0929 Aizsargcaurule, zemē guldāma caurdures | Caurule, caurdures 1250N, d=125 | 0929.102-04 | TT Plast | ROS-Zk 125/7,4 | 2029-11-26 | TS 0929.xxx v1
0929 Aizsargcaurule, zemē guldāma caurdures | Caurule, caurdures 1250N, d=160 | 0929.103-01 | Evopipes | 125160095120RD | 2028-03-30 | TS 0929.xxx v1
0929 Aizsargcaurule, zemē guldāma caurdures | Caurule, caurdures 1250N, d=160 | 0929.103-02 | Pipelife | 187702 | 2028-03-30 | TS 0929.xxx v1
0929 Aizsargcaurule, zemē guldāma caurdures | Caurule, caurdures 1250N, d=160 | 0929.103-04 | TT Plast | ROS-Zk 160/9,5 | 2029-11-26 | TS 0929.xxx v1
0930 Aizsargcaurule, UV noturīga | Caurule, UV noturīga pašdziestoša, d=20 | 0930.101-01 | Evopipes | 11223020050BK | 2028-03-30 | TS 0930.xxx v1
0930 Aizsargcaurule, UV noturīga | Caurule, UV noturīga pašdziestoša, d=25 | 0930.102-01 | Evopipes | 11223025050BK | 2028-03-30 | TS 0930.xxx v1
0930 Aizsargcaurule, UV noturīga | Caurule, UV noturīga pašdziestoša, d=32 | 0930.103-01 | Evopipes | 11223032025BK | 2028-03-30 | TS 0930.xxx v1
0930 Aizsargcaurule, UV noturīga | Caurule, UV noturīga pašdziestoša, d=40 | 0930.104-01 | Evopipes | 11223040025BK | 2028-03-30 | TS 0930.xxx v1
0930 Aizsargcaurule, UV noturīga | Caurule, UV noturīga pašdziestoša, d=50 | 0930.105-01 | Evopipes | 11223050025BK | 2028-03-30 | TS 0930.xxx v1
0931 Kabeļu kurpes, 6-20kV | Kabeļu kurpe 20kV presējama 300mm2 | 0931.001-02 | Nexans | RMV 300x12 KU-F_V | 2029-01-01 | TS 0931.xxx v1
0931 Kabeļu kurpes, 6-20kV | Kabeļu kurpe 20kV presējama 300mm2 | 0931.001-06 | Klauke | 113R12- spec | 2029-01-01 | TS 0931.xxx v1
0931 Kabeļu kurpes, 6-20kV | Kabeļu kurpe 20kV presējama 300mm2 | 0931.001-10 | ERKO | KCM-F | 2029-10-11 | TS 0931.xxx v1
0931 Kabeļu kurpes, 6-20kV | Kabeļu kurpe 20kV presējama 500mm2 | 0931.002-02 | Nexans | RMV 500x12 KU-F_V | 2029-01-01 | TS 0931.xxx v1
0931 Kabeļu kurpes, 6-20kV | Kabeļu kurpe 20kV presējama 500mm2 | 0931.002-06 | Klauke | 115R16- spec | 2029-01-01 | TS 0931.xxx v1
0931 Kabeļu kurpes, 6-20kV | Kabeļu kurpe 20kV presējama 500mm2 | 0931.002-10 | ERKO | KCM-F | 2029-10-11 | TS 0931.xxx v1