## 10
Apakšgrupa | Kategorija | Materiāla kods | Materiāla ražotājs | Materiāla tipa apzīmējums | Materiāls derīgs līdz | Tehniskā specifikācija
1003 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 1kV ārējā apkalpošana | KTA (TP) 1kV 50kVA korpuss eļļas transformatoriem | 1003.001-01 | Energofirma Jauda, AS | KTAm-1014 | 2028-05-25 | TS 1003.001 v1
1003 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 1kV ārējā apkalpošana | KTA (TP) 1kV 30kVA korpuss sausā tipa transformatoriem | 1003.002-01 | Energofirma Jauda, AS | KTAm-105 | 2028-05-25 | TS 1003.002 v1
1008 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV ārējā apkalpošana | KTA (TP) korpuss (līdz 160kVA) ar slodzes slēdzi un 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+NH2+drošinātājsl.līdz 6xNH00) | 1008.001-01 | Energofirma Jauda, AS | KTAm-2317_NALF (KTA 1x160) | 2029-08-01 | TS 1008.xxx v1
1008 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV ārējā apkalpošana | KTA (TP) korpuss (līdz 160kVA) ar slodzes slēdzi un 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+NH2+drošinātājsl.līdz 6xNH00) | 1008.001-02 | ELGA | MT-1x160_NALF (KTA 1x160) | 2029-08-01 | TS 1008.xxx v1
1008 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV ārējā apkalpošana | KTA (TP) korpuss (līdz 160kVA) ar slodzes slēdzi un 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+NH2+drošinātājsl.līdz 6xNH00) | 1008.001-08 | Power Solution | PS-KTAm-NALF-23-17 | 2030-06-17 | TS 1008.xxx v1
1008 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV ārējā apkalpošana | KTA (TP) korpuss (līdz 250kVA, SMS līdz AxPxD/1400x1060x785) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+NH2+drošinātājsl.līdz 6xNH2) | 1008.002-01 | Energofirma Jauda, AS | KTAm-2317 (KTA 1x250) | 2029-08-01 | TS 1008.xxx v1
1008 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV ārējā apkalpošana | KTA (TP) korpuss (līdz 250kVA, SMS līdz AxPxD/1400x1060x785) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+NH2+drošinātājsl.līdz 6xNH2) | 1008.002-02 | ELGA | MT-1x250 (KTA 1x250) | 2029-08-01 | TS 1008.xxx v1
1008 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV ārējā apkalpošana | KTA (TP) korpuss (līdz 250kVA, SMS līdz AxPxD/1400x1060x785) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+NH2+drošinātājsl.līdz 6xNH2) | 1008.002-08 | Power Solution | PS-KTA-27-18 | 2030-06-17 | TS 1008.xxx v1
1008 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV ārējā apkalpošana | KTA (TP) korpuss (līdz 160kVA, SMS līdz AxPxD/1400x1060x785) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+NH2+drošinātājsl.līdz 6xNH00) | 1008.003-01 | Energofirma Jauda, AS | KTAm-2317 (KTA 1x160) | 2029-08-01 | TS 1008.xxx v1
1008 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV ārējā apkalpošana | KTA (TP) korpuss (līdz 160kVA, SMS līdz AxPxD/1400x1060x785) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+NH2+drošinātājsl.līdz 6xNH00) | 1008.003-02 | ELGA | MT-1x160 (KTA 1x160) | 2029-08-01 | TS 1008.xxx v1
1008 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV ārējā apkalpošana | KTA (TP) korpuss (līdz 160kVA, SMS līdz AxPxD/1400x1060x785) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+NH2+drošinātājsl.līdz 6xNH00) | 1008.003-08 | Power Solution | PS-KTAm-23-17 | 2030-06-17 | TS 1008.xxx v1
1008 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV ārējā apkalpošana | KTA (TP) korpuss (līdz 1000kVA, SMS līdz AxPxD/1950x2150x785) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+ Automatslēdzis + drošinātājsl. līdz 10xNH2) | 1008.010-01 | Energofirma Jauda, AS | KTAb-2434 | 2029-08-09 | TS 1008.xxx v1
1008 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV ārējā apkalpošana | KTA (TP) korpuss (līdz 1000kVA, SMS līdz AxPxD/1950x2150x785) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+ Automatslēdzis + drošinātājsl. līdz 10xNH2) | 1008.010-07 | Betonbau/Gritec | UK 2536 H | 2030-01-30 | TS 1008.xxx v1
1008 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV ārējā apkalpošana | KTA (TP) korpuss (līdz 1000kVA, SMS līdz AxPxD/1950x2150x785) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+ Automatslēdzis + drošinātājsl. līdz 10xNH2) | 1008.010-08 | Power Solution | PS-KTA-37-24 | 2030-06-17 | TS 1008.xxx v1
1008 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV ārējā apkalpošana | KTA (TP) korpuss (līdz 1250kVA, SMS līdz AxPxD/1400x2700x785) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+ Automātslēdzis + drošinātājsl. līdz 10xNH2) | 1008.011-01 | Energofirma Jauda, AS | KTAb-3042 | 2029-08-09 | TS 1008.xxx v1
1008 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV ārējā apkalpošana | KTA (TP) korpuss (līdz 1250kVA, SMS līdz AxPxD/1400x2700x785) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+ Automātslēdzis + drošinātājsl. līdz 10xNH2) | 1008.011-07 | Betonbau/Gritec | UK 3042 | 2030-01-30 | TS 1008.xxx v1
1008 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV ārējā apkalpošana | KTA (TP) korpuss (līdz 1250kVA, SMS līdz AxPxD/1400x2700x785) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+ Automātslēdzis + drošinātājsl. līdz 10xNH2) | 1008.011-08 | Power Solution | PS-KTA-40-30 | 2030-06-17 | TS 1008.xxx v1
1008 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV ārējā apkalpošana | KTA (TP) korpuss (līdz 1600kVA, SMS līdz AxPxD/1950x2700x785) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+ Automātslēdzis + drošinātājsl. līdz 10xNH2) | 1008.012-01 | Energofirma Jauda, AS | KTAb-3042H | 2029-08-09 | TS 1008.xxx v1
1008 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV ārējā apkalpošana | KTA (TP) korpuss (līdz 1600kVA, SMS līdz AxPxD/1950x2700x785) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+ Automātslēdzis + drošinātājsl. līdz 10xNH2) | 1008.012-07 | Betonbau/Gritec | UK 3042 H | 2030-01-30 | TS 1008.xxx v1
1008 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV ārējā apkalpošana | KTA (TP) korpuss (līdz 1600kVA, SMS līdz AxPxD/1950x2700x785) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+ Automātslēdzis + drošinātājsl. līdz 10xNH2) | 1008.012-08 | Power Solution | PS-KTA-40-30A | 2030-06-17 | TS 1008.xxx v1
1008 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV ārējā apkalpošana | KTA (TP) korpuss metāla (līdz 630kVA, SMS līdz AxPxD/1400x1500x785) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+NH4a+drošinātājsl.līdz 10xNH2) | 1008.101-01 | Energofirma Jauda, AS | KTAm-2330 (KTAm 1x630) | 2029-08-01 | TS 1008.xxx v1
1008 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV ārējā apkalpošana | KTA (TP) korpuss metāla (līdz 630kVA, SMS līdz AxPxD/1400x1500x785) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+NH4a+drošinātājsl.līdz 10xNH2) | 1008.101-02 | ZPUE | MRw-m20/630 (KTAm 1x630) | 2029-08-01 | TS 1008.xxx v1
1008 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV ārējā apkalpošana | KTA (TP) korpuss metāla (līdz 630kVA, SMS līdz AxPxD/1400x1500x785) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+NH4a+drošinātājsl.līdz 10xNH2) | 1008.101-03 | ELGA | MMT-1x630 (KTAm 1x630) | 2029-08-01 | TS 1008.xxx v1
1008 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV ārējā apkalpošana | KTA (TP) korpuss metāla (līdz 630kVA, SMS līdz AxPxD/1400x1500x785) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+NH4a+drošinātājsl.līdz 10xNH2) | 1008.101-04 | Armetlina | MT(m)-10/0,4-1x630 | 2025-11-19 | TS 1008.xxx v1
1008 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV ārējā apkalpošana | KTA (TP) korpuss metāla (līdz 630kVA, SMS līdz AxPxD/1400x1500x785) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+NH4a+drošinātājsl.līdz 10xNH2) | 1008.101-08 | Power Solution | PS-KTAm-30-20 | 2030-06-17 | TS 1008.xxx v1
1008 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV ārējā apkalpošana | KTA (TP) korpuss metāla (līdz 2x630kVA, SMS 2x līdz AxPxD/2x1400x1350x785) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+2xNH4a+drošinātājsl.līdz 2x8xNH2) | 1008.102-01 | Energofirma Jauda, AS | KTAm-5523 (KTAm 2x630) | 2029-08-01 | TS 1008.xxx v1
1008 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV ārējā apkalpošana | KTA (TP) korpuss metāla (līdz 2x630kVA, SMS 2x līdz AxPxD/2x1400x1350x785) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+2xNH4a+drošinātājsl.līdz 2x8xNH2) | 1008.102-02 | ZPUE | MRw-m20/2x630 (KTAm 2x630) | 2029-08-01 | TS 1008.xxx v1
1008 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV ārējā apkalpošana | KTA (TP) korpuss metāla (līdz 2x630kVA, SMS 2x līdz AxPxD/2x1400x1350x785) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+2xNH4a+drošinātājsl.līdz 2x8xNH2) | 1008.102-08 | Power Solution | PS-KTAm-40-33 | 2030-06-17 | TS 1008.xxx v1
1008 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV ārējā apkalpošana | KTA (TP) korpuss metāla (līdz 1000kVA, SMS līdz AxPxD/1400x2000x785) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+automatslēdzis+drošinātājsl.līdz 10xNH2) | 1008.103-01 | Energofirma Jauda, AS | KTAm-2330 (KTAm 1x1000) | 2029-08-01 | TS 1008.xxx v1
1008 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV ārējā apkalpošana | KTA (TP) korpuss metāla (līdz 1000kVA, SMS līdz AxPxD/1400x2000x785) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+automatslēdzis+drošinātājsl.līdz 10xNH2) | 1008.103-02 | ZPUE | MRw-m20/1000 (KTAm 1x1000) | 2029-08-01 | TS 1008.xxx v1
1008 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV ārējā apkalpošana | KTA (TP) korpuss metāla (līdz 1000kVA, SMS līdz AxPxD/1400x2000x785) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+automatslēdzis+drošinātājsl.līdz 10xNH2) | 1008.103-08 | Power Solution | PS-KTAm-37-24 | 2030-06-17 | TS 1008.xxx v1
1008 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV ārējā apkalpošana | KTA (TP) korpuss metāla (līdz 2x1000kVA, SMS 2x līdz AxPxD/1400x1400x785) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+2x automātslēdzis+drošinātājsl.līdz 2x8xNH2) | 1008.104-01 | Energofirma Jauda, AS | KTAm-5923 (KTAm 2x1000) | 2029-08-01 | TS 1008.xxx v1
1008 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV ārējā apkalpošana | KTA (TP) korpuss metāla (līdz 2x1000kVA, SMS 2x līdz AxPxD/1400x1400x785) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+2x automātslēdzis+drošinātājsl.līdz 2x8xNH2) | 1008.104-02 | ZPUE | MRw-m20/2x1000 (KTAm 2x1000) | 2029-08-01 | TS 1008.xxx v1
1008 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV ārējā apkalpošana | KTA (TP) korpuss metāla (līdz 2x1000kVA, SMS 2x līdz AxPxD/1400x1400x785) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+2x automātslēdzis+drošinātājsl.līdz 2x8xNH2) | 1008.104-08 | Power Solution | PS-KTAm-66-23 | 2030-06-17 | TS 1008.xxx v1
1008 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV ārējā apkalpošana | KTA (TP) korpuss betona (līdz 630kVA, SMS līdz AxPxD/1400x1500x785) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+NH4a+drošinātājsl.līdz 10xNH2) | 1008.201-01 | Energofirma Jauda, AS | KTAb-2029 (KTAb 1x630) | 2029-08-01 | TS 1008.xxx v1
1008 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV ārējā apkalpošana | KTA (TP) korpuss betona (līdz 630kVA, SMS līdz AxPxD/1400x1500x785) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+NH4a+drošinātājsl.līdz 10xNH2) | 1008.201-02 | ZPUE | MRw-b20/630 (KTAb 1x630) | 2029-08-01 | TS 1008.xxx v1
1008 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV ārējā apkalpošana | KTA (TP) korpuss betona (līdz 630kVA, SMS līdz AxPxD/1400x1500x785) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+NH4a+drošinātājsl.līdz 10xNH2) | 1008.201-07 | Betonbau/Gritec | UK 2230 | 2030-01-30 | TS 1008.xxx v1
1008 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV ārējā apkalpošana | KTA (TP) korpuss betona (līdz 630kVA, SMS līdz AxPxD/1400x1500x785) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+NH4a+drošinātājsl.līdz 10xNH2) | 1008.201-08 | Power Solution | PS-KTA-30-20 | 2030-06-17 | TS 1008.xxx v1
1008 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV ārējā apkalpošana | KTA (TP) korpuss betona (līdz 2x630kVA, SMS 2x līdz AxPxD/1400x1350x785) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+2xNH4a+drošinātājsl.līdz 2x8xNH2) | 1008.202-01 | Energofirma Jauda, AS | KTAb-3050 (KTAb 2x630) | 2029-08-01 | TS 1008.xxx v1
1008 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV ārējā apkalpošana | KTA (TP) korpuss betona (līdz 2x630kVA, SMS 2x līdz AxPxD/1400x1350x785) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+2xNH4a+drošinātājsl.līdz 2x8xNH2) | 1008.202-02 | ZPUE | MRw-b20/2x630 (KTAb 2x630) | 2029-08-01 | TS 1008.xxx v1
1008 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV ārējā apkalpošana | KTA (TP) korpuss betona (līdz 2x630kVA, SMS 2x līdz AxPxD/1400x1350x785) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+2xNH4a+drošinātājsl.līdz 2x8xNH2) | 1008.202-07 | Betonbau/Gritec | UK 3354 | 2030-01-30 | TS 1008.xxx v1
1008 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV ārējā apkalpošana | KTA (TP) korpuss betona (līdz 2x630kVA, SMS 2x līdz AxPxD/1400x1350x785) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+2xNH4a+drošinātājsl.līdz 2x8xNH2) | 1008.202-08 | Power Solution | PS-KTA-40-33 | 2030-06-17 | TS 1008.xxx v1
1008 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV ārējā apkalpošana | KTA (TP) korpuss betona (līdz 1000kVA, SMS līdz AxPxD/1400x2000x785) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+automātslēdzis+drošinātājsl.līdz 10xNH2) | 1008.203-01 | Energofirma Jauda, AS | KTAb-2336 (KTAb 1x1000) | 2029-08-01 | TS 1008.xxx v1
1008 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV ārējā apkalpošana | KTA (TP) korpuss betona (līdz 1000kVA, SMS līdz AxPxD/1400x2000x785) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+automātslēdzis+drošinātājsl.līdz 10xNH2) | 1008.203-02 | ZPUE | MRw-b20/1000 (KTAb 1x1000) | 2029-08-01 | TS 1008.xxx v1
1008 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV ārējā apkalpošana | KTA (TP) korpuss betona (līdz 1000kVA, SMS līdz AxPxD/1400x2000x785) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+automātslēdzis+drošinātājsl.līdz 10xNH2) | 1008.203-05 | Energofirma Jauda, AS | KTAb-2434 | 2029-08-09 | TS 1008.xxx v1
1008 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV ārējā apkalpošana | KTA (TP) korpuss betona (līdz 1000kVA, SMS līdz AxPxD/1400x2000x785) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+automātslēdzis+drošinātājsl.līdz 10xNH2) | 1008.203-07 | Betonbau/Gritec | UK 2536 | 2030-01-30 | TS 1008.xxx v1
1008 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV ārējā apkalpošana | KTA (TP) korpuss betona (līdz 1000kVA, SMS līdz AxPxD/1400x2000x785) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+automātslēdzis+drošinātājsl.līdz 10xNH2) | 1008.203-08 | Power Solution | PS-KTA-37-24 | 2030-06-17 | TS 1008.xxx v1
1008 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV ārējā apkalpošana | KTA (TP) korpuss betona (līdz 2x1000kVA, SMS 2x līdz AxPxD/1400x1400x785) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+2x automātslēdzis+drošinātājsl.līdz 2x8xNH2) | 1008.204-01 | Energofirma Jauda, AS | KTAb-6623 (KTAb 2x1000) | 2029-08-01 | TS 1008.xxx v1
1008 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV ārējā apkalpošana | KTA (TP) korpuss betona (līdz 2x1000kVA, SMS 2x līdz AxPxD/1400x1400x785) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+2x automātslēdzis+drošinātājsl.līdz 2x8xNH2) | 1008.204-02 | ZPUE | MRw-b20/2x1000 (KTAb 2x1000) | 2029-08-01 | TS 1008.xxx v1
1008 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV ārējā apkalpošana | KTA (TP) korpuss betona (līdz 2x1000kVA, SMS 2x līdz AxPxD/1400x1400x785) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+2x automātslēdzis+drošinātājsl.līdz 2x8xNH2) | 1008.204-07 | Betonbau/Gritec | UK 3366 | 2030-01-30 | TS 1008.xxx v1
1008 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV ārējā apkalpošana | KTA (TP) korpuss betona (līdz 2x1000kVA, SMS 2x līdz AxPxD/1400x1400x785) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+2x automātslēdzis+drošinātājsl.līdz 2x8xNH2) | 1008.204-08 | Power Solution | PS-KTA-66-23 | 2030-06-17 | TS 1008.xxx v1
1009 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV iekšējā apkalpošana | KTA (SP) korpuss betona (13m2, līdz 1000kVA, SMS individ.komplektācijas) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+automātslēdzis+drošinātājsl.līdz 10xNH2) | 1009.001-01 | Energofirma Jauda, AS | KTAb-4226 | 2029-08-01 | TS 1009.xxx v1
1009 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV iekšējā apkalpošana | KTA (SP) korpuss betona (13m2, līdz 1000kVA, SMS individ.komplektācijas) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+automātslēdzis+drošinātājsl.līdz 10xNH2) | 1009.001-02 | ZPUE | MRw-b 4200x2600 | 2029-08-01 | TS 1009.xxx v1
1009 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV iekšējā apkalpošana | KTA (SP) korpuss betona (13m2, līdz 1000kVA, SMS individ.komplektācijas) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+automātslēdzis+drošinātājsl.līdz 10xNH2) | 1009.001-06 | Strunobet – Migacz | KSW 296/436 | 2029-04-30 | TS 1009.xxx v1
1009 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV iekšējā apkalpošana | KTA (SP) korpuss betona (13m2, līdz 1000kVA, SMS individ.komplektācijas) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+automātslēdzis+drošinātājsl.līdz 10xNH2) | 1009.001-07 | Betonbau/Gritec/Power solution | UF 3042 | 2029-04-30 | TS 1009.xxx v1
1009 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV iekšējā apkalpošana | KTA (SP) korpuss betona (19m2, līdz 1000kVA, SMS individ.komplektācijas) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+automātslēdzis+drošinātājsl.līdz 10xNH2) | 1009.002-01 | Energofirma Jauda, AS | KTAb-6626 | 2029-08-01 | TS 1009.xxx v1
1009 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV iekšējā apkalpošana | KTA (SP) korpuss betona (19m2, līdz 1000kVA, SMS individ.komplektācijas) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+automātslēdzis+drošinātājsl.līdz 10xNH2) | 1009.002-02 | ZPUE | MRw-b 6600x2600 | 2029-08-01 | TS 1009.xxx v1
1009 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV iekšējā apkalpošana | KTA (SP) korpuss betona (19m2, līdz 1000kVA, SMS individ.komplektācijas) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+automātslēdzis+drošinātājsl.līdz 10xNH2) | 1009.002-06 | Strunobet – Migacz | KSW 296/656 | 2029-04-30 | TS 1009.xxx v1
1009 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV iekšējā apkalpošana | KTA (SP) korpuss betona (19m2, līdz 1000kVA, SMS individ.komplektācijas) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+automātslēdzis+drošinātājsl.līdz 10xNH2) | 1009.002-07 | Betonbau/Gritec/Power solution | UF 3060 | 2029-04-30 | TS 1009.xxx v1
1009 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV iekšējā apkalpošana | KTA (SP) korpuss betona (19m2, līdz 2x1000kVA, SMS individ.komplektācijas) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+2x automātslēdzis+drošinātājsl.līdz 2x8xNH2) | 1009.003-01 | Energofirma Jauda, AS | KTAb-6626 | 2029-08-01 | TS 1009.xxx v1
1009 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV iekšējā apkalpošana | KTA (SP) korpuss betona (19m2, līdz 2x1000kVA, SMS individ.komplektācijas) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+2x automātslēdzis+drošinātājsl.līdz 2x8xNH2) | 1009.003-02 | ZPUE | MRw-b 6600x2600 | 2029-08-01 | TS 1009.xxx v1
1009 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV iekšējā apkalpošana | KTA (SP) korpuss betona (19m2, līdz 2x1000kVA, SMS individ.komplektācijas) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+2x automātslēdzis+drošinātājsl.līdz 2x8xNH2) | 1009.003-06 | Strunobet – Migacz | KSW 296/656 | 2029-04-30 | TS 1009.xxx v1
1009 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV iekšējā apkalpošana | KTA (SP) korpuss betona (19m2, līdz 2x1000kVA, SMS individ.komplektācijas) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+2x automātslēdzis+drošinātājsl.līdz 2x8xNH2) | 1009.003-07 | Betonbau/Gritec/Power solution | UF 3060 | 2029-04-30 | TS 1009.xxx v1
1009 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV iekšējā apkalpošana | KTA (SP) korpuss betona (25m2, līdz 2x1000kVA, SMS individ.komplektācijas) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+2x automātslēdzis+drošinātājsl.līdz 2x8xNH2) | 1009.004-01 | Energofirma Jauda, AS | KTAb-8226 | 2029-08-01 | TS 1009.xxx v1
1009 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV iekšējā apkalpošana | KTA (SP) korpuss betona (25m2, līdz 2x1000kVA, SMS individ.komplektācijas) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+2x automātslēdzis+drošinātājsl.līdz 2x8xNH2) | 1009.004-02 | ZPUE | MRw-b 8100x2600 | 2029-08-01 | TS 1009.xxx v1
1009 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV iekšējā apkalpošana | KTA (SP) korpuss betona (25m2, līdz 2x1000kVA, SMS individ.komplektācijas) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+2x automātslēdzis+drošinātājsl.līdz 2x8xNH2) | 1009.004-06 | Strunobet – Migacz | KSW 255/760 | 2029-04-30 | TS 1009.xxx v1
1009 Kompaktā transformatoru apakšstacija (KTA), 10-20kV iekšējā apkalpošana | KTA (SP) korpuss betona (25m2, līdz 2x1000kVA, SMS individ.komplektācijas) ar 0,4kV sadalni (strāvmaiņi+2x automātslēdzis+drošinātājsl.līdz 2x8xNH2) | 1009.004-07 | Betonbau/Gritec/Power solution | UF 3078 | 2029-04-30 | TS 1009.xxx v1
1011 Kompaktā sadalietaise, 10-20kV ārējā apkalpošana | Kabeļu nozarojuma punkta korpuss (SMS līdz AxPxD/1400x1050x785) | 1011.001-01 | Energofirma Jauda, AS | FSPm- 1410 | 2030-07-01 | TS 1011.xxx v1
1011 Kompaktā sadalietaise, 10-20kV ārējā apkalpošana | Kabeļu nozarojuma punkta korpuss (SMS līdz AxPxD/1400x1050x785) | 1011.001-02 | ZPUE | ZK-SN-3 | 2029-01-01 | TS 1011.xxx v1
1011 Kompaktā sadalietaise, 10-20kV ārējā apkalpošana | Kabeļu nozarojuma punkta korpuss (SMS līdz AxPxD/1400x1050x785) | 1011.001-04 | ELGA | MT 4x5 | 2030-07-01 | TS 1011.xxx v1
1011 Kompaktā sadalietaise, 10-20kV ārējā apkalpošana | Kabeļu nozarojuma punkta korpuss (SMS līdz AxPxD/1400x1050x785) | 1011.001-08 | Power Solution | PS-KNP-14-11 | 2029-10-30 | TS 1011.xxx v1
1011 Kompaktā sadalietaise, 10-20kV ārējā apkalpošana | Kabeļu nozarojuma punkta korpuss (SMS līdz AxPxD/1400x1050x785) | 1011.001-11 | Energofirma Jauda, AS | FSB-2112 | 2029-04-30 | TS 1011.xxx v1
1011 Kompaktā sadalietaise, 10-20kV ārējā apkalpošana | Kabeļu nozarojuma punkta korpuss (SMS līdz AxPxD/1400x2050x785) | 1011.002-01 | Energofirma Jauda, AS | FSPm- 2410 | 2030-07-01 | TS 1011.xxx v1
1011 Kompaktā sadalietaise, 10-20kV ārējā apkalpošana | Kabeļu nozarojuma punkta korpuss (SMS līdz AxPxD/1400x2050x785) | 1011.002-02 | ZPUE | ZK-SN-5 | 2029-01-01 | TS 1011.xxx v1
1011 Kompaktā sadalietaise, 10-20kV ārējā apkalpošana | Kabeļu nozarojuma punkta korpuss (SMS līdz AxPxD/1400x2050x785) | 1011.002-03 | Energofirma Jauda, AS | FSPm- 2513 | 2030-07-01 | TS 1011.xxx v1
1011 Kompaktā sadalietaise, 10-20kV ārējā apkalpošana | Kabeļu nozarojuma punkta korpuss (SMS līdz AxPxD/1400x2050x785) | 1011.002-04 | ELGA | MT 4x9 | 2030-07-01 | TS 1011.xxx v1
1011 Kompaktā sadalietaise, 10-20kV ārējā apkalpošana | Kabeļu nozarojuma punkta korpuss (SMS līdz AxPxD/1400x2050x785) | 1011.002-08 | Power Solution | PS-KNP-24-11 | 2029-10-30 | TS 1011.xxx v1
1011 Kompaktā sadalietaise, 10-20kV ārējā apkalpošana | Kabeļu nozarojuma punkta korpuss (SMS līdz AxPxD/1400x1050x785) ar VS uzskaiti (strāvmaiņi+ spriegummaiņi) | 1011.003-02 | ZPUE | ZK-SN-5-P3 | 2030-05-01 | TS 1011.xxx v1
1011 Kompaktā sadalietaise, 10-20kV ārējā apkalpošana | Kabeļu nozarojuma punkta korpuss (SMS līdz AxPxD/1400x1050x785) ar VS uzskaiti (strāvmaiņi+ spriegummaiņi) | 1011.003-03 | Energofirma Jauda, AS | FSPm- 2513_VMK | 2030-07-01 | TS 1011.xxx v1
1011 Kompaktā sadalietaise, 10-20kV ārējā apkalpošana | Kabeļu nozarojuma punkta korpuss (SMS līdz AxPxD/1400x1050x785) ar VS uzskaiti (strāvmaiņi+ spriegummaiņi) | 1011.003-04 | ELGA | MT 4x9+M | 2030-07-01 | TS 1011.xxx v1
1011 Kompaktā sadalietaise, 10-20kV ārējā apkalpošana | Kabeļu nozarojuma punkta korpuss (SMS līdz AxPxD/1400x1050x785) ar VS uzskaiti (strāvmaiņi+ spriegummaiņi) | 1011.003-08 | Power Solution | PS-KNPU-24-11 | 2029-10-30 | TS 1011.xxx v1
1011 Kompaktā sadalietaise, 10-20kV ārējā apkalpošana | Komutācijas punkts VS elektrostaciju pieslēgumiem 10kV, līdz 5MVA | 1011.010-01 | Energofirma Jauda, AS | FSPb-2812-12 5MVA | 2027-07-01 | TS 1011.0xx v1
1011 Kompaktā sadalietaise, 10-20kV ārējā apkalpošana | Komutācijas punkts VS elektrostaciju pieslēgumiem 10kV, līdz 5MVA | 1011.010-02 | ZPUE | ZK-SN 10kV,5MVA | 2027-07-01 | TS 1011.0xx v1
1011 Kompaktā sadalietaise, 10-20kV ārējā apkalpošana | Komutācijas punkts VS elektrostaciju pieslēgumiem 10kV, līdz 5MVA | 1011.010-05 | Armetlina | MT-10/0,4-KP 5MVA | 2027-07-01 | TS 1011.0xx v1
1011 Kompaktā sadalietaise, 10-20kV ārējā apkalpošana | Komutācijas punkts VS elektrostaciju pieslēgumiem 10kV, līdz 5MVA | 1011.010-06 | Strunobet – Migacz | Concrete enclosure type ZKSN 10-5 | 2028-09-11 | TS 1011.0xx v1
1011 Kompaktā sadalietaise, 10-20kV ārējā apkalpošana | Komutācijas punkts VS elektrostaciju pieslēgumiem 10kV, līdz 5MVA | 1011.010-08 | Power Solution | PS-KP-28-12-10kV, 5MVA | 2029-10-30 | TS 1011.0xx v1
1011 Kompaktā sadalietaise, 10-20kV ārējā apkalpošana | Komutācijas punkts VS elektrostaciju pieslēgumiem 10kV, līdz 9,8MVA | 1011.011-01 | Energofirma Jauda, AS | FSPb-2812-12 9,8MVA | 2027-07-01 | TS 1011.0xx v1
1011 Kompaktā sadalietaise, 10-20kV ārējā apkalpošana | Komutācijas punkts VS elektrostaciju pieslēgumiem 10kV, līdz 9,8MVA | 1011.011-02 | ZPUE | ZK-SN 10kV,10MVA | 2027-07-01 | TS 1011.0xx v1
1011 Kompaktā sadalietaise, 10-20kV ārējā apkalpošana | Komutācijas punkts VS elektrostaciju pieslēgumiem 10kV, līdz 9,8MVA | 1011.011-05 | Armetlina | MT-10/0,4-KP 9,8MVA | 2027-07-01 | TS 1011.0xx v1
1011 Kompaktā sadalietaise, 10-20kV ārējā apkalpošana | Komutācijas punkts VS elektrostaciju pieslēgumiem 10kV, līdz 9,8MVA | 1011.011-06 | Strunobet – Migacz | Concrete enclosure type ZKSN 10-9,8 | 2028-09-11 | TS 1011.0xx v1
1011 Kompaktā sadalietaise, 10-20kV ārējā apkalpošana | Komutācijas punkts VS elektrostaciju pieslēgumiem 10kV, līdz 9,8MVA | 1011.011-08 | Power Solution | PS-KP-28-12-10kV, 9,8MVA | 2029-10-30 | TS 1011.0xx v1
1011 Kompaktā sadalietaise, 10-20kV ārējā apkalpošana | Komutācijas punkts VS elektrostaciju pieslēgumiem 20kV, līdz 9,8MVA | 1011.020-01 | Energofirma Jauda, AS | FSPb-2812-24 | 2027-07-01 | TS 1011.0xx v1
1011 Kompaktā sadalietaise, 10-20kV ārējā apkalpošana | Komutācijas punkts VS elektrostaciju pieslēgumiem 20kV, līdz 9,8MVA | 1011.020-02 | ZPUE | ZK-SN 20kV, 10MVA | 2027-07-01 | TS 1011.0xx v1
1011 Kompaktā sadalietaise, 10-20kV ārējā apkalpošana | Komutācijas punkts VS elektrostaciju pieslēgumiem 20kV, līdz 9,8MVA | 1011.020-04 | Elga | MT 6x7 | 2029-04-12 | TS 1011.0xx v1
1011 Kompaktā sadalietaise, 10-20kV ārējā apkalpošana | Komutācijas punkts VS elektrostaciju pieslēgumiem 20kV, līdz 9,8MVA | 1011.020-05 | Armetlina | MT-20/0,4-KP | 2027-07-01 | TS 1011.0xx v1
1011 Kompaktā sadalietaise, 10-20kV ārējā apkalpošana | Komutācijas punkts VS elektrostaciju pieslēgumiem 20kV, līdz 9,8MVA | 1011.020-06 | Strunobet – Migacz | Concrete enclosure type ZKSN 20-9,8 | 2028-09-11 | TS 1011.0xx v1
1011 Kompaktā sadalietaise, 10-20kV ārējā apkalpošana | Komutācijas punkts VS elektrostaciju pieslēgumiem 20kV, līdz 9,8MVA | 1011.020-08 | Power Solution | PS-KP-28-12-20kV, 9,8MVA | 2029-10-30 | TS 1011.0xx v1
1011 Kompaktā sadalietaise, 10-20kV ārējā apkalpošana | Komutācijas punkts VS pieslēgumiem 10kV, līdz 3MVA | 1011.030-01 | Energofirma Jauda, AS | FSPb-2812-U-10kV | 2029-04-30 | TS 1011.03x v1
1011 Kompaktā sadalietaise, 10-20kV ārējā apkalpošana | Komutācijas punkts VS pieslēgumiem 10kV, līdz 3MVA | 1011.030-02 | ZPUE | ZK-SN, 10kV, (3)5MVA | 2029-04-30 | TS 1011.03x v1
1011 Kompaktā sadalietaise, 10-20kV ārējā apkalpošana | Komutācijas punkts VS pieslēgumiem 10kV, līdz 3MVA | 1011.030-06 | Strunobet – Migacz | Concrete enclosure type ZKSN 10-3 | 2029-04-30 | TS 1011.03x v1
1011 Kompaktā sadalietaise, 10-20kV ārējā apkalpošana | Komutācijas punkts VS pieslēgumiem 20kV, līdz 6MVA | 1011.035-01 | Energofirma Jauda, AS | FSPb-2812-U-20kV | 2029-04-30 | TS 1011.03x v1
1011 Kompaktā sadalietaise, 10-20kV ārējā apkalpošana | Komutācijas punkts VS pieslēgumiem 20kV, līdz 6MVA | 1011.035-02 | ZPUE | ZK-SN, 20kV, (6)10MVA | 2029-04-30 | TS 1011.03x v1
1011 Kompaktā sadalietaise, 10-20kV ārējā apkalpošana | Komutācijas punkts VS pieslēgumiem 20kV, līdz 6MVA | 1011.035-06 | Strunobet – Migacz | Concrete enclosure type ZKSN 20-6 | 2029-04-30 | TS 1011.03x v1
1011 Kompaktā sadalietaise, 10-20kV ārējā apkalpošana | Kabeļu nozarojuma punkts bez komutācijas | 1011.101-01 | n/a | n/a |  | TS 1011.101 v1