## 13
Apakšgrupa | Kategorija | Materiāla kods | Materiāla ražotājs | Materiāla tipa apzīmējums | Materiāls derīgs līdz | Tehniskā specifikācija
1301 Ārtipa apzīmējumi | Marķējums "Balsta numurs", nerūsējoša tērauda plāksnīte (gluda, bez cipariem), 30x50mm | 1301.001-01 | SIA SIGNUM | Nerūsējošā tērauda balsta plāksnīte 30x50mm | 2025-04-06 | TS 1301.001 v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Marķējums "Balsta numurs", nerūsējoša tērauda plāksnīte (gluda, bez cipariem), 30x50mm | 1301.001-11 | AMD Metāls | NT 30x50mm | 2027-12-19 | TS 1301.001 v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Nerūsējošā tērauda nagla marķējumu, apzīmējumu, drošības zīmju stiprināšnai | 1301.004-03 | Zandvoort Draadindustrie BV | Nerūsējošā tērauda nagla A2 3.0x35mm | 2025-04-06 | TS 1301.004 v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Marķējums 1kV elektrotīkla GVL apzīmēšanai "1kV elektrotīkls" | 1301.006-01 | SIA SIGNUM | Drošības zīme GVL 1KV 200x150x150mm uz plastikāta | 2025-04-06 | TS 1301.006 v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Marķējums 1kV elektrotīkla GVL apzīmēšanai "1kV elektrotīkls" | 1301.006-05 | Silmor | Marķējums 1kV elektrotīkla GVL apzīmēšanai ''1kV elektrotīkls'' | 2025-04-06 | TS 1301.006 v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | "Brīdinājuma norāde", plastmasas lenta robežvietas izveidošanai GVL balstā | 1301.009-01 | SIA SIGNUM | ''Brīdinājuma norāde'', plastmasas lenta robežvietas izveidošanai GVL balstā, H=50mm | 2025-04-06 | TS 1301.009 v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | "Brīdinājuma norāde", plastmasas lenta robežvietas izveidošanai GVL balstā | 1301.009-10 | SIA Evopipes | ''Brīdinājuma norāde'' plastmasa lenta robežvietas izveidošanai GVL balstā H=50mm | 2025-04-06 | TS 1301.009 v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Marķējums, KBR, stiprības klase un garums, nerūsējoša tērauda, d=40mm | 1301.022-01 | SIA SIGNUM | Nerūsējošā tērauda balsta plāknīte D=40mm | 2025-04-06 | TS 1301.022 v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Nerūsējošā tērauda nagla KBR marķējuma stiprināšanai pie balsta | 1301.023-01 | n/a | n/a |  | TS 1301.023 v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Simboli - izcirsti metālā, h=25mm, sliedei | 1301.100-01 | SIA SIGNUM | Lāzerizgriezti cinkota skārda cipari un pulverkrāsoti | 2025-04-06 | TS 1301.100 v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Simboli - izcirsti metālā, h=25mm, sliedei | 1301.100-07 | AB Hammarprodukter | Metāla marķēšanas simboli H25, tips art. B685xx | 2027-12-19 | TS 1301.100 v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Simboli - izcirsti metālā, h=25mm ar caurumiem, tieši pie balsta, sliedei. Simboli: "1", "2", "I", "0", "Z". | 1301.101-01 | SIA SIGNUM | Lāzerizgriezti cinkota skārda cipari un pulverkrāsoti | 2025-04-06 | TS 1301.101 v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Simboli - izcirsti metālā, h=25mm ar caurumiem, tieši pie balsta, sliedei. Simboli: "1", "2", "I", "0", "Z". | 1301.101-07 | AB Hammarprodukter | Metāla simboli H25 ar stiprināšanas caurumiem | 2028-03-17 | TS 1301.101 v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Sliede 4 simboliem (h25) | 1301.102-01 | SIA SIGNUM | B25S4 | 2025-04-06 | TS 1301.102-106 v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Sliede 4 simboliem (h25) | 1301.102-07 | AB Hammarprodukter | H25 metāla sliede 4 simboliem, art H25130/4 | 2025-04-06 | TS 1301.102-106 v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Sliede 5 simboliem (h25) | 1301.103-01 | SIA SIGNUM | B25S5 | 2025-04-06 | TS 1301.102-106 v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Sliede 5 simboliem (h25) | 1301.103-07 | AB Hammarprodukter | H25 metāla sliede 5 simboliem, art H25155/5 | 2025-04-06 | TS 1301.102-106 v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Sliede 6 simboliem (h25) | 1301.104-01 | SIA SIGNUM | B25S6 | 2025-04-06 | TS 1301.102-106 v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Sliede 6 simboliem (h25) | 1301.104-07 | AB Hammarprodukter | H25 metāla sliede 6 simboliem, art H25180/6 | 2025-04-06 | TS 1301.102-106 v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Sliede 7 simboliem (h25) | 1301.105-01 | SIA SIGNUM | B25S7 | 2025-04-06 | TS 1301.102-106 v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Sliede 7 simboliem (h25) | 1301.105-07 | AB Hammarprodukter | H25 metāla sliede 7 simboliem, art H25205/7 | 2025-04-06 | TS 1301.102-106 v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Sliede 8 simboliem (h25) | 1301.106-01 | SIA SIGNUM | B25S8 | 2025-04-06 | TS 1301.102-106 v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Sliede 8 simboliem (h25) | 1301.106-07 | AB Hammarprodukter | H25 metāla sliede 8 simboliem, art H25230/8 | 2025-04-06 | TS 1301.102-106 v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Bīstami elektrība ar logo | 1301.200-01 | SIA SIGNUM | Drošības zīme ''Bistami elektrība'' 120mm, plastikāta | 2025-04-06 | TS 1301.200 v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Bīstami elektrība ar logo | 1301.200-05 | Silmor | Brīdinājuma zīme ''Bīstami, elektrība ar logo'' stiprināma uz balsta, ārtipa, plastikāta | 2025-04-06 | TS 1301.200 v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 25A | 1301.300-01 | SIA SIGNUM | Apzīmējums - drošinātāja nomināls 25A | 2025-04-06 | TS 1301.3xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 25A | 1301.300-04 | Ensto Ensek | PEM242.25 | 2025-04-06 | TS 1301.3xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 25A | 1301.300-05 | Silmor | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim | 2025-04-06 | TS 1301.3xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 35A | 1301.301-01 | SIA SIGNUM | Apzīmējum - drošinātāja nomināls 35A | 2025-04-06 | TS 1301.3xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 35A | 1301.301-04 | Ensto Ensek | PEM242.35 | 2025-04-06 | TS 1301.3xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 35A | 1301.301-05 | Silmor | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 35A | 2025-04-06 | TS 1301.3xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 40A | 1301.302-01 | SIA SIGNUM | Apzīmējum - drošinātāja nomināls 40A | 2025-04-06 | TS 1301.3xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 40A | 1301.302-04 | Ensto Ensek | PEM242.40 | 2025-04-06 | TS 1301.3xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 40A | 1301.302-05 | Silmor | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 40A | 2025-04-06 | TS 1301.3xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 50A | 1301.303-01 | SIA SIGNUM | Apzīmējums - doršnātāju nomināls 50 A | 2025-04-06 | TS 1301.3xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 50A | 1301.303-04 | Ensto Ensek | PEM242.50 | 2025-04-06 | TS 1301.3xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 50A | 1301.303-05 | Silmor | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 50A | 2025-04-06 | TS 1301.3xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 63A | 1301.304-01 | SIA SIGNUM | Apzīmējums - doršnātāju nomināls 63 A | 2025-04-06 | TS 1301.3xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 63A | 1301.304-04 | Ensto Ensek | PEM242.63 | 2025-04-06 | TS 1301.3xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 63A | 1301.304-05 | Silmor | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 63A | 2025-04-06 | TS 1301.3xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 80A | 1301.305-01 | SIA SIGNUM | Apzīmējums - doršnātāju nomināls 80 A | 2025-04-06 | TS 1301.3xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 80A | 1301.305-04 | Ensto Ensek | PEM242.80 | 2025-04-06 | TS 1301.3xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 80A | 1301.305-05 | Silmor | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 80A | 2025-04-06 | TS 1301.3xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 100A | 1301.306-01 | SIA SIGNUM | Apzīmējums - doršnātāju nomināls 100 A | 2025-04-06 | TS 1301.3xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 100A | 1301.306-04 | Ensto Ensek | PEM242.100 | 2025-04-06 | TS 1301.3xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 100A | 1301.306-05 | Silmor | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 100A | 2025-04-06 | TS 1301.3xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 125A | 1301.307-01 | SIA SIGNUM | Apzīmējums - doršnātāju nomināls 125A | 2025-04-06 | TS 1301.3xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 125A | 1301.307-04 | Ensto Ensek | PEM242.125 | 2025-04-06 | TS 1301.3xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 125A | 1301.307-05 | Silmor | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 125A | 2025-04-06 | TS 1301.3xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 160A | 1301.308-01 | SIA SIGNUM | Apzīmējums - doršnātāju nomināls 160A | 2025-04-06 | TS 1301.3xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 160A | 1301.308-04 | Ensto Ensek | PEM242.160 | 2025-04-06 | TS 1301.3xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 160A | 1301.308-05 | Silmor | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 160A | 2025-04-06 | TS 1301.3xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 200A | 1301.309-01 | SIA SIGNUM | Apzīmējums - doršnātāju nomināls 200 A | 2025-04-06 | TS 1301.3xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 200A | 1301.309-04 | Ensto Ensek | PEM242.200 | 2025-04-06 | TS 1301.3xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 200A | 1301.309-05 | Silmor | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 200A | 2025-04-06 | TS 1301.3xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 225A | 1301.310-01 | SIA SIGNUM | Apzīmējums - doršnātāju nomināls 225 A | 2025-04-06 | TS 1301.3xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 225A | 1301.310-04 | Ensto Ensek | PEM242.225 | 2025-04-06 | TS 1301.3xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 225A | 1301.310-05 | Silmor | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 225A | 2025-04-06 | TS 1301.3xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 250A | 1301.311-01 | SIA SIGNUM | Apzīmējums - doršnātāju nomināls 250 A | 2025-04-06 | TS 1301.3xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 250A | 1301.311-04 | Ensto Ensek | PEM242.250 | 2025-04-06 | TS 1301.3xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 250A | 1301.311-05 | Silmor | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 250A | 2025-04-06 | TS 1301.3xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 315A | 1301.312-01 | SIA SIGNUM | Apzīmējums - doršnātāju nomināls 315 A | 2025-04-06 | TS 1301.3xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 315A | 1301.312-04 | Ensto Ensek | PEM242.315 | 2025-04-06 | TS 1301.3xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 315A | 1301.312-05 | Silmor | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 315A | 2025-04-06 | TS 1301.3xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 355A | 1301.313-01 | SIA SIGNUM | Apzīmējums - doršnātāju nomināls 355 A | 2025-04-06 | TS 1301.3xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 355A | 1301.313-04 | Ensto Ensek | PEM242.355 | 2025-04-06 | TS 1301.3xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 355A | 1301.313-05 | Silmor | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 335A | 2025-04-06 | TS 1301.3xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 400A | 1301.314-01 | SIA SIGNUM | Apzīmējums - doršnātāju nomināls 400 A | 2025-04-06 | TS 1301.3xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 400A | 1301.314-04 | Ensto Ensek | PEM242.400 | 2025-04-06 | TS 1301.3xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 400A | 1301.314-05 | Silmor | Apzīmējums - drošinātāja nomināls, Balsta drošinātājslēdzim; 400A | 2025-04-06 | TS 1301.3xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža; “1” | 1301.400-04 | Ensto Ensek | PEM241.1 | 2027-10-01 | TS 1301.4xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža; “1” | 1301.400-05 | Silmor | 1301.400 Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža; “1” | 2027-10-01 | TS 1301.4xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža; “2” | 1301.401-04 | Ensto Ensek | PEM241.2 | 2027-10-01 | TS 1301.4xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža; “2” | 1301.401-05 | Silmor | 1301.401 Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža; “2” | 2027-10-01 | TS 1301.4xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža; “3” | 1301.402-04 | Ensto Ensek | PEM241.3 | 2027-10-01 | TS 1301.4xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža; “3” | 1301.402-05 | Silmor | 1301.4002Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža; “3” | 2027-10-01 | TS 1301.4xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža; “4” | 1301.403-04 | Ensto Ensek | PEM241.4 | 2027-10-01 | TS 1301.4xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža; “4” | 1301.403-05 | Silmor | 1301.403 Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža; “4” | 2027-10-01 | TS 1301.4xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža; “5” | 1301.404-04 | Ensto Ensek | PEM241.5 | 2027-10-01 | TS 1301.4xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža; “5” | 1301.404-05 | Silmor | 1301.404 Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža; “5” | 2027-10-01 | TS 1301.4xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža; “6” | 1301.405-04 | Ensto Ensek | PEM241.6 | 2027-10-01 | TS 1301.4xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža; “6” | 1301.405-05 | Silmor | 1301.405 Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža; “6” | 2027-10-01 | TS 1301.4xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža; “7” | 1301.406-04 | Ensto Ensek | PEM241.7 | 2027-10-01 | TS 1301.4xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža; “7” | 1301.406-05 | Silmor | 1301.406 Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža; “7” | 2027-10-01 | TS 1301.4xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža; “8” | 1301.407-04 | Ensto Ensek | PEM241.8 | 2027-10-01 | TS 1301.4xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža; “8” | 1301.407-05 | Silmor | 1301.407 Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža; “8” | 2027-10-01 | TS 1301.4xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža; “9” | 1301.408-04 | Ensto Ensek | PEM241.9 | 2027-10-01 | TS 1301.4xx v1
1301 Ārtipa apzīmējumi | Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža; “9” | 1301.408-05 | Silmor | 1301.408 Apzīmējums fīderim, uz balsta drošinātājslēdža; “9” | 2027-10-01 | TS 1301.4xx v1
1302 Informatīvās zīmes | Informatīva zīme "Aizsargjosla GVL "stiprināma uz balsta 0,4-20 kV (6,5 m) | 1302.001-01 | SIA SIGNUM | Drošības zīme GVL aizsargj. 6.5m/h=6 (TR16) uz plastikāta | 2025-04-06 | TS 1302.001-005 v1
1302 Informatīvās zīmes | Informatīva zīme "Aizsargjosla GVL "stiprināma uz balsta 0,4-20 kV (6,5 m) | 1302.001-02 | Silmor | Aizsargjosla uz GL balsta 0.4-20 kV (6.5m) | 2025-04-06 | TS 1302.001-005 v1
1302 Informatīvās zīmes | Informatīva zīme "Aizsargjosla GVL "stiprināma uz balsta 0,4kV (2,5 m) | 1302.002-01 | SIA SIGNUM | Drošības zīme GVL aizsargj. 2.5m/h=6 (TR16) uz plastikāta | 2025-04-06 | TS 1302.001-005 v1
1302 Informatīvās zīmes | Informatīva zīme "Aizsargjosla GVL "stiprināma uz balsta 0,4kV (2,5 m) | 1302.002-02 | Silmor | Aizsargjosla uz GL balsta 0.4kV (2.5m) | 2025-04-06 | TS 1302.001-005 v1
1302 Informatīvās zīmes | Informatīva zīme "Aizsargjosla GVL "stiprināma uz balsta 6-20 kV (30 m) | 1302.003-01 | SIA SIGNUM | Drošības zīme GVL aizsargj. 30m/h=6 (TR16) uz plastikāta | 2025-04-06 | TS 1302.001-005 v1
1302 Informatīvās zīmes | Informatīva zīme "Aizsargjosla GVL "stiprināma uz balsta 6-20 kV (30 m) | 1302.003-02 | Silmor | Aizsargjosla uz GL balsta 6-20 kV (30m) | 2025-04-06 | TS 1302.001-005 v1
1302 Informatīvās zīmes | Informatīva zīme "Aizsargjosla GVL "stiprināma uz balsta 6-20 kV (2,50, h=7 m) | 1302.004-01 | SIA SIGNUM | Drošības zīme GVL aizsargj. 2.5m/h=7 (TR16) uz plastikāta | 2025-04-06 | TS 1302.001-005 v1
1302 Informatīvās zīmes | Informatīva zīme "Aizsargjosla GVL "stiprināma uz balsta 6-20 kV (2,50, h=7 m) | 1302.004-05 | Silmor | Aizsargjosla uz GL balsta 6-20 kV (2.5m, h=7m) | 2025-04-06 | TS 1302.001-005 v1
1302 Informatīvās zīmes | Informatīva zīme "TP ēkas aizsargjosla" TP 160 mm | 1302.005-01 | SIA SIGNUM | Drošības zīme ''TP ĒKA'' (TR16) uz plastikāta | 2025-04-06 | TS 1302.001-005 v1
1302 Informatīvās zīmes | Informatīva zīme "TP ēkas aizsargjosla" TP 160 mm | 1302.005-02 | Silmor | Aizsargjosla uz TP ''TP ēka'' | 2025-04-06 | TS 1302.001-005 v1
1302 Informatīvās zīmes | Informatīva zīme "Kabeļlīnijas aizsargjosla" 1m 160 mm, uzlīme | 1302.006-01 | SIA SIGNUM | Drošības zīme TR16 1.0m/0.7m/ Līmējamā | 2025-04-06 | TS 1302.006-007 v1
1302 Informatīvās zīmes | Informatīva zīme "Kabeļlīnijas aizsargjosla" 1m 160 mm, uzlīme | 1302.006-02 | Silmor | Informatīva zīme ''Kabeļlīnijas aizsargjosla'' 1m 160x160x160m | 2025-04-06 | TS 1302.006-007 v1
1302 Informatīvās zīmes | Informatīva zīme "Kabeļlīnijas aizsargjosla" 1,5 m 160 mm, uzlīme | 1302.007-01 | SIA SIGNUM | Drošībes zīme TR 16 1.5m/0.7m/Līmējamā | 2025-04-06 | TS 1302.006-007 v1
1302 Informatīvās zīmes | Informatīva zīme "Kabeļlīnijas aizsargjosla" 1,5 m 160 mm, uzlīme | 1302.007-02 | Silmor | Informatīva zīme ''Kabeļlīnijas aizsagjosla'' 1.5m 160x160x160 mm, uzlīme, ārtipa | 2025-04-06 | TS 1302.006-007 v1
1303 Marķējumi un brīdinošie materiāli kabeļlīnijām | Signāllenta kabeļlīnijai | 1303.003-02 | SIA Evopipes | Brīdinājuma lenta ''ST,Bīstami elektrība'' 125mm/250m, dzeltena | 2025-04-06 | TS 1303.003 v1
1303 Marķējumi un brīdinošie materiāli kabeļlīnijām | Kabeļu marķējums (birka) zemē guldāmam kabelim 50x100 mm | 1303.005-03 | SIA Kaķis Melnais | Kabļu birka | 2026-11-01 | TS 1303.005 v1
1303 Marķējumi un brīdinošie materiāli kabeļlīnijām | Kabeļu marķējums (birka) zemē guldāmam kabelim 50x100 mm | 1303.005-05 | Silmor | 1303.005 Kabeļu birka | 2026-11-01 | TS 1303.005 v1
1303 Marķējumi un brīdinošie materiāli kabeļlīnijām | Piketa stabs 2.2m ar informāciju Aizsargjosla 1m | 1303.006-01 | SIA SIGNUM | Brīdinājuma stabiņš 2200mm 1.0m | 2025-04-06 | TS 1303.006-008 v1
1303 Marķējumi un brīdinošie materiāli kabeļlīnijām | Piketa stabs 2.2m ar informāciju Aizsargjosla 1m | 1303.006-02 | SIA Evopipes | Piketa stabs ar informāciju, garums 2.2m informācija par Aizsargjoslu 1m | 2025-04-06 | TS 1303.006-008 v1
1303 Marķējumi un brīdinošie materiāli kabeļlīnijām | Piketa stabs 2.2m ar informāciju Aizsargjosla 1.5m | 1303.008-01 | SIA SIGNUM | Brīdinājuma stabiņš 2200mm 1.5m | 2025-04-06 | TS 1303.006-008 v1
1303 Marķējumi un brīdinošie materiāli kabeļlīnijām | Piketa stabs 2.2m ar informāciju Aizsargjosla 1.5m | 1303.008-02 | SIA Evopipes | Piketa stabs ar informāciju, garums 2.2m informācija par Aizsargjoslu 1.5m | 2025-04-06 | TS 1303.006-008 v1
1304 Brīdinājuma zīmes | Bīstami elektrība, 120 mm, uzlīme | 1304.005-01 | n/a | n/a |  | TS 1304.005 v2
1304 Brīdinājuma zīmes | "Uzmanību divpusēja barošana", uzlīme | 1304.007-01 | SIA SIGNUM | Uzlīme ''Uzmanību, divpusēja barošana'' 150x75mm | 2025-04-06 | TS 1304.007 v1
1304 Brīdinājuma zīmes | Uzlīme UV "Neslēgt" | 1304.008-01 | n/a | n/a |  | TS 1304.008 v1
1304 Brīdinājuma zīmes | Plakāts "Bīstami elektrība” 130x130 | 1304.009-01 | n/a | n/a |  | TS 1304.009 v1
1305 Darba drošības zīmes | Plakāts "Neslēgt" | 1305.020-01 | n/a | n/a |  | TS 1305.020 v1
1306 Ugunsdrošības zīmes | Norādījuma zīme "Pulcēšanās vieta” ārtipa | 1306.100-01 | n/a | n/a |  | TS 1306.100 v1