## 15
Apakšgrupa | Kategorija | Materiāla kods | Materiāla ražotājs | Materiāla tipa apzīmējums | Materiāls derīgs līdz | Tehniskā specifikācija
1501 Attāluma un augstuma mērītāji | Bīdmērs ar analogu skalu | 1501.001-01 | NEWBRAND | SUW-AN | 2025-05-15 | TS 1501.001 v1
1501 Attāluma un augstuma mērītāji | Mērīšanas ritenis | 1501.003-01 | Stanley | DMW40 | 2028-09-18 | TS 1501.003 v1
1501 Attāluma un augstuma mērītāji | Mērīšanas ritenis | 1501.003-02 | Stanley | DMW30 | 2028-09-18 | TS 1501.003 v1
1501 Attāluma un augstuma mērītāji | Mērīšanas ritenis | 1501.003-03 | IMPERIAL | DMW-99999 | 2025-05-15 | TS 1501.003 v1
1501 Attāluma un augstuma mērītāji | Mērlente (0,001m - 10m) | 1501.004-02 | Stanley | 0-33-897 | 2025-04-01 | TS 1501.004 v1
1501 Attāluma un augstuma mērītāji | Mērlente (0,001m - 10m) | 1501.004-03 | BMI | 472041021 | 2025-04-01 | TS 1501.004 v1
1501 Attāluma un augstuma mērītāji | Mērlente (0,001m - 5m) | 1501.005-01 | n/a | n/a |  | TS 1501.005 v1
1501 Attāluma un augstuma mērītāji | Tālmērs lāzera (0,01m - 100m) | 1501.008-01 | BOSCH | GLM 250 VF | 2028-09-18 | TS 1501.008 v1
1501 Attāluma un augstuma mērītāji | Tālmērs optiskais (5m - 250m) | 1501.009-01 | Bushnell | Yadgare Pro Sport 450 | 2028-09-18 | TS 1501.009 v1
1501 Attāluma un augstuma mērītāji | Tālmērs optiskais (5m - 250m) | 1501.009-02 | Nikon | CoolShot 20 | 2028-09-18 | TS 1501.009 v1
1501 Attāluma un augstuma mērītāji | Tālmērs optiskais (5m - 250m) | 1501.009-03 | SNDWAY | SW-600A | 2025-05-15 | TS 1501.009 v1
1501 Attāluma un augstuma mērītāji | Vadu augstuma mērītājs | 1501.010-01 | Smart sensor | AR600E | 2028-09-18 | TS 1501.010 v1
1501 Attāluma un augstuma mērītāji | Vadu augstuma mērītājs | 1501.010-02 | Suparule | CHM600 | 2023-10-31 | TS 1501.010 v1
1501 Attāluma un augstuma mērītāji | Mērlente (0,001m - 15m) | 1501.011-01 | n/a | n/a |  | TS 1501.011 v1
1501 Attāluma un augstuma mērītāji | Binoklis | 1501.013-01 | LEVENHUK | Sherman PLUS 7x50 | 2024-12-30 | TS 1501.013 v1
1501 Attāluma un augstuma mērītāji | Binoklis | 1501.013-02 | FOCUS NORDIK | Focus Sport Optics | 2024-12-30 | TS 1501.013 v1
1501 Attāluma un augstuma mērītāji | Binoklis | 1501.013-03 | Bushnell | BPR1250 PRIME | 2025-05-15 | TS 1501.013 v1
1501 Attāluma un augstuma mērītāji | Mērlente diametra noteikšanai | 1501.014-01 | n/a | n/a |  | TS 1501.014 v1
1501 Attāluma un augstuma mērītāji | Bīdmērs ar digitālu skalu | 1501.016-01 | NEWBRAND | SUW-DIG | 2025-05-15 | TS 1501.016 v1
1501 Attāluma un augstuma mērītāji | Cinka pārklājuma biezuma mērīšanas ierīce | 1501.017-01 | n/a | n/a |  | TS 1501.017 v1
1502 Bojājuma vietas noteicēji (IVN, ZVN) | Bojājuma vietas noteicējs, īsslēguma 0,4kV līnijām | 1502.001-01 | Villbek | VKP-LZK04 | 2028-07-14 | TS 1502.001 v1
1503 Elektriskā tīkla parametru mērītāji | Cilpas (fāze-nulle) un īsslēguma strāvas mērītājs | 1503.001-03 | Sonel | MZC-20E | 2023-09-18 | TS 1503.001 v1
1503 Elektriskā tīkla parametru mērītāji | Cilpas (fāze-nulle) un īsslēguma strāvas mērītājs | 1503.001-04 | Metrel | MI3122 | 2023-10-31 | TS 1503.001 v1
1503 Elektriskā tīkla parametru mērītāji | Izolācijas pretestības mērītājs līdz 2500V | 1503.003-01 | Metrel | MI3121H | 2023-09-18 | TS 1503.003 v1
1503 Elektriskā tīkla parametru mērītāji | Izolācijas pretestības mērītājs līdz 2500V | 1503.003-02 | Sonel | MIC 2501 | 2023-09-18 | TS 1503.003 v1
1503 Elektriskā tīkla parametru mērītāji | Izolācijas pretestības mērītājs līdz 5000V | 1503.004-01 | Kyoritsu | KEW 3125A | 2028-05-08 | TS 1503.004 v1
1503 Elektriskā tīkla parametru mērītāji | Izolācijas pretestības mērītājs līdz 5000V | 1503.004-02 | Metrel | MI2077 | 2023-09-18 | TS 1503.004 v1
1503 Elektriskā tīkla parametru mērītāji | Izolācijas pretestības mērītājs līdz 5000V | 1503.004-03 | MIC | MIC 5001 | 2023-09-18 | TS 1503.004 v1
1503 Elektriskā tīkla parametru mērītāji | Izolācijas pretestības mērītājs līdz 5000V | 1503.004-04 | SANWA | MG5000 | 2028-05-02 | TS 1503.004 v1
1503 Elektriskā tīkla parametru mērītāji | Mērknaibles 0,4kV ar atvērumu 15-35 mm, AC/DC, I (0.001A - 20A) | 1503.005-01 | GMC I Prosus | CP41 | 2028-09-18 | TS 1503.005 v1
1503 Elektriskā tīkla parametru mērītāji | Mērknaibles 0,4kV ar atvērumu 15-35 mm, AC/DC, I (0.001A - 20A) | 1503.005-02 | Extech | MA63 | 2028-09-18 | TS 1503.005 v1
1503 Elektriskā tīkla parametru mērītāji | Mērknaibles 0,4kV ar atvērumu 15-35 mm, AC/DC, I (0.001A - 20A) | 1503.005-03 | EXTECH | 380942 | 2025-05-15 | TS 1503.005 v1
1503 Elektriskā tīkla parametru mērītāji | Mērknaibles 0,4kV ar atvērumu 15-35 mm, AC/DC, I (0.001A - 20A) | 1503.005-04 | Beha-Amprobe | CHB35-D | 2025-05-15 | TS 1503.005 v1
1503 Elektriskā tīkla parametru mērītāji | Mērknaibles 0,4kV ar atvērumu 25-35 mm, AC, I (0.01A - 200A) | 1503.006-01 | Kyoritsu | 2031 | 2028-09-18 | TS 1503.006 v1
1503 Elektriskā tīkla parametru mērītāji | Mērknaibles 0,4kV ar atvērumu 35-55 mm, AC, I (0.01A - 1000A), U, R | 1503.007-01 | Amprobe | ACD-53NAV | 2028-09-18 | TS 1503.007 v1
1503 Elektriskā tīkla parametru mērītāji | Mērknaibles 0,4kV ar atvērumu 35-55 mm, AC, I (0.01A - 1000A), U, R | 1503.007-02 | Amprobe | AMP-330 | 2028-09-18 | TS 1503.007 v1
1503 Elektriskā tīkla parametru mērītāji | Mērknaibles 0,4kV ar atvērumu 35-55 mm, AC, I (0.01A - 1000A), U, R | 1503.007-03 | Metrel | MD9240 | 2028-09-18 | TS 1503.007 v1
1503 Elektriskā tīkla parametru mērītāji | Mērknaibles 0,4kV ar atvērumu 35-55 mm, AC, I (0.01A - 1000A), U, R | 1503.007-04 | Metrel | MD9231 | 2025-04-01 | TS 1503.007 v1
1503 Elektriskā tīkla parametru mērītāji | Mērknaibles 0,4kV ar Rogovska spoli, AC, I (0.1A - 2000A) | 1503.009-01 | Fluke | 374 | 2028-09-18 | TS 1503.009 v1
1503 Elektriskā tīkla parametru mērītāji | Mērknaibles 0,4kV ar Rogovska spoli, AC, I (0.1A - 2000A) | 1503.009-02 | Kyoritsu | 2210R | 2028-09-18 | TS 1503.009 v1
1503 Elektriskā tīkla parametru mērītāji | Mērknaibles 0,4kV ar Rogovska spoli, AC, I (0.1A - 2000A) | 1503.009-03 | FLUKE | 381 | 2025-05-15 | TS 1503.009 v1
1503 Elektriskā tīkla parametru mērītāji | Mērknaibles 0,4kV ar Rogovska spoli, AC, I (0.1A - 2000A) | 1503.009-04 | FLIR | CM57 | 2025-05-15 | TS 1503.009 v1
1503 Elektriskā tīkla parametru mērītāji | Mērknaibles 0,4kV ar Rogovska spoli, AC, I (0.1A - 2000A) | 1503.009-05 | FLUKE | 376FC | 2025-05-15 | TS 1503.009 v1
1503 Elektriskā tīkla parametru mērītāji | Mērknaibles 0,4kV ar teleskopisko kātu | 1503.010-02 | Sigtiga | SM-1M | 2023-10-03 | TS 1503.010 v1
1503 Elektriskā tīkla parametru mērītāji | Multimetrs AC/DC I, U, R, C, f (zemas precizitātes līdz 2%) | 1503.014-02 | Sonel | CMM 40 | 2028-10-03 | TS 1503.014 v1
1503 Elektriskā tīkla parametru mērītāji | Multimetrs AC/DC I, U, R, C, f (zemas precizitātes līdz 2%) | 1503.014-03 | Metrel | MD9050 | 2025-05-15 | TS 1503.014 v1
1503 Elektriskā tīkla parametru mērītāji | Multimetrs AC/DC I, U, R, C, f (zemas precizitātes līdz 2%) | 1503.014-04 | Axiomet | AX-18B | 2025-05-15 | TS 1503.014 v1
1503 Elektriskā tīkla parametru mērītāji | Zemējuma pretestības mērītājs, 3 vadu | 1503.015-02 | Metrel | MI 2126 | 2023-10-03 | TS 1503.015 v1
1503 Elektriskā tīkla parametru mērītāji | Zemējuma pretestības mērītājs, 3 vadu | 1503.015-03 | Sonel | MRU-10 | 2023-10-31 | TS 1503.015 v1
1503 Elektriskā tīkla parametru mērītāji | Zemējuma pretestības mērītājs, 4 vadu | 1503.016-01 | Metrel | MI 2124 | 2023-10-03 | TS 1503.016 v1
1503 Elektriskā tīkla parametru mērītāji | Mērknaibles 0,4kV ar atvērumu 15-35 mm, AC/DC, I (0.01A - 200A), U, R, f | 1503.018-01 | Metrel | MD 9225 | 2028-10-03 | TS 1503.018 v1
1503 Elektriskā tīkla parametru mērītāji | Mērknaibles 0,4kV ar atvērumu 15-35 mm, AC/DC, I (0.01A - 200A), U, R, f | 1503.018-02 | Metrel | MD9226 | 2025-05-15 | TS 1503.018 v1
1503 Elektriskā tīkla parametru mērītāji | Mērknaibles 0,4kV ar atvērumu 15-35 mm, AC/DC, I (0.01A - 200A), U, R, f | 1503.018-03 | FLUKE | 325 | 2025-05-15 | TS 1503.018 v1
1503 Elektriskā tīkla parametru mērītāji | Mērknaibles termokamerai, 0,4kV ar Rogovska spoli, AC, I (0.01A - 2000A) un Bluetooth | 1503.019-01 | FLIR | CM57 | 2023-10-03 | TS 1503.019 v1
1503 Elektriskā tīkla parametru mērītāji | Multifunkcionālais instalācijas testeris | 1503.020-01 | n/a | n/a |  | TS 1503.020 v1
1503 Elektriskā tīkla parametru mērītāji | Slodzes pretestība 0.23kV regulējama, elektrotīkla slogošanai | 1503.021-01 | n/a | n/a |  | TS 1503.021 v1
1504 Elektriskā tīkla parametru reģistratori | Reģistrators, 3 f strāvas bez displeja | 1504.002-01 | Hobo | U12-006 | 2023-10-03 | TS 1504.002 v1
1504 Elektriskā tīkla parametru reģistratori | Reģistrators, 3 f strāvas bez displeja | 1504.002-02 | Hobo | UX120-006M | 2023-10-03 | TS 1504.002 v1
1504 Elektriskā tīkla parametru reģistratori | Reģistrators, 3 f tīkla parametru ar displeju | 1504.004-01 | Metrel | MI 2892 | 2023-10-03 | TS 1504.004 v2
1506 Pārvietojamās kabeļu laboratorijas iekārtas | Kabeļu laboratorijas iekārtas komplekts automašīnai, 70 kV | 1506.001-01 | Baur | Titron 1-ph HV test system | 2028-07-14 | TS 1506.001 v1
1506 Pārvietojamās kabeļu laboratorijas iekārtas | Kabeļu laboratorijas iekārtas komplekts automašīnai, 40 kV | 1506.003-01 | n/a | n/a |  | TS 1506.003 v1
1507 Kabeļu meklētāji | Kabeļa identifikators (kabeļu griešanas darbiem) | 1507.001-01 | Megger | 820011449 | 2025-05-15 | TS 1507.001 v1
1507 Kabeļu meklētāji | Kabeļu līnijas meklētājs ar signāla ģeneratoru | 1507.002-01 | Sebakmt | vLocPro2 | 2023-10-03 | TS 1507.002 v1
1507 Kabeļu meklētāji | Kabeļu līnijas meklētājs ar signāla ģeneratoru | 1507.002-03 | Megger Group Ltd. | Carloc | 2027-11-07 | TS_1507.002 v1
1507 Kabeļu meklētāji | Kabeļu līnijas meklētājs ar signāla ģeneratoru | 1507.002-04 | Vivax Metrotech | vLoc3-9800 ar Loc3-5Tx | 2027-11-07 | TS_1507.002 v1
1507 Kabeļu meklētāji | Kabeļu līnijas meklētājs ar signāla ģeneratoru | 1507.002-05 | Radiodetection | RD7200 ar TX5 | 2027-11-07 | TS_1507.002 v1
1507 Kabeļu meklētāji | Kabeļu līnijas meklētājs ar signāla ģeneratoru un A-rāmi | 1507.003-01 | n/a | n/a |  | TS 1507.003 v1
1507 Kabeļu meklētāji | Reflektometrs, portatīvais | 1507.004-01 | Radiodetection | Lexxi T1660 | 2025-05-15 | TS 1507.004 v1
1507 Kabeļu meklētāji | Reflektometrs, portatīvais | 1507.004-02 | Megger | TDR1000-3 | 2023-10-03 | TS 1507.004 v1
1507 Kabeļu meklētāji | Zemes mikrofons | 1507.008-01 | Megger | DigiPhone+ | 2023-11-30 | TS 1507.008 v1
1507 Kabeļu meklētāji | Zemes mikrofons | 1507.008-02 | Baur | Protrac | 2023-11-30 | TS 1507.008 v1
1510 RAA, tranformatoru un EDL pārbaudes iekārtas | Mikroommetrs kontakta pārejas pretestības mērīšanai | 1510.001-01 | Megger | MOM 600A | 2023-10-03 | TS 1510.001 v1
1510 RAA, tranformatoru un EDL pārbaudes iekārtas | Mikroommetrs kontakta pārejas pretestības mērīšanai | 1510.001-02 | DV Power | RMO600A | 2025-03-25 | TS 1510.001 v1
1510 RAA, tranformatoru un EDL pārbaudes iekārtas | Mikroommetrs transformatora omiskās pretestības mērīšanai | 1510.002-01 | DV Power | RMO60TD | 2023-10-03 | TS 1510.002 v1
1510 RAA, tranformatoru un EDL pārbaudes iekārtas | Pārbaudes iekārta 1 f, releju aizsardzības un automātikas testēšanai | 1510.003-01 | MEGGER | Sverker 750HD | 2023-10-03 | TS 1510.003 v1
1510 RAA, tranformatoru un EDL pārbaudes iekārtas | Pārbaudes iekārta 3 f, releju aizsardzības un automātikas testēšanai | 1510.004-01 | Omicron | CMC356 | 2028-10-03 | TS 1510.004 v2
1510 RAA, tranformatoru un EDL pārbaudes iekārtas | Pārbaudes iekārta 3 f, releju aizsardzības un automātikas testēšanai | 1510.004-02 | Megger | SMRT410-41P- 0C3_E3T1 | 2028-10-01 | TS 1510.004 v3
1510 RAA, tranformatoru un EDL pārbaudes iekārtas | Pārbaudes iekārta akumulatoru baterijām (impulsa slodzes metode) | 1510.006-01 | ACT Meter | 612-IBT | 2023-10-03 | TS 1510.006 v1
1510 RAA, tranformatoru un EDL pārbaudes iekārtas | Pārbaudes iekārta akumulatoru baterijām (iekšējās pretestības metode) | 1510.007-01 | Hioki | 3554 | 2023-10-03 | TS 1510.007 v1
1510 RAA, tranformatoru un EDL pārbaudes iekārtas | Pārbaudes iekārta parciālo izlāžu mērīšanai | 1510.012-01 | EA Technology | Ultra TEV Plus | 2023-11-30 | TS 1510.012 v1
1510 RAA, tranformatoru un EDL pārbaudes iekārtas | Pārbaudes iekārta transformatoru eļļas caursišanas sprieguma noteikšanai | 1510.014-01 | n/a | n/a |  | TS 1510.014 v1
1510 RAA, tranformatoru un EDL pārbaudes iekārtas | Digitālais taimeris, releju aizsardzības pārbaudes iekārtai | 1510.019-01 | MEGGER | TM200 | 2023-10-03 | TS 1510.019 v1
1510 RAA, tranformatoru un EDL pārbaudes iekārtas | Pārbaudes iekārta jaudas slēdžu releju aizsardzības un automātikas testēšanai, universāla | 1510.020-01 | OMICRON electronics GmbH | ARCO400 | 2024-08-01 | TS 1510.020 v1
1513 Elektroenerģijas uzskaišu pārbaudes iekārtas | Slodzes pretestība 0,23kV (portatīvā) elektroenerģijas skaitītāja pārbaudei | 1513.001-01 | n/a | n/a |  | TS 1513.001 v1
1513 Elektroenerģijas uzskaišu pārbaudes iekārtas | Strāvas knaibles 0,4kV ar atvērumu 120-170mm, AC, 1500/5A; 1500/1A | 1513.003-01 | Chauvin Arnoux | D31N | 2028-10-03 | TS 1513.003 v1
1513 Elektroenerģijas uzskaišu pārbaudes iekārtas | Strāvas knaibles 0,4kV ar atvērumu 35-60mm, AC, 500/5; 500/1A | 1513.004-01 | Chauvin Arnoux | Y3N | 2028-10-03 | TS 1513.004 v1
1515 Telekomunikāciju pārbaudes iekārtas | Oscilogrāfs, portatīvais | 1515.010-01 | GW Instek | GDS310 | 2023-10-03 | TS 1515.010 v1
1516 Vides parametru mērītāji | Elegāzes (SF6) noplūdes indikators | 1516.006-01 | n/a | n/a |  | TS 1516.006 v1
1516 Vides parametru mērītāji | Termogrāfijas kamera augstas izšķirtspējas (līdz 320x240ppi) | 1516.009-01 | FLIR Systems | E75 | 2025-05-15 | TS 1516.009 v1
1516 Vides parametru mērītāji | Termogrāfijas kamera augstas izšķirtspējas (līdz 320x240ppi) | 1516.009-02 | FLIR Systems | E76 | 2027-04-04 | TS 1516.009 v1
1516 Vides parametru mērītāji | Termogrāfijas kamera zemas izšķirtspējas (līdz 160x120ppi) | 1516.010-01 | Flir | C2 | 2023-10-03 | TS 1516.010 v1
1516 Vides parametru mērītāji | Termogrāfijas kamera zemas izšķirtspējas (līdz 160x120ppi) | 1516.010-02 | Flir | C3-X | 2027-03-11 | TS 1516.010 v1
1516 Vides parametru mērītāji | Temperatūras un mitruma mērītājs (termohigrometrs) | 1516.011-01 | Testo | 610 | 2023-10-03 | TS 1516.011 v1
1516 Vides parametru mērītāji | Temperatūras un mitruma mērītājs (termohigrometrs) | 1516.011-02 | Axiomet | AX5001 | 2023-10-03 | TS 1516.011 v1
1516 Vides parametru mērītāji | Temperatūras un mitruma mērītājs (termohigrometrs) | 1516.011-03 | geo-FENNEL | FHT-100 | 2025-06-01 | TS_1516.011 v1
1516 Vides parametru mērītāji | Termometrs bezkontakta | 1516.012-01 | Kyoritsu | KEW 5510 | 2023-10-03 | TS 1516.012 v1
1516 Vides parametru mērītāji | Termometrs bezkontakta | 1516.012-02 | Chino | IR TE2 | 2023-10-03 | TS 1516.012 v1
1516 Vides parametru mērītāji | Alkometrs | 1516.020-01 | Envitec | AlcoQuant6020 Plus | 2025-05-15 | TS 1516.020 v1
1516 Vides parametru mērītāji | Temperatūras un mitruma devējs, stacionārais | 1516.023-01 | n/a | n/a |  | TS 1516.023 v1
1516 Vides parametru mērītāji | Līmeņrādis 1m | 1516.024-01 | n/a | n/a |  | TS 1516.024 v1
1516 Vides parametru mērītāji | Līmeņrādis 0.6m | 1516.025-01 | Kapro | 779-40-60M | 2025-04-01 | TS 1516.025 v1
1516 Vides parametru mērītāji | Līmeņrādis 0.6m | 1516.025-02 | Stanley | 1-43-554 | 2025-04-01 | TS 1516.025 v1
1516 Vides parametru mērītāji | Līmeņrādis 0.6m | 1516.025-03 | Specialist | 28-779SM 060 | 2025-04-01 | TS 1516.025 v1
1516 Vides parametru mērītāji | Līmeņrādis 0.6m | 1516.025-04 | BMI | 690060E | 2025-04-01 | TS 1516.025 v1
1516 Vides parametru mērītāji | Temperatūras un mitruma reģistrators, pārvietojams | 1516.028-01 | HIOKI E.E. CORPORATION | LR8514 | 2024-08-01 | TS 1516.028 v1
1516 Vides parametru mērītāji | Līmeņrādis digitālais ar lāzeri 0.6m | 1516.029-01 | n/a | n/a |  | TS 1516.029 v1
1518 Transportlīdzekļu pārbaudes iekārtas | Transportlīdzekļu elektrosistēmas diagnostikas iekārta | 1518.001-01 | n/a | n/a |  | TS 1518.001 v1
1518 Transportlīdzekļu pārbaudes iekārtas | Transportlīdzekļu elektrosistēmas diagnostikas iekārta | 1518.001-01 | n/a | n/a |  | TS 1518.001 v1