## 18
Apakšgrupa | Kategorija | Materiāla kods | Materiāla ražotājs | Materiāla tipa apzīmējums | Materiāls derīgs līdz | Tehniskā specifikācija
1801 Vidsprieguma pārsprieguma novadītāji | Pārsprieguma novadītājs, metāloksīda, 24kV | 1801.002-01 | Ensto | Varisil HE 30 | 2025-07-08 | TS 1801.002 v1
1801 Vidsprieguma pārsprieguma novadītāji | Pārsprieguma novadītājs, metāloksīda, 24kV | 1801.002-02 | Sicame/Dervasil | AZBD 300 with indicator | 2026-07-05 | TS 1801.002 v1
1801 Vidsprieguma pārsprieguma novadītāji | Pārsprieguma novadītājs, metāloksīda, 24kV | 1801.002-03 | Izoelektro | SNO-RP DH 24kV | 2026-07-05 | TS 1801.002 v1
1801 Vidsprieguma pārsprieguma novadītāji | Pārsprieguma novadītājs, metāloksīda, 24kV | 1801.002-05 | Tyco Electronics | BOW-DA1-30D | 2025-07-08 | TS 1801.002 v1
1801 Vidsprieguma pārsprieguma novadītāji | Pārsprieguma novadītājs, metāloksīda, 24kV | 1801.002-06 | Siemens | E3K4 300 | 2025-07-08 | TS 1801.002 v1
1801 Vidsprieguma pārsprieguma novadītāji | Pārsprieguma novadītājs, metāloksīda, 12kV | 1801.003-01 | Ensto | Varisil HE 15 | 2025-07-08 | TS 1801.003 v1
1801 Vidsprieguma pārsprieguma novadītāji | Pārsprieguma novadītājs, metāloksīda, 12kV | 1801.003-02 | Sicame/Dervasil | AZBD 150 with indicator | 2028-11-07 | TS 1801.002 v1
1801 Vidsprieguma pārsprieguma novadītāji | Pārsprieguma novadītājs, metāloksīda, 12kV | 1801.003-05 | Tyco Electronics | BOW-DA1-15B | 2025-07-08 | TS 1801.003 v1
1801 Vidsprieguma pārsprieguma novadītāji | Pārsprieguma novadītājs, metāloksīda, 12kV | 1801.003-06 | Siemens | E3K4 150 | 2025-07-08 | TS 1801.003 v1
1802 Zemsprieguma pārsprieguma novadītāji | Pārsprieguma novadītājs, 0,4kV ar spaili izolētam vadam | 1802.007-01 | Elektromehanika/Ensto | PZ-A 440/10-O + SE46.1 | 2026-07-05 | TS 1802.0xx v2
1802 Zemsprieguma pārsprieguma novadītāji | Pārsprieguma novadītājs, 0,4kV ar spaili izolētam vadam | 1802.007-02 | Sicame/Dervasil | Protect 4-15-D+TTD1 | 2026-07-05 | TS 1802.0xx v2
1802 Zemsprieguma pārsprieguma novadītāji | Pārsprieguma novadītājs, 0,4kV ar spaili izolētam vadam | 1802.007-03 | Izoelektro/Alpar | Mosipo 10/440-0,5m with piercing connector Z3 | 2026-07-05 | TS 1802.0xx v2
1802 Zemsprieguma pārsprieguma novadītāji | Pārsprieguma novadītājs, 0,4kV ar spaili izolētam vadam | 1802.007-04 | Elektromehanika/Alpar | PZ-A 440/10-O + Z3 | 2026-07-05 | TS 1802.0xx v2
1802 Zemsprieguma pārsprieguma novadītāji | Pārsprieguma novadītājs, 0,4kV ar spaili izolētam vadam | 1802.007-05 | Elektromehanika (EBB) | EBB PZ-A 440/10-O-E Al/Cu 10-150/1,5-70mm² | 2029-02-28 | TS 1802.0xx v2
1802 Zemsprieguma pārsprieguma novadītāji | Pārsprieguma novadītājs, 0,4kV ar spaili izolētam vadam | 1802.007-06 | ETI/Alpar | ETITEC A 440/10/B-NO | 2029-02-28 | TS 1802.0xx v2
1802 Zemsprieguma pārsprieguma novadītāji | Pārsprieguma novadītājs, 0,4kV ar spaili izolētam vadam | 1802.007-07 | Bezpol | SE45.4 44 BZ10 | 2029-10-11 | TS 1802.0xx v2
1802 Zemsprieguma pārsprieguma novadītāji | Pārsprieguma novadītājs, 0,4kV ar spaili izolētam vadam | 1802.007-08 | Bezpol | SE46.4 44 BZ10 | 2029-10-11 | TS 1802.0xx v2
1802 Zemsprieguma pārsprieguma novadītāji | Pārsprieguma novadītājs, 0,4kV | 1802.008-01 | Elektromehanika | PZ-A 440/10-O | 2026-07-05 | TS 1802.0xx v2
1802 Zemsprieguma pārsprieguma novadītāji | Pārsprieguma novadītājs, 0,4kV | 1802.008-02 | Sicame/Dervasil | Protect 4-15-D | 2026-07-05 | TS 1802.0xx v2
1802 Zemsprieguma pārsprieguma novadītāji | Pārsprieguma novadītājs, 0,4kV | 1802.008-03 | Izoelektro | Mosipo 10/440-0,5m | 2026-07-05 | TS 1802.0xx v2
1802 Zemsprieguma pārsprieguma novadītāji | Pārsprieguma novadītājs, 0,4kV | 1802.008-07 | Bezpol | BOP-R 0,44/10(b;z) | 2029-10-11 | TS 1802.0xx v2
1802 Zemsprieguma pārsprieguma novadītāji | Pārsprieguma novadītājs metāloksīda, 1kV | 1802.100-01 | Hitachi Energy | Polim C 1.3N | 2027-03-01 | TS 1802.100 v1
1803 Loka izlādes aizsargierīces izolētiem vadiem | Loka izlādes rags, spaile, AL stieple, Al 35-95 mm2; 20kV, paredzēta zemējuma uzlikšana (vadam: CCSX; CCST; CCX; CCT) | 1803.003-01 | Ensto | SEW20.3+PSS494 | 2029-01-01 | TS 1803.003 v1
1804 Izlādņu stiprinājumi | Pārsprieguma izlādņu, izolatoru stiprinājums 20kV balstā | 1804.002-01 | Ensto | SH536 | 2029-01-01 | TS 1804.002 v1
1804 Izlādņu stiprinājumi | Pārsprieguma izlādņu, izolatoru stiprinājums 20kV balstā | 1804.002-02 | Energofirma Jauda, AS | KSK 20 | 2029-01-01 | TS 1804.002 v1
1804 Izlādņu stiprinājumi | Pārsprieguma izlādņu, izolatoru stiprinājums 20kV balstā | 1804.002-06 | Elga | KBK-20(E) | 2026-02-02 | TS 1804.002 v1
1804 Izlādņu stiprinājumi | Pārsprieguma izlādņu, izolatoru stiprinājums 20kV balstā | 1804.002-07 | Elga | ISK-20 | 2026-07-01 | TS 1804.002 v1
1804 Izlādņu stiprinājumi | Pārsprieguma izlādņu, izolatoru stiprinājums 20kV balstā | 1804.002-08 | Hebei Yipeng Line Equipment Manufacture | KSK-B 20kV | 2028-11-29 | TS 1804.002 v1
1804 Izlādņu stiprinājumi | Pārsprieguma izlādņu, izolatoru stiprinājums 20kV balstā | 1804.002-09 | Hebei Yipeng Line Equipment Manufacture | KBK 20kV | 2029-10-11 | TS 1804.002 v1