## 19
Apakšgrupa | Kategorija | Materiāla kods | Materiāla ražotājs | Materiāla tipa apzīmējums | Materiāls derīgs līdz | Tehniskā specifikācija
1901 Releju aizsardzības iekārtas | Releju aizsardzības un automātikas iekārta barošanas transformatoram, ar sadalni | 1901.004-01 | Siemens AG | SIPROTEC5 7UT86 P1F350534 | 2027-08-01 | TS 1901.004 v1
1902 Iekārtu vadības bloki | Vadības bloks, SMS ar motorpiedziņu bez RAA, autonoms | 1902.002-01 | EK Sistēmas | SVS 48VDC | 2030-09-01 | TS 1902.002 v1
1902 Iekārtu vadības bloki | Vadības bloks, SMS ar motorpiedziņu bez RAA, autonoms | 1902.002-02 | Netcontrol | Netcon 200 | 2030-09-01 | TS 1902.002 v1
1902 Iekārtu vadības bloki | Vadības bloks, SMS ar motorpiedziņu bez RAA, autonoms | 1902.002-03 | Londelec | LETCU-15032 | 2030-09-01 | TS 1902.002 v1
1909 DVS gala iekārtas | DVS gala iekārta 110kV apakšstacijai | 1909.001-01 | Londelec SIA | LEANDC | 2030-09-01 | TS 1909.001 v1
1909 DVS gala iekārtas | DVS gala iekārta 110kV apakšstacijai | 1909.001-02 | Londelec SIA | LEIODC | 2030-09-01 | TS 1909.001 v1
1909 DVS gala iekārtas | DVS gala iekārta 110kV apakšstacijai | 1909.001-03 | Hitachi Energy | RTU560 | 2030-09-01 | TS 1909.001 v1
1909 DVS gala iekārtas | DVS gala iekārta 110kV apakšstacijai | 1909.001-04 | Martem AS | Telem-AGC | 2030-09-01 | TS 1909.001 v1
1909 DVS gala iekārtas | DVS gala iekārta 110kV apakšstacijai | 1909.001-05 | Netcontrol | Netcon 500 | 2030-09-01 | TS 1909.001 v1
1909 DVS gala iekārtas | DVS gala iekārta sadales punktam | 1909.002-01 | Londelec SIA | LEIODC | 2030-09-01 | TS 1909.002 v1
1909 DVS gala iekārtas | DVS gala iekārta sadales punktam | 1909.002-02 | Hitachi Energy | RTU540 | 2030-09-01 | TS 1909.002 v1
1909 DVS gala iekārtas | DVS gala iekārta sadales punktam | 1909.002-03 | Martem AS | Telem-AGC | 2030-09-01 | TS 1909.002 v1
1909 DVS gala iekārtas | DVS gala iekārta sadales punktam | 1909.002-04 | Netcontrol | Netcon 500 | 2030-09-01 | TS 1909.002 v1
1909 DVS gala iekārtas | DVS gala iekārta sadales punktam | 1909.002-05 | Hitachi Energy | RTU530 | 2030-12-01 | TS 1909.002 v1
1909 DVS gala iekārtas | DVS gala iekārta jaudas vai slodzes slēdzim | 1909.003-01 | Londelec SIA | LEIODC | 2030-09-01 | TS 1909.003 v1
1909 DVS gala iekārtas | DVS gala iekārta jaudas vai slodzes slēdzim | 1909.003-03 | Martem AS | Telem-AGC | 2030-09-01 | TS 1909.003 v1
1909 DVS gala iekārtas | DVS gala iekārta jaudas vai slodzes slēdzim | 1909.003-05 | Hitachi Energy | RTU530 | 2030-12-01 | TS 1909.003 v1
1909 DVS gala iekārtas | DVS gala iekārta TP sekundārai modulārai slēgiekārtai ar RAA | 1909.006-01 | Londelec SIA | LEIODC | 2030-09-01 | TS 1909.006 v1
1909 DVS gala iekārtas | DVS gala iekārta TP sekundārai modulārai slēgiekārtai ar RAA | 1909.006-02 | Hitachi Energy | RTU540 | 2030-09-01 | TS 1909.006 v1
1909 DVS gala iekārtas | DVS gala iekārta TP sekundārai modulārai slēgiekārtai ar RAA | 1909.006-03 | Martem AS | Telem-AGC | 2030-09-01 | TS 1909.006 v1
1909 DVS gala iekārtas | DVS gala iekārta TP sekundārai modulārai slēgiekārtai ar RAA | 1909.006-04 | Netcontrol | Netcon 500 | 2030-09-01 | TS 1909.006 v1
1909 DVS gala iekārtas | DVS gala iekārta TP sekundārai modulārai slēgiekārtai ar RAA | 1909.006-05 | Hitachi Energy | RTU530 | 2030-12-01 | TS 1909.006 v1
1913 Taisngrieži | Taisngriezis 19in skapim 110VDC 2000W virs 4U | 1913.005-01 | Enedo | Enedo Opus HE | 2030-12-31 | TS 1913.005 v1
1913 Taisngrieži | Taisngriezis 19in skapim 48VDC 1000W virs 4U | 1913.008-01 | Enedo | Enedo Opus HE | 2030-12-31 | TS 1913.008 v1
1913 Taisngrieži | Taisngriezis 19in skapim 110VDC 2000W līdz 4U | 1913.009-01 | Eltek | Flatpack2 | 2030-12-31 | TS 1913.009 v1
1913 Taisngrieži | Taisngriezis 19in skapim 48VDC 1000W līdz 4U | 1913.010-01 | Eltek | Flatpack S 1U | 2030-12-31 | TS 1913.010 v1
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 5Ah | 1914.001-02 | CSB | HR1221W | 2030-02-01 | TS 1914.001 v2
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 5Ah | 1914.001-04 | Yuasa | NPH5-12 | 2029-12-31 | TS 1914.001 v2
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 5Ah | 1914.001-05 | Acumax | AML5-12 | 2029-12-31 | TS 1914.001 v2
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 7.2Ah | 1914.002-02 | YUASA | SW280 | 2030-02-01 | TS 1914.002 v2
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 7.2Ah | 1914.002-03 | CSB | HRL1234W | 2030-02-01 | TS 1914.002 v2
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 7.2Ah | 1914.002-05 | Tehnocell | TCL7.2-12 | 2029-12-31 | TS 1914.002 v2
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 12Ah | 1914.003-03 | CSB | GPL12120 | 2030-02-01 | TS 1914.003 v2
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 12Ah | 1914.003-06 | Acumax | AML12-12 | 2029-12-31 | TS 1914.003 v2
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 12Ah | 1914.003-07 | Yuasa | RE12-12 | 2029-12-31 | TS 1914.003 v2
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 17Ah | 1914.004-02 | Cellpower | CPL 18-12 | 2030-02-01 | TS 1914.004 v2
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 17Ah | 1914.004-03 | CSB | HRL1280W | 2030-02-01 | TS 1914.004 v2
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 17Ah | 1914.004-05 | Tehnocell | TCL18-12 | 2029-12-31 | TS 1914.004 v2
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 26Ah | 1914.005-02 | YUASA | SWL 780V | 2027-06-08 | TS 1914.005 v2
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 26Ah | 1914.005-05 | Tehnocell | TCL26-12 | 2029-12-31 | TS 1914.005 v2
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 26Ah | 1914.005-06 | CSB | HRL12110W | 2029-12-31 | TS 1914.005 v2
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 55Ah | 1914.007-03 | YUASA | SWL1800FR | 2030-02-01 | TS 1914.007 v2
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 55Ah | 1914.007-05 | Monbat | 12UPM1800 | 2029-12-31 | TS 1914.007 v2
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 55Ah | 1914.007-06 | CSB | HRL12200W | 2029-12-31 | TS 1914.007 v2
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 100Ah | 1914.009-02 | YUASA | SWL3300 | 2030-02-01 | TS 1914.009 v2
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 100Ah | 1914.009-05 | Monbat | 12UPM3500 | 2029-12-31 | TS 1914.009 v2
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 100Ah | 1914.009-06 | CSB | HRL12330W | 2029-12-31 | TS 1914.009 v2
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 2Ah | 1914.011-05 | Yuasa | NP2.3 | 2029-12-31 | TS 1914.011 v2
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 2Ah | 1914.011-06 | Acumax | AM2.1-12 | 2029-12-31 | TS 1914.011 v2
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 2Ah | 1914.011-07 | NPP | NPP12-2.3 | 2029-12-31 | TS 1914.011 v2
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 75Ah | 1914.101-04 | Yuasa | SWL1850 | 2029-12-31 | TS 1914.101 v2
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 75Ah | 1914.101-05 | Monbat | 12UPM2000 | 2029-12-31 | TS 1914.101 v2
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 75Ah | 1914.101-06 | CSB | GPL2800 | 2029-12-31 | TS 1914.101 v2
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 150Ah | 1914.102-05 | CSB | TPL121600 | 2030-02-01 | TS 1914.102 v2
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 150Ah | 1914.102-07 | Yuasa | SWL4250FR | 2029-12-31 | TS 1914.102 v2
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 150Ah | 1914.102-08 | Monbat | 12MVR150 | 2029-12-31 | TS 1914.102 v2
1918 Līdzsprieguma kontroles iekārtas | Operatīvā līdzsprieguma iekārta 19in skapī 110V 2000W 75Ah | 1918.001-01 | BKT Elektonik | BKT 42U | 2030-07-31 | TS 1918.001 v1
1918 Līdzsprieguma kontroles iekārtas | Operatīvā līdzsprieguma iekārta 19in skapī 110V 2000W 75Ah | 1918.001-02 | Efore Plc | OPUS HE 110 6,0 F 2066 | 2030-07-31 | TS 1918.001 v1
1918 Līdzsprieguma kontroles iekārtas | Operatīvā līdzsprieguma iekārta 19in skapī 110V 2000W 75Ah | 1918.001-03 | Eltek | Flatpack 2 Integrated 19" 2U | 2030-07-31 | TS 1918.001 v1
1918 Līdzsprieguma kontroles iekārtas | Operatīvā līdzsprieguma iekārta 19in skapī 110V 2000W 150Ah | 1918.002-01 | Eltek | Flatpack 2 Integrated 19" 2U | 2030-07-31 | TS 1918.002 v1
1918 Līdzsprieguma kontroles iekārtas | Operatīvā līdzsprieguma iekārta 19in skapī 110V 2000W 150Ah | 1918.002-02 | Efore Plc | OPUS HE 110 6,0 F 2066 | 2030-07-31 | TS 1918.002 v1