## 19
Apakšgrupa | Kategorija | Materiāla kods | Materiāla ražotājs | Materiāla tipa apzīmējums | Materiāls derīgs līdz | Tehniskā specifikācija
1901 Releju aizsardzības iekārtas | Releju aizsardzības un automātikas iekārta barošanas transformatoram, ar sadalni | 1901.004-01 | Siemens AG | SIPROTEC5 7UT86 P1F350534 | 2027-08-01 | TS 1901.004 v1
1902 Iekārtu vadības bloki | Vadības bloks, SMS ar motorpiedziņu bez RAA, autonoms | 1902.002-01 | EK Sistēmas | SVS 48VDC | 2026-04-30 | TS 1902.002 v1
1902 Iekārtu vadības bloki | Vadības bloks, SMS ar motorpiedziņu bez RAA, autonoms | 1902.002-02 | Netcontrol | Netcon 200 | 2026-10-01 | TS 1902.002 v1
1902 Iekārtu vadības bloki | Vadības bloks, SMS ar motorpiedziņu bez RAA, autonoms | 1902.002-03 | Londelec | LETCU-15032 | 2028-07-31 | TS 1902.002 v1
1909 DVS gala iekārtas | DVS gala iekārta 110kV apakšstacijai | 1909.001-01 | Londelec SIA | LEANDC | 2025-07-20 | TS 1909.001 v1
1909 DVS gala iekārtas | DVS gala iekārta 110kV apakšstacijai | 1909.001-02 | Londelec SIA | LEIODC | 2025-07-20 | TS 1909.001 v1
1909 DVS gala iekārtas | DVS gala iekārta 110kV apakšstacijai | 1909.001-03 | Hitachi Energy | RTU560 | 2025-07-20 | TS 1909.001 v1
1909 DVS gala iekārtas | DVS gala iekārta 110kV apakšstacijai | 1909.001-04 | Martem AS | Telem-AGC | 2025-07-20 | TS 1909.001 v1
1909 DVS gala iekārtas | DVS gala iekārta sadales punktam | 1909.002-01 | Londelec SIA | LEIODC | 2025-07-20 | TS 1909.002 v1
1909 DVS gala iekārtas | DVS gala iekārta sadales punktam | 1909.002-02 | Hitachi Energy | RTU540 | 2025-07-20 | TS 1909.002 v1
1909 DVS gala iekārtas | DVS gala iekārta sadales punktam | 1909.002-03 | Martem AS | Telem-AGC | 2025-07-20 | TS 1909.002 v1
1909 DVS gala iekārtas | DVS gala iekārta sadales punktam | 1909.002-04 | Netcontrol | Netcon 500 | 2026-10-01 | TS 1909.002 v1
1909 DVS gala iekārtas | DVS gala iekārta jaudas vai slodzes slēdzim | 1909.003-01 | Londelec SIA | LEIODC | 2025-07-20 | TS 1909.003 v1
1909 DVS gala iekārtas | DVS gala iekārta jaudas vai slodzes slēdzim | 1909.003-02 | Hitachi Energy | RTU520 | 2025-07-20 | TS 1909.003 v1
1909 DVS gala iekārtas | DVS gala iekārta jaudas vai slodzes slēdzim | 1909.003-03 | Martem AS | Telem-AGC | 2025-07-20 | TS 1909.003 v1
1909 DVS gala iekārtas | DVS gala iekārta TP sekundārai modulārai slēgiekārtai ar RAA | 1909.006-01 | Londelec SIA | LEIODC | 2025-07-20 | TS 1909.006 v1
1909 DVS gala iekārtas | DVS gala iekārta TP sekundārai modulārai slēgiekārtai ar RAA | 1909.006-02 | Hitachi Energy | RTU540 | 2025-07-20 | TS 1909.006 v1
1909 DVS gala iekārtas | DVS gala iekārta TP sekundārai modulārai slēgiekārtai ar RAA | 1909.006-03 | Martem AS | Telem-AGC | 2025-07-20 | TS 1909.006 v1
1909 DVS gala iekārtas | DVS gala iekārta TP sekundārai modulārai slēgiekārtai ar RAA | 1909.006-04 | Netcontrol | Netcon 500 | 2026-10-01 | TS 1909.006 v1
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 5.2Ah | 1914.001-01 | PBQ | pbq 5.2-12 | 2024-12-29 | TS 1914.001 v1
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 5.2Ah | 1914.001-02 | CSB Energy Technology | HR1221W | 2027-06-08 | TS 1914.001 v1
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 5.2Ah | 1914.001-03 | MW Power | MW 5-12L | 2027-06-08 | TS 1914.001 v1
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 7.2Ah | 1914.002-01 | Panasonic | LC-R127R2PG1 | 2024-12-29 | TS 1914.002 v1
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 7.2Ah | 1914.002-02 | YUASA | SW280 | 2027-06-08 | TS 1914.002 v1
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 7.2Ah | 1914.002-03 | CSB Energy Technology | HRL 1234W | 2027-06-08 | TS 1914.002 v1
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 7.2Ah | 1914.002-04 | MW Power | MW 7.2-12L | 2027-06-08 | TS 1914.002 v1
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 12Ah | 1914.003-01 | Panasonic | LC-RA1212PG1 | 2024-12-29 | TS 1914.003 v1
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 12Ah | 1914.003-02 | Cellpower | CPL 12-12 | 2027-06-08 | TS 1914.003 v1
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 12Ah | 1914.003-03 | CSB Energy Technology | GPL 12120 | 2027-06-08 | TS 1914.003 v1
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 12Ah | 1914.003-04 | PBQ | PBQ L 12-12 | 2027-06-08 | TS 1914.003 v1
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 12Ah | 1914.003-05 | MW Power | MW 12-12L | 2027-06-08 | TS 1914.003 v1
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 17Ah | 1914.004-01 | Panasonic | LC-XD1217AP | 2024-12-29 | TS 1914.004 v1
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 17Ah | 1914.004-02 | Cellpower | CPL 18-12 | 2027-06-08 | TS 1914.004 v1
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 17Ah | 1914.004-03 | CSB Energy Technology | HRL1280W | 2027-06-08 | TS 1914.004 v1
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 17Ah | 1914.004-04 | MW Power | MW 18-12 | 2027-06-08 | TS 1914.004 v1
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai, ārtipa apstākļiem 12V, 26Ah | 1914.005-01 | EnerSys/Genesis | G26EP | 2024-12-29 | TS 1914.005 v1
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai, ārtipa apstākļiem 12V, 26Ah | 1914.005-02 | YUASA | SWL 780V | 2027-06-08 | TS 1914.005 v1
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai, ārtipa apstākļiem 12V, 26Ah | 1914.005-03 | CSB Energy Technology | SWL 780V | 2027-06-08 | TS 1914.005 v1
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai, ārtipa apstākļiem 12V, 26Ah | 1914.005-04 | MW Power | MWL 28-12 | 2027-06-08 | TS 1914.005 v1
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 42Ah | 1914.006-01 | Panasonic | LC-P1242AP | 2024-12-29 | TS 1914.006 v1
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 42Ah | 1914.006-02 | Cellpower | CPL 45-12I | 2027-06-08 | TS 1914.006 v1
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 42Ah | 1914.006-03 | YUASA | SWL1100 | 2027-06-08 | TS 1914.006 v1
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 42Ah | 1914.006-04 | MW Power | MWL 45-12 | 2027-06-08 | TS 1914.006 v1
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 55Ah | 1914.007-01 | Cellpower | CPW 270-12 | 2024-12-29 | TS 1914.007 v1
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 55Ah | 1914.007-02 | Cellpower | CPL 55-12 | 2027-06-08 | TS 1914.007 v1
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 55Ah | 1914.007-03 | YUASA | SWL 1800FR | 2027-06-08 | TS 1914.007 v1
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 55Ah | 1914.007-04 | MW Power | MWL 55-12 | 2027-06-08 | TS 1914.007 v1
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 65Ah | 1914.008-01 | Panasonic | LC-X1262PG | 2024-12-29 | TS 1914.008 v1
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 65Ah | 1914.008-02 | CSB Energy Technology | GPL12650 | 2024-12-29 | TS 1914.008 v1
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 65Ah | 1914.008-03 | YUASA | NPL 65-12I | 2027-06-08 | TS 1914.008 v1
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 65Ah | 1914.008-04 | MW Power | MWL 65-12 | 2027-06-08 | TS 1914.008 v1
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 100Ah | 1914.009-01 | Panasonic | LC-XB12100P | 2024-12-29 | TS 1914.009 v1
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 100Ah | 1914.009-02 | YUASA | SWL 3300 | 2027-06-08 | TS 1914.009 v1
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 100Ah | 1914.009-03 | YUASA | NPL100-12 | 2027-06-08 | TS 1914.009 v1
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 100Ah | 1914.009-04 | MW Power | MWL 100-12h | 2027-06-08 | TS 1914.009 v1
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 2.2Ah | 1914.011-01 | Panasonic | LC-R122R2PG | 2024-12-29 | TS 1914.011 v1
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 2.2Ah | 1914.011-02 | PBQ | PBQ 2.3-12 | 2027-06-08 | TS 1914.011 v1
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 24Ah | 1914.012-01 | Panasonic | LC-P1224APG | 2024-12-29 | TS 1914.012 v1
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 24Ah | 1914.012-02 | YUASA | SWL780V | 2027-06-08 | TS 1914.012 v1
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 33Ah | 1914.013-01 | Cellpower | CPW 160-12 | 2024-12-29 | TS 1914.013 v1
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 33Ah | 1914.013-02 | Cellpower | CPL 33-12 | 2027-06-08 | TS 1914.013 v1
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 33Ah | 1914.013-03 | CSB Energy Technology | HRL1215W | 2027-06-08 | TS 1914.013 v1
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 33Ah | 1914.013-04 | MW Power | MWL 33-12 | 2027-06-08 | TS 1914.013 v1
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 75Ah | 1914.101-01 | Panasonic | LC-P1275P | 2024-12-29 | TS 1914.101 v1
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 75Ah | 1914.101-02 | Victron | BAT412800104 | 2024-12-29 | TS 1914.101 v1
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 75Ah | 1914.101-03 | MONBAT Plc | 12MVR75TA | 2025-10-01 | TS 1914.101 v1
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 150Ah | 1914.102-01 | MONBAT Plc | 12MVR150 | 2025-10-01 | TS 1914.102 v1
1914 Līdzsprieguma iekārtu akumulatoru baterijas | Baterija, akumulatoru līdzsprieguma iekārtai 12V, 150Ah | 1914.102-02 | EnerSys/Genesis | 12V155FS | 2025-10-01 | TS 1914.102 v1
1918 Līdzsprieguma kontroles iekārtas | Operatīvā līdzsprieguma iekārta 19in skapī 110V 2000W 75Ah | 1918.001-01 | BKT Elektonik | BKT 42U | 2025-07-31 | TS 1918.001 v1
1918 Līdzsprieguma kontroles iekārtas | Operatīvā līdzsprieguma iekārta 19in skapī 110V 2000W 75Ah | 1918.001-02 | Efore Plc | OPUS HE 110 6,0 F 2066 | 2025-07-31 | TS 1918.001 v1
1918 Līdzsprieguma kontroles iekārtas | Operatīvā līdzsprieguma iekārta 19in skapī 110V 2000W 75Ah | 1918.001-03 | Eltek | Flatpack 2 Integrated 19" 2U | 2025-07-31 | TS 1918.001 v1
1918 Līdzsprieguma kontroles iekārtas | Operatīvā līdzsprieguma iekārta 19in skapī 110V 2000W 150Ah | 1918.002-01 | Eltek | Flatpack 2 Integrated 19" 2U | 2025-07-31 | TS 1918.002 v1
1918 Līdzsprieguma kontroles iekārtas | Operatīvā līdzsprieguma iekārta 19in skapī 110V 2000W 150Ah | 1918.002-02 | Efore Plc | OPUS HE 110 6,0 F 2066 | 2025-07-31 | TS 1918.002 v1