## 2.pielikums
2. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2020. gada 28. maija lēmumam Nr. 1/5
Kapitālieguldījumi sadales sistēmas operatora mērķa programmās no 2022. līdz 2031.gadam (bez PVN)
Kapitālieguldījumu programma | Ieguvumi no programmas īstenošanas | Galvenie kapitāl-ieguldījumu objekti, raksturojums | Vispārīgs tehniskais raksturojums, skaits | Kopējo izmaksu samazināšanas iespēju identificēšanai piemērotā pieeja | Alternatīvu izvērtējums, indicējot izvēlētā risinājuma priekšrocību | Īstenošanas laiks | Kopējie plānotie kapitālieguldījumi un to struktūra pa finansējuma avotiem (tūkst. EUR) |  |  | Kapitālieguldījumu programmas īstenošanas laiks, kopējie plānotie kapitālieguldījumi pa gadiem,
(tūkst. EUR)
[7 empty] | Pašu finansējums | Trešo pušu finansējums | Kopā | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
110 kV apakšstaciju pārbūve / izbūve | Elektroapgādes drošuma un ekspluatēšanas drošības uzlabošana | Nolietotas un nedrošas augstsprieguma apakšstaciju 6-20 kV slēgiekārtas, mūsdienu prasībām neatbilstošu releju aizsardzības nomaiņa | Nolietotas iekārtas, sabrukušas s ārtipa slēdžu konstrukcijas (3 apakšstacijās), novecojusi un mūsdienu prasībām neatbilstoša releju aizsardzība (3 apakšstacijas) | Tiek izvērtēts apakšstacijas transformatoru skaita samazinājums, elektrolīniju apvienošanas iespējas, rezervēšana izmantojot 20 kV elektrotīklu | Esošo iekārtu, kuras vairs netiek ražotas, uzturēšana palielinās izmaksas, kā arī samazinās elektroapgādes drošību un to apkalpošanas drošumu |  | 20971.478 | 0 | 20971.478 | 1341.478 | 2220 | 2040 | 2150 | 2300 | 2320 | 2080 | 2320 | 2100 | 2100
Elektroapgādes drošuma uzlabošana | Elektroapgādes kvalitātes rādītāju SAIDI, SAIFI uzlabošana, bojājumu skaita samazināšana | Nedrošas 10 kV kabeļu elektrolīnijas un 20 kV kailvadu elektrolīnijas mežainā apvidū, kuras ietekmē lielu skaitu klientu, 0,4 kV kailvadu elektrolīnijas | Nedrošas konstrukcijas 10 kV kabeļu pārbūve, 20 kV kailvadi mežainā apvidū (kopā ir 46 projekti) un 0,4 kV kailvadu elektrolīnijas vidēja vecuma balstos (300 projekti) | Dažādu risinājumu salīdzināšana ņemot vērā dzīves cikla izmaksas, elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, attālināti vadāmu slēdžu izbūve, citas elektrolīnijas trases izvēle | Sagalabāt esošo elektrotīklu, kas neļaus samazināt uzturēšanas izmaksas (bjājumu novēršana, trašu tīrīšana) un neļaus uzlabot elektroapgādes drošuma parametrus |  | 54383.408 | 0 | 54383.408 | 6383.408 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0
Elektroenerģijas zudumu samazināšana | Nelikumīgas elektroenerģijas izmantošanas gadījumu novēršana | Mājas pievadi, kuros konstatēta nelikumīga elektroenerģijas izmantošana | Esošiem normatīviem neatbilstoši izbūvēti māju pievadi (sadalnes, gaisvadi), kuros ir iespējas nelikumīgi pieslēgties un lietot elektroenerģiju (7 projekti) | Nelikumīgas elektroenerģijas izmantošanas neiespējamība, pārbaužu samazināšana | Tiks saglabāta iespēja nelikumīgi izmantot elektroenerģiju, kas attiecīgi rada zaudējumus ST. Tās novēršana rada papildus izmaksas personāla izmaksās |  | 922.8 | 0 | 922.8 | 22.8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Elektrolīniju pārbūve / atjaunošana | Elektroapgādes drošuma un ekspluatēšanas drošības uzlabošana | Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV elektrolīnijas un transformatoru apakšstacijas | Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV elektrolīnijas un transformatoru apakšstacijas (1074 projekti) | Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, īsāks elektrotīkls ar ilgtermiņā zemākām uzturēšanas izmaksām, ņemot vērā vidi, patēriņu un teritoriju | Veikt elektrotīkla uzturēšanu, kas palilinātu izmaksas, samazinātu elektroapgādes drošumu un ietekmētu apkalpošanas drošību |  | 476016.0646 | 0 | 476016.0646 | 42566.0646 | 43340 | 44506 | 45400 | 46272 | 47293 | 48592 | 49431 | 50749 | 57867
Rīgas 0,23 kV elektrotīkla pārbūve | Elektroapgādes drošuma un ekspluatēšanas drošības uzlabošana | Nolietotā un LVS EN 50160 standartam neatbilstošā elektrotīkla pārbūve | Rīgas pilsētas vēsturiskā centrā izbūvēts 3x220V elektrotīkls, kurš neatbilst mūsdienu sprieguma kvalitātes standartam (57 projekti) | Pārslēgšana uz esošo 0,4 kV elektrotīklu saīsinot elektrotīkla kopgarumu, izbūve vienlaicīgi ar ielu atjaunošanu | Saglabājot paralēlo infrastruktūru nebūs iespējas samazināt uzturēšanas izmaksas, zudumu apjomu, kā arī esošais izpildījums neatbilst normatīviem un samazina apkalpošanas drošumu |  | 5117.9398 | 0 | 5117.9398 | 5117.9398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprieguma kvalitātes uzlabošana | Elektroapgādes kvalitātes uzlabošana | Elektroapgādes kvalitātes rādītāju (sprieguma kritums, mirgoņa) uzlabošana | Objekti, kuros klientam ir konstatēta un noteikta sprieguma kvalitātes neatbilstība (74 projekti) | Optimālāks tehniskais izpildījums, lai atrisinātu neatbilstības | Saglabāt neatbilstības līdz pārbūvei, kas neatbilst ST noteiktām licences prasībām, kā arī ierobežo klientu iespējas gan izmantot esošo pieslēgumu, gan to attīstīt |  | 25718.0971 | 0 | 25718.0971 | 3218.097 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
Elektrotīkla atjaunošana un rekonstrukcija KOPĀ | [6 empty] | 583129.7874 |  | 583129.7874 | 58649.7874 | 54160 | 55146 | 56150 | 57172 | 58213 | 59272 | 60351 | 61449 | 62567
Nekustamā īpašuma rekonstrukcija | Administratīvo ēku un teritoriju uzturēšanu atbilstoši LBN un citām mūsdienu prasībām, bāzu rekonstrukcija bāzu skaita optimizācijai un ST strukturālo reformu realizēšanai | ST administratīvās bāzes, ražotnes, noliktavas, laboratorija, garāžas un bāzu teritorijas | ST administratīvās bāzes, ražotnes, noliktavas, laboratorija, garāžas un bāzu teritorijas | Nekustamā īpašuma uzturēšanas izmaksu samazinājums | Uzturēt nekustamo īpašumu bez izmaiņām, pieaugs īpašuma uzturēšanas izmaksas |  | 21898.86 | 0 | 21898.86 | 2000 | 2040 | 2081 | 2123 | 2165 | 2208 | 2252 | 2297 | 2343 | 2389.86
Viedie skaitītāji | Attālināta un automatizēta elektroenerģijas skaitītāju rādījumu iegūšana, ST darbības izmaksu samazinājums. | Elektroenerģijas skaitītāji un to datu apmaiņas infrastruktūra | Elektroenerģijas skaitītāji un to datu apmaiņas infrastruktūra | Attālināta un automatizēta elektroenerģijas skaitītāju rādījumu iegūšana, ST darbības izmaksu samazinājums. | Uzturēt esošās modifikācijas elektroenerģijas skaitītājus, būtu nepieciešami papildus resursi skaitītāju rādījumu nolasīšanai un apsekošanai. |  | 27714.044 | 0 | 27714.044 | 3714.044 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
Inovatīvu iekārtu ieviešana elektrotīklā | Vieda elektrotīkla vadīšana un mikroģenerācijas ģenerējošo jaudu pārvaldīšana | Elektroenerģiju akumulējošo iekārtas, viedas tīkla pārvaldības iekārtas | Elektroenerģiju akumulējošo iekārtas, viedas tīkla pārvaldības iekārtas | Kapitālieguldījumu līmeņa noturēšana (samērīgums), elektrotīkla tehnisko elektroenerģijas zudumu samazināšana | Alternatīvs risinājums sprieguma kvalitātes nodrošināšanai un sistēmas darbības efektivitātes paaugstinšānai būtu elektrotīkla priekšlaicīga pilnīga pārbūve |  | 5500 | 0 | 5500 |  |  |  | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Dispečervadības sistēmas modernizācija | Attālināta piekļuve dispečervadības sistēmas gala iekārtām un tīkla parametru nolasīšana, attālināta jaudas slēdžu vadība, samazināti bojājumu riski un defektu novēršanas laiks, iekāartu, kurām vairs nav ražotāja atbalsts nomaiņa, kiberdrošibas risku samazināšana | Dispečervadības sistēmas gala iekārtas un to vadības sistēmas modernizācija vai nomaiņa | Dispečervadības sistēmas gala iekārtas, dispečevadības iekārtu vadības sistēma | Uzturēšanas un apkalpošanas izmaksu samazinājums | Neveikt plānveida DVS iekārtu un sistēmas nomaiņu, palielināsies bojājumu novēršanas laiks un biežums, pieaugs kiberdroišības riski. |  | 6916.223 | 0 | 6916.223 | 343.983 | 315 | 321 | 1827 | 2334 | 341 | 348 | 355 | 362 | 369.24
Transporta līdzekļi | Speciālās tehnikas un transporta skaita optimizācija un universālums pielietojumā | Speciālā tehnika un transporta līdzekļi | Speciālā tehnika un transporta līdzekļi | Transporta parka uzturēšanas un darbu veikšanas izmaksu samazināšana | Uzturēt esošo speciālās tehnikas un transporta parku bez izmaiņām, pieaugs tehnikas uzturēšanas izmaksas |  | 30211.1111 | 0 | 30211.1111 | 657 | 2087 | 636 | 7696 | 2410 | 5156 | 3065 | 2736 | 2747 | 3021.1111
Transformatoru maiņa | Elektrotīkla tehnisko elektroenerģijas zudumu samazināšana, bojāto transformatoru nomaiņa | Elektrotīkla transformatori | Elektrotīkla transformatori | Elektrotīkla tehnisko elektroenerģijas zudumu samazināšana | Neveikt transformatoru nomaiņu, ja nav bojāts, pieaugs elektrotīkla elektroenerģijas tehniskie zudumi |  | 9000 | 0 | 9000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900
Pamatlīdzekļu iegādes | Nolietoto un novecojušo pamatlīdzekļu nomaiņa, aprīkojuma unifikācija | Darba aprīkojums, mērlīdzekļi, indiviālie aizsardzības līdzekļi, darbnīcu, laboratorijas, noliktavu un ražotnes aprīkojums, telpu aprīkojums, mēbeles, strāvas ģeneratori | Darba aprīkojums, mērlīdzekļi, indiviālie aizsardzības līdzekļi, darbnīcu, laboratorijas, noliktavu un ražotnes aprīkojums, telpu aprīkojums, mēbeles, strāvas ģeneratori | Pamatlīdzekļu uzturēšanas un darbu veikšanas izmaksu samazinājums | Remontēt esošos pamatlīdzekļus, pieaugs pamatlīdzekļu uzturēšanas izmkasas un darbu veiķsanai nepieciešamais laika patēriņš |  | 8000 | 0 | 8000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800
ST klientu pieprasījuma izbūve | Klientu rosināto pieslēgumu izbūve un trešo pušu ierosinātā elektroiekārtu pārcelšana | Klientu rosināto pieslēgumu izbūve un trešo pušu ierosinātā elektroiekārtu pārcelšana | Klientu rosināto pieslēgumu izbūve un trešo pušu ierosinātā elektroiekārtu pārcelšana |  |  |  | 62183 | 110677 | 172860 | 15847 | 16150 | 16459 | 16774 | 17096 | 17424 | 17759 | 18100 | 18448 | 18803
PAVISAM | [6 empty] | 754553.0256 | 110677 | 865230.0256 | 82911.8145 | 76452 | 76343 | 86570 | 87377 | 89742 | 89396 | 90539 | 92049 | 93850.2111
Datums___.___.______.*
Persona, kura tiesīga pārstāvēt sadales sistēmas operatoru
Izpilddirektors Sandis Jansons
Attīstības direktors Jānis Kirkovalds
/paraksts un tā atšifrējums/
Z.v.
Agris Kurms
/sagatavotāja vārds, uzvārds/
Tālrunis__25482243__
* Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Note on L13: Dainis Orlovs: t.sk. TP ēku remonts 300t.EUR