## 21
Apakšgrupa | Kategorija | Materiāla kods | Materiāla ražotājs | Materiāla tipa apzīmējums | Materiāls derīgs līdz | Tehniskā specifikācija
2101 Nozarspailes | Nozarspaile AL 16-95/AL 16-95 mm2, 1-20kV | 2101.001-01 | Ensto | SL37.1 | 2029-01-01 | TS 2101.001 v1
2101 Nozarspailes | Nozarspaile AL 16-95/AL 16-95 mm2, 1-20kV | 2101.001-02 | Ensto | SL37.2 | 2029-01-01 | TS 2101.001 v1
2101 Nozarspailes | Nozarspaile AL 16-95/AL 16-95 mm2, 1-20kV | 2101.001-08 | Marel | Master Unimax Al 6-95/1 | 2030-03-06 | TS 2101.001 v1
2101 Nozarspailes | Nozarspaile AL 16–50 mm2 uz Cu 1,5–6 mm2, 1kV | 2101.100-01 | Ensto | SM1.11 | 2029-01-01 | TS 2101.100 v1
2101 Nozarspailes | Nozarspaile AL 16–50 mm2 uz Cu 1,5–6 mm2, 1kV | 2101.100-02 | Plamen | Al 10-50/Cu 1.5-10/1 | 2031-01-29 | TS 2101.100 v1
2101 Nozarspailes | Nozarspaile AL 50–240 uz AL 50–120 vai Cu 50–70 mm2, 1-20kV | 2101.101-01 | Ensto | SL14.2 | 2029-01-01 | TS 2101.101 v1
2101 Nozarspailes | Nozarspaile AL 50–240 uz AL 50–120 vai Cu 50–70 mm2, 1-20kV | 2101.101-02 | Marel | KA AlCu 35-240 | 2031-01-29 | TS 2101.101 v1
2101 Nozarspailes | Nozarspaile AL 16–70 mm2 uz AL/Cu 6–70 mm2, 1-20kV | 2101.102-01 | Ensto | SL37.27 | 2029-01-01 | TS 2101.102 v1
2101 Nozarspailes | Nozarspaile AL 16–70 mm2 uz AL/Cu 6–70 mm2, 1-20kV | 2101.102-08 | Marel | Master Unimax Al 6-95/2 TIN | 2030-03-06 | TS 2101.102 v1
2107 Izolāciju caurdurošās spailes GVL | Caurdurspaile Al/Cu 10-50/ Al/Cu 1,5-10 mm2, 1kV | 2107.007-01 | Ensto | SLIW50 | 2030-08-01 | TS 2107.007 v1
2107 Izolāciju caurdurošās spailes GVL | Caurdurspaile Al/Cu 10-50/ Al/Cu 1,5-10 mm2, 1kV | 2107.007-04 | Sicame | TTD 061 FJT Al/Cu 10-120 mm2/Al/Cu 1,5-10 mm2 | 2028-08-23 | TS 2107.007 v1
2107 Izolāciju caurdurošās spailes GVL | Caurdurspaile Al/Cu 10-50/ Al/Cu 1,5-10 mm2, 1kV | 2107.007-05 | Sicame | PCL 95 10 (16) (Al/Cu insulated 10-95 mm²/Al/Cu insulated 1,5-16 mm²) | 2029-07-17 | TS 2107.007 v1
2107 Izolāciju caurdurošās spailes GVL | Caurdurspaile Al/Cu 10-50/ Al/Cu 1,5-10 mm2, 1kV | 2107.007-06 | Melec | JBC 10-95/1.5-10 | 2028-10-03 | TS 2107.007 v1
2107 Izolāciju caurdurošās spailes GVL | Caurdurspaile Al/Cu 10-50/ Al/Cu 1,5-10 mm2, 1kV | 2107.007-07 | Marel | 10-95/1.5-16 CES/CT 95 | 2030-12-05 | TS 2107.007 v1
2107 Izolāciju caurdurošās spailes GVL | Caurdurspaile AL70-120 uz Al 70-240, 1kV | 2107.008-01 | Ensto | SLIW59 | 2029-01-01 | TS 2107.008 v1
2107 Izolāciju caurdurošās spailes GVL | Izolāciju caurduroša nozarspaile pārklātam vadam (CCSX; CCST; CCX; CCT) AL35-120/AL 35-120 mm2/ 20kV | 2107.009-01 | Ensto | SLW26 | 2029-01-01 | TS 2107.009_022 v1
2107 Izolāciju caurdurošās spailes GVL | Izolāciju caurduroša nozarspaile pārklātam vadam (CCSX; CCST; CCX; CCT) AL35-120/AL 35-120 mm2/ 20kV | 2107.009-02 | Michaud | K250 | 2030-12-05 | TS 2107.009_022 v1
2107 Izolāciju caurdurošās spailes GVL | Nozares spaile ar 1 caurduri nozarē, Al 16-70 uz Al 2.5-35, Cu 2.5-35 mm2, (GVL/AMKA), 1kV | 2107.011-01 | Ensto | SLIP22.127 | 2029-01-01 | TS 2107.011_012 v1
2107 Izolāciju caurdurošās spailes GVL | Nozares spaile ar 1 caurduri nozarē, Al 16-70 uz Al 2.5-35, Cu 2.5-35 mm2, (GVL/AMKA), 1kV | 2107.011-04 | Sicame | NTD 151 AFA (Al bare16-95 mm²/Al/Cu insulated 2,5-35 mm²) | 2028-08-23 | TS 2107.011_012 v1
2107 Izolāciju caurdurošās spailes GVL | Nozares spaile ar 1 caurduri nozarē, Al 16-70 uz Al 2.5-35, Cu 2.5-35 mm2, (GVL/AMKA), 1kV | 2107.011-06 | Melec | JBC 16-95/2.5-35 | 2028-10-03 | TS 2107.011_012 v1
2107 Izolāciju caurdurošās spailes GVL | Nozares spaile ar 1 caurduri nozarē, Al 16-70 uz Al 2.5-35, Cu 2.5-35 mm2, (GVL/AMKA), 1kV | 2107.011-07 | Marel | CBS CNA 1S 150 | 2030-12-05 | TS_2107.011_012_v1
2107 Izolāciju caurdurošās spailes GVL | Nozares spaile ar 1 caurduri nozarē, Al 16-70 uz Al 2.5-35, Cu 2.5-35 mm2, (GVL/AMKA), 1kV | 2107.011-08 | Marel | CBS CNA 1S 120 | 2030-12-05 | TS 2107.011_012 v1
2107 Izolāciju caurdurošās spailes GVL | Nozares spaile ar 1 caurduri nozarē, Al 25-95 uz Al 25-95, mm2, (GVL/AMKA), 1kV | 2107.012-01 | Ensto | SLIP22.127 | 2029-01-01 | TS 2107.011_012 v1
2107 Izolāciju caurdurošās spailes GVL | Nozares spaile ar 1 caurduri nozarē, Al 25-95 uz Al 25-95, mm2, (GVL/AMKA), 1kV | 2107.012-04 | Sicame | NTD 201 AFA (Al bare 7-95 mm²/Al/Cu insulated 25-95 mm²) | 2028-08-23 | TS 2107.011_012 v1
2107 Izolāciju caurdurošās spailes GVL | Nozares spaile ar 1 caurduri nozarē, Al 25-95 uz Al 25-95, mm2, (GVL/AMKA), 1kV | 2107.012-06 | Melec | JBC 25-95/25-95 | 2028-10-03 | TS 2107.011_012 v1
2107 Izolāciju caurdurošās spailes GVL | Nozares spaile ar 1 caurduri nozarē, Al 25-95 uz Al 25-95, mm2, (GVL/AMKA), 1kV | 2107.012-07 | Marel | CBS CNA 1S 150 | 2030-12-05
2107 Izolāciju caurdurošās spailes GVL | Nozares spaile ar 1 caurduri nozarē, Al 25-95 uz Al 25-95, mm2, (GVL/AMKA), 1kV | 2107.012-08 | Marel | CBS CNA 1S 120 | 2030-12-05 | TS 2107.011_012 v1
2107 Izolāciju caurdurošās spailes GVL | Caurdurspaile Al 16-70 uz Al 2.5-35 vai Cu 2.5-35 mm2, 1kV | 2107.013-01 | Ensto | SLIP22.1 | 2029-01-01 | TS 2107.013_014 v1
2107 Izolāciju caurdurošās spailes GVL | Caurdurspaile Al 16-70 uz Al 2.5-35 vai Cu 2.5-35 mm2, 1kV | 2107.013-04 | Sicame | TTD 151 AFA (Al/Cu insulated 16-95 mm²/Al/Cu insulated 2,5-35 mm²) | 2028-08-23 | TS 2107.013_014 v1
2107 Izolāciju caurdurošās spailes GVL | Caurdurspaile Al 16-70 uz Al 2.5-35 vai Cu 2.5-35 mm2, 1kV | 2107.013-05 | Sicame | PCB 35 95 (Al/Cu insulated 10-95 mm²/Al/Cu insulated 2,5-35 mm²) | 2028-08-23 | TS 2107.013_014 v1
2107 Izolāciju caurdurošās spailes GVL | Caurdurspaile Al 16-70 uz Al 2.5-35 vai Cu 2.5-35 mm2, 1kV | 2107.013-06 | Melec | JBC 16-95/2.5-35 | 2028-10-03 | TS 2107.013_014 v1
2107 Izolāciju caurdurošās spailes GVL | Caurdurspaile Al 16-70 uz Al 2.5-35 vai Cu 2.5-35 mm2, 1kV | 2107.013-08 | Marel | ML 95 | 2030-09-09 | TS 2107.013_014 v1
2107 Izolāciju caurdurošās spailes GVL | Caurdurspaile Al 16-70 uz Al 2.5-35 vai Cu 2.5-35 mm2, 1kV | 2107.013-10 | Marel | CBS/CT 95 16-95/2.5-35 Al/Cu | 2031-01-29 | TS 2107.013_014 v1
2107 Izolāciju caurdurošās spailes GVL | Caurdurspaile Al 25-95 uz Al 25-95 mm2, 1kV | 2107.014-01 | Ensto | SLIP22.1 | 2029-01-01 | TS 2107.013_014 v1
2107 Izolāciju caurdurošās spailes GVL | Caurdurspaile Al 25-95 uz Al 25-95 mm2, 1kV | 2107.014-04 | Sicame | TTD 201 FA (Al/Cu insulated 25-95 mm²/Al/Cu insulated 25-95 mm²) | 2028-08-23 | TS 2107.013_014 v1
2107 Izolāciju caurdurošās spailes GVL | Caurdurspaile Al 25-95 uz Al 25-95 mm2, 1kV | 2107.014-05 | Sicame | PCN 95 95 (Al/Cu insulated 16-95 mm²/Al/Cu insulated 16-95 mm²) | 2029-07-17 | TS 2107.013_014 v1
2107 Izolāciju caurdurošās spailes GVL | Caurdurspaile Al 25-95 uz Al 25-95 mm2, 1kV | 2107.014-06 | Melec | JBC 25-95/25-95 | 2028-10-03 | TS 2107.013_014 v1
2107 Izolāciju caurdurošās spailes GVL | Caurdurspaile Al 25-95 uz Al 25-95 mm2, 1kV | 2107.014-07 | Marel | CDRSp CNT 95 | 2030-12-05 | TS_2107.013_014_v1
2107 Izolāciju caurdurošās spailes GVL | Izolāciju caurduroša nozarspaile pārklātam vadam (CCSX; CCST) AL35-70/AL 35-70 mm2, 20kV | 2107.021-01 | Ensto | SLW26 | 2029-01-01 | TS 2107.009_022 v1
2107 Izolāciju caurdurošās spailes GVL | Izolāciju caurduroša nozarspaile pārklātam vadam (CCSX; CCST) AL35-70/AL 35-70 mm2, 20kV | 2107.021-04 | Sicame | TTDC 28201 FA (Al insulated 35-70 mm²/Al insulated 35-70 mm²) | 2028-08-23 | TS 2107.009_022 v1
2107 Izolāciju caurdurošās spailes GVL | Izolāciju caurduroša nozarspaile pārklātam vadam (CCSX; CCST) AL35-70/AL 35-70 mm2, 20kV | 2107.021-05 | Michaud | K250 | 2030-12-05 | TS 2107.009_022 v1
2107 Izolāciju caurdurošās spailes GVL | Izolāciju caurduroša nozarspaile pārklātam vadam (CCSX; CCST) AL70-120/AL 70-120 mm2, 20kV | 2107.022-01 | Ensto | SLW26 | 2029-01-01 | TS 2107.009_022 v1
2107 Izolāciju caurdurošās spailes GVL | Izolāciju caurduroša nozarspaile pārklātam vadam (CCSX; CCST) AL70-120/AL 70-120 mm2, 20kV | 2107.022-04 | Sicame | TTDC 28401 FA (Al insulated 50-120 mm²/Al insulated 50-120 mm²) | 2028-08-23 | TS 2107.009_022 v1
2107 Izolāciju caurdurošās spailes GVL | Izolāciju caurduroša nozarspaile pārklātam vadam (CCSX; CCST) AL70-120/AL 70-120 mm2, 20kV | 2107.022-05 | Michaud | K250 | 2030-12-05 | TS 2107.009_022 v1
2108 Spailes kopnēm | Spaile, kopņu 16-70mm2 Al | 2108.001-01 | Ensto | KG6.1 | 2029-01-01 | TS 2108.001 v1
2108 Spailes kopnēm | Spaile, kopņu 70-240mm2 Al | 2108.002-01 | Ensto | KG43 | 2029-01-01 | TS 2108.002 v1
2108 Spailes kopnēm | Spaile, kopņu 16-120/6-35mm2 Al/Cu | 2108.003-01 | Ensto | KG44 | 2029-01-01 | TS 2108.003 v1
2108 Spailes kopnēm | Spaile, kopņu 120-240mm2 Al | 2108.006-01 | Ensto | KG26 | 2029-01-01 | TS 2108.006 v1
2109 Vadu savienotāji | Vadu savienotājs, automātiskais 35-50 mm², pārklātiem vadiem, 20kV | 2109.001-01 | Ensto | CIL106 | 2029-01-01 | TS 2109.0xx v1
2109 Vadu savienotāji | Vadu savienotājs, automātiskais 70-95 mm², pārklātiem vadiem, 20kV | 2109.002-01 | Ensto | CIL107 | 2029-01-01 | TS 2109.0xx v1
2109 Vadu savienotāji | Vadu savienotājs, automātiskais 120-150 mm², pārklātiem vadiem, 20kV | 2109.003-01 | Ensto | CIL108 | 2029-01-01 | TS 2109.0xx v1
2109 Vadu savienotāji | Vadu mehānisks savienotājs, spriegojams, 25mm2 kailvadiem | 2109.100-01 | Klauke | 244R | 2028-03-01 | TS 2109.1xx v1
2109 Vadu savienotāji | Vadu mehānisks savienotājs, spriegojams, 25mm2 kailvadiem | 2109.100-03 | Niled | MHV-6R | 2028-03-01 | TS 2109.1xx v1
2109 Vadu savienotāji | Vadu mehānisks savienotājs, spriegojams, 25mm2 kailvadiem | 2109.100-04 | Sicame | MTRS06-11 | 2028-11-07 | TS 2109.1xx v1
2109 Vadu savienotāji | Vadu mehānisks savienotājs, spriegojams, 25mm2 kailvadiem | 2109.100-05 | Sicame | J22(7)L | 2031-01-30 | TS 2109.1xx v1
2109 Vadu savienotāji | Vadu mehānisks savienotājs, spriegojams, 35mm2 kailvadiem | 2109.101-01 | Klauke | 245R | 2028-03-01 | TS 2109.1xx v1
2109 Vadu savienotāji | Vadu mehānisks savienotājs, spriegojams, 35mm2 kailvadiem | 2109.101-02 | Klauke | 455R | 2028-03-01 | TS 2109.1xx v1
2109 Vadu savienotāji | Vadu mehānisks savienotājs, spriegojams, 35mm2 kailvadiem | 2109.101-03 | Niled | MHV-7R | 2028-03-01 | TS 2109.1xx v1
2109 Vadu savienotāji | Vadu mehānisks savienotājs, spriegojams, 35mm2 kailvadiem | 2109.101-04 | Sicame | MTRS06-11 | 2028-11-07 | TS 2109.1xx v1
2109 Vadu savienotāji | Vadu mehānisks savienotājs, spriegojams, 35mm2 kailvadiem | 2109.101-05 | Sicame | J34(7)L | 2031-01-30 | TS 2109.1xx v1
2109 Vadu savienotāji | Vadu mehānisks savienotājs, spriegojams, 50mm2 kailvadiem | 2109.102-01 | Klauke | 246R | 2028-03-01 | TS 2109.1xx v1
2109 Vadu savienotāji | Vadu mehānisks savienotājs, spriegojams, 50mm2 kailvadiem | 2109.102-02 | Klauke | 456R | 2028-03-01 | TS 2109.1xx v1
2109 Vadu savienotāji | Vadu mehānisks savienotājs, spriegojams, 50mm2 kailvadiem | 2109.102-03 | Niled | MHV-8R | 2028-03-01 | TS 2109.1xx v1
2109 Vadu savienotāji | Vadu mehānisks savienotājs, spriegojams, 50mm2 kailvadiem | 2109.102-04 | Sicame | MTRS06-11 | 2028-11-07 | TS 2109.1xx v1
2109 Vadu savienotāji | Vadu mehānisks savienotājs, spriegojams, 50mm2 kailvadiem | 2109.102-05 | Sicame | J43(7)L | 2031-01-30 | TS 2109.1xx v1
2109 Vadu savienotāji | Vadu mehānisks savienotājs, spriegojams, 70mm2 kailvadiem | 2109.103-01 | Klauke | 247R | 2028-03-01 | TS 2109.1xx v1
2109 Vadu savienotāji | Vadu mehānisks savienotājs, spriegojams, 70mm2 kailvadiem | 2109.103-02 | Klauke | 457R | 2028-03-01 | TS 2109.1xx v1
2109 Vadu savienotāji | Vadu mehānisks savienotājs, spriegojams, 70mm2 kailvadiem | 2109.103-03 | Niled | MHV-10R | 2028-03-01 | TS 2109.1xx v1
2109 Vadu savienotāji | Vadu mehānisks savienotājs, spriegojams, 70mm2 kailvadiem | 2109.103-04 | Sicame | MTRS06-11 | 2028-11-07 | TS 2109.1xx v1
2109 Vadu savienotāji | Vadu mehānisks savienotājs, spriegojams, 70mm2 kailvadiem | 2109.103-05 | Sicame | J75(19)L | 2031-01-30 | TS 2109.1xx v1
2109 Vadu savienotāji | Vadu mehānisks savienotājs, spriegojams, 95mm2 kailvadiem | 2109.104-01 | Klauke | 248R | 2028-03-01 | TS 2109.1xx v1
2109 Vadu savienotāji | Vadu mehānisks savienotājs, spriegojams, 95mm2 kailvadiem | 2109.104-02 | Klauke | 458R | 2028-03-01 | TS 2109.1xx v1
2109 Vadu savienotāji | Vadu mehānisks savienotājs, spriegojams, 95mm2 kailvadiem | 2109.104-03 | Niled | MHV-12R | 2028-03-01 | TS 2109.1xx v1
2109 Vadu savienotāji | Vadu mehānisks savienotājs, spriegojams, 95mm2 kailvadiem | 2109.104-04 | Sicame | MTRS10-14 | 2028-11-07 | TS 2109.1xx v1
2109 Vadu savienotāji | Vadu mehānisks savienotājs, spriegojams, 120mm2 kailvadiem | 2109.105-01 | Klauke | 249R | 2028-03-01 | TS 2109.1xx v1
2109 Vadu savienotāji | Vadu mehānisks savienotājs, spriegojams, 120mm2 kailvadiem | 2109.105-02 | Klauke | 459R | 2028-03-01 | TS 2109.1xx v1
2109 Vadu savienotāji | Vadu mehānisks savienotājs, spriegojams, 120mm2 kailvadiem | 2109.105-03 | Niled | MHV-13R | 2028-03-01 | TS 2109.1xx v1
2109 Vadu savienotāji | Vadu mehānisks savienotājs, spriegojams, 120mm2 kailvadiem | 2109.105-04 | Sicame | MTRS11-18 | 2028-11-07 | TS 2109.1xx v1
2109 Vadu savienotāji | Vadu mehānisks savienotājs, spriegojams, 120mm2 kailvadiem | 2109.105-05 | Sicame | J117(19)L | 2031-01-30 | TS 2109.1xx v1
2109 Vadu savienotāji | Vadu mehānisks savienotājs, spriegojams, 35mm2 pārklātiem vadiem 20kV | 2109.111-05 | Sicame | MJPT 34 G28 EKO | 2028-08-23 | TS 2109.1xx v1
2109 Vadu savienotāji | Vadu mehānisks savienotājs, spriegojams, 50mm2 pārklātiem vadiem 20kV | 2109.112-05 | Sicame | MJPT 54 G28 EKO | 2028-08-23 | TS 2109.1xx v1
2109 Vadu savienotāji | Vadu mehānisks savienotājs, spriegojams, 70mm2 pārklātiem vadiem 20kV | 2109.113-05 | Sicame | MJPT 75 G28 EKO | 2028-08-23 | TS 2109.1xx v1
2109 Vadu savienotāji | Vadu mehānisks savienotājs, spriegojams, 95mm2 pārklātiem vadiem 20kV | 2109.114-05 | Sicame | MJPT 93 G28 EKO | 2028-08-23 | TS 2109.1xx v1
2109 Vadu savienotāji | Vadu mehānisks savienotājs, spriegojams, 120mm2 pārklātiem vadiem 20kV | 2109.115-05 | Sicame | MJPT 117 G28 EKO | 2028-08-23 | TS 2109.1xx v1
2109 Vadu savienotāji | Vadu savienotājs, automātiskais 35-50 mm², kailvadiem | 2109.200-01 | Ensto | CIL63-CRS | 2029-01-01 | TS 2109.2xx v1
2109 Vadu savienotāji | Vadu savienotājs, automātiskais 35-50 mm², kailvadiem | 2109.200-05 | AIZ | ASAP-1 | 2028-08-23 | TS 2109.2xx v1
2109 Vadu savienotāji | Vadu savienotājs, automātiskais 70-95 mm², kailvadiem | 2109.201-01 | Ensto | CIL 64-CRS | 2029-01-01 | TS 2109.2xx v1
2109 Vadu savienotāji | Vadu savienotājs, automātiskais 70-95 mm², kailvadiem | 2109.201-05 | AIZ | ASAP-2 | 2028-08-23 | TS 2109.2xx v1
2109 Vadu savienotāji | Vadu savienotājs, automātiskais 120-150 mm², kailvadiem | 2109.202-01 | Ensto | CIL65-CRS | 2029-01-01 | TS 2109.2xx v1
2109 Vadu savienotāji | Vadu savienotājs, automātiskais 120-150 mm², kailvadiem | 2109.202-05 | AIZ | ASAP-3 | 2028-08-23 | TS 2109.2xx v1
2112 Vidsprieguma piekarspailes, enkurspailes | Enkurspaile kailvadam, šķērsgriezumiem no 35-120 mm2 | 2112.001-01 | Ensto | SO85 | 2029-01-01 | TS 2112.0xx v1
2112 Vidsprieguma piekarspailes, enkurspailes | Enkurspaile kailvadam, šķērsgriezumiem no 35-120 mm2 | 2112.001-07 | SM-CI | AD 16 AL | 2029-03-21 | TS 2112.0xx v1
2112 Vidsprieguma piekarspailes, enkurspailes | Piekarspaile, rullīšu, kailvadam, šķērsgriezumiem no 35-120 mm2, izmantojama stūra pagrieziena balstos | 2112.002-01 | Ensto | SO181 | 2029-01-01 | TS 2112.0xx v1
2112 Vidsprieguma piekarspailes, enkurspailes | Piekarspaile, rullīšu, CC vadam (ar caurduri), šķērsgriezumiem no 35 - 120 mm2, izmantojama stūra pagrieziena balstos | 2112.100-01 | Ensto | SO181.6 | 2029-01-01 | TS 2112.100 v1
2112 Vidsprieguma piekarspailes, enkurspailes | Piekarspaile, rullīšu, CC vadam (ar caurduri), šķērsgriezumiem no 35 - 120 mm2, izmantojama stūra pagrieziena balstos | 2112.100-04 | Sicame | GPQS+shackle | 2028-08-23 | TS 2112.100 v1
2113 Zemsprieguma piekarspailes, enkurspailes | Enkurspaile, piekarkabeļa neitrāle 25-50 mm2 | 2113.005-01 | Ensto | SO28 | 2029-01-01 | TS 2113.xxx v1
2113 Zemsprieguma piekarspailes, enkurspailes | Enkurspaile, piekarkabeļa neitrāle 25-50 mm2 | 2113.005-04 | Sicame | PA 25 50 GR | 2028-08-23 | TS 2113.xxx v1
2113 Zemsprieguma piekarspailes, enkurspailes | Enkurspaile, piekarkabeļa neitrāle 70-95 mm2 | 2113.006-01 | Ensto | SO141 | 2029-01-01 | TS 2113.xxx v1
2113 Zemsprieguma piekarspailes, enkurspailes | Enkurspaile, piekarkabeļa neitrāle 70-95 mm2 | 2113.006-04 | Sicame | PA 70 95 GR | 2028-08-23 | TS 2113.xxx v1
2113 Zemsprieguma piekarspailes, enkurspailes | Piekarspaile, piekarkabeļa neitrāle 25-95 mm2 | 2113.007-01 | Ensto | SO214 | 2029-01-01 | TS 2113.xxx v1
2113 Zemsprieguma piekarspailes, enkurspailes | Piekarspaile, piekarkabeļa neitrāle 25-95 mm2 | 2113.007-04 | Sicame | PSQ 54 GR | 2028-08-23 | TS 2113.xxx v1