## 23
Apakšgrupa | Kategorija | Materiāla kods | Materiāla ražotājs | Materiāla tipa apzīmējums | Materiāls derīgs līdz | Tehniskā specifikācija
2301 Sadales transformatori 20kV | Sadales transformators, 20/0.42 kV, 25 kVA, Yzn11 | 2301.011-01 | Koncar D&ST | Distribution transformer 20/0,42 kV, 25kVA, Yzn11 | 2026-08-02 | TS 2301.011-046 v2
2301 Sadales transformatori 20kV | Sadales transformators, 20/0.42 kV, 40 kVA, Yzn11 | 2301.012-01 | Koncar D&ST | Distribution transformer 20/0,42 kV, 40kVA, Yzn11 | 2026-08-02 | TS 2301.011-046 v2
2301 Sadales transformatori 20kV | Sadales transformators, 20/0.42 kV, 63 kVA, Yzn11 | 2301.013-01 | Koncar D&ST | Distribution transformer 20/0,42 kV, 63kVA, Yzn11 | 2026-08-02 | TS 2301.011-046 v2
2301 Sadales transformatori 20kV | Sadales transformators, 20/0.42 kV, 250 kVA, Dyn11 | 2301.016-01 | Koncar D&ST | Distribution transformer 20/0.42kV, 250kVA, Dyn11 | 2026-08-02 | TS 2301.016-047 v2
2301 Sadales transformatori 20kV | Sadales transformators, 20/0.42 kV, 400 kVA, Dyn11 | 2301.017-01 | Koncar D&ST | Distribution transformer 20/0.42kV, 400kVA, Dyn11 | 2026-08-02 | TS 2301.016-047 v2
2301 Sadales transformatori 20kV | Sadales transformators 20/0.42kV, 630kVA, Dyn11, Uk=6% | 2301.018-01 | Koncar D&ST | Distribution transformer 20/0.42kV, 630kVA, Dyn11, Uk=6% | 2026-08-02 | TS 2301.016-047 v2
2301 Sadales transformatori 20kV | Sadales transformators, 20/0.42 kV, 1000 kVA, Dyn11 | 2301.019-01 | Koncar D&ST | Distribution transformer 20/0.42kV, 1000kVA, Dyn11 | 2026-08-02 | TS 2301.016-047 v2
2301 Sadales transformatori 20kV | Sadales transformators, 20/0.42 kV, 16 kVA, Yzn11 | 2301.042-01 | Koncar D&ST | Distribution transformer 20/0,42 kV, 16kVA, Yzn11 | 2026-08-02 | TS 2301.011-046 v2
2301 Sadales transformatori 20kV | Sadales transformators, 20/0.42 kV, 160 kVA, Dyn11 | 2301.043-01 | Koncar D&ST | Distribution transformer 20/0.42kV, 160kVA, Dyn11 | 2026-08-02 | TS 2301.016-047 v2
2301 Sadales transformatori 20kV | Sadales transformators, 20/0.42 kV, 1250 kVA, Dyn11 | 2301.044-01 | Koncar D&ST | Distribution transformer 20/0.42kV, 1250kVA, Dyn11 | 2026-08-02 | TS 2301.016-047 v2
2301 Sadales transformatori 20kV | Sadales transformators, 20/0.42 kV, 1600 kVA, Dyn11 | 2301.045-01 | Koncar D&ST | Distribution transformer 20/0.42kV, 1600kVA, Dyn11 | 2026-08-02 | TS 2301.016-047 v2
2301 Sadales transformatori 20kV | Sadales transformators 20/0.42kV, 100kVA, Dyn11 | 2301.046-01 | Koncar D&ST | Distribution transformer 20/0.42kV, 100kVA, Dyn11 | 2026-08-02 | TS 2301.011-046 v2
2301 Sadales transformatori 20kV | Sadales transformators 20/0.42kV, 630kVA, Dyn11, Uk=4% | 2301.047-01 | Koncar D&ST | Distribution transformer 20/0.42kV, 630kVA, Dyn11, Uk=4% | 2026-08-02 | TS 2301.016-047 v2
2301 Sadales transformatori 20kV | Sadales transformators 20/1kV, 30kVA, Dyn11 | 2301.101-14 | Hitachi Energy | TNOSCTLV 30/20 PNSm | 2027-03-18 | TS 2301.1xx v2
2301 Sadales transformatori 20kV | Sadales transformators 20/1kV, 30kVA, Dyn11 | 2301.101-15 | Elprom Trafo | Distribution transformer, TMX-P 20/1kV, 30kVA, Dyn11 | 2028-02-01 | TS 2301.1xx v2
2301 Sadales transformatori 20kV | Sadales transformators 20/1kV, 30kVA, Dyn11 | 2301.101-16 | Lemi Trafo | TM30/20 | 2028-02-01 | TS 2301.1xx v2
2301 Sadales transformatori 20kV | Sadales transformators 20/1kV, 50kVA, Dyn11 | 2301.102-02 | Schneider Minera | Minera 50/20 | 2027-07-01 | TS 2301.1xx v2
2301 Sadales transformatori 20kV | Sadales transformators 20/1kV, 50kVA, Dyn11 | 2301.102-14 | Hitachi Energy | TNOSCTLV 50/20 PNSm | 2027-03-18 | TS 2301.1xx v2
2301 Sadales transformatori 20kV | Sadales transformators 20/1kV, 50kVA, Dyn11 | 2301.102-15 | Elprom Trafo | Distribution transformer, TMX-P 20/1kV, 50kVA, Dyn11 | 2028-02-01 | TS 2301.1xx v2
2301 Sadales transformatori 20kV | Sadales transformators 20/1kV, 50kVA, Dyn11 | 2301.102-16 | Lemi Trafo | TM50/20 | 2028-02-01 | TS 2301.1xx v2
2301 Sadales transformatori 20kV | Sadales transformators 20/1kV, 100kVA, Dyn11 | 2301.103-14 | Hitachi Energy | TNOSCTLV 100/20 PNSm | 2027-03-18 | TS 2301.1xx v2
2301 Sadales transformatori 20kV | Sadales transformators 20/1kV, 100kVA, Dyn11 | 2301.103-15 | Elprom Trafo | Distribution transformer, TMX-P 20/1kV, 100kVA, Dyn11 | 2028-02-01 | TS 2301.1xx v2
2301 Sadales transformatori 20kV | Sadales transformators 20/1kV, 100kVA, Dyn11 | 2301.103-16 | Lemi Trafo | TM100/20 | 2028-02-01 | TS 2301.1xx v2
2301 Sadales transformatori 20kV | Sadales transformators 20/1/0.42kV, 160 (160/100/60)kVA, Dyn11zn10 | 2301.201-02 | Schneider Minera | Minera 160/20 (160/100/60) | 2026-06-01 | TS 2301.2xx v2
2301 Sadales transformatori 20kV | Sadales transformators 20/1/0.42kV, 160 (160/100/60)kVA, Dyn11zn10 | 2301.201-15 | Elprom Trafo | TMX, 20/1/0,42kV, 160(160/100/60)kVA, Dyn11zn10 | 2027-01-17 | TS 2301.2xx v2
2301 Sadales transformatori 20kV | Sadales transformators 20/1/0.42kV, 160 (160/100/60)kVA, Dyn11zn10 | 2301.201-16 | Lemi Trafo | TMT160/20 | 2028-02-01 | TS 2301.2xx v2
2301 Sadales transformatori 20kV | Sadales transformators 20/1/0.42kV, 160 (160/60/100)kVA, Dyn11zn10 | 2301.202-02 | Schneider Minera | Minera 160/20 (160/60/100) | 2026-06-01 | TS 2301.2xx v2
2301 Sadales transformatori 20kV | Sadales transformators 20/1/0.42kV, 160 (160/60/100)kVA, Dyn11zn10 | 2301.202-15 | Elprom Trafo | TMX, 20/1/0,42kV, 160(160/60/100)kVA, Dyn11zn10 | 2027-01-17 | TS 2301.2xx v2
2301 Sadales transformatori 20kV | Sadales transformators 20/1/0.42kV, 160 (160/60/100)kVA, Dyn11zn10 | 2301.202-16 | Lemi Trafo | TMT160/20 | 2028-02-01 | TS 2301.2xx v2
2301 Sadales transformatori 20kV | Sadales transformators 20/1/0.42kV, 100 (100/50/50)kVA, Dyn11zn10 | 2301.203-02 | Schneider Minera | Minera 100/20 (100/50/50) | 2026-06-01 | TS 2301.2xx v2
2301 Sadales transformatori 20kV | Sadales transformators 20/1/0.42kV, 100 (100/50/50)kVA, Dyn11zn10 | 2301.203-15 | Elprom Trafo | TMX, 20/1/0,42kV, 100(100/50/50)kVA, Dyn11zn10 | 2027-01-17 | TS 2301.2xx v2
2301 Sadales transformatori 20kV | Sadales transformators 20/1/0.42kV, 100 (100/50/50)kVA, Dyn11zn10 | 2301.203-16 | Lemi Trafo | TMT100/20 | 2028-02-01 | TS 2301.2xx v2
2301 Sadales transformatori 20kV | Sadales transformators 20/1/0.42kV, 63 (63/31.5/31.5)kVA, Dyn11zn10 | 2301.204-02 | Schneider Minera | Minera 63/20 (63/31.5/31.5) | 2026-06-01 | TS 2301.2xx v2
2301 Sadales transformatori 20kV | Sadales transformators 20/1/0.42kV, 63 (63/31.5/31.5)kVA, Dyn11zn10 | 2301.204-15 | Elprom Trafo | TMX, 20/1/0,42kV, 63(63/31,5/31,5)kVA, Dyn11zn10 | 2027-01-17 | TS 2301.2xx v2
2301 Sadales transformatori 20kV | Sadales transformators 20/1/0.42kV, 63 (63/31.5/31.5)kVA, Dyn11zn10 | 2301.204-16 | Lemi Trafo | TMT63/20 | 2028-02-01 | TS 2301.2xx v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 100kVA, Dyn11 | 2302.006-01 | Koncar D&ST | Distribution transformer, 10,5/0,42 kV, 100kVA, Dyn11 | 2026-08-02 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 100kVA, Dyn11 | 2302.006-14 | Hitachi Energy | TNOSCTLV 100/10.5 PNSm | 2027-01-17 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 100kVA, Dyn11 | 2302.006-15 | Elprom Trafo | TMX, Distribution transformer, 10,5/0,42 kV, 100kVA, Dyn11 | 2027-01-17 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 100kVA, Dyn11 | 2302.006-16 | Lemi Trafo | TM 100/10.5-Al | 2027-01-17 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 100kVA, Dyn11 | 2302.006-18 | STD Transformer | 10,5/0,42 kV, 100kVA, Dyn11 | 2028-08-31 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 100kVA, Dyn11 | 2302.006-20 | Ukrelektroaparat | ТOН-100/10 10.5/0.42 Dyn11 eco2 | 2028-01-25 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 100kVA, Dyn11 | 2302.006-23 | SEM Transformator | Sem 005, Distribution transformer, 10,5/0,42 kV, 100kVA, Dyn11 | 2028-04-30 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 100kVA, Dyn11 | 2302.006-24 | Transformator Elektromekanik Beta | Oil Type Distribution Transformer 10.5/0.42kV, 100kVA | 2028-04-30 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 100kVA, Dyn11 | 2302.006-26 | Europower Enerji | Distribution transformer, 10,5/0,42 kV, 100kVA | 2028-08-31 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 160kVA, Dyn11 | 2302.007-01 | Koncar D&ST | Distribution transformer, 10,5/0,42 kV, 160kVA, Dyn11 | 2026-08-02 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 160kVA, Dyn11 | 2302.007-14 | Hitachi Energy | TNOSCTLV 160/10.5 PNSm | 2027-01-17 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 160kVA, Dyn11 | 2302.007-15 | Elprom Trafo | TMX, Distribution transformer, 10,5/0,42 kV, 160kVA, Dyn11 | 2027-01-17 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 160kVA, Dyn11 | 2302.007-16 | Lemi Trafo | TM 160/10.5-Al | 2027-01-17 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 160kVA, Dyn11 | 2302.007-18 | STD Transformer | 10,5/0,42 kV, 160kVA, Dyn11 | 2028-08-31 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 160kVA, Dyn11 | 2302.007-20 | Ukrelektroaparat | ТOН-160/10 10.5/0.42 Dyn11 eco2 | 2028-01-25 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 160kVA, Dyn11 | 2302.007-23 | SEM Transformator | Sem 006, Distribution transformer, 10,5/0,42 kV, 160kVA, Dyn11 | 2028-04-30 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 160kVA, Dyn11 | 2302.007-24 | Transformator Elektromekanik Beta | Oil Type Distribution Transformer 10.5/0.42kV, 160kVA | 2028-04-30 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 160kVA, Dyn11 | 2302.007-26 | Europower Enerji | Distribution transformer, 10,5/0,42 kV, 160kVA | 2028-08-31 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 250kVA, Dyn11 | 2302.008-01 | Koncar D&ST | Distribution transformer, 10,5/0,42 kV, 250kVA, Dyn11 | 2026-08-02 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 250kVA, Dyn11 | 2302.008-14 | Hitachi Energy | TNOSCTLV 250/10.5 PNSm | 2027-01-17 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 250kVA, Dyn11 | 2302.008-15 | Elprom Trafo | TMX, Distribution transformer, 10,5/0,42 kV, 250kVA, Dyn11 | 2027-01-17 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 250kVA, Dyn11 | 2302.008-16 | Lemi Trafo | TM 250/10.5-Al | 2027-01-17 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 250kVA, Dyn11 | 2302.008-18 | STD Transformer | 10,5/0,42 kV, 250kVA, Dyn11 | 2028-08-31 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 250kVA, Dyn11 | 2302.008-20 | Ukrelektroaparat | ТOН-250/10 10.5/0.42 Dyn11 eco2 | 2028-01-25 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 250kVA, Dyn11 | 2302.008-23 | SEM Transformator | Sem 007, Distribution transformer, 10,5/0,42 kV, 250kVA, Dyn11 | 2028-04-30 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 250kVA, Dyn11 | 2302.008-24 | Transformator Elektromekanik Beta | Oil Type Distribution Transformer 10.5/0.42kV, 250kVA | 2028-04-30 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 250kVA, Dyn11 | 2302.008-26 | Europower Enerji | Distribution transformer, 10,5/0,42 kV, 250kVA | 2028-08-31 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 400kVA, Dyn11 | 2302.009-01 | Koncar D&ST | Distribution transformer, 10,5/0,42 kV, 400kVA, Dyn11 | 2026-08-02 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 400kVA, Dyn11 | 2302.009-14 | Hitachi Energy | TNOSCTLV 400/10.5 PNSm | 2027-01-17 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 400kVA, Dyn11 | 2302.009-15 | Elprom Trafo | TMX, Distribution transformer, 10,5/0,42 kV, 400kVA, Dyn11 | 2027-01-17 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 400kVA, Dyn11 | 2302.009-16 | Lemi Trafo | TM 400/10.5-Al | 2027-01-17 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 400kVA, Dyn11 | 2302.009-18 | STD Transformer | 10,5/0,42 kV, 400kVA, Dyn11 | 2028-08-31 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 400kVA, Dyn11 | 2302.009-20 | Ukrelektroaparat | ТOН-400/10 10.5/0.42 Dyn11 eco2 | 2028-01-25 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 400kVA, Dyn11 | 2302.009-23 | SEM Transformator | Sem 008 ,Distribution transformer, 10,5/0,42 kV, 400kVA, Dyn11 | 2028-04-30 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 400kVA, Dyn11 | 2302.009-24 | Transformator Elektromekanik Beta | Oil Type Distribution Transformer 10.5/0.42kV, 400kVA | 2028-04-30 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 400kVA, Dyn11 | 2302.009-26 | Europower Enerji | Distribution transformer, 10,5/0,42 kV, 400kVA | 2028-08-31 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 630kVA, Dyn11, Uk=6% | 2302.010-01 | Koncar D&ST | Distribution transformer, 10,5/0,42 kV, 630kVA, Dyn11, Uk=6% | 2026-08-02 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 630kVA, Dyn11, Uk=6% | 2302.010-14 | Hitachi Energy | TNOSCTLV 630/10.5 PNSm | 2027-01-17 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 630kVA, Dyn11, Uk=6% | 2302.010-15 | Elprom Trafo | TMX, Distribution transformer, 10,5/0,42 kV, 630kVA, Dyn11, Uk=6% | 2027-01-17 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 630kVA, Dyn11, Uk=6% | 2302.010-16 | Lemi Trafo | TM 630/10.5-Al, 6% | 2027-01-17 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 630kVA, Dyn11, Uk=6% | 2302.010-20 | Ukrelektroaparat | ТOН-630/10 10.5/0.42 Dyn11 eco2UK=6% | 2028-01-25 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 630kVA, Dyn11, Uk=6% | 2302.010-23 | SEM Transformator | Sem 010, Distribution transformer, 10,5/0,42 kV, 630kVA, Dyn11, Uk=6% | 2028-04-30 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 630kVA, Dyn11, Uk=6% | 2302.010-24 | Transformator Elektromekanik Beta | Oil Type Distribution Transformer 10.5/0.42kV, 630kVA, Uk=6% | 2028-04-30 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 1000kVA, Dyn11 | 2302.011-01 | Koncar D&ST | Distribution transformer, 10,5/0,42 kV, 1000kVA, Dyn11 | 2026-08-02 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 1000kVA, Dyn11 | 2302.011-14 | Hitachi Energy | TNOSCTLV 1000/10.5 PNSm | 2027-01-17 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 1000kVA, Dyn11 | 2302.011-15 | Elprom Trafo | TMX, Distribution transformer, 10,5/0,42 kV, 1000kVA, Dyn11 | 2027-01-17 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 1000kVA, Dyn11 | 2302.011-16 | Lemi Trafo | TM 1000/10.5-Al | 2027-01-17 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 1000kVA, Dyn11 | 2302.011-20 | Ukrelektroaparat | ТOН-1000/10 10.5/0.42 Dyn11 eco2 | 2028-01-25 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 1000kVA, Dyn11 | 2302.011-23 | SEM Transformator | Sem 011, Distribution transformer, 10,5/0,42 kV, 1000kVA, Dyn11 | 2028-04-30 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 1000kVA, Dyn11 | 2302.011-24 | Transformator Elektromekanik Beta | Oil Type Distribution Transformer 10.5/0.42kV, 1000kVA | 2028-04-30 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 1250kVA, Dyn11 | 2302.012-01 | Koncar D&ST | Distribution transformer, 10,5/0,42 kV, 125kVA, Dyn11 | 2026-08-02 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 1250kVA, Dyn11 | 2302.012-14 | Hitachi Energy | TNOSCTLV 1250/10.5 PNSm | 2027-01-17 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 1250kVA, Dyn11 | 2302.012-15 | Elprom Trafo | TMX, Distribution transformer, 10,5/0,42 kV, 1250kVA, Dyn11 | 2027-01-17 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 1250kVA, Dyn11 | 2302.012-16 | Lemi Trafo | TM 1250/10.5-Al | 2027-01-17 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 1250kVA, Dyn11 | 2302.012-20 | Ukrelektroaparat | ТOН-1250/10 10.5/0.42 Dyn11 eco2 | 2028-01-25 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 1250kVA, Dyn11 | 2302.012-23 | SEM Transformator | Sem 012, Distribution transformer, 10,5/0,42 kV, 1250kVA, Dyn11 | 2028-04-30 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 1250kVA, Dyn11 | 2302.012-24 | Transformator Elektromekanik Beta | Oil Type Distribution Transformer 10.5/0.42kV, 1250kVA | 2028-04-30 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 1600kVA, Dyn11 | 2302.013-01 | Koncar D&ST | Distribution transformer, 10,5/0,42 kV, 1600kVA, Dyn11 | 2026-08-02 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 1600kVA, Dyn11 | 2302.013-14 | Hitachi Energy | TNOSCTLV 1600/10.5 PNSm | 2027-01-17 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 1600kVA, Dyn11 | 2302.013-15 | Elprom Trafo | TMX, Distribution transformer, 10,5/0,42 kV, 1600kVA, Dyn11 | 2027-01-17 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 1600kVA, Dyn11 | 2302.013-16 | Lemi Trafo | TM 1600/10.5-Al | 2027-01-17 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 1600kVA, Dyn11 | 2302.013-20 | Ukrelektroaparat | ТOН-1600/10 10.5/0.42 Dyn11 eco2 | 2028-01-25 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 1600kVA, Dyn11 | 2302.013-23 | SEM Transformator | Sem 013 , Distribution transformer, 10,5/0,42 kV, 1600kVA, Dyn11 | 2028-04-30 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 1600kVA, Dyn11 | 2302.013-24 | Transformator Elektromekanik Beta | Oil Type Distribution Transformer 10.5/0.42kV, 1600kVA | 2028-04-30 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 16kVA, Dyn11 | 2302.028-01 | Koncar D&ST | Distribution transformer, 10,5/0,42 kV, 16kVA, Dyn11 | 2026-08-02 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 16kVA, Dyn11 | 2302.028-14 | Hitachi Energy | TNOSCTLV 16/10.5 PNSm | 2027-01-17 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 16kVA, Dyn11 | 2302.028-15 | Elprom Trafo | TMX, Distribution transformer, 10,5/0,42 kV, 16kVA, Dyn11 | 2027-01-17 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 16kVA, Dyn11 | 2302.028-16 | Lemi Trafo | TM 16/10.5-Al | 2027-01-17 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 16kVA, Dyn11 | 2302.028-20 | Ukrelektroaparat | ТOН-16/10 10.5/0.42 Dyn11 eco2 | 2028-01-25 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 16kVA, Dyn11 | 2302.028-23 | SEM Transformator | Sem 004, Distribution transformer, 10,5/0,42 kV, 16kVA, Dyn11 | 2028-04-30 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV, 16kVA, Dyn11 | 2302.028-25 | Timsan Transformator | Oil Type Distribution Transformer 10.5/0.42kV, 16kVA | 2028-04-30 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV 630kVA, Dyn11, Uk=4% | 2302.029-01 | Koncar D&ST | Distribution transformer, 10,5/0,42 kV, 630kVA, Dyn11, Uk=4% | 2026-08-02 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV 630kVA, Dyn11, Uk=4% | 2302.029-14 | Hitachi Energy | TNOSCTLV 630/10.5 PNSm | 2027-01-17 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV 630kVA, Dyn11, Uk=4% | 2302.029-15 | Elprom Trafo | TMX, Distribution transformer, 10,5/0,42 kV, 630kVA, Dyn11, Uk=4% | 2027-01-17 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV 630kVA, Dyn11, Uk=4% | 2302.029-16 | Lemi Trafo | TM 630/10.5-Al, 4% | 2027-01-17 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV 630kVA, Dyn11, Uk=4% | 2302.029-18 | STD Transformer | 10,5/0,42 kV, 630kVA, Dyn11, Uk=4% | 2028-08-31 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV 630kVA, Dyn11, Uk=4% | 2302.029-20 | Ukrelektroaparat | ТOН-630/10 10.5/0.42 Dyn11 eco2UK=4% | 2028-01-25 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV 630kVA, Dyn11, Uk=4% | 2302.029-23 | SEM Transformator | Sem 009, Distribution transformer, 10,5/0,42 kV, 630kVA, Dyn11, Uk=4% | 2028-04-30 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV 630kVA, Dyn11, Uk=4% | 2302.029-24 | Transformator Elektromekanik Beta | Oil Type Distribution Transformer 10.5/0.42kV, 630kVA, Uk=4% | 2028-04-30 | TS 2302.006-029 v2
2302 Sadales transformatori 10,5kV | Sadales transformators 10.5/0.42kV 630kVA, Dyn11, Uk=4% | 2302.029-26 | Europower Enerji | Distribution transformer, 10,5/0,42 kV, 630kVA, Dyn11, Uk=4% | 2028-08-31 | TS 2302.006-029 v2
2303 Sadales transformatori 6kV | Sadales transformators, 6/0.42 kV, 250 kVA, Dyn11 | 2303.001-01 | Koncar D&ST | Distribution transformer 6/0.42kV, 250kVA, Dyn11 | 2026-08-02 | TS 2303.xxx v2
2303 Sadales transformatori 6kV | Sadales transformators, 6/0.42 kV, 250 kVA, Dyn11 | 2303.001-14 | Hitachi Energy | TNOSCTLV 250/6 PNSm | 2027-01-17 | TS 2303.xxx v2
2303 Sadales transformatori 6kV | Sadales transformators, 6/0.42 kV, 250 kVA, Dyn11 | 2303.001-15 | Elprom Trafo | TMX, Distribution transformer, 6/0,42kV, 250kVA, Dyn11 | 2027-01-17 | TS 2303.xxx v2
2303 Sadales transformatori 6kV | Sadales transformators, 6/0.42 kV, 250 kVA, Dyn11 | 2303.001-16 | Lemi Trafo | TM 250/6-Al | 2027-01-17 | TS 2303.xxx v2
2303 Sadales transformatori 6kV | Sadales transformators, 6/0.42 kV, 250 kVA, Dyn11 | 2303.001-20 | Ukrelektroaparat | ТOН-250/6 6/0.42 Dyn11 eco2 | 2028-01-25 | TS 2303.xxx v2
2303 Sadales transformatori 6kV | Sadales transformators, 6/0.42 kV, 250 kVA, Dyn11 | 2303.001-23 | SEM Transformator | Sem 001, Distribution transformer, 6/0,42kV, 250kVA, Dyn1 | 2028-04-30 | TS 2303.xxx v2
2303 Sadales transformatori 6kV | Sadales transformators, 6/0.42 kV, 250 kVA, Dyn11 | 2303.001-24 | Transformator Elektromekanik Beta | Oil Type Distribution Transformer 6/0,42kV, 250kVA | 2028-04-30 | TS 2303.xxx v2
2303 Sadales transformatori 6kV | Sadales transformators, 6/0.42 kV, 400 kVA, Dyn11 | 2303.002-01 | Koncar D&ST | Distribution transformer 6/0.42kV, 400kVA, Dyn11 | 2026-08-02 | TS 2303.xxx v2
2303 Sadales transformatori 6kV | Sadales transformators, 6/0.42 kV, 400 kVA, Dyn11 | 2303.002-14 | Hitachi Energy | TNOSCTLV 400/6 PNSm | 2027-01-17 | TS 2303.xxx v2
2303 Sadales transformatori 6kV | Sadales transformators, 6/0.42 kV, 400 kVA, Dyn11 | 2303.002-15 | Elprom Trafo | TMX, Distribution transformer, 6/0,42kV, 400kVA, Dyn11 | 2027-01-17 | TS 2303.xxx v2
2303 Sadales transformatori 6kV | Sadales transformators, 6/0.42 kV, 400 kVA, Dyn11 | 2303.002-16 | Lemi Trafo | TM 400/6-Al | 2027-01-17 | TS 2303.xxx v2
2303 Sadales transformatori 6kV | Sadales transformators, 6/0.42 kV, 400 kVA, Dyn11 | 2303.002-20 | Ukrelektroaparat | ТOН-400/6 6/0.42 Dyn11 eco2 | 2028-01-25 | TS 2303.xxx v2
2303 Sadales transformatori 6kV | Sadales transformators, 6/0.42 kV, 400 kVA, Dyn11 | 2303.002-23 | SEM Transformator | Sem 002, Distribution transformer, 6/0,42kV, 400kVA, Dyn11 | 2028-04-30 | TS 2303.xxx v2
2303 Sadales transformatori 6kV | Sadales transformators, 6/0.42 kV, 400 kVA, Dyn11 | 2303.002-24 | Transformator Elektromekanik Beta | Oil Type Distribution Transformer 6/0,42kV, 400kVA | 2028-04-30 | TS 2303.xxx v2
2303 Sadales transformatori 6kV | Sadales transformators, 6/0.42 kV, 630 kVA, Dyn11 | 2303.003-01 | Koncar D&ST | Distribution transformer 6/0.42kV, 630kVA, Dyn11 | 2026-08-02 | TS 2303.xxx v2
2303 Sadales transformatori 6kV | Sadales transformators, 6/0.42 kV, 630 kVA, Dyn11 | 2303.003-14 | Hitachi Energy | TNOSCTLV 630/6 PNSm | 2027-01-17 | TS 2303.xxx v2
2303 Sadales transformatori 6kV | Sadales transformators, 6/0.42 kV, 630 kVA, Dyn11 | 2303.003-15 | Elprom Trafo | TMX, Distribution transformer, 6/0,42kV, 630kVA, Dyn11 | 2027-01-17 | TS 2303.xxx v2
2303 Sadales transformatori 6kV | Sadales transformators, 6/0.42 kV, 630 kVA, Dyn11 | 2303.003-16 | Lemi Trafo | TM 630/6-Al | 2027-01-17 | TS 2303.xxx v2
2303 Sadales transformatori 6kV | Sadales transformators, 6/0.42 kV, 630 kVA, Dyn11 | 2303.003-20 | Ukrelektroaparat | ТOН-630/6 6/0.42 Dyn11 eco2 | 2028-01-25 | TS 2303.xxx v2
2303 Sadales transformatori 6kV | Sadales transformators, 6/0.42 kV, 630 kVA, Dyn11 | 2303.003-23 | SEM Transformator | Sem 003, Distribution transformer, 6/0,42kV, 630kVA, Dyn11 | 2028-04-30 | TS 2303.xxx v2
2303 Sadales transformatori 6kV | Sadales transformators, 6/0.42 kV, 630 kVA, Dyn11 | 2303.003-24 | Transformator Elektromekanik Beta | Oil Type Distribution Transformer 6/0,42kV, 630kVA | 2028-04-30 | TS 2303.xxx v2
2304 Sadales transformatori 1kV | Sadales transformators, 1/0.42 kV, 16 kVA, Yzn11 | 2304.001 | KKM Power | DTR 16-1 | 2028-03-20 | TS 2304.001-003 v2
2304 Sadales transformatori 1kV | Sadales transformators, 1/0.42 kV, 16 kVA, Yzn11 | 2304.001-14 | Hitachi Energy | TNOSCTLV 16/1 PNSm | 2027-03-18 | TS 2304.001-003 v2
2304 Sadales transformatori 1kV | Sadales transformators, 1/0.42 kV, 16 kVA, Yzn11 | 2304.001-15 | Elprom Trafo | TMX-P, Distribution transformer, 1/0,42kV, 16kVA, Yzn11 | 2027-01-17 | TS 2304.001-003 v2
2304 Sadales transformatori 1kV | Sadales transformators, 1/0.42 kV, 16 kVA, Yzn11 | 2304.001-16 | Lemi Trafo | TM16/1 | 2028-02-01 | TS 2304.001-003 v2
2304 Sadales transformatori 1kV | Sadales transformators, 1/0.42 kV, 30 kVA, Yzn11 | 2304.002 | Lemi Trafo | TM30/1 | 2028-02-01 | TS 2304.001-003 v2
2304 Sadales transformatori 1kV | Sadales transformators, 1/0.42 kV, 30 kVA, Yzn11 | 2304.002-14 | Hitachi Energy | TNOSCTLV 30/1 PNSm | 2027-03-18 | TS 2304.001-003 v2
2304 Sadales transformatori 1kV | Sadales transformators, 1/0.42 kV, 30 kVA, Yzn11 | 2304.002-15 | Elprom Trafo | TMX-P, Distribution transformer, 1/0,42kV, 30kVA, Yzn11 | 2027-01-17 | TS 2304.001-003 v2
2304 Sadales transformatori 1kV | Sadales transformators, 1/0.42 kV, 50 kVA, Yzn11 | 2304.003 | KKM Power | DTR 50-1 | 2028-03-20 | TS 2304.001-003 v2
2304 Sadales transformatori 1kV | Sadales transformators, 1/0.42 kV, 50 kVA, Yzn11 | 2304.003-14 | Hitachi Energy | TNOSCTLV 50/1 PNSm | 2027-03-18 | TS 2304.001-003 v2
2304 Sadales transformatori 1kV | Sadales transformators, 1/0.42 kV, 50 kVA, Yzn11 | 2304.003-15 | Elprom Trafo | TMX-P, Distribution transformer, 1/0,42kV, 50kVA, Yzn11 | 2027-01-17 | TS 2304.001-003 v2
2304 Sadales transformatori 1kV | Sadales transformators, 1/0.42 kV, 50 kVA, Yzn11 | 2304.003-16 | Lemi Trafo | TM50/1 | 2028-02-01 | TS 2304.001-003 v2
2304 Sadales transformatori 1kV | Sadales transformators, 1/0.42 kV, 50 kVA, Yzn11 | 2304.003-18 | STD Transformer | 50 kVA 1/0,42 kV,Al,Hermetically Sealed Type Oil Transformer,T-2 | 2027-07-01 | TS 2304.001-003 v2
2304 Sadales transformatori 1kV | Sadales transformators, 1/0.42 kV, 16 kVA, Yzn11, sausais | 2304.004-08 | Italweber | 1/0.42 16kVA | 2027-06-30 | TS 2304.004-005 v2
2304 Sadales transformatori 1kV | Sadales transformators, 1/0.42 kV, 16 kVA, Yzn11, sausais | 2304.004-16 | Lemi Trafo | TC16/1 | 2028-02-01 | TS 2304.004-005 v2
2304 Sadales transformatori 1kV | Sadales transformators, 1/0.42 kV, 16 kVA, Yzn11, sausais | 2304.004-19 | LEF | Transformer 16kVA 1/0,42 Yzn11 Dry type | 2027-07-01 | TS 2304.004-005 v2
2304 Sadales transformatori 1kV | Sadales transformators, 1/0.42 kV, 30 kVA, Yzn11, sausais | 2304.005-16 | Lemi Trafo | TC30/1 | 2028-02-01 | TS 2304.004-005 v2
2304 Sadales transformatori 1kV | Sadales transformators, 1/0.42 kV, 30 kVA, Yzn11, sausais | 2304.005-19 | LEF | Transformer 30kVA 1/0,42 Yzn11 Dry type | 2027-07-01 | TS 2304.004-005 v2
2305 Kompensējošie transformatori 20kV | Kompensējošais transformators, 20/0.42 kV, 100 kVA, IL=15 (5/10/15)A | 2305.001-01 | Lemi Trafo | LEMr 100/20 | 2026-06-30 | TS 2305.xxx v1
2305 Kompensējošie transformatori 20kV | Kompensējošais transformators, 20/0.42 kV, 100 kVA, IL=15 (5/10/15)A | 2305.001-13 | SEA | ONER3_AUX_OASC 100 | 2026-06-30 | TS 2305.xxx v1
2305 Kompensējošie transformatori 20kV | Kompensējošais transformators, 20/0.42 kV, 100 kVA, IL=15 (5/10/15)A | 2305.001-22 | KKM Power | CNTRd 100 - 20 | 2028-03-17 | TS 2305.xxx v1
2305 Kompensējošie transformatori 20kV | Kompensējošais transformators, 20/0.42 kV, 400 kVA, IL=15 (5/10/15)A | 2305.002-01 | Lemi Trafo | LEMr 400/20 | 2026-06-30 | TS 2305.xxx v1
2305 Kompensējošie transformatori 20kV | Kompensējošais transformators, 20/0.42 kV, 400 kVA, IL=15 (5/10/15)A | 2305.002-13 | SEA | ONER3_AUX_OASC 400 | 2026-06-30 | TS 2305.xxx v1
2305 Kompensējošie transformatori 20kV | Kompensējošais transformators, 20/0.42 kV, 400 kVA, IL=15 (5/10/15)A | 2305.002-22 | KKM Power | CNTRd 400 - 20 | 2028-03-17 | TS 2305.xxx v1
2306 Kompensējošie transformatori 10kV | Kompensējošais transformators, 10/0.42 kV, 400 kVA, IL=10A | 2306.001-01 | Lemi Trafo | LEM 400/10 | 2026-06-30 | TS 2306.001 v1
2308 Mazrezistīvas neitrāles iekārtas 12kV | Neitrāles zemētājtransformators 12kV | 2308.001-01 | EGE | ETRc1000 | 2027-11-01 | TS 2308.001 v1
2308 Mazrezistīvas neitrāles iekārtas 12kV | Neitrāles zemētājtransformators 12kV | 2308.001-02 | KKM Power | ERT 11-1000 | 2027-11-01 | TS 2308.001 v1
2308 Mazrezistīvas neitrāles iekārtas 12kV | Neitrāles zemētājtransformators 12kV | 2308.001-03 | Elprom Trafo | 2308.001 Neutral earthing transformer 12kV | 2027-11-01 | TS 2308.001 v1
2308 Mazrezistīvas neitrāles iekārtas 12kV | Neitrāles zemētājrezistors 12kV | 2308.101-01 | EGE | NER 1055A/SPEC/KB5s-DB25A | 2027-11-01 | TS 2308.101 v1
2308 Mazrezistīvas neitrāles iekārtas 12kV | Neitrāles zemētājrezistors 12kV | 2308.101-02 | Neutral equipment Ing. Auer GmbH | NER 4,8/1000/5 | 2027-11-01 | TS 2308.101 v1
2308 Mazrezistīvas neitrāles iekārtas 12kV | Neitrāles zemētājrezistors 12kV | 2308.101-03 | Telema | Neutral earthing resistor 12kV(Customized product) | 2027-11-01 | TS 2308.101 v1
2311 Transformatori 20/10/6kV | Sadales transformators, 20/6kV, 1600 kVA | 2311.003-02 | Schneider Minera | Minera 1600/20/6 | 2027-05-01 | TS 2311.003 v1
2311 Transformatori 20/10/6kV | Sadales transformators, 20/6kV, 1600 kVA | 2311.003-15 | Elprom Trafo | Distribution transformer 6/20kV, 1600kVA | 2027-05-01 | TS 2311.003 v1
2311 Transformatori 20/10/6kV | Sadales transformators, 20/6kV, 1600 kVA | 2311.003-17 | Energoremont | ENR L 1600-20 | 2027-05-01 | TS 2311.003 v1
2311 Transformatori 20/10/6kV | Sadales transformators, 20/6kV, 1600 kVA | 2311.003-18 | STD Transformer | 1600 kVA 20/6 kV, Al, Hermetically Sealed Type Oil Transformer | 2027-05-01 | TS 2311.003 v1
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 16kVA, Yzn11 | 2314.001-01 | Koncar D&ST | Distribution transformer 21/0,42 kV, 16kVA, Yzn11 | 2026-08-02 | TS 2314.001-006 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 16kVA, Yzn11 | 2314.001-14 | Hitachi Energy | TNOSCTLV 16/21 PNSm | 2027-01-17 | TS 2314.001-006 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 16kVA, Yzn11 | 2314.001-15 | Elprom Trafo | TMX-P, Distribution transformer 21/0,42 kV, 16kVA, Yzn11 | 2027-01-17 | TS 2314.001-006 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 16kVA, Yzn11 | 2314.001-16 | Lemi Trafo | TM 16/21-Al | 2027-01-17 | TS 2314.001-006 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 16kVA, Yzn11 | 2314.001-20 | Ukrelektroaparat | TOH-16/20 21/0.42 Yzn11 eco2 | 2028-01-25 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 16kVA, Yzn11 | 2314.001-23 | SEM Transformator | Sem 014, Distribution transformer 21/0,42 kV, 16kVA, Yzn11 | 2028-04-30 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 16kVA, Yzn11 | 2314.001-25 | Timsan Transformator | Oil Type Distribution Transformer 21/0.42kV, 16kVA | 2028-04-30 | TS 2314.001-006 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 25kVA, Yzn11 | 2314.002-01 | Koncar D&ST | Distribution transformer 21/0,42 kV, 25kVA, Yzn11 | 2026-08-02 | TS 2314.001-006 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 25kVA, Yzn11 | 2314.002-14 | Hitachi Energy | TNOSCTLV 25/21 PNSm | 2027-01-17 | TS 2314.001-006 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 25kVA, Yzn11 | 2314.002-15 | Elprom Trafo | TMX-P, Distribution transformer 21/0,42 kV, 25kVA, Yzn11 | 2027-01-17 | TS 2314.001-006 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 25kVA, Yzn11 | 2314.002-16 | Lemi Trafo | TM 25/21-Al | 2027-01-17 | TS 2314.001-006 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 25kVA, Yzn11 | 2314.002-20 | Ukrelektroaparat | TOH-25/20 21/0.42 Yzn11 eco2 | 2028-01-25 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 25kVA, Yzn11 | 2314.002-23 | SEM Transformator | Sem 015, Distribution transformer 21/0,42 kV, 25kVA, Yzn11 | 2028-04-30 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 25kVA, Yzn11 | 2314.002-24 | Transformator Elektromekanik Beta | Oil Type Distribution Transformer 21/0.42kV, 25kVA | 2028-04-30 | TS 2314.001-006 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 25kVA, Yzn11 | 2314.002-26 | Europower Enerji | Distribution transformer 21/0,42 kV, 25kVA, Yzn11 | 2028-08-31 | TS 2314.001-006 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 40kVA, Yzn11 | 2314.003-01 | Koncar D&ST | Distribution transformer 21/0,42 kV, 40kVA, Yzn11 | 2026-08-02 | TS 2314.001-006 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 40kVA, Yzn11 | 2314.003-14 | Hitachi Energy | TNOSCTLV 40/21 PNSm | 2027-01-17 | TS 2314.001-006 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 40kVA, Yzn11 | 2314.003-15 | Elprom Trafo | TMX-P, Distribution transformer 21/0,42 kV, 40kVA, Yzn11 | 2027-01-17 | TS 2314.001-006 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 40kVA, Yzn11 | 2314.003-16 | Lemi Trafo | TM 40/21-Al | 2027-01-17 | TS 2314.001-006 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 40kVA, Yzn11 | 2314.003-20 | Ukrelektroaparat | TOH-40/20 21/0.42 Yzn11 eco2 | 2028-01-25 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 40kVA, Yzn11 | 2314.003-23 | SEM Transformator | Sem 016, Distribution transformer 21/0,42 kV, 40kVA, Yzn11 | 2028-04-30 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 40kVA, Yzn11 | 2314.003-24 | Transformator Elektromekanik Beta | Oil Type Distribution Transformer 21/0.42kV, 40kVA | 2028-04-30 | TS 2314.001-006 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 40kVA, Yzn11 | 2314.003-26 | Europower Enerji | Distribution transformer 21/0,42 kV, 40kVA, Yzn11 | 2028-08-31 | TS 2314.001-006 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 63kVA, Yzn11 | 2314.004-01 | Koncar D&ST | Distribution transformer 21/0,42 kV, 63kVA, Yzn11 | 2026-08-02 | TS 2314.001-006 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 63kVA, Yzn11 | 2314.004-14 | Hitachi Energy | TNOSCTLV 63/21 PNSm | 2027-01-17 | TS 2314.001-006 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 63kVA, Yzn11 | 2314.004-15 | Elprom Trafo | TMX-P, Distribution transformer 21/0,42 kV, 63kVA, Yzn11 | 2027-01-17 | TS 2314.001-006 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 63kVA, Yzn11 | 2314.004-16 | Lemi Trafo | TM 63/21-Al | 2027-01-17 | TS 2314.001-006 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 63kVA, Yzn11 | 2314.004-20 | Ukrelektroaparat | TOH-63/20 21/0.42 Yzn11 eco2 | 2028-01-25 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 63kVA, Yzn11 | 2314.004-23 | SEM Transformator | Sem 017, Distribution transformer 21/0,42 kV, 63kVA, Yzn11 | 2028-04-30 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 63kVA, Yzn11 | 2314.004-24 | Transformator Elektromekanik Beta | Oil Type Distribution Transformer 21/0.42kV, 63kVA | 2028-04-30 | TS 2314.001-006 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 63kVA, Yzn11 | 2314.004-26 | Europower Enerji | Distribution transformer 21/0,42 kV, 63kVA, Yzn11 | 2028-08-31 | TS 2314.001-006 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 100kVA, Dyn11 | 2314.006-01 | Koncar D&ST | Distribution transformer 21/0,42kV, 100kVA, Dyn 11 | 2026-08-02 | TS 2314.001-006 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 100kVA, Dyn11 | 2314.006-14 | Hitachi Energy | TNOSCTLV 100/21 PNSm | 2027-01-17 | TS 2314.001-006 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 100kVA, Dyn11 | 2314.006-15 | Elprom Trafo | TMX, Distribution transformer 21/0,42kV, 100kVA, Dyn 11 | 2027-01-17 | TS 2314.001-006 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 100kVA, Dyn11 | 2314.006-16 | Lemi Trafo | TM 100/21-Al | 2027-01-17 | TS 2314.001-006 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 100kVA, Dyn11 | 2314.006-20 | Ukrelektroaparat | ТOН-100/20 21/0.42 Dyn11 eco2 | 2028-01-25 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 100kVA, Dyn11 | 2314.006-23 | SEM Transformator | Sem 018, Distribution transformer 21/0,42kV, 100kVA, Dyn 11 | 2028-04-30 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 100kVA, Dyn11 | 2314.006-24 | Transformator Elektromekanik Beta | Oil Type Distribution Transformer 21/0.42kV, 100kVA | 2028-04-30 | TS 2314.001-006 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 100kVA, Dyn11 | 2314.006-26 | Europower Enerji | Distribution transformer 21/0,42kV, 100kVA, Dyn 11 | 2028-08-31 | TS 2314.001-006 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 160kVA, Dyn11 | 2314.007-01 | Koncar D&ST | Distribution transformer 21/0,42kV, 160kVA, Dyn 11 | 2026-08-02 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 160kVA, Dyn11 | 2314.007-14 | Hitachi Energy | TNOSCTLV 160/21 PNSm | 2027-01-17 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 160kVA, Dyn11 | 2314.007-15 | Elprom Trafo | TMX, Distribution transformer 21/0,42kV, 160kVA, Dyn 11 | 2027-01-17 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 160kVA, Dyn11 | 2314.007-16 | Lemi Trafo | TM 160/21-Al | 2027-01-17 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 160kVA, Dyn11 | 2314.007-20 | Ukrelektroaparat | TOH-160/20 21/0.42Dyn11 eco2 | 2028-01-25 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 160kVA, Dyn11 | 2314.007-23 | SEM Transformator | Sem 019, Distribution transformer 21/0,42kV, 160kVA, Dyn 11 | 2028-04-30 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 160kVA, Dyn11 | 2314.007-24 | Transformator Elektromekanik Beta | Oil Type Distribution Transformer 21/0,42kV, 160 kVA | 2028-04-30 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 160kVA, Dyn11 | 2314.007-26 | Europower Enerji | Distribution transformer 21/0,42kV, 160kVA, Dyn 11 | 2028-08-31 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 250kVA, Dyn11 | 2314.008-01 | Koncar D&ST | Distribution transformer 21/0,42kV, 250kVA, Dyn 11 | 2026-08-02 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 250kVA, Dyn11 | 2314.008-14 | Hitachi Energy | TNOSCTLV 250/21 PNSm | 2027-01-17 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 250kVA, Dyn11 | 2314.008-15 | Elprom Trafo | TMX, Distribution transformer 21/0,42kV, 250kVA, Dyn 11 | 2027-01-17 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 250kVA, Dyn11 | 2314.008-16 | Lemi Trafo | TM 250/21-Al | 2027-01-17 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 250kVA, Dyn11 | 2314.008-20 | Ukrelektroaparat | TOH-250/20 21/0.42 Dyn11 eco2 | 2028-01-25 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 250kVA, Dyn11 | 2314.008-23 | SEM Transformator | Sem 020, Distribution transformer 21/0,42kV, 250kVA, Dyn 11 | 2028-04-30 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 250kVA, Dyn11 | 2314.008-24 | Transformator Elektromekanik Beta | Oil Type Distribution Transformer 21/0,42kV, 250 kVA | 2028-04-30 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 250kVA, Dyn11 | 2314.008-26 | Europower Enerji | Distribution transformer 21/0,42kV, 250kVA, Dyn 11 | 2028-08-31 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 400kVA, Dyn11 | 2314.009-01 | Koncar D&ST | Distribution transformer 21/0,42kV, 400kVA, Dyn 11 | 2026-08-02 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 400kVA, Dyn11 | 2314.009-14 | Hitachi Energy | TNOSCTLV 400/21 PNSm | 2027-01-17 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 400kVA, Dyn11 | 2314.009-15 | Elprom Trafo | TMX, Distribution transformer 21/0,42kV, 400kVA, Dyn 11 | 2027-01-17 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 400kVA, Dyn11 | 2314.009-16 | Lemi Trafo | TM 400/21-Al | 2027-01-17 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 400kVA, Dyn11 | 2314.009-20 | Ukrelektroaparat | ТOН-400/20 21/0.42 Dyn11 eco2 | 2028-01-25 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 400kVA, Dyn11 | 2314.009-23 | SEM Transformator | Sem 021, Distribution transformer 21/0,42kV, 400kVA, Dyn 11 | 2028-04-30 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 400kVA, Dyn11 | 2314.009-24 | Transformator Elektromekanik Beta | Oil Type Distribution Transformer 21/0,42kV, 400 kVA | 2028-04-30 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 400kVA, Dyn11 | 2314.009-26 | Europower Enerji | Distribution transformer 21/0,42kV, 400kVA, Dyn 11 | 2028-08-31 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 630kVA, Dyn11, Uk=4% | 2314.010-01 | Koncar D&ST | Distribution transformer 21/0,42kV, 630kVA, Dyn 11, Uk=4% | 2026-08-02 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 630kVA, Dyn11, Uk=4% | 2314.010-14 | Hitachi Energy | TNOSCTLV 630/21 PNSm | 2027-01-17 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 630kVA, Dyn11, Uk=4% | 2314.010-15 | Elprom Trafo | TMX, Distribution transformer 21/0,42kV, 630kVA, Dyn 11, Uk=4% | 2027-01-17 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 630kVA, Dyn11, Uk=4% | 2314.010-16 | Lemi Trafo | TM 630/21-Al, 4% | 2027-01-17 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 630kVA, Dyn11, Uk=4% | 2314.010-20 | Ukrelektroaparat | ТOН-630/20 21/0.42 Dyn11 eco2 Uк=4% | 2028-01-25 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 630kVA, Dyn11, Uk=4% | 2314.010-23 | SEM Transformator | Sem 022, Distribution transformer 21/0,42kV, 630kVA, Dyn 11, Uk=4% | 2028-04-30 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 630kVA, Dyn11, Uk=4% | 2314.010-24 | Transformator Elektromekanik Beta | Oil Type Distribution Transformer 21/0,42kV, 630 kVA | 2028-04-30 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 630kVA, Dyn11, Uk=4% | 2314.010-26 | Europower Enerji | Distribution transformer 21/0,42kV, 630kVA, Dyn 11, Uk=4% | 2028-08-31 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 630kVA, Dyn11, Uk=6% | 2314.011-01 | Koncar D&ST | Distribution transformer 21/0,42kV, 630kVA, Dyn 11, uK=6% | 2026-08-02 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 630kVA, Dyn11, Uk=6% | 2314.011-14 | Hitachi Energy | TNOSCTLV 630/21 PNSm | 2027-01-17 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 630kVA, Dyn11, Uk=6% | 2314.011-15 | Elprom Trafo | TMX, Distribution transformer 21/0,42kV, 630kVA, Dyn 11, Uk=6% | 2027-01-17 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 630kVA, Dyn11, Uk=6% | 2314.011-16 | Lemi Trafo | TM 630/21-Al, 6% | 2027-01-17 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 630kVA, Dyn11, Uk=6% | 2314.011-20 | Ukrelektroaparat | ТOН-630/20 21/0.42 Dyn11 eco2 Uk=6% | 2028-01-25 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 630kVA, Dyn11, Uk=6% | 2314.011-23 | SEM Transformator | Sem 023, Distribution transformer 21/0,42kV, 630kVA, Dyn 11, Uk=6% | 2028-04-30 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 630kVA, Dyn11, Uk=6% | 2314.011-24 | Transformator Elektromekanik Beta | Oil Type Distribution Transformer 21/0,42kV, 630 kVA | 2028-04-30 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 1000kVA, Dyn11 | 2314.012-01 | Koncar D&ST | Distribution transformer 21/0,42kV, 1000kVA, Dyn 11 | 2026-08-02 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 1000kVA, Dyn11 | 2314.012-14 | Hitachi Energy | TNOSCTLV 1000/21 PNSm | 2027-01-17 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 1000kVA, Dyn11 | 2314.012-15 | Elprom Trafo | TMX, Distribution transformer 21/0,42kV, 1000kVA, Dyn 11 | 2027-01-17 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 1000kVA, Dyn11 | 2314.012-16 | Lemi Trafo | TM 1000/21-Al | 2027-01-17 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 1000kVA, Dyn11 | 2314.012-20 | Ukrelektroaparat | TOH-1000/20 21/0.42 Dyn11 eco2 | 2028-01-25 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 1000kVA, Dyn11 | 2314.012-23 | SEM Transformator | Sem 024, Distribution transformer 21/0,42kV, 1000kVA, Dyn 11 | 2028-04-30 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 1000kVA, Dyn11 | 2314.012-24 | Transformator Elektromekanik Beta | Oil Type Distribution Transformer 21/0,42kV, 1000 kVA | 2028-04-30 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 1000kVA, Dyn11 | 2314.012-26 | Europower Enerji | Distribution transformer 21/0,42kV, 1000kVA, Dyn 11 | 2028-08-31 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 1250kVA, Dyn11 | 2314.013-01 | Koncar D&ST | Distribution transformer 21/0,42kV, 1250kVA, Dyn 11 | 2026-08-02 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 1250kVA, Dyn11 | 2314.013-14 | Hitachi Energy | TNOSCTLV 1250/21 PNSm | 2027-01-17 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 1250kVA, Dyn11 | 2314.013-15 | Elprom Trafo | TMX, Distribution transformer 21/0,42kV, 1250kVA, Dyn 11 | 2027-01-17 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 1250kVA, Dyn11 | 2314.013-16 | Lemi Trafo | TM 1250/21-Al | 2027-01-17 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 1250kVA, Dyn11 | 2314.013-20 | Ukrelektroaparat | TOH-1250/20 21/0.42 Dyn11 eco2 | 2028-01-25 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 1250kVA, Dyn11 | 2314.013-23 | SEM Transformator | Sem 025, Distribution transformer 21/0,42kV, 1250kVA, Dyn 11 | 2028-04-30 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 1250kVA, Dyn11 | 2314.013-24 | Transformator Elektromekanik Beta | Oil Type Distribution Transformer 21/0,42kV, 1250 kVA | 2028-04-30 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 1600kVA, Dyn11 | 2314.014-01 | Koncar D&ST | Distribution transformer 21/0,42kV, 1600kVA, Dyn 11 | 2026-08-02 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 1600kVA, Dyn11 | 2314.014-14 | Hitachi Energy | TNOSCTLV 1600/21 PNSm | 2027-01-17 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 1600kVA, Dyn11 | 2314.014-15 | Elprom Trafo | TMX, Distribution transformer 21/0,42kV, 1600kVA, Dyn 11 | 2027-01-17 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 1600kVA, Dyn11 | 2314.014-16 | Lemi Trafo | TM 1600/21-Al | 2027-01-17 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 1600kVA, Dyn11 | 2314.014-20 | Ukrelektroaparat | ТOН-1600/20 21/0.42 Dyn11 eco2 | 2028-01-25 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 1600kVA, Dyn11 | 2314.014-23 | SEM Transformator | Sem 026, Distribution transformer 21/0,42kV, 1600kVA, Dyn 11 | 2028-04-30 | TS 2314.007-014 v2
2314 Sadales transformatori 21kV | Sadales transformators 21/0.42kV, 1600kVA, Dyn11 | 2314.014-24 | Transformator Elektromekanik Beta | Oil Type Distribution Transformer 21/0,42kV, 1600 kVA | 2028-04-30 | TS 2314.007-014 v2
2320 Augstsprieguma transformatori 110/20kV | Augstsprieguma transformators 110/20kV, 6.3MVA | 2320.001-01 | ZREW Transformatory S.A. | TJRc 6300/115 | 2027-02-01 | TS 2320.001 v1
2320 Augstsprieguma transformatori 110/20kV | Augstsprieguma transformators 110/20kV, 6.3MVA | 2320.001-02 | Kolektor Etra | RT 6300-115 | 2027-02-01 | TS 2320.001 v1