## 24
Apakšgrupa | Kategorija | Materiāla kods | Materiāla ražotājs | Materiāla tipa apzīmējums | Materiāls derīgs līdz | Tehniskā specifikācija
2401 Kailvadi | Kailvads, alumīnija A-35 | 2401.001-02 | FUX Zrt. | AAC 34-AL1 | 2029-12-11 | TS 2401.xxx v1
2401 Kailvadi | Kailvads, alumīnija A-35 | 2401.001-03 | Prysmian | A-35 | 2029-12-11 | TS 2401.xxx v1
2401 Kailvadi | Kailvads, alumīnija A-35 | 2401.001-04 | Hascelik | A-35 | 2029-02-28 | TS 2401.xxx v1
2401 Kailvadi | Kailvads, alumīnija A-35 | 2401.001-07 | NPA Skavina | AAC 34-AL1 | 2029-02-28 | TS 2401.xxx v1
2401 Kailvadi | Kailvads, alumīnija A-70 | 2401.003-02 | FUX Zrt. | AAC 74 - AL1 | 2029-12-11 | TS 2401.xxx v1
2401 Kailvadi | Kailvads, alumīnija A-70 | 2401.003-03 | Prysmian | A-70 | 2029-12-11 | TS 2401.xxx v1
2401 Kailvadi | Kailvads, alumīnija ar tērauda stieples serdi AT-35 | 2401.007-02 | FUX Zrt. | ACSR 27-AL1/4-ST1A | 2029-12-11 | TS 2401.xxx v1
2401 Kailvadi | Kailvads, alumīnija ar tērauda stieples serdi AT-35 | 2401.007-03 | Prysmian | AT-35 | 2029-12-11 | TS 2401.xxx v1
2401 Kailvadi | Kailvads, alumīnija ar tērauda stieples serdi AT-35 | 2401.007-04 | Hascelik Kablo | ACSR 27-AL1/4-ST1A | 2026-03-25 | TS 2401.xxx v1
2401 Kailvadi | Kailvads, alumīnija ar tērauda stieples serdi AT-70 | 2401.009-02 | FUX Zrt. | ACSR 63-AL1/11-ST1A | 2029-12-11 | TS 2401.xxx v1
2401 Kailvadi | Kailvads, alumīnija ar tērauda stieples serdi AT-70 | 2401.009-03 | Prysmian | AT-70 | 2029-12-11 | TS 2401.xxx v1
2401 Kailvadi | Kailvads, alumīnija ar tērauda stieples serdi AT-70 | 2401.009-04 | Hascelik Kablo | ACSR 63-AL1/11-ST1A | 2026-03-25 | TS 2401.xxx v1
2401 Kailvadi | Kailvads, alumīnija ar tērauda stieples serdi AT-70 | 2401.009-05 | FUX Zrt. | 56-AL1/9-ST1A | 2027-05-26 | TS 2401.xxx v1
2401 Kailvadi | Kailvads, alumīnija ar tērauda stieples serdi AT-70 | 2401.009-06 | Hascelik Kablo | ACSR 56-AL1/9-ST1A | 2027-11-10 | TS 2401.xxx v1
2401 Kailvadi | Kailvads, alumīnija ar tērauda stieples serdi AT-95 | 2401.010-02 | FUX Zrt. | ACSR 95-AL1/16-ST1A | 2029-12-11 | TS 2401.xxx v1
2401 Kailvadi | Kailvads, alumīnija ar tērauda stieples serdi AT-95 | 2401.010-03 | Prysmian | AT-95 | 2029-12-11 | TS 2401.xxx v1
2401 Kailvadi | Kailvads, alumīnija ar tērauda stieples serdi AT-95 | 2401.010-04 | Hascelik Kablo | ACSR 95-AL1/16-ST1A | 2026-03-25 | TS 2401.xxx v1
2402 Vidsprieguma pārklāti vadi | Vads, pārklāts, CCST35 | 2402.101-02 | Amo kraftkabel AB | CCST 34-AL1/6-ST1A 20(24)kV W | 2029-12-11 | TS 2402.1xx v1
2402 Vidsprieguma pārklāti vadi | Vads, pārklāts, CCST35 | 2402.101-04 | Amo kraftkabel AB | CCST 35 AL7 20(24)kV W | 2028-04-01 | TS 2402.1xx v1
2402 Vidsprieguma pārklāti vadi | Vads, pārklāts, CCST35 | 2402.101-05 | Prysmian/Draka | CCST 35 WK | 2028-12-01 | TS 2402.1xx v2
2402 Vidsprieguma pārklāti vadi | Vads, pārklāts, CCST35 | 2402.101-06 | ELTRIM Kable | EKOPAS® CCST 35-AL3 WK 20 kV | 2028-08-23 | TS 2402.1xx v2
2402 Vidsprieguma pārklāti vadi | Vads, pārklāts, CCST35 | 2402.101-07 | Coreal Aluminium Kablo | Covered conductor CCST35 | 2028-08-23 | TS 2402.1xx v2
2402 Vidsprieguma pārklāti vadi | Vads, pārklāts, CCST70 | 2402.102-02 | Amo kraftkabel AB | CCST 63-AL1/11-ST1A 20(24)kV W | 2029-12-11 | TS 2402.1xx v1
2402 Vidsprieguma pārklāti vadi | Vads, pārklāts, CCST70 | 2402.102-04 | Amo kraftkabel AB | CCST 70 AL7 20(24)kV W | 2028-04-01 | TS 2402.1xx v1
2402 Vidsprieguma pārklāti vadi | Vads, pārklāts, CCST70 | 2402.102-05 | Prysmian/Draka | CCST 70 WK | 2028-12-01 | TS 2402.1xx v2
2402 Vidsprieguma pārklāti vadi | Vads, pārklāts, CCST70 | 2402.102-06 | ELTRIM Kable | EKOPAS® CCST 70-AL3 WK 20 kV | 2028-08-23 | TS 2402.1xx v2
2402 Vidsprieguma pārklāti vadi | Vads, pārklāts, CCST70 | 2402.102-07 | Coreal Aluminium Kablo | Covered conductor CCST70 | 2028-08-23 | TS 2402.1xx v2
2402 Vidsprieguma pārklāti vadi | Vads, pārklāts, CCST95 | 2402.103-04 | Amo kraftkabel AB | CCST 99 AL7 20(24)kV W | 2028-04-01 | TS 2402.1xx v2
2402 Vidsprieguma pārklāti vadi | Vads, pārklāts, CCST95 | 2402.103-05 | Prysmian/Draka | CCST 95 WK | 2028-12-01 | TS 2402.1xx v2
2402 Vidsprieguma pārklāti vadi | Vads, pārklāts, CCST95 | 2402.103-06 | ELTRIM Kable | EKOPAS® CCST 95-AL3 WK 20 kV | 2028-08-23 | TS 2402.1xx v2
2402 Vidsprieguma pārklāti vadi | Vads, pārklāts, CCST95 | 2402.103-07 | Coreal Aluminium Kablo | Covered conductor CCST95 | 2028-08-23 | TS 2402.1xx v2
2402 Vidsprieguma pārklāti vadi | Vads, pārklāts, CCST120 | 2402.104-04 | Amo kraftkabel AB | CCST 120 AAAC 20(24)kV | 2028-08-23 | TS 2402.1xx v2
2402 Vidsprieguma pārklāti vadi | Vads, pārklāts, CCST120 | 2402.104-05 | Prysmian/Draka | CCST 120 WK | 2028-12-01 | TS 2402.1xx v2
2402 Vidsprieguma pārklāti vadi | Vads, pārklāts, CCST120 | 2402.104-06 | ELTRIM Kable | EKOPAS® CCST 120-AL3 WK 20 kV | 2028-08-23 | TS 2402.1xx v2
2402 Vidsprieguma pārklāti vadi | Vads, pārklāts, CCST120 | 2402.104-07 | Coreal Aluminium Kablo | Covered conductor CCST120 | 2028-08-23 | TS 2402.1xx v2
2404 Piekarkabeļi, 1kV | Piekarkabelis 1kV, 1x16+25 | 2404.001-01 | Prysmian/Draka | AMKA 1x16+25 | 2029-01-27 | TS 2404.xxx v1
2404 Piekarkabeļi, 1kV | Piekarkabelis 1kV, 1x16+25 | 2404.001-02 | TT Kabeli | AMKA 1x16+25 | 2030-05-01 | TS 2404.xxx v1
2404 Piekarkabeļi, 1kV | Piekarkabelis 1kV, 1x16+25 | 2404.001-03 | TeleFonika Kable | AMKA/1x16+25 1 kV | 2029-01-27 | TS 2404.xxx v1
2404 Piekarkabeļi, 1kV | Piekarkabelis 1kV, 1x16+25 | 2404.001-05 | Hascelik Kablo | AMKA 1x16+25 | 2030-05-01 | TS 2404.xxx v1
2404 Piekarkabeļi, 1kV | Piekarkabelis, 1kV, 3x16+25 | 2404.002-01 | Prysmian/Draka | AMKA 3x16+25 | 2029-01-27 | TS 2404.xxx v1
2404 Piekarkabeļi, 1kV | Piekarkabelis, 1kV, 3x16+25 | 2404.002-02 | TT Kabeli | AMKA 3x16+25 | 2030-05-01 | TS 2404.xxx v1
2404 Piekarkabeļi, 1kV | Piekarkabelis, 1kV, 3x16+25 | 2404.002-03 | TeleFonika Kable | AMKA/3x16+25 1 kV | 2029-01-27 | TS 2404.xxx v1
2404 Piekarkabeļi, 1kV | Piekarkabelis, 1kV, 3x16+25 | 2404.002-05 | Hascelik Kablo | AMKA 3x16+25 | 2030-05-01 | TS 2404.xxx v1
2404 Piekarkabeļi, 1kV | Piekarkabelis, 1kV, 3x35+50 | 2404.003-01 | Prysmian/Draka | AMKA 3x35+50 | 2029-01-27 | TS 2404.xxx v1
2404 Piekarkabeļi, 1kV | Piekarkabelis, 1kV, 3x35+50 | 2404.003-02 | TT Kabeli | AMKA 3x35+50 | 2030-05-01 | TS 2404.xxx v1
2404 Piekarkabeļi, 1kV | Piekarkabelis, 1kV, 3x35+50 | 2404.003-03 | TeleFonika Kable | AMKA/3x35+50 1 kV | 2029-01-27 | TS 2404.xxx v1
2404 Piekarkabeļi, 1kV | Piekarkabelis, 1kV, 3x35+50 | 2404.003-05 | Hascelik Kablo | AMKA 3x35+50 | 2030-05-01 | TS 2404.xxx v1
2404 Piekarkabeļi, 1kV | Piekarkabelis, 1kV, 3x70+95 | 2404.004-01 | Prysmian/Draka | AMKA 3x70+95 | 2029-01-27 | TS 2404.xxx v1
2404 Piekarkabeļi, 1kV | Piekarkabelis, 1kV, 3x70+95 | 2404.004-02 | TT Kabeli | AMKA 3x70+95 | 2030-05-01 | TS 2404.xxx v1
2404 Piekarkabeļi, 1kV | Piekarkabelis, 1kV, 3x70+95 | 2404.004-03 | TeleFonika Kable | AMKA/3x70+95 1 kV | 2029-01-27 | TS 2404.xxx v1
2404 Piekarkabeļi, 1kV | Piekarkabelis, 1kV, 3x70+95 | 2404.004-05 | Hascelik Kablo | AMKA 3x70+95 | 2030-05-01 | TS 2404.xxx v1