## 26
Apakšgrupa | Kategorija | Materiāla kods | Materiāla ražotājs | Materiāla tipa apzīmējums | Materiāls derīgs līdz | Tehniskā specifikācija
2601 GVL jaudas slēdži | Jaudas slēdzis, ārtipa, 24kV, ar releju aizsardzības un vadības iekārtu | 2601.001-06 | NOJA Power Switchgear Pty Ltd | OSM-27-310 | 2029-12-31 | TS 2601.001 v1
2601 GVL jaudas slēdži | Jaudas slēdzis, ārtipa, 24kV, ar releju aizsardzības un vadības iekārtu | 2601.001-07 | ABB | OVR27 | 2029-12-31 | TS 2601.001 v1
2601 GVL jaudas slēdži | Jaudas slēdzis, ārtipa, 24kV, ar releju aizsardzības un vadības iekārtu | 2601.001-09 | Entec Electric | EPR-2 | 2029-12-31 | TS 2601.001 v1
2602 Iekštipa slodzes slēdži | Slodzes slēdzis, iekštipa, 24 kV, 400 A ar zem. nazi kustīgā kontakta pusē, tipveida piedziņa standarta izmēra ligzdām | 2602.001-04 | ZWAE | OM-24/UD/275 | 2028-08-08 | TS 2602.001-002 v2
2602 Iekštipa slodzes slēdži | Slodzes slēdzis, iekštipa, 24 kV, 400 A ar zem. nazi kustīgā kontakta pusē, tipveida piedziņa standarta izmēra ligzdām | 2602.001-05 | ABB | NAL24-H-6A275LE | 2028-09-11 | TS 2602.001-002 v2
2602 Iekštipa slodzes slēdži | Slodzes slēdzis, iekštipa, 24 kV, 400 A ar zem. nažiem kustīgā un fiksētā kontakta pusē, tipveida piedziņa standarta izmēra ligzdām | 2602.002-04 | ZWAE | OM-24/UD/UG/275 | 2028-08-08 | TS 2602.001-002 v2
2602 Iekštipa slodzes slēdži | Slodzes slēdzis, iekštipa, 24 kV, 400 A ar zem. nažiem kustīgā un fiksētā kontakta pusē, tipveida piedziņa standarta izmēra ligzdām | 2602.002-05 | ABB | NAL24-H- 6A275LE+EB+Acc | 2028-09-11 | TS 2602.001-002 v2
2602 Iekštipa slodzes slēdži | Slodzes slēdzis, iekštipa, 24 kV, 400 A, ar vidsprieguma drošinātājiem un zem. nazi, tipveida piedziņa standarta izmēra ligzdām | 2602.003-04 | ZWAE | OMB-24/BD/UD/275 | 2028-08-08 | TS 2602.003-004 v2
2602 Iekštipa slodzes slēdži | Slodzes slēdzis, iekštipa, 24 kV, 400 A, ar vidsprieguma drošinātājiem un zem. nazi, tipveida piedziņa standarta izmēra ligzdām | 2602.003-05 | ABB | NALF-H24-4A-275RE+Acc | 2028-09-11 | TS 2602.003-004 v2
2602 Iekštipa slodzes slēdži | Slodzes slēdzis, iekštipa, 24 kV, 400 A, ar vidsprieguma drošinātājiem un zem. nažiem kustīgā un fiksētā kontakta pusē, tipveida piedziņa standarta izmēra ligzdām | 2602.004-04 | ZWAE | OMB-24/BD/UD/UG/275 | 2028-08-08 | TS 2602.003-004 v2
2602 Iekštipa slodzes slēdži | Slodzes slēdzis, iekštipa, 24 kV, 400 A, ar vidsprieguma drošinātājiem un zem. nažiem kustīgā un fiksētā kontakta pusē, tipveida piedziņa standarta izmēra ligzdām | 2602.004-05 | ABB | NALF-H24-4A-275RE+EBH+Acc | 2028-09-11 | TS 2602.003-004 v2
2602 Iekštipa slodzes slēdži | Slodzes slēdzis, iekštipa, 12 kV, 630 A ar zem. nazi kustīgā kontakta pusē, tipveida piedziņa standarta izmēra ligzdām | 2602.005-04 | ZWAE | OM-12/UD/210 | 2028-08-08 | TS 2602.005-006 v2
2602 Iekštipa slodzes slēdži | Slodzes slēdzis, iekštipa, 12 kV, 630 A ar zem. nazi kustīgā kontakta pusē, tipveida piedziņa standarta izmēra ligzdām | 2602.005-05 | ABB | NAL-H 12-6A-210RE+Acc | 2028-09-11 | TS 2602.005-006 v2
2602 Iekštipa slodzes slēdži | Slodzes slēdzis, iekštipa, 12 kV, 630 A ar zem. nažiem kustīgā un fiksētā kontakta pusē, tipveida piedziņa standarta izmēra ligzdām | 2602.006-04 | ZWAE | OM-12/UD/UG/210 | 2028-08-08 | TS 2602.005-006 v2
2602 Iekštipa slodzes slēdži | Slodzes slēdzis, iekštipa, 12 kV, 630 A ar zem. nažiem kustīgā un fiksētā kontakta pusē, tipveida piedziņa standarta izmēra ligzdām | 2602.006-05 | ABB | NAL-H 12-6A- 210RE+EB+Acc | 2028-09-11 | TS 2602.005-006 v2
2602 Iekštipa slodzes slēdži | Slodzes slēdzis, iekštipa, 12 kV, 400 A, ar vidsprieguma drošinātājiem un zem. nazi, tipveida piedziņa standarta izmēra ligzdām | 2602.007-04 | ZWAE | OMB-12/BD/UD/210 | 2028-08-08 | TS 2602.007-008 v2
2602 Iekštipa slodzes slēdži | Slodzes slēdzis, iekštipa, 12 kV, 400 A, ar vidsprieguma drošinātājiem un zem. nazi, tipveida piedziņa standarta izmēra ligzdām | 2602.007-05 | ABB | NALF-H12 4A 210RE+Acc | 2028-09-11 | TS 2602.007-008 v2
2602 Iekštipa slodzes slēdži | Slodzes slēdzis, iekštipa, 12 kV, 400 A, ar vidsprieguma drošinātājiem un zem. nažiem kustīgā un fiksētā kontakta pusē, tipveida piedziņa standarta izmēra ligzdām | 2602.008-04 | ZWAE | OMB-12/BD/UD/UG/210 | 2028-08-08 | TS 2602.007-008 v2
2602 Iekštipa slodzes slēdži | Slodzes slēdzis, iekštipa, 12 kV, 400 A, ar vidsprieguma drošinātājiem un zem. nažiem kustīgā un fiksētā kontakta pusē, tipveida piedziņa standarta izmēra ligzdām | 2602.008-05 | ABB | NALF-H12 4A 210RE+EB-H+Acc | 2028-09-11 | TS 2602.007-008 v2
2602 Iekštipa slodzes slēdži | Slodzes slēdzis, iekštipa, 24 kV, 400 A ar zem. nazi kustīgā kontakta pusē, piedziņa pielāgota nestandarta izmēra ligzdām | 2602.009-04 | ZWAE | OM-24/UD/275 | 2028-08-08 | TS 2602.001-002 v2
2602 Iekštipa slodzes slēdži | Slodzes slēdzis, iekštipa, 24 kV, 400 A ar zem. nazi kustīgā kontakta pusē, piedziņa pielāgota nestandarta izmēra ligzdām | 2602.009-05 | ABB | NAL24-H- 6A275LE+Acc | 2028-09-11 | TS 2602.001-002 v2
2602 Iekštipa slodzes slēdži | Slodzes slēdzis, iekštipa, 24 kV, 400 A ar zem. nažiem kustīgā un fiksētā kontakta pusē, piedziņa pielāgota nestandarta izmēra ligzdām | 2602.010-04 | ZWAE | OM-24/UD/UG/275 | 2028-08-08 | TS 2602.001-002 v2
2602 Iekštipa slodzes slēdži | Slodzes slēdzis, iekštipa, 24 kV, 400 A ar zem. nažiem kustīgā un fiksētā kontakta pusē, piedziņa pielāgota nestandarta izmēra ligzdām | 2602.010-05 | ABB | NAL24-H- 6A275LE+EB +Acc | 2028-09-11 | TS 2602.001-002 v2
2602 Iekštipa slodzes slēdži | Slodzes slēdzis, iekštipa, 24 kV, 400 A, ar vidsprieguma drošinātājiem un zem. nazi, piedziņa pielāgota nestandarta izmēra ligzdām | 2602.011-04 | ZWAE | OMB-24/BD/UD/275 | 2028-08-08 | TS 2602.003-004 v2
2602 Iekštipa slodzes slēdži | Slodzes slēdzis, iekštipa, 24 kV, 400 A, ar vidsprieguma drošinātājiem un zem. nazi, piedziņa pielāgota nestandarta izmēra ligzdām | 2602.011-05 | ABB | NALF-H24-4A-275RE+Acc | 2028-09-11 | TS 2602.003-004 v2
2602 Iekštipa slodzes slēdži | Slodzes slēdzis, iekštipa, 24 kV, 400 A, ar vidsprieguma drošinātājiem un zem. nažiem kustīgā un fiksētā kontakta pusē, piedziņa pielāgota nestandarta izmēra ligzdām | 2602.012-04 | ZWAE | OMB-24/BD/UD/UG/275 | 2028-08-08 | TS 2602.003-004 v2
2602 Iekštipa slodzes slēdži | Slodzes slēdzis, iekštipa, 24 kV, 400 A, ar vidsprieguma drošinātājiem un zem. nažiem kustīgā un fiksētā kontakta pusē, piedziņa pielāgota nestandarta izmēra ligzdām | 2602.012-06 | ABB | NALF-H24-4A-275RE+EBH+Acc | 2028-09-11 | TS 2602.003-004 v2
2602 Iekštipa slodzes slēdži | Slodzes slēdzis, iekštipa, 12 kV, 630 A ar zem. nazi kustīgā kontakta pusē, piedziņa pielāgota nestandarta izmēra ligzdām | 2602.013-04 | ZWAE | OM-12/UD/210 | 2028-08-08 | TS 2602.005-006 v2
2602 Iekštipa slodzes slēdži | Slodzes slēdzis, iekštipa, 12 kV, 630 A ar zem. nazi kustīgā kontakta pusē, piedziņa pielāgota nestandarta izmēra ligzdām | 2602.013-05 | ABB | NAL-H 12-6A-210RE+Acc | 2028-09-11 | TS 2602.005-006 v2
2602 Iekštipa slodzes slēdži | Slodzes slēdzis, iekštipa, 12 kV, 630 A ar zem. nažiem kustīgā un fiksētā kontakta pusē, piedziņa pielāgota nestandarta izmēra ligzdām | 2602.014-04 | ZWAE | OM-12/UD/UG/210 | 2028-08-08 | TS 2602.005-006 v2
2602 Iekštipa slodzes slēdži | Slodzes slēdzis, iekštipa, 12 kV, 630 A ar zem. nažiem kustīgā un fiksētā kontakta pusē, piedziņa pielāgota nestandarta izmēra ligzdām | 2602.014-05 | ABB | NAL-H 12-6A- 210RE+EB+Acc | 2028-09-11 | TS 2602.005-006 v2
2602 Iekštipa slodzes slēdži | Slodzes slēdzis, iekštipa, 12 kV, 400 A, ar vidsprieguma drošinātājiem un zem. nazi, piedziņa pielāgota nestandarta izmēra ligzdām | 2602.015-04 | ZWAE | OMB-12/BD/UD/210 | 2028-08-08 | TS 2602.007-008 v2
2602 Iekštipa slodzes slēdži | Slodzes slēdzis, iekštipa, 12 kV, 400 A, ar vidsprieguma drošinātājiem un zem. nazi, piedziņa pielāgota nestandarta izmēra ligzdām | 2602.015-05 | ABB | NALF-H12 4A 210RE+Acc | 2028-09-11 | TS 2602.007-008 v2
2602 Iekštipa slodzes slēdži | Slodzes slēdzis, iekštipa, 12 kV, 400 A, ar vidsprieguma drošinātājiem un zem. nažiem kustīgā un fiksētā kontakta pusē, piedziņa pielāgota nestandarta izmēra ligzdām | 2602.016-04 | ZWAE | OMB-12/BD/UD/UG/210 | 2028-08-08 | TS 2602.007-008 v2
2602 Iekštipa slodzes slēdži | Slodzes slēdzis, iekštipa, 12 kV, 400 A, ar vidsprieguma drošinātājiem un zem. nažiem kustīgā un fiksētā kontakta pusē, piedziņa pielāgota nestandarta izmēra ligzdām | 2602.016-05 | ABB | NALF12 4A 210RE+EB-H+Acc | 2028-09-11 | TS 2602.007-008 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 2 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai vienstatņa balstā, horizontāls nažu novietojums, viena caurejošā līnija | 2603.001-03 | ZWAE | RS-24/630/S/P/E/U/VSH | 2028-01-31 | TS 2603.001-015 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 2 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai vienstatņa balstā, horizontāls nažu novietojums, viena caurejošā līnija | 2603.001-04 | Gevea | GDS 24-1Z-VSH (A9115) | 2028-05-03 | TS 2603.001-015 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 2 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai vienstatņa balstā, horizontāls nažu novietojums, viena caurejošā līnija | 2603.001-05 | Energofirma Jauda, AS | RA-24-1Z-VSH | 2030-01-31 | TS 2603.001-015 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 2 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai portālbalstā, horizontāls nažu novietojums, viena caurejošā līnija | 2603.002-03 | ZWAE | RS-24/630/S/P/E/U/PSH+NNP-3 | 2028-01-31 | TS 2603.001-015 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 2 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai portālbalstā, horizontāls nažu novietojums, viena caurejošā līnija | 2603.002-04 | Gevea | GDS 24-1Z-PSH | 2028-05-03 | TS 2603.001-015 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 2 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai portālbalstā, horizontāls nažu novietojums, viena caurejošā līnija | 2603.002-05 | Energofirma Jauda, AS | RA-24-1Z-PSH | 2030-01-31 | TS 2603.001-015 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 2 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai vienstatņa balstā, horizontāls nažu novietojums, viena ienākošā līnija | 2603.003-03 | ZWAE | RS-24/630/S/P/E/U/VGH+NNP-3 | 2028-01-31 | TS 2603.001-015 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 2 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai vienstatņa balstā, horizontāls nažu novietojums, viena ienākošā līnija | 2603.003-04 | Gevea | GDS 24-1Z-VGH (A9113) | 2028-05-03 | TS 2603.001-015 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 2 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai vienstatņa balstā, horizontāls nažu novietojums, viena ienākošā līnija | 2603.003-05 | Energofirma Jauda, AS | RA-24-1Z-VGH | 2030-01-31 | TS 2603.001-015 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 2 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai portālbalstā, horizontāls nažu novietojums, viena ienākošā līnija | 2603.004-03 | ZWAE | RS-24/630/S/P/E/U/PGH+NNP-3 | 2028-01-31 | TS 2603.001-015 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 2 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai portālbalstā, horizontāls nažu novietojums, viena ienākošā līnija | 2603.004-04 | Gevea | GDS 24-1Z-PGH | 2028-05-03 | TS 2603.001-015 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 2 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai portālbalstā, horizontāls nažu novietojums, viena ienākošā līnija | 2603.004-05 | Energofirma Jauda, AS | RA-24-1Z-PGH | 2030-01-31 | TS 2603.001-015 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 2 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai vienstatņa balstā, vertikāls nažu novietojums, viena caurejošā līnija | 2603.005-03 | ZWAE | RS-24/630/S/P/E/U/VSV+NNP-3 | 2028-01-31 | TS 2603.001-015 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 2 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai vienstatņa balstā, vertikāls nažu novietojums, viena caurejošā līnija | 2603.005-04 | Gevea | GDS 24-1Z-VSV (A9114) | 2028-05-03 | TS 2603.001-015 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 2 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai vienstatņa balstā, vertikāls nažu novietojums, viena caurejošā līnija | 2603.005-05 | Energofirma Jauda, AS | RA-24-1Z-VSV | 2030-01-31 | TS 2603.001-015 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 2 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai portālbalstā, vertikāls nažu novietojums, viena caurejošā līnija | 2603.006-03 | ZWAE | RS-24/630/S/P/E/U/PSV+NNP-3 | 2028-01-31 | TS 2603.001-015 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 2 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai portālbalstā, vertikāls nažu novietojums, viena caurejošā līnija | 2603.006-04 | Gevea | GDS 24-1Z-PSVp (A9119) | 2028-05-03 | TS 2603.001-015 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 2 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai portālbalstā, vertikāls nažu novietojums, viena caurejošā līnija | 2603.006-05 | Energofirma Jauda, AS | RA-24-1Z-PSVp | 2030-01-31 | TS 2603.001-015 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 2 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai vienstatņa balstā, vertikāls nažu novietojums, viena ienākošā līnija | 2603.007-03 | ZWAE | RS-24/630/S/P/E/U/VGV+NNP-3 | 2028-01-31 | TS 2603.001-015 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 2 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai vienstatņa balstā, vertikāls nažu novietojums, viena ienākošā līnija | 2603.007-04 | Gevea | GDS 24-1Z-VGV (A9110) | 2028-05-03 | TS 2603.001-015 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 2 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai vienstatņa balstā, vertikāls nažu novietojums, viena ienākošā līnija | 2603.007-05 | Energofirma Jauda, AS | RA-24-1Z-VGV | 2030-01-31 | TS 2603.001-015 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 2 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai portālbalstā, vertikāls nažu novietojums, viena ienākošā līnija | 2603.008-03 | ZWAE | RS-24/630/S/P/E/U/PGV+NNP-3 | 2028-01-31 | TS 2603.001-015 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 2 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai portālbalstā, vertikāls nažu novietojums, viena ienākošā līnija | 2603.008-04 | Gevea | GDS 24-1Z-PGV (A9116) | 2028-05-03 | TS 2603.001-015 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 2 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai portālbalstā, vertikāls nažu novietojums, viena ienākošā līnija | 2603.008-05 | Energofirma Jauda, AS | RA-24-1Z-PGV | 2030-01-31 | TS 2603.001-015 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 2 izolatoriem uz fāzi, ar diviem zemēšanas nažiem, kustīgā un fiksētā kontakta pusē, uzstadīšanai vienstatņa balstā, horizontāls nažu novietojums, viena caurejošā līnija | 2603.009-04 | Gevea | GDS 24-2Z-VSH (A9145) | 2028-05-03 | TS 2603.001-015 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 2 izolatoriem uz fāzi, ar diviem zemēšanas nažiem, kustīgā un fiksētā kontakta pusē, uzstadīšanai vienstatņa balstā, horizontāls nažu novietojums, viena caurejošā līnija | 2603.009-05 | Energofirma Jauda, AS | RA-24-2Z-VSH | 2030-01-31 | TS 2603.001-015 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 2 izolatoriem uz fāzi, ar diviem zemēšanas nažiem, kustīgā un fiksētā kontakta pusē, uzstadīšanai portālbalstā, vertikāls nažu novietojums, viena caurejošā līnija | 2603.014-04 | Gevea | GDS 24-2Z-PSV | 2028-05-03 | TS 2603.001-015 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 2 izolatoriem uz fāzi, ar diviem zemēšanas nažiem, kustīgā un fiksētā kontakta pusē, uzstadīšanai portālbalstā, vertikāls nažu novietojums, viena caurejošā līnija | 2603.014-05 | Energofirma Jauda, AS | RA-24-2Z-PSV | 2030-01-31 | TS 2603.001-015 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 2 izolatoriem uz fāzi, ar diviem zemēšanas nažiem, kustīgā un fiksētā kontakta pusē, uzstadīšanai vienstatņa balstā, vertikāls nažu novietojums, viena ienākošā līnija | 2603.015-04 | Gevea | GDS 24-2Z-VGV | 2028-05-03 | TS 2603.001-015 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 2 izolatoriem uz fāzi, ar diviem zemēšanas nažiem, kustīgā un fiksētā kontakta pusē, uzstadīšanai vienstatņa balstā, vertikāls nažu novietojums, viena ienākošā līnija | 2603.015-05 | Energofirma Jauda, AS | RA-24-2Z-VGV | 2030-01-31 | TS 2603.001-015 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 3 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai vienstatņa balstā, horizontāls nažu novietojums, viena caurejošā līnija | 2603.017-04 | Gevea | GDS 24-3 -1Z-VSH (A9162) | 2028-05-03 | TS 2603.017-033 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 3 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai vienstatņa balstā, horizontāls nažu novietojums, viena caurejošā līnija | 2603.017-05 | Energofirma Jauda, AS | RA-24-3-1Z-VSH | 2030-01-31 | TS 2603.017-033 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 3 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai vienstatņa balstā, horizontāls nažu novietojums, viena ienākošā līnija | 2603.019-04 | Gevea | GDS 24-3-1Z-VGH | 2028-05-03 | TS 2603.017-033 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 3 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai vienstatņa balstā, horizontāls nažu novietojums, viena ienākošā līnija | 2603.019-05 | Energofirma Jauda, AS | RA-24-3-1Z-VGH | 2030-01-31 | TS 2603.017-033 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 3 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai vienstatņa balstā, vertikāls nažu novietojums, viena caurejošā līnija | 2603.021-04 | Gevea | GDS 24-3-1Z-VSV (A9125) | 2028-05-03 | TS 2603.017-033 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 3 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai vienstatņa balstā, vertikāls nažu novietojums, viena caurejošā līnija | 2603.021-05 | Energofirma Jauda, AS | RA-24-3-1Z-VSV | 2030-01-31 | TS 2603.017-033 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 3 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai portālbalstā, vertikāls nažu novietojums, viena caurejošā līnija | 2603.022-04 | Gevea | GDS 24-3-1Z-PSV (A9128) | 2028-05-03 | TS 2603.017-033 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 3 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai portālbalstā, vertikāls nažu novietojums, viena caurejošā līnija | 2603.022-05 | Energofirma Jauda, AS | RA-24-3-1Z-PSV | 2030-01-31 | TS 2603.017-033 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 3 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai vienstatņa balstā, vertikāls nažu novietojums, viena ienākošā līnija | 2603.023-04 | Gevea | GDS 24-3-1Z-VGV (A9122) | 2028-05-03 | TS 2603.017-033 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 3 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai vienstatņa balstā, vertikāls nažu novietojums, viena ienākošā līnija | 2603.023-05 | Energofirma Jauda, AS | RA-24-3-1Z-VGV | 2030-01-31 | TS 2603.017-033 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 3 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai portālbalstā, vertikāls nažu novietojums, viena ienākošā līnija | 2603.024-04 | Gevea | GDS 24-3-1Z-PGV (A9126) | 2028-05-03 | TS 2603.017-033 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 3 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai portālbalstā, vertikāls nažu novietojums, viena ienākošā līnija | 2603.024-05 | Energofirma Jauda, AS | RA-24-3-1Z-PGV | 2030-01-31 | TS 2603.017-033 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 3 izolatoriem uz fāzi, ar diviem zemēšanas nažiem, kustīgā un fiksētā kontakta pusē, uzstadīšanai vienstatņa balstā, horizontāls nažu novietojums, viena caurejošā līnija | 2603.025-04 | Gevea | GDS 24-3-2Z-VSH (A9115-1) | 2028-05-03 | TS 2603.017-033 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 3 izolatoriem uz fāzi, ar diviem zemēšanas nažiem, kustīgā un fiksētā kontakta pusē, uzstadīšanai vienstatņa balstā, horizontāls nažu novietojums, viena caurejošā līnija | 2603.025-05 | Energofirma Jauda, AS | RA-24-3-2Z-VSH | 2030-01-31 | TS 2603.017-033 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 3 izolatoriem uz fāzi, ar diviem zemēšanas nažiem, kustīgā un fiksētā kontakta pusē, uzstadīšanai vienstatņa balstā, vertikāls nažu novietojums, viena caurejošā līnija | 2603.029-04 | Gevea | GDS 24-3-2Z-VSV (A9151) | 2028-05-03 | TS 2603.017-033 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 3 izolatoriem uz fāzi, ar diviem zemēšanas nažiem, kustīgā un fiksētā kontakta pusē, uzstadīšanai vienstatņa balstā, vertikāls nažu novietojums, viena caurejošā līnija | 2603.029-05 | Energofirma Jauda, AS | RA-24-3-2Z-VSV | 2030-01-31 | TS 2603.017-033 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 3 izolatoriem uz fāzi, ar diviem zemēšanas nažiem, kustīgā un fiksētā kontakta pusē, uzstadīšanai vienstatņa balstā, vertikāls nažu novietojums, viena ienākošā līnija | 2603.031-04 | Gevea | GDS 24-3-2Z-VGV (A9149) | 2028-05-03 | TS 2603.017-033 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 3 izolatoriem uz fāzi, ar diviem zemēšanas nažiem, kustīgā un fiksētā kontakta pusē, uzstadīšanai vienstatņa balstā, vertikāls nažu novietojums, viena ienākošā līnija | 2603.031-05 | Energofirma Jauda, AS | RA-24-3-2Z-VGV | 2030-01-31 | TS 2603.017-033 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 3 izolatoriem uz fāzi, ar diviem zemēšanas nažiem, kustīgā un fiksētā kontakta pusē, uzstadīšanai portālbalstā, vertikāls nažu novietojums, viena ienākošā līnija | 2603.032-04 | Gevea | GDS 24-3-2Z-PGV (A9146) | 2028-05-03 | TS 2603.017-033 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 3 izolatoriem uz fāzi, ar diviem zemēšanas nažiem, kustīgā un fiksētā kontakta pusē, uzstadīšanai portālbalstā, vertikāls nažu novietojums, viena ienākošā līnija | 2603.032-05 | Energofirma Jauda, AS | RA-24-3-2Z-PGV | 2030-01-31 | TS 2603.017-033 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 3 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai vienstatņa balstā, vertikāls nažu novietojums, viena ienākošā līnija (ar papildus tapām balsta izolatoriem) | 2603.033-04 | Gevea | GDS 24-3-1Z-VGV-A (A9123) | 2028-05-03 | TS 2603.017-033 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 3 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai vienstatņa balstā, vertikāls nažu novietojums, viena ienākošā līnija (ar papildus tapām balsta izolatoriem) | 2603.033-05 | Energofirma Jauda, AS | RA-24-3-1Z-VGV-A | 2030-01-31 | TS 2603.017-033 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 2 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai vienstatņa balstā, vertikāls nažu novietojums, viena ienākošā līnija (ar papildus tapām balsta izolatoriem) | 2603.034-03 | ZWAE | RS-24/630/S/P/E/U/VGV-A+NNP-3 | 2028-01-31 | TS 2603.001-015 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 2 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai vienstatņa balstā, vertikāls nažu novietojums, viena ienākošā līnija (ar papildus tapām balsta izolatoriem) | 2603.034-04 | Gevea | GDS 24-1Z-VGV-A (A9111) | 2028-05-03 | TS 2603.001-015 v2
2603 Slodzes atdalītāji | Atdalītājs, slodzes ar 2 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzstadīšanai vienstatņa balstā, vertikāls nažu novietojums, viena ienākošā līnija (ar papildus tapām balsta izolatoriem) | 2603.034-05 | Energofirma Jauda, AS | RA-24-1Z-VGV-A | 2030-01-31 | TS 2603.001-015 v2
2604 Drošinātājatdalītāji | Drošinātājatdalītājs, ārtipa, 24kV | 2604.001-01 | Energofirma Jauda, AS | DA24 | 2029-01-01 | TS 2604.001 v1
2604 Drošinātājatdalītāji | Drošinātājatdalītājs, ārtipa, 24kV | 2604.001-02 | Gevea | L33G-20/UF | 2029-01-01 | TS 2604.001 v1
2604 Drošinātājatdalītāji | Drošinātājatdalītājs, ārtipa, 24kV | 2604.001-03 | ABB | NPF24B2/3 | 2029-01-01 | TS 2604.001 v1
2605 Drošinātāju pamatnes | Drošinātāju pamatne, ārtipa, 24kV | 2605.001-01 | Energofirma Jauda, AS | BDP24 | 2029-01-01 | TS 2605.001 v1
2605 Drošinātāju pamatnes | Drošinātāju pamatne, ārtipa, 24kV | 2605.001-02 | Gevea | A8261-DIN | 2029-01-01 | TS 2605.001 v1
2605 Drošinātāju pamatnes | Drošinātāju pamatne, ārtipa, 24kV | 2605.001-03 | NIKDIM | SVvPO/3 24kV | 2030-02-01 | TS 2605.001 v1
2605 Drošinātāju pamatnes | Drošinātāju pamatne, iekštipa, 12kV | 2605.003-01 | ABB | UCE-NI 12kV | 2028-10-03 | TS 2605.003 v1
2605 Drošinātāju pamatnes | Drošinātāju pamatne, iekštipa, 12kV | 2605.003-02 | NIKDIM | SVvP 12kV | 2028-10-03 | TS 2605.003 v1
2605 Drošinātāju pamatnes | Drošinātāju pamatne, iekštipa, 12kV | 2605.003-03 | Energofirma Jauda, AS | DP12 | 2030-02-01 | TS 2605.003 v1
2605 Drošinātāju pamatnes | Drošinātāju pamatne, iekštipa, 12kV | 2605.003-04 | NIKDIM | SVvP 12kV-2 | 2027-03-16 | TS 2605.003 v1
2606 Rezerves daļas un aprīkojums - Vidsprieguma komutācijas aparāti | Drošinātāju lūpas 12-24kV | 2606.002-01 | ABB | K1 | 2029-01-01 | TS 2606.002 v1
2606 Rezerves daļas un aprīkojums - Vidsprieguma komutācijas aparāti | Drošinātāju lūpas 12-24kV | 2606.002-02 | EFEN | VS Dr. lūpas | 2029-01-01 | TS 2606.002 v1
2606 Rezerves daļas un aprīkojums - Vidsprieguma komutācijas aparāti | Drošinātāju lūpas 12-24kV | 2606.002-03 | Energofirma Jauda, AS | Kontakts 3255.02.00 | 2029-01-01 | TS 2606.002 v1
2606 Rezerves daļas un aprīkojums - Vidsprieguma komutācijas aparāti | Drošinātāju lūpas 12-24kV | 2606.002-04 | NIKDIM | SVvPO contact system | 2029-03-01 | TS 2606.002 v1
2607 GVL slodzes slēdži | Slodzes slēdzis, ārtipa, 24kV, ar releju aizsardzības un vadības iekārtu | 2607.001-01 | Ensto | NXS510004 AUGUSTE -50°C 24-400-CTE-TR-TT-SD-3P | 2025-12-31 | TS 2607.001 v1
2607 GVL slodzes slēdži | Slodzes slēdzis, ārtipa, 24kV, ar releju aizsardzības un vadības iekārtu | 2607.001-02 | Schneider Electric | RL series | 2025-12-31 | TS 2607.001 v1
2607 GVL slodzes slēdži | Slodzes slēdzis, ārtipa, 24kV, ar releju aizsardzības un vadības iekārtu | 2607.001-03 | Entec Electric | ETGA6 | 2025-12-31 | TS 2607.001 v1