## 27
Apakšgrupa | Kategorija | Materiāla kods | Materiāla ražotājs | Materiāla tipa apzīmējums | Materiāls derīgs līdz | Tehniskā specifikācija
2706 Ārtipa spriegummaiņi 24kV | Spriegummainis, ārtipa, 20000/v3/100/v3V, kl.0.5, 1-polu, 1-tinumu | 2706.001-01 | ESITAS ELEKTRIK SAN. VE TIC. A.S. | VTH | 2031-04-30 | TS 2706.0xx v1
2706 Ārtipa spriegummaiņi 24kV | Spriegummainis, ārtipa, 20000/v3/100/v3V, kl.0.5, 1-polu, 1-tinumu | 2706.001-02 | FMT | JNT SM24 | 2027-12-31 | TS 2706.0xx v1
2706 Ārtipa spriegummaiņi 24kV | Spriegummainis, ārtipa, 20000/v3/100/v3V, kl.0.5, 1-polu, 1-tinumu | 2706.001-03 | ALCE Elektrik | VH24 | 2027-05-03 | TS 2706.0xx v1
2706 Ārtipa spriegummaiņi 24kV | Spriegummainis, ārtipa, 20000/v3/100/v3V, kl.0.5, 1-polu, 1-tinumu | 2706.001-04 | Ritz Instrument transformers | VEF 24 | 2028-06-01 | TS 2706.0xx v1
2706 Ārtipa spriegummaiņi 24kV | Spriegummainis, ārtipa, 20000/v3/100/v3-100/3V, kl.0.5, 1-polu, 2-tinumu | 2706.002-01 | ESITAS ELEKTRIK SAN. VE TIC. A.S. | VTH | 2031-04-30 | TS 2706.0xx v1
2706 Ārtipa spriegummaiņi 24kV | Spriegummainis, ārtipa, 20000/v3/100/v3-100/3V, kl.0.5, 1-polu, 2-tinumu | 2706.002-02 | FMT | JNT SM24 | 2027-12-31 | TS 2706.0xx v1
2706 Ārtipa spriegummaiņi 24kV | Spriegummainis, ārtipa, 20000/v3/100/v3-100/3V, kl.0.5, 1-polu, 2-tinumu | 2706.002-03 | ALCE Elektrik | VH24 | 2027-05-03 | TS 2706.0xx v1
2706 Ārtipa spriegummaiņi 24kV | Spriegummainis, ārtipa, 20000/v3/100/v3-100/3V, kl.0.5, 1-polu, 2-tinumu | 2706.002-04 | Ritz Instrument transformers | VEF 24 | 2028-06-01 | TS 2706.0xx v1
2706 Ārtipa spriegummaiņi 24kV | Spriegummainis, ārtipa, 20000/100V, kl.0.5, 2-polu, 1-tinumu | 2706.003-01 | ESITAS ELEKTRIK SAN. VE TIC. A.S. | 2VTH | 2031-04-30 | TS 2706.0xx v1
2706 Ārtipa spriegummaiņi 24kV | Spriegummainis, ārtipa, 20000/100V, kl.0.5, 2-polu, 1-tinumu | 2706.003-02 | FMT | DNT SM24 | 2027-12-31 | TS 2706.0xx v1
2706 Ārtipa spriegummaiņi 24kV | Spriegummainis, ārtipa, 20000/100V, kl.0.5, 2-polu, 1-tinumu | 2706.003-03 | ALCE Elektrik | 2VH24 | 2027-05-03 | TS 2706.0xx v1
2706 Ārtipa spriegummaiņi 24kV | Spriegummainis, ārtipa, 20000/100V, kl.0.5, 2-polu, 1-tinumu | 2706.003-04 | Ritz Instrument transformers | VEF 24 | 2028-06-01 | TS 2706.0xx v1
2706 Ārtipa spriegummaiņi 24kV | Spriegummainis, ārtipa, 20000/100V, pašpatēriņa | 2706.101-01 | Ritz Instrument transformers | VZF 24 | 2030-02-01 | TS 2706.1xx v1
2706 Ārtipa spriegummaiņi 24kV | Spriegummainis, ārtipa, 20000/100V, pašpatēriņa | 2706.101-03 | ABB | VOL 24 | 2029-10-01 | TS 2706.1xx v1
2706 Ārtipa spriegummaiņi 24kV | Spriegummainis, ārtipa, 20000/100V, pašpatēriņa | 2706.101-04 | FMT | DNT SM24 | 2028-07-31 | TS 2706.1xx v1
2706 Ārtipa spriegummaiņi 24kV | Spriegummainis, ārtipa, 20000/100V, pašpatēriņa | 2706.101-05 | ALCE Elektrik | 2VH24 | 2027-04-06 | TS 2706.1xx v1
2706 Ārtipa spriegummaiņi 24kV | Spriegummainis, ārtipa, 20000/100V, pašpatēriņa | 2706.101-06 | Esitas Elektrik | 2VTH 20-N | 2028-08-30 | TS 2706.1xx v1
2706 Ārtipa spriegummaiņi 24kV | Spriegummainis, ārtipa, 20000/220V, pašpatēriņa | 2706.102-01 | Končar | VPV-24 | 2030-02-01 | TS 2706.1xx v1
2706 Ārtipa spriegummaiņi 24kV | Spriegummainis, ārtipa, 20000/220V, pašpatēriņa | 2706.102-02 | Ritz Instrument transformers | VZF 24 | 2030-02-01 | TS 2706.1xx v1
2706 Ārtipa spriegummaiņi 24kV | Spriegummainis, ārtipa, 20000/220V, pašpatēriņa | 2706.102-03 | ABB | VOL 24 | 2029-10-01 | TS 2706.1xx v1
2706 Ārtipa spriegummaiņi 24kV | Spriegummainis, ārtipa, 20000/220V, pašpatēriņa | 2706.102-04 | FMT | DNT SM24 | 2031-12-31 | TS 2706.1xx v1
2706 Ārtipa spriegummaiņi 24kV | Spriegummainis, ārtipa, 20000/220V, pašpatēriņa | 2706.102-05 | ALCE Elektrik | 2VH24 | 2027-04-06 | TS 2706.1xx v1
2706 Ārtipa spriegummaiņi 24kV | Spriegummainis, ārtipa, 20000/220V, pašpatēriņa | 2706.102-06 | Esitas Elektrik | 2VTH 20-N | 2028-08-30 | TS 2706.1xx v1
2707 Iekštipa spriegummaiņi 24kV | Spriegummainis, iekštipa, 20000/v3/100/v3V, kl.0.5, 1-polu, 1-tinumu | 2707.001-01 | Ritz Instrument transformers | VES 24 | 2030-02-01 | TS 2707.xxx v1
2707 Iekštipa spriegummaiņi 24kV | Spriegummainis, iekštipa, 20000/v3/100/v3V, kl.0.5, 1-polu, 1-tinumu | 2707.001-03 | ESITAS ELEKTRIK SAN. VE TIC. A.S. | VTB | 2031-04-30 | TS 2707.xxx v1
2707 Iekštipa spriegummaiņi 24kV | Spriegummainis, iekštipa, 20000/v3/100/v3V, kl.0.5, 1-polu, 1-tinumu | 2707.001-04 | ALCE ELEKTRIK | VB24 | 2028-10-01 | TS 2707.xxx v1
2707 Iekštipa spriegummaiņi 24kV | Spriegummainis, iekštipa, 20000/v3/100/v3V, kl.0.5, 1-polu, 1-tinumu | 2707.001-05 | ABB | TJC 6 | 2028-11-07 | TS 2707.xxx v1
2707 Iekštipa spriegummaiņi 24kV | Spriegummainis, iekštipa, 20000/v3/100/v3V, kl.0.5, 1-polu, 1-tinumu | 2707.001-06 | FMT | JNT24 | 2031-08-31 | TS 2707.xxx v1
2707 Iekštipa spriegummaiņi 24kV | Spriegummainis, iekštipa, 20000/v3/100/v3-100/3V, kl.0.5, 1-polu, 2-tinumu | 2707.002-01 | Ritz Instrument transformers | VES 24 | 2030-02-01 | TS 2707.xxx v1
2707 Iekštipa spriegummaiņi 24kV | Spriegummainis, iekštipa, 20000/v3/100/v3-100/3V, kl.0.5, 1-polu, 2-tinumu | 2707.002-03 | ESITAS ELEKTRIK SAN. VE TIC. A.S. | VTB | 2031-04-30 | TS 2707.xxx v1
2707 Iekštipa spriegummaiņi 24kV | Spriegummainis, iekštipa, 20000/v3/100/v3-100/3V, kl.0.5, 1-polu, 2-tinumu | 2707.002-04 | ALCE ELEKTRIK | VB24 | 2028-10-01 | TS 2707.xxx v1
2707 Iekštipa spriegummaiņi 24kV | Spriegummainis, iekštipa, 20000/v3/100/v3-100/3V, kl.0.5, 1-polu, 2-tinumu | 2707.002-05 | ABB | TJC 6 | 2028-11-07 | TS 2707.xxx v1
2707 Iekštipa spriegummaiņi 24kV | Spriegummainis, iekštipa, 20000/v3/100/v3-100/3V, kl.0.5, 1-polu, 2-tinumu | 2707.002-06 | FMT | JNT24 | 2031-08-31 | TS 2707.xxx v1
2707 Iekštipa spriegummaiņi 24kV | Spriegummainis, iekštipa, 20000/100V, kl.0.5, 2-polu, 1-tinumu | 2707.003-01 | Ritz Instrument transformers | VES 24 | 2030-02-01 | TS 2707.xxx v1
2707 Iekštipa spriegummaiņi 24kV | Spriegummainis, iekštipa, 20000/100V, kl.0.5, 2-polu, 1-tinumu | 2707.003-03 | ESITAS ELEKTRIK SAN. VE TIC. A.S. | 2VTB | 2031-04-30 | TS 2707.xxx v1
2707 Iekštipa spriegummaiņi 24kV | Spriegummainis, iekštipa, 20000/100V, kl.0.5, 2-polu, 1-tinumu | 2707.003-04 | ALCE ELEKTRIK | VB24 | 2028-10-01 | TS 2707.xxx v1
2707 Iekštipa spriegummaiņi 24kV | Spriegummainis, iekštipa, 20000/100V, kl.0.5, 2-polu, 1-tinumu | 2707.003-06 | FMT | JNT24 | 2031-08-31 | TS 2707.xxx v1
2707 Iekštipa spriegummaiņi 24kV | Spriegummainis, iekštipa, 20000/v3/100/v3-100/3V, kl.0.5, 1-polu, 2-tinumu, kab.gala apdarei | 2707.004-01 | Ritz Instrument transformers | VEG 24-30 | 2030-02-01 | TS 2707.004 v1
2707 Iekštipa spriegummaiņi 24kV | Spriegummainis, iekštipa, 20000/230V, pašpatēriņa | 2707.005-01 | FMT | DNT-24e | 2027-09-30 | TS 2707.005 v1
2707 Iekštipa spriegummaiņi 24kV | Spriegummainis, iekštipa, 20000/230V, pašpatēriņa | 2707.005-02 | Alce Elektrik | 2VK24-CT | 2028-10-01 | TS 2707.005 v1
2707 Iekštipa spriegummaiņi 24kV | Spriegummainis, iekštipa, 20000/230V, pašpatēriņa | 2707.005-03 | ABB | KGUG 24 | 2028-10-31 | TS 2707.005 v1
2707 Iekštipa spriegummaiņi 24kV | Spriegummainis, iekštipa, 20000/230V, pašpatēriņa | 2707.005-04 | S.C.NECOM | FT24-2.25 | 2029-04-30 | TS 2707.005 v1
2707 Iekštipa spriegummaiņi 24kV | Spriegummainis, iekštipa, 20000/230V, pašpatēriņa | 2707.005-05 | FMT | DNT-36d | 2029-10-31 | TS 2707.005 v1
2708 Iekštipa spriegummaiņi 12kV | Spriegummainis, iekštipa, 10000/v3/100/v3V, kl.0.5, 1-polu, 1-tinumu | 2708.001-02 | ESITAS ELEKTRIK SAN. VE TIC. A.S. | VTB | 2031-04-30 | TS 2708.xxx v1
2708 Iekštipa spriegummaiņi 12kV | Spriegummainis, iekštipa, 10000/v3/100/v3V, kl.0.5, 1-polu, 1-tinumu | 2708.001-03 | ALCE ELEKTRIK | VB12 | 2028-10-01 | TS 2708.xxx v1
2708 Iekštipa spriegummaiņi 12kV | Spriegummainis, iekštipa, 10000/v3/100/v3V, kl.0.5, 1-polu, 1-tinumu | 2708.001-04 | ABB | TJC 4 | 2029-03-31 | TS 2708.xxx v1
2708 Iekštipa spriegummaiņi 12kV | Spriegummainis, iekštipa, 10000/v3/100/v3-100/3V, kl.0.5, 1-polu, 2-tinumu | 2708.002-02 | ESITAS ELEKTRIK SAN. VE TIC. A.S. | VTB | 2031-04-30 | TS 2708.xxx v1
2708 Iekštipa spriegummaiņi 12kV | Spriegummainis, iekštipa, 10000/v3/100/v3-100/3V, kl.0.5, 1-polu, 2-tinumu | 2708.002-03 | ALCE ELEKTRIK | VB12 | 2028-10-01 | TS 2708.xxx v1
2708 Iekštipa spriegummaiņi 12kV | Spriegummainis, iekštipa, 10000/v3/100/v3-100/3V, kl.0.5, 1-polu, 2-tinumu | 2708.002-04 | ABB | TJC 4 | 2029-03-31 | TS 2708.xxx v1
2708 Iekštipa spriegummaiņi 12kV | Spriegummainis, iekštipa, 10000/100V, kl.0.5, 2-polu, 1-tinumu | 2708.003-02 | ESITAS ELEKTRIK SAN. VE TIC. A.S. | 2VTB | 2031-04-30 | TS 2708.xxx v1
2708 Iekštipa spriegummaiņi 12kV | Spriegummainis, iekštipa, 10000/100V, kl.0.5, 2-polu, 1-tinumu | 2708.003-03 | ALCE ELEKTRIK | VB12 | 2028-10-01 | TS 2708.xxx v1
2708 Iekštipa spriegummaiņi 12kV | Spriegummainis, iekštipa, 10000/100V, kl.0.5, 2-polu, 1-tinumu | 2708.003-04 | ABB | TDC 4 | 2029-03-31 | TS 2708.xxx v1
2708 Iekštipa spriegummaiņi 12kV | Spriegummainis, iekštipa, 10000/230V, pašpatēriņa | 2708.004-01 | ABB | KGUG 24 | 2028-10-31 | TS 2708.004 v1
2708 Iekštipa spriegummaiņi 12kV | Spriegummainis, iekštipa, 10000/230V, pašpatēriņa | 2708.004-02 | FMT | DNT-36d | 2031-06-01 | TS 2708.004 v1
2711 Ārtipa spriegummaiņi 12kV | Spriegummainis, ārtipa, 10000/v3/100/v3V, kl.0.5, 1-polu, 1-tinumu | 2711.001-01 | ESITAS ELEKTRIK SAN. VE TIC. A.S. | VTH | 2031-04-30 | TS 2711.xxx v1
2711 Ārtipa spriegummaiņi 12kV | Spriegummainis, ārtipa, 10000/v3/100/v3V, kl.0.5, 1-polu, 1-tinumu | 2711.001-02 | KPB Intra.s.r.o. | VTO 15 | 2030-11-01 | TS 2711.xxx v1
2711 Ārtipa spriegummaiņi 12kV | Spriegummainis, ārtipa, 10000/v3/100/v3-100/3V, kl.0.5, 1-polu, 2-tinumu | 2711.002-01 | ESITAS ELEKTRIK SAN. VE TIC. A.S. | VTH | 2031-04-30 | TS 2711.xxx v1
2711 Ārtipa spriegummaiņi 12kV | Spriegummainis, ārtipa, 10000/v3/100/v3-100/3V, kl.0.5, 1-polu, 2-tinumu | 2711.002-02 | KPB Intra.s.r.o. | VTO 15 | 2030-11-01 | TS 2711.xxx v1
2711 Ārtipa spriegummaiņi 12kV | Spriegummainis, ārtipa, 10000/100V, kl.0.5, 2-polu, 1-tinumu | 2711.003-01 | ESITAS ELEKTRIK SAN. VE TIC. A.S. | 2VTH | 2031-04-30 | TS 2711.xxx v1
2711 Ārtipa spriegummaiņi 12kV | Spriegummainis, ārtipa, 10000/100V, kl.0.5, 2-polu, 1-tinumu | 2711.003-02 | KPB Intra.s.r.o. | VTP 25 | 2030-11-01 | TS 2711.xxx v1
2712 Iekštipa spriegummaiņi 7,2kV | Spriegummainis, iekštipa, 6000/v3/100/v3V, kl.0.5, 1-polu, 1-tinumu | 2712.001-01 | ESITAS ELEKTRIK SAN. VE TIC. A.S. | VTB | 2031-04-30 | TS 2712.xxx v1
2712 Iekštipa spriegummaiņi 7,2kV | Spriegummainis, iekštipa, 6000/100V, kl.0.5, 2-polu, 1-tinumu | 2712.002-02 | ESITAS ELEKTRIK SAN. VE TIC. A.S. | 2VTB | 2031-04-30 | TS 2712.xxx v1
2721 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, ārtipa 24kV 5P20, releju aizsardzība 100/1A | 2721.001-01 | ABB | TPO 60.11 | 2028-01-31 | TS 2721.xxx v1
2721 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, ārtipa 24kV 5P20, releju aizsardzība 100/1A | 2721.001-02 | Esitas Elektrik | ATH 21-2 | 2028-12-31 | TS 2721.xxx v1
2721 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, ārtipa 24kV 5P20, releju aizsardzība 100/5A | 2721.002-01 | ABB | TPO 60.11 | 2028-01-31 | TS 2721.xxx v1
2721 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, ārtipa 24kV 5P20, releju aizsardzība 100/5A | 2721.002-02 | Esitas Elektrik | ATH 21-2 | 2028-12-31 | TS 2721.xxx v1
2721 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, ārtipa 24kV 5P20, releju aizsardzība 150/1A | 2721.003-01 | ABB | TPO 60.11 | 2028-01-31 | TS 2721.xxx v1
2721 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, ārtipa 24kV 5P20, releju aizsardzība 150/1A | 2721.003-02 | Esitas Elektrik | ATH 21-2 | 2028-12-31 | TS 2721.xxx v1
2721 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, ārtipa 24kV 5P20, releju aizsardzība 150/5A | 2721.004-01 | ABB | TPO 60.11 | 2028-01-31 | TS 2721.xxx v1
2721 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, ārtipa 24kV 5P20, releju aizsardzība 150/5A | 2721.004-02 | Esitas Elektrik | ATH 21-2 | 2028-12-31 | TS 2721.xxx v1
2721 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, ārtipa 24kV 5P20, releju aizsardzība 200/1A | 2721.005-01 | ABB | TPO 60.11 | 2028-01-31 | TS 2721.xxx v1
2721 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, ārtipa 24kV 5P20, releju aizsardzība 200/1A | 2721.005-02 | Esitas Elektrik | ATH 21-2 | 2028-12-31 | TS 2721.xxx v1
2721 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, ārtipa 24kV 5P20, releju aizsardzība 200/5A | 2721.006-01 | ABB | TPO 60.11 | 2028-01-31 | TS 2721.xxx v1
2721 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, ārtipa 24kV 5P20, releju aizsardzība 200/5A | 2721.006-02 | Esitas Elektrik | ATH 21-2 | 2028-12-31 | TS 2721.xxx v1
2721 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, ārtipa 24kV 5P20, releju aizsardzība 300/1A | 2721.007-01 | ABB | TPO 60.11 | 2028-01-31 | TS 2721.xxx v1
2721 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, ārtipa 24kV 5P20, releju aizsardzība 300/1A | 2721.007-02 | Esitas Elektrik | ATH 21-2 | 2028-12-31 | TS 2721.xxx v1
2721 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, ārtipa 24kV 5P20, releju aizsardzība 300/5A | 2721.008-01 | ABB | TPO 60.11 | 2028-01-31 | TS 2721.xxx v1
2721 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, ārtipa 24kV 5P20, releju aizsardzība 300/5A | 2721.008-02 | Esitas Elektrik | ATH 21-2 | 2028-12-31 | TS 2721.xxx v1
2721 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, ārtipa 24kV 5P10, releju aizsardzība 400/1A | 2721.009-01 | ABB | TPO 60.11 | 2028-01-31 | TS 2721.xxx v1
2721 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, ārtipa 24kV 5P10, releju aizsardzība 400/1A | 2721.009-02 | Esitas Elektrik | ATH 21-2 | 2028-12-31 | TS 2721.xxx v1
2721 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, ārtipa 24kV 5P10, releju aizsardzība 400/5A | 2721.010-01 | ABB | TPO 60.11 | 2028-01-31 | TS 2721.xxx v1
2721 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, ārtipa 24kV 5P10, releju aizsardzība 400/5A | 2721.010-02 | Esitas Elektrik | ATH 21-2 | 2028-12-31 | TS 2721.xxx v1
2721 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, ārtipa 24kV 5P10, releju aizsardzība 600/1A | 2721.011-01 | ABB | TPO 60.11 | 2028-01-31 | TS 2721.xxx v1
2721 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, ārtipa 24kV 5P10, releju aizsardzība 600/1A | 2721.011-02 | Esitas Elektrik | ATH 21-2 | 2028-12-31 | TS 2721.xxx v1
2721 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, ārtipa 24kV 5P10, releju aizsardzība 600/5A | 2721.012-01 | ABB | TPO 60.11 | 2028-01-31 | TS 2721.xxx v1
2721 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, ārtipa 24kV 5P10, releju aizsardzība 600/5A | 2721.012-02 | Esitas Elektrik | ATH 21-2 | 2028-12-31 | TS 2721.xxx v1
2721 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, ārtipa 24kV 5P10, releju aizsardzība 1000/1A | 2721.013-01 | ABB | TPO 63.11 | 2028-01-31 | TS 2721.xxx v1
2721 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, ārtipa 24kV 5P10, releju aizsardzība 1000/1A | 2721.013-02 | Esitas Elektrik | ATH 21-2 | 2028-12-31 | TS 2721.xxx v1
2721 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, ārtipa 24kV 5P10, releju aizsardzība 1000/5A | 2721.014-01 | ABB | TPO 63.11 | 2028-01-31 | TS 2721.xxx v1
2721 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, ārtipa 24kV 5P10, releju aizsardzība 1000/5A | 2721.014-02 | Esitas Elektrik | ATH 21-2 | 2028-12-31 | TS 2721.xxx v1
2722 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 300/1/1A | 2722.001-01 | Ritz Instrument transformers | GIFS 24 | 2030-02-01 | TS 2722.xxx v1
2722 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 300/1/1A | 2722.001-02 | FMT | ATM-38 | 2028-07-30 | TS 2722.xxx v1
2722 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 300/1/1A | 2722.001-03 | Esitas Elektrik | ATH-21-2 | 2028-11-07 | TS 2722.xxx v1
2722 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 300/1/1A | 2722.001-04 | Alce Elekrik | AH24 | 2029-08-31 | TS 2722.xxx v1
2722 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 300/5/5A | 2722.002-01 | Ritz Instrument transformers | GIFS 24 | 2030-02-01 | TS 2722.xxx v1
2722 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 300/5/5A | 2722.002-02 | FMT | ATM-38 | 2028-07-30 | TS 2722.xxx v1
2722 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 300/5/5A | 2722.002-03 | Esitas Elektrik | ATH-21-2 | 2028-11-07 | TS 2722.xxx v1
2722 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 300/5/5A | 2722.002-04 | Alce Elekrik | AH24 | 2029-08-31 | TS 2722.xxx v1
2722 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 600/1/1A | 2722.003-01 | Ritz Instrument transformers | GIFS 24 | 2030-02-01 | TS 2722.xxx v1
2722 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 600/1/1A | 2722.003-02 | FMT | ATM-38 | 2028-07-30 | TS 2722.xxx v1
2722 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 600/1/1A | 2722.003-03 | Esitas Elektrik | ATH-21-2 | 2028-11-07 | TS 2722.xxx v1
2722 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 600/1/1A | 2722.003-04 | Alce Elekrik | AH24 | 2029-08-31 | TS 2722.xxx v1
2722 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 600/5/5A | 2722.004-01 | Ritz Instrument transformers | GIFS 24 | 2030-02-01 | TS 2722.xxx v1
2722 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 600/5/5A | 2722.004-02 | FMT | ATM-38 | 2028-07-30 | TS 2722.xxx v1
2722 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 600/5/5A | 2722.004-03 | Esitas Elektrik | ATH-21-2 | 2028-11-07 | TS 2722.xxx v1
2722 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 600/5/5A | 2722.004-04 | Alce Elekrik | AH24 | 2029-08-31 | TS 2722.xxx v1
2722 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 1000/1/1A | 2722.005-01 | Ritz Instrument transformers | GIFS 24 | 2030-02-01 | TS 2722.xxx v1
2722 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 1000/1/1A | 2722.005-02 | FMT | ATM-38 | 2028-07-30 | TS 2722.xxx v1
2722 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 1000/1/1A | 2722.005-03 | Esitas Elektrik | ATH-21-2 | 2028-11-07 | TS 2722.xxx v1
2722 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 1000/1/1A | 2722.005-04 | Alce Elekrik | AH24 | 2029-08-31 | TS 2722.xxx v1
2722 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 1000/5/5A | 2722.006-01 | Ritz Instrument transformers | GIFS 24 | 2030-02-01 | TS 2722.xxx v1
2722 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 1000/5/5A | 2722.006-02 | FMT | ATM-38 | 2028-07-30 | TS 2722.xxx v1
2722 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 1000/5/5A | 2722.006-03 | Esitas Elektrik | ATH-21-2 | 2028-11-07 | TS 2722.xxx v1
2722 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 1000/5/5A | 2722.006-04 | Alce Elekrik | AH24 | 2029-08-31 | TS 2722.xxx v1
2722 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 400/1/1A | 2722.007-01 | Ritz Instrument transformers | GIFS 24 | 2030-02-01 | TS 2722.xxx v1
2722 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 400/1/1A | 2722.007-02 | FMT | ATM-38 | 2028-07-30 | TS 2722.xxx v1
2722 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 400/1/1A | 2722.007-03 | Esitas Elektrik | ATH-21-2 | 2028-11-07 | TS 2722.xxx v1
2722 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 400/1/1A | 2722.007-04 | Alce Elekrik | AH24 | 2029-08-31 | TS 2722.xxx v1
2722 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 400/5/5A | 2722.008-01 | Ritz Instrument transformers | GIFS 24 | 2030-02-01 | TS 2722.xxx v1
2722 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 400/5/5A | 2722.008-02 | FMT | ATM-38 | 2028-07-30 | TS 2722.xxx v1
2722 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 400/5/5A | 2722.008-03 | Esitas Elektrik | ATH-21-2 | 2028-11-07 | TS 2722.xxx v1
2722 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 400/5/5A | 2722.008-04 | Alce Elekrik | AH24 | 2029-08-31 | TS 2722.xxx v1
2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 10/5A | 2723.001-01 | Ritz Instrument transformers | GIFS 24 | 2028-06-09 | TS 2723.0xx v1
2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 10/5A | 2723.001-02 | ESITAS ELEKTRIK SAN. VE TIC. A.S. | ATH21-2 | 2028-10-01 | TS 2723.0xx v1
2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 10/5A | 2723.001-03 | ABB | TPO 60.11 | 2028-01-31 | TS 2723.0xx v1
2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 10/5A | 2723.001-04 | FMT | ATM 2410 10/5A | 2028-03-17 | TS 2723.0xx v1
2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 10/5A | 2723.001-05 | ALCE Elektrik | AH24 | 2028-05-03 | TS 2723.0xx v1
2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 10/5A | 2723.001-06 | KPB Intra s.r.o. | CTSO 38 | 2030-11-01 | TS 2723.0xx v1
2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 20/5A | 2723.002-01 | Ritz Instrument transformers | GIFS 24 | 2028-06-09 | TS 2723.0xx v1
2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 20/5A | 2723.002-02 | ESITAS ELEKTRIK SAN. VE TIC. A.S. | ATH21 | 2028-10-01 | TS 2723.0xx v1
2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 20/5A | 2723.002-03 | ABB | TPO 60.11 | 2028-01-31 | TS 2723.0xx v1
2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 20/5A | 2723.002-04 | FMT | ATM 2410 20/5A | 2028-03-17 | TS 2723.0xx v1
2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 20/5A | 2723.002-05 | ALCE Elektrik | AH24 | 2028-05-03 | TS 2723.0xx v1
2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 20/5A | 2723.002-06 | KPB Intra s.r.o. | CTSO 38 | 2030-11-01 | TS 2723.0xx v1
2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 50/5A | 2723.004-01 | Ritz Instrument transformers | GIFS 24 | 2028-06-09 | TS 2723.0xx v1
2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 50/5A | 2723.004-02 | ESITAS ELEKTRIK SAN. VE TIC. A.S. | ATH21 | 2028-10-01 | TS 2723.0xx v1
2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 50/5A | 2723.004-03 | ABB | TPO 60.11 | 2028-01-31 | TS 2723.0xx v1
2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 50/5A | 2723.004-04 | FMT | ATM 2410 50/5A | 2028-03-17 | TS 2723.0xx v1
2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 50/5A | 2723.004-05 | ALCE Elektrik | AH24 | 2028-05-03 | TS 2723.0xx v1
2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 50/5A | 2723.004-06 | KPB Intra s.r.o. | CTO 15 | 2030-11-01 | TS 2723.0xx v1
2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 100/5A | 2723.005-01 | Ritz Instrument transformers | GIFS 24 | 2028-06-09 | TS 2723.0xx v1
2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 100/5A | 2723.005-02 | ESITAS ELEKTRIK SAN. VE TIC. A.S. | ATH21 | 2028-10-01 | TS 2723.0xx v1
2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 100/5A | 2723.005-03 | ABB | TPO 60.11 | 2028-01-31 | TS 2723.0xx v1
2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 100/5A | 2723.005-04 | FMT | ATM 2410 100/5A | 2028-03-17 | TS 2723.0xx v1
2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 100/5A | 2723.005-05 | ALCE Elektrik | AH24 | 2028-05-03 | TS 2723.0xx v1
2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 100/5A | 2723.005-06 | KPB Intra s.r.o. | CTO 15 | 2030-11-01 | TS 2723.0xx v1
2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 200/5A | 2723.006-01 | Ritz Instrument transformers | GIFS 24 | 2028-06-09 | TS 2723.0xx v1
2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 200/5A | 2723.006-02 | ESITAS ELEKTRIK SAN. VE TIC. A.S. | ATH21 | 2028-10-01 | TS 2723.0xx v1
2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 200/5A | 2723.006-03 | ABB | TPO 60.11 | 2028-01-31 | TS 2723.0xx v1
2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 200/5A | 2723.006-04 | FMT | ATM 2410 200/5A | 2028-03-17 | TS 2723.0xx v1
2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 200/5A | 2723.006-05 | ALCE Elektrik | AH24 | 2028-05-03 | TS 2723.0xx v1
2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 200/5A | 2723.006-06 | KPB Intra s.r.o. | CTO 15 | 2030-11-01 | TS 2723.0xx v1
2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 5/5A | 2723.009-01 | Ritz Instrument transformers | GIFS 24 | 2028-06-09 | TS 2723.0xx v1
2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 5/5A | 2723.009-02 | ESITAS ELEKTRIK SAN. VE TIC. A.S. | ATH21-2 | 2028-10-01 | TS 2723.0xx v1
2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 5/5A | 2723.009-03 | ABB | TPO 60.11 | 2028-01-31 | TS 2723.0xx v1
2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 5/5A | 2723.009-04 | FMT | ATM 2410 5/5A | 2028-03-17 | TS 2723.0xx v1
2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 5/5A | 2723.009-05 | ALCE Elektrik | AH24 | 2028-05-03 | TS 2723.0xx v1
2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 5/5A | 2723.009-06 | KPB Intra s.r.o. | CTSO 38 | 2030-11-01 | TS 2723.0xx v1
2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 400/5A | 2723.010-01 | Ritz Instrument transformers | GIFS 24 | 2028-06-09 | TS 2723.0xx v1
2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 400/5A | 2723.010-02 | ESITAS ELEKTRIK SAN. VE TIC. A.S. | ATH21 | 2028-10-01 | TS 2723.0xx v1
2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 400/5A | 2723.010-03 | ABB | TPO 60.11 | 2028-01-31 | TS 2723.0xx v1
2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 400/5A | 2723.010-04 | FMT | ATM 2410 400/5A | 2028-03-17 | TS 2723.0xx v1
2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 400/5A | 2723.010-05 | ALCE Elektrik | AH24 | 2028-05-03 | TS 2723.0xx v1
2723 Ārtipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, ārtipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 400/5A | 2723.010-06 | KPB Intra s.r.o. | CTO 15 | 2030-11-01 | TS 2723.0xx v1
2725 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, iekštipa 24kV 5P20, releju aizsardzība 100/1A | 2725.001-01 | ABB | TPU 60.11 | 2028-01-31 | TS 2725.xxx v1
2725 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, iekštipa 24kV 5P20, releju aizsardzība 100/1A | 2725.001-02 | FMT | STEM-N 2420 | 2028-07-31 | TS 2725.xxx v1
2725 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, iekštipa 24kV 5P20, releju aizsardzība 100/5A | 2725.002-01 | ABB | TPU 60.11 | 2028-01-31 | TS 2725.xxx v1
2725 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, iekštipa 24kV 5P20, releju aizsardzība 100/5A | 2725.002-02 | FMT | STEM-N 2420 | 2028-07-31 | TS 2725.xxx v1
2725 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, iekštipa 24kV 5P20, releju aizsardzība 150/1A | 2725.003-01 | ABB | TPU 60.11 | 2028-01-31 | TS 2725.xxx v1
2725 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, iekštipa 24kV 5P20, releju aizsardzība 150/1A | 2725.003-02 | FMT | STEM-N 2420 | 2028-07-31 | TS 2725.xxx v1
2725 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, iekštipa 24kV 5P20, releju aizsardzība 150/5A | 2725.004-01 | ABB | TPU 60.11 | 2028-01-31 | TS 2725.xxx v1
2725 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, iekštipa 24kV 5P20, releju aizsardzība 150/5A | 2725.004-02 | FMT | STEM-N 2420 | 2028-07-31 | TS 2725.xxx v1
2725 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, iekštipa 24kV 5P20, releju aizsardzība 200/1A | 2725.005-01 | ABB | TPU 60.11 | 2028-01-31 | TS 2725.xxx v1
2725 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, iekštipa 24kV 5P20, releju aizsardzība 200/1A | 2725.005-02 | FMT | STEM-N 2420 | 2028-07-31 | TS 2725.xxx v1
2725 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, iekštipa 24kV 5P20, releju aizsardzība 200/5A | 2725.006-01 | ABB | TPU 60.11 | 2028-01-31 | TS 2725.xxx v1
2725 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, iekštipa 24kV 5P20, releju aizsardzība 200/5A | 2725.006-02 | FMT | STEM-N 2420 | 2028-07-31 | TS 2725.xxx v1
2725 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, iekštipa 24kV 5P20, releju aizsardzība 300/1A | 2725.007-01 | ABB | TPU 60.11 | 2028-01-31 | TS 2725.xxx v1
2725 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, iekštipa 24kV 5P20, releju aizsardzība 300/1A | 2725.007-02 | FMT | STEM-N 2420 | 2028-07-31 | TS 2725.xxx v1
2725 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, iekštipa 24kV 5P20, releju aizsardzība 300/5A | 2725.008-01 | ABB | TPU 60.11 | 2028-01-31 | TS 2725.xxx v1
2725 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, iekštipa 24kV 5P20, releju aizsardzība 300/5A | 2725.008-02 | FMT | STEM-N 2420 | 2028-07-31 | TS 2725.xxx v1
2725 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, iekštipa 24kV 5P10, releju aizsardzība 400/1A | 2725.009-01 | ABB | TPU 60.11 | 2028-01-31 | TS 2725.xxx v1
2725 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, iekštipa 24kV 5P10, releju aizsardzība 400/1A | 2725.009-02 | FMT | STEM-N 2420 | 2028-07-31 | TS 2725.xxx v1
2725 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, iekštipa 24kV 5P10, releju aizsardzība 400/5A | 2725.010-01 | ABB | TPU 60.11 | 2028-01-31 | TS 2725.xxx v1
2725 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, iekštipa 24kV 5P10, releju aizsardzība 400/5A | 2725.010-02 | FMT | STEM-N 2420 | 2028-07-31 | TS 2725.xxx v1
2725 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, iekštipa 24kV 5P10, releju aizsardzība 600/1A | 2725.011-01 | ABB | TPU 60.11 | 2028-01-31 | TS 2725.xxx v1
2725 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, iekštipa 24kV 5P10, releju aizsardzība 600/1A | 2725.011-02 | FMT | STEM-N 2420 | 2028-07-31 | TS 2725.xxx v1
2725 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, iekštipa 24kV 5P10, releju aizsardzība 600/5A | 2725.012-01 | ABB | TPU 60.11 | 2028-01-31 | TS 2725.xxx v1
2725 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, iekštipa 24kV 5P10, releju aizsardzība 600/5A | 2725.012-02 | FMT | STEM-N 2420 | 2028-07-31 | TS 2725.xxx v1
2725 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, iekštipa 24kV 5P10, releju aizsardzība 1000/1A | 2725.013-01 | ABB | TPU 63.11 | 2028-01-31 | TS 2725.xxx v1
2725 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, iekštipa 24kV 5P10, releju aizsardzība 1000/1A | 2725.013-02 | FMT | STEM-N 2420 | 2028-07-31 | TS 2725.xxx v1
2725 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, iekštipa 24kV 5P10, releju aizsardzība 1000/5A | 2725.014-01 | ABB | TPU 63.11 | 2028-01-31 | TS 2725.xxx v1
2725 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, iekštipa 24kV 5P10, releju aizsardzība 1000/5A | 2725.014-02 | FMT | STEM-N 2420 | 2028-07-31 | TS 2725.xxx v1
2726 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 300/1/1A | 2726.001-01 | Ritz Instrument transformers | ASS 24 | 2030-02-01 | TS 2726.xxx v1
2726 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 300/1/1A | 2726.001-02 | ABB | TPU 60.11 | 2027-12-01 | TS 2726.xxx v1
2726 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 300/5/5A | 2726.002-01 | Ritz Instrument transformers | ASS 24 | 2030-02-01 | TS 2726.xxx v1
2726 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 300/5/5A | 2726.002-02 | ABB | TPU 60.11 | 2027-12-01 | TS 2726.xxx v1
2726 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 600/1/1A | 2726.003-01 | Ritz Instrument transformers | ASS 24 | 2030-02-01 | TS 2726.xxx v1
2726 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 600/1/1A | 2726.003-02 | ABB | TPU 60.11 | 2027-12-01 | TS 2726.xxx v1
2726 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 600/5/5A | 2726.004-01 | Ritz Instrument transformers | ASS 24 | 2030-02-01 | TS 2726.xxx v1
2726 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 600/5/5A | 2726.004-02 | ABB | TPU 60.11 | 2027-12-01 | TS 2726.xxx v1
2726 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 1000/1/1A | 2726.005-01 | Ritz Instrument transformers | ASS 24 | 2030-02-01 | TS 2726.xxx v1
2726 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 1000/1/1A | 2726.005-02 | ABB | TPU 63.11 | 2027-12-01 | TS 2726.xxx v1
2726 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 1000/5/5A | 2726.006-01 | Ritz Instrument transformers | ASS 24 | 2030-02-01 | TS 2726.xxx v1
2726 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 1000/5/5A | 2726.006-02 | ABB | TPU 63.11 | 2027-12-01 | TS 2726.xxx v1
2726 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 400/1/1A | 2726.007-01 | n/a | n/a |  | TS 2726.xxx v1
2726 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 400/1/1A | 2726.007-02 | ABB | TPU 60.11 | 2027-12-01 | TS 2726.xxx v1
2726 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 400/5/5A | 2726.008-01 | n/a | n/a |  | TS 2726.xxx v1
2726 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, kombinētie | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 400/5/5A | 2726.008-02 | ABB | TPU 60.11 | 2027-12-01 | TS 2726.xxx v1
2727 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 10/5A | 2727.001-01 | ESITAS ELEKTRIK SAN. VE TIC. A.S. | ATB 20-BS | 2028-08-30 | TS 2727.0xx v1
2727 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 10/5A | 2727.001-03 | RITZ Instrument transformers | ASS24-01D | 2027-12-31 | TS 2727.0xx v1
2727 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 10/5A | 2727.001-04 | FMT | STEM N 2410 | 2027-12-31 | TS 2727.0xx v1
2727 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 10/5A | 2727.001-05 | ALCE ELEKTRIK | AB24 | 2028-10-01 | TS 2727.0xx v1
2727 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 10/5A | 2727.001-06 | ABB | TPU 60.11 | 2028-11-30 | TS 2727.0xx v1
2727 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 20/5A | 2727.002-01 | ESITAS ELEKTRIK SAN. VE TIC. A.S. | ATB 20-BS | 2028-08-30 | TS 2727.0xx v1
2727 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 20/5A | 2727.002-03 | RITZ Instrument transformers | ASS24-01D | 2027-12-31 | TS 2727.0xx v1
2727 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 20/5A | 2727.002-04 | FMT | STEM N 2410 | 2027-12-31 | TS 2727.0xx v1
2727 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 20/5A | 2727.002-05 | ALCE ELEKTRIK | AB24 | 2028-10-01 | TS 2727.0xx v1
2727 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 20/5A | 2727.002-06 | ABB | TPU 60.11 | 2028-11-30 | TS 2727.0xx v1
2727 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 50/5A | 2727.004-01 | ESITAS ELEKTRIK SAN. VE TIC. A.S. | ATB 20-BS | 2028-08-30 | TS 2727.0xx v1
2727 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 50/5A | 2727.004-03 | RITZ Instrument transformers | ASS24-01D | 2027-12-31 | TS 2727.0xx v1
2727 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 50/5A | 2727.004-04 | FMT | STEM N 2410 | 2027-12-31 | TS 2727.0xx v1
2727 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 50/5A | 2727.004-05 | ALCE ELEKTRIK | AB24 | 2028-10-01 | TS 2727.0xx v1
2727 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 50/5A | 2727.004-06 | ABB | TPU 60.11 | 2028-11-30 | TS 2727.0xx v1
2727 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 100/5A | 2727.005-01 | ESITAS ELEKTRIK SAN. VE TIC. A.S. | ATB 20-BS | 2028-08-30 | TS 2727.0xx v1
2727 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 100/5A | 2727.005-03 | RITZ Instrument transformers | ASS24-01D | 2027-12-31 | TS 2727.0xx v1
2727 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 100/5A | 2727.005-04 | FMT | STEM N 2410 | 2027-12-31 | TS 2727.0xx v1
2727 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 100/5A | 2727.005-05 | ALCE ELEKTRIK | AB24 | 2028-10-01 | TS 2727.0xx v1
2727 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 100/5A | 2727.005-06 | ABB | TPU 60.11 | 2028-11-30 | TS 2727.0xx v1
2727 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 200/5A | 2727.006-01 | ESITAS ELEKTRIK SAN. VE TIC. A.S. | ATB 20-BS | 2028-08-30 | TS 2727.0xx v1
2727 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 200/5A | 2727.006-03 | RITZ Instrument transformers | ASS24-01D | 2027-12-31 | TS 2727.0xx v1
2727 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 200/5A | 2727.006-04 | FMT | STEM N 2410 | 2027-12-31 | TS 2727.0xx v1
2727 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 200/5A | 2727.006-05 | ALCE ELEKTRIK | AB24 | 2028-10-01 | TS 2727.0xx v1
2727 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 200/5A | 2727.006-06 | ABB | TPU 60.11 | 2028-11-30 | TS 2727.0xx v1
2727 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 5/5A | 2727.009-01 | ESITAS ELEKTRIK SAN. VE TIC. A.S. | ATB 20-BS | 2028-08-30 | TS 2727.0xx v1
2727 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 5/5A | 2727.009-03 | RITZ Instrument transformers | ASS24-01D | 2027-12-31 | TS 2727.0xx v1
2727 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 5/5A | 2727.009-04 | FMT | STEM N 2410 | 2027-12-31 | TS 2727.0xx v1
2727 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 5/5A | 2727.009-05 | ALCE ELEKTRIK | AB24 | 2028-10-01 | TS 2727.0xx v1
2727 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 5/5A | 2727.009-06 | ABB | TPU 60.11 | 2028-11-30 | TS 2727.0xx v1
2727 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 400/5A | 2727.010-01 | ESITAS ELEKTRIK SAN. VE TIC. A.S. | ATB 20-BS | 2028-08-30 | TS 2727.0xx v1
2727 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 400/5A | 2727.010-03 | RITZ Instrument transformers | ASS24-01D | 2027-12-31 | TS 2727.0xx v1
2727 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 400/5A | 2727.010-04 | FMT | STEM N 2410 | 2027-12-31 | TS 2727.0xx v1
2727 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 400/5A | 2727.010-05 | ALCE ELEKTRIK | AB24 | 2028-10-01 | TS 2727.0xx v1
2727 Iekštipa strāvmaiņi 24kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 24kV kl.0.5, el.en.uzskaite 400/5A | 2727.010-06 | ABB | TPU 60.11 | 2028-11-30 | TS 2727.0xx v1
2729 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, iekštipa 12kV 5P20, releju aizsardzība 75/5A | 2729.001-01 | n/a | n/a |  | TS 2729.xxx v1
2729 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, iekštipa 12kV 5P20, releju aizsardzība 100/5A | 2729.002-01 | n/a | n/a |  | TS 2729.xxx v1
2729 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, iekštipa 12kV 5P20, releju aizsardzība 150/5A | 2729.003-01 | n/a | n/a |  | TS 2729.xxx v1
2729 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, iekštipa 12kV 5P20, releju aizsardzība 200/5A | 2729.004-01 | n/a | n/a |  | TS 2729.xxx v1
2729 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, iekštipa 12kV 5P20, releju aizsardzība 300/5A | 2729.005-01 | n/a | n/a |  | TS 2729.xxx v1
2729 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, iekštipa 12kV 5P10, releju aizsardzība 400/5A | 2729.006-01 | n/a | n/a |  | TS 2729.xxx v1
2729 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, iekštipa 12kV 5P10, releju aizsardzība 600/5A | 2729.007-01 | n/a | n/a |  | TS 2729.xxx v1
2729 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, iekštipa 12kV 5P10, releju aizsardzība 1000/5A | 2729.008-01 | n/a | n/a |  | TS 2729.xxx v1
2730 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, kombinētie | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 300/5/5A | 2730.001-01 | ABB | TPU 40.11 | 2027-12-01 | TS 2730.xxx v1
2730 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, kombinētie | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 400/5/5A | 2730.002-01 | ABB | TPU 40.11 | 2027-12-01 | TS 2730.xxx v1
2730 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, kombinētie | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 600/5/5A | 2730.003-01 | ABB | TPU 40.11 | 2027-12-01 | TS 2730.xxx v1
2730 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, kombinētie | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 1000/5/5A | 2730.004-01 | ABB | TPU 43.21 | 2027-12-01 | TS 2730.xxx v1
2730 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, kombinētie | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 1500/5/5A | 2730.005-01 | ABB | TPU 44.11 | 2027-12-01 | TS 2730.xxx v1
2730 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, kombinētie | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 400/1/1A | 2730.021-01 | ABB | TPU 40.21 | 2027-12-01 | TS 2730.xxx v1
2730 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, kombinētie | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 1000/1/1A | 2730.022-01 | ABB | TPU 43.21 | 2027-12-01 | TS 2730.xxx v1
2730 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, kombinētie | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, 5P10, kombinētais 1500/1/1A | 2730.023-01 | ABB | TPU 44.11 | 2027-12-01 | TS 2730.xxx v1
2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, el.en.uzskaite 20/5A | 2731.001-03 | ESITAS ELEKTRIK SAN. VE TIC. A.S. | ATB | 2029-10-01 | TS 2731.0xx v1
2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, el.en.uzskaite 20/5A | 2731.001-04 | ABB | TPU 40.11 | 2028-01-31 | TS 2731.0xx v1
2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, el.en.uzskaite 20/5A | 2731.001-05 | ALCE ELEKTRIK | AB12 | 2028-10-01 | TS 2731.0xx v1
2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, el.en.uzskaite 20/5A | 2731.001-06 | Ritz Instrument transformers | ASS 12 | 2029-10-01 | TS 2731.0xx v1
2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, el.en.uzskaite 20/5A | 2731.001-07 | FMT | STEM-N 1220 | 2029-10-01 | TS 2731.0xx v1
2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, el.en.uzskaite 50/5A | 2731.003-03 | ESITAS ELEKTRIK SAN. VE TIC. A.S. | ATB | 2029-10-01 | TS 2731.0xx v1
2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, el.en.uzskaite 50/5A | 2731.003-04 | ABB | TPU 40.11 | 2028-01-31 | TS 2731.0xx v1
2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, el.en.uzskaite 50/5A | 2731.003-05 | ALCE ELEKTRIK | AB12 | 2028-10-01 | TS 2731.0xx v1
2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, el.en.uzskaite 50/5A | 2731.003-06 | Ritz Instrument transformers | ASS 12 | 2029-10-01 | TS 2731.0xx v1
2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, el.en.uzskaite 50/5A | 2731.003-07 | FMT | STEM-N 1220 | 2029-10-01 | TS 2731.0xx v1
2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, el.en.uzskaite 100/5A | 2731.004-03 | ESITAS ELEKTRIK SAN. VE TIC. A.S. | ATB | 2029-10-01 | TS 2731.0xx v1
2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, el.en.uzskaite 100/5A | 2731.004-04 | ABB | TPU 40.11 | 2028-01-31 | TS 2731.0xx v1
2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, el.en.uzskaite 100/5A | 2731.004-05 | ALCE ELEKTRIK | AB12 | 2028-10-01 | TS 2731.0xx v1
2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, el.en.uzskaite 100/5A | 2731.004-06 | Ritz Instrument transformers | ASS 12 | 2029-10-01 | TS 2731.0xx v1
2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, el.en.uzskaite 100/5A | 2731.004-07 | FMT | STEM-N 1220 | 2029-10-01 | TS 2731.0xx v1
2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, el.en.uzskaite 200/5A | 2731.005-03 | ESITAS ELEKTRIK SAN. VE TIC. A.S. | ATB | 2029-10-01 | TS 2731.0xx v1
2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, el.en.uzskaite 200/5A | 2731.005-04 | ABB | TPU 40.11 | 2028-01-31 | TS 2731.0xx v1
2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, el.en.uzskaite 200/5A | 2731.005-05 | ALCE ELEKTRIK | AB12 | 2028-10-01 | TS 2731.0xx v1
2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, el.en.uzskaite 200/5A | 2731.005-06 | Ritz Instrument transformers | ASS 12 | 2029-10-01 | TS 2731.0xx v1
2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, el.en.uzskaite 200/5A | 2731.005-07 | FMT | STEM-N 1220 | 2029-10-01 | TS 2731.0xx v1
2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, el.en.uzskaite 1000/5A | 2731.008-03 | ESITAS ELEKTRIK SAN. VE TIC. A.S. | ATB | 2029-10-01 | TS 2731.0xx v1
2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, el.en.uzskaite 1000/5A | 2731.008-04 | ABB | TPU 43.11 | 2028-01-31 | TS 2731.0xx v1
2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, el.en.uzskaite 1000/5A | 2731.008-05 | ALCE ELEKTRIK | AB12 | 2028-10-01 | TS 2731.0xx v1
2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, el.en.uzskaite 1000/5A | 2731.008-06 | Ritz Instrument transformers | ASS 12 | 2029-10-01 | TS 2731.0xx v1
2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, el.en.uzskaite 1000/5A | 2731.008-07 | FMT | STEM-N 1220 | 2029-10-01 | TS 2731.0xx v1
2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, el.en.uzskaite 1500/5A | 2731.009-03 | ESITAS ELEKTRIK SAN. VE TIC. A.S. | ATB | 2029-10-01 | TS 2731.0xx v1
2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, el.en.uzskaite 1500/5A | 2731.009-04 | ABB | TPU 44.11 | 2028-01-31 | TS 2731.0xx v1
2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, el.en.uzskaite 1500/5A | 2731.009-05 | ALCE ELEKTRIK | AB12 | 2028-10-01 | TS 2731.0xx v1
2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, el.en.uzskaite 1500/5A | 2731.009-06 | Ritz Instrument transformers | ASS 12 | 2029-10-01 | TS 2731.0xx v1
2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, el.en.uzskaite 1500/5A | 2731.009-07 | FMT | STEM-N 1220 | 2029-10-01 | TS 2731.0xx v1
2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, el.en.uzskaite 10/5A | 2731.010-03 | ESITAS ELEKTRIK SAN. VE TIC. A.S. | ATB | 2029-10-01 | TS 2731.0xx v1
2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, el.en.uzskaite 10/5A | 2731.010-04 | ABB | TPU 40.11 | 2028-01-31 | TS 2731.0xx v1
2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, el.en.uzskaite 10/5A | 2731.010-05 | ALCE ELEKTRIK | AB12 | 2028-10-01 | TS 2731.0xx v1
2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, el.en.uzskaite 10/5A | 2731.010-06 | Ritz Instrument transformers | ASS 12 | 2029-10-01 | TS 2731.0xx v1
2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, el.en.uzskaite 10/5A | 2731.010-07 | FMT | STEM-N 1220 | 2029-10-01 | TS 2731.0xx v1
2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, el.en.uzskaite 400/5A | 2731.011-03 | ESITAS ELEKTRIK SAN. VE TIC. A.S. | ATB | 2029-10-01 | TS 2731.0xx v1
2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, el.en.uzskaite 400/5A | 2731.011-04 | ABB | TPU 40.11 | 2028-01-31 | TS 2731.0xx v1
2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, el.en.uzskaite 400/5A | 2731.011-05 | ALCE ELEKTRIK | AB12 | 2028-10-01 | TS 2731.0xx v1
2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, el.en.uzskaite 400/5A | 2731.011-06 | Ritz Instrument transformers | ASS 12 | 2029-10-01 | TS 2731.0xx v1
2731 Iekštipa strāvmaiņi 12kV, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, iekštipa 12kV kl.0.5, el.en.uzskaite 400/5A | 2731.011-07 | FMT | STEM-N 1220 | 2029-10-01 | TS 2731.0xx v1
2733 Kabeļu strāvmaiņi, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, kabeļu 5P20, releju aizsardzība 75/1A | 2733.001-01 | ABB | KOKM 1DF14 | 2028-01-31 | TS 2733.xxx v1
2733 Kabeļu strāvmaiņi, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, kabeļu 5P20, releju aizsardzība 100/1A | 2733.002-01 | ABB | KOKM 1DF12 | 2028-01-31 | TS 2733.xxx v1
2733 Kabeļu strāvmaiņi, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, kabeļu 5P20, releju aizsardzība 150/1A | 2733.003-01 | ABB | KOKM 1DF10 | 2028-01-31 | TS 2733.xxx v1
2733 Kabeļu strāvmaiņi, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, kabeļu 5P20, releju aizsardzība 200/1A | 2733.004-01 | ABB | KOKM 1DC14 | 2028-01-31 | TS 2733.xxx v1
2733 Kabeļu strāvmaiņi, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, kabeļu 5P20, releju aizsardzība 300/1A | 2733.005-01 | ABB | KOKM 1DC10 | 2028-01-31 | TS 2733.xxx v1
2733 Kabeļu strāvmaiņi, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, kabeļu 5P10, releju aizsardzība 400/1A | 2733.006-01 | ABB | KOKM 1DC8 | 2028-01-31 | TS 2733.xxx v1
2733 Kabeļu strāvmaiņi, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, kabeļu 5P10, releju aizsardzība 600/1A | 2733.007-01 | ABB | KOKM 1DC6 | 2028-01-31 | TS 2733.xxx v1
2733 Kabeļu strāvmaiņi, releju aizsrdzībai | Strāvmainis, kabeļu 5P10, releju aizsardzība 1000/1A | 2733.008-01 | ABB | KOKM 1DC6 | 2028-01-31 | TS 2733.xxx v1
2734 Kabeļu strāvmaiņi, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, kabeļu kl.0.5, el.en.uzskaite 20/5A | 2734.001-02 | ABB | KOKM x xx x 20/5A | 2029-03-31 | TS 2734.0xx v1
2734 Kabeļu strāvmaiņi, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, kabeļu kl.0.5, el.en.uzskaite 50/5A | 2734.003-01 | ESITAS ELEKTRIK SAN. VE TIC. A.S. | KAP | 2031-04-30 | TS 2734.0xx v1
2734 Kabeļu strāvmaiņi, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, kabeļu kl.0.5, el.en.uzskaite 50/5A | 2734.003-02 | ABB | KOKM x xx x 50/5A | 2029-03-31 | TS 2734.0xx v1
2734 Kabeļu strāvmaiņi, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, kabeļu kl.0.5, el.en.uzskaite 100/5A | 2734.004-01 | ESITAS ELEKTRIK SAN. VE TIC. A.S. | KAP | 2031-04-30 | TS 2734.0xx v1
2734 Kabeļu strāvmaiņi, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, kabeļu kl.0.5, el.en.uzskaite 100/5A | 2734.004-02 | ABB | KOKM x xx x 100/5A | 2029-03-31 | TS 2734.0xx v1
2734 Kabeļu strāvmaiņi, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, kabeļu kl.0.5, el.en.uzskaite 200/5A | 2734.005-01 | ESITAS ELEKTRIK SAN. VE TIC. A.S. | KAP | 2031-04-30 | TS 2734.0xx v1
2734 Kabeļu strāvmaiņi, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, kabeļu kl.0.5, el.en.uzskaite 200/5A | 2734.005-02 | ABB | KOKM x xx x 200/5A | 2029-03-31 | TS 2734.0xx v1
2734 Kabeļu strāvmaiņi, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, kabeļu kl.0.5, el.en.uzskaite 1000/5A | 2734.008-01 | ESITAS ELEKTRIK SAN. VE TIC. A.S. | KAP | 2031-04-30 | TS 2734.0xx v1
2734 Kabeļu strāvmaiņi, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, kabeļu kl.0.5, el.en.uzskaite 1000/5A | 2734.008-02 | ABB | KOKM x xx x 1000/5A | 2029-03-31 | TS 2734.0xx v1
2734 Kabeļu strāvmaiņi, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, kabeļu kl.0.5, el.en.uzskaite 1500/5A | 2734.009-01 | ESITAS ELEKTRIK SAN. VE TIC. A.S. | KAP | 2031-04-30 | TS 2734.0xx v1
2734 Kabeļu strāvmaiņi, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, kabeļu kl.0.5, el.en.uzskaite 1500/5A | 2734.009-02 | ABB | KOKM x xx x 1500/5A | 2029-03-31 | TS 2734.0xx v1
2734 Kabeļu strāvmaiņi, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, kabeļu kl.0.5, el.en.uzskaite 5/5A | 2734.010-02 | ABB | KOKM x xx x 5/5A | 2029-03-31 | TS 2734.0xx v1
2734 Kabeļu strāvmaiņi, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, kabeļu kl.0.5, el.en.uzskaite 10/5A | 2734.011-02 | ABB | KOKM x xx x 10/5A | 2029-03-31 | TS 2734.0xx v1
2734 Kabeļu strāvmaiņi, el.en.uzskaitei | Strāvmainis, kabeļu kl.0.5, el.en.uzskaite 400/5A | 2734.012-02 | ABB | KOKM x xx x 400/5A | 2029-03-31 | TS 2734.0xx v1