## Lapa3
Apakšgrupa | Kategorija | Materiāla kods | Materiāla ražotājs | Materiāla tipa apzīmējums | Materiāls derīgs līdz | Tehniskā specifikācija
2801 Slēgiekārtas barošanas apakšstacijām, 24kV gaisa (AIS) | Slēgiekārta, primārā 24kV 1250A gaisa izolēta (AIS) | 2801.001-04 | Siemens AG | NXAIR (Jaudas slēdzis- Siemens, 3AE5; Releju aizsardzība- Siemens, SIP5_7SJ8X; Strāvmaiņi- Siemens, 4MA; Spriegummaiņi- Siemens, 4MR; Loka aizsardzība- Siemens, 8AX10) | 2026-07-31 | TS 2801.001 v2
2801 Slēgiekārtas barošanas apakšstacijām, 24kV gaisa (AIS) | Slēgiekārta, primārā 24kV 1250A gaisa izolēta (AIS) | 2801.001-05 | ABB | UniGear ZS1 (Jaudas slēdzis- ABB, VD4; Releju aizsardzība- ABB, REF620; Strāvmaiņi- ABB, TPU6; Spriegummaiņi- ABB, TJC6; Loka aizsardzība- ABB, REF620) | 2026-07-31 | TS 2801.001 v2
2802 Slēgiekārtas barošanas apakšstacijām, 24kV gāzes (GIS) | Slēgiekārta, primārā 24kV 1250A gāzes izolēta (GIS) | 2802.001-04 | n/a | n/a |  | TS 2802.001 v1
2803 Slēgiekārtas barošanas apakšstacijām, 12kV gaisa (AIS) | Slēgiekārta, primārā 12kV 2500A gaisa izolēta (AIS) NOSPE | 2803.001-04 | n/a | n/a |  | TS 2803.001 v1
2804 Slēgiekārtas barošanas apakšstacijām,12kV gāzes (GIS) | Slēgiekārta, primārā 12kV 2500A gāzes izolēta (GIS) NOSPE | 2804.001-04 | n/a | n/a |  | TS 2804.001 v1
2805 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV SP ar AAI | Slēgiekārta, sekundārā 24kV SP ar AAI, individuāla komplektācija | 2805.001-01 | n/a | n/a |  | TS 2805.001 v1
2806 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV SP bez AAI | Slēgiekārta, sekundārā 24kV SP bez AAI, individuāla komplektācija | 2806.001-01 | n/a | n/a |  | TS 2806.001 v1
2807 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV SP | Slēgiekārta, sekundārā 12kV SP, individuāla komplektācija | 2807.001-01 | n/a | n/a |  | TS 2807.001 v1
2808 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP | Slēgiekārta, sekundārā 24kV KP un TP, individuāla komplektācija | 2808.001-01 | n/a | n/a |  | TS 2808.001 v1
2809 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP | Slēgiekārta, sekundārā 12kV KP un TP, individuāla komplektācija | 2809.001-01 | n/a | n/a |  | TS 2809.001 v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV KF, bez SF6 | 2810.021-01 | Siemens AG | 8DJH24 KT (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV KF, bez SF6 | 2810.021-02 | Schneider Electric | RM AirSeT NE-IQ | 2030-12-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV KF, bez SF6 | 2810.021-04 | ZPUE | TPM Air ZT | 2031-03-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCC, bez SF6 | 2810.022-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRR (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCC, bez SF6 | 2810.022-02 | Schneider Electric | RM AirSeT NE-III | 2030-12-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCC, bez SF6 | 2810.022-04 | ZPUE | TPM Air LLL | 2031-03-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCF, bez SF6 | 2810.023-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRT (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCF, bez SF6 | 2810.023-02 | Schneider Electric | RM AirSeT NE-IIQ | 2030-12-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCF, bez SF6 | 2810.023-04 | ZPUE | TPM Air LLT | 2031-03-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCV(T), bez SF6 | 2810.024-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRL (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCV(T), bez SF6 | 2810.024-02 | Schneider Electric | RM AirSeT NE-IIB | 2030-12-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCV(T), bez SF6 | 2810.024-04 | ZPUE | TPM Air LLW | 2031-03-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCC, bez SF6 | 2810.025-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRRR (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCC, bez SF6 | 2810.025-02 | Schneider Electric | RM AirSeT NE-IIII | 2030-12-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCC, bez SF6 | 2810.025-04 | ZPUE | TPM Air LLLL | 2031-03-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCF, bez SF6 | 2810.026-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRRT (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCF, bez SF6 | 2810.026-02 | Schneider Electric | RM AirSeT NE-IIIQ | 2030-12-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCF, bez SF6 | 2810.026-04 | ZPUE | TPM Air LLLT | 2031-03-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCV(T), bez SF6 | 2810.027-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRRL (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCV(T), bez SF6 | 2810.027-02 | Schneider Electric | RM AirSeT NE-IIIB | 2030-12-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCV(T), bez SF6 | 2810.027-04 | ZPUE | TPM Air LLLW | 2031-03-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CFCF, bez SF6 | 2810.028-01 | Siemens AG | 8DJH24 RTRT (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CFCF, bez SF6 | 2810.028-02 | Schneider Electric | RM AirSeT NE-IQIQ | 2030-12-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CFCF, bez SF6 | 2810.028-04 | ZPUE | TPM Air LLTT | 2031-03-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CV(T)CV(T), bez SF6 | 2810.029-01 | Siemens AG | 8DJH24 RLRL (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CV(T)CV(T), bez SF6 | 2810.029-02 | Schneider Electric | RM AirSeT NE-IBIB | 2030-12-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CV(T)CV(T), bez SF6 | 2810.029-04 | ZPUE | TPM Air LLWW | 2031-03-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCCF, bez SF6 | 2810.030-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRRRT (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCCF, bez SF6 | 2810.030-02 | Schneider Electric | RM AirSeT RE-III+LE-IQ | 2030-12-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCCF, bez SF6 | 2810.030-04 | ZPUE | TPM Air LL+LLT | 2031-03-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCCV(T), bez SF6 | 2810.031-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRRRL (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCCV(T), bez SF6 | 2810.031-02 | Schneider Electric | RM AirSeT RE-III+LE-IB | 2030-12-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCCV(T), bez SF6 | 2810.031-04 | ZPUE | TPM Air LL+LLW | 2031-03-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCFCF, bez SF6 | 2810.032-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRTRT (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCFCF, bez SF6 | 2810.032-02 | Schneider Electric | RM AirSeT RE-IIQ+LE-IQ | 2030-12-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCFCF, bez SF6 | 2810.032-04 | ZPUE | TPM Air LLT+LT | 2031-03-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCV(T)CV(T), bez SF6 | 2810.033-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRLRL (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCV(T)CV(T), bez SF6 | 2810.033-02 | Schneider Electric | RM AirSeT RE-IIB+LE-IB | 2030-12-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCV(T)CV(T), bez SF6 | 2810.033-04 | ZPUE | TPM Air LLW+LW | 2031-03-01 | TS 2810.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCF, bez SF6 | 2811.021-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRT (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCF, bez SF6 | 2811.021-02 | Schneider Electric | RM AirSeT NE-IIQ | 2030-12-01 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCCF, bez SF6 | 2811.022-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRRT (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCCF, bez SF6 | 2811.022-02 | Schneider Electric | RM AirSeT NE-IIIQ | 2030-12-01 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCCCF, bez SF6 | 2811.023-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRRRT (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCCCF, bez SF6 | 2811.023-02 | Schneider Electric | RM AirSeT RE-III + LE-IQ | 2030-12-01 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCFF, bez SF6 | 2811.024-01 | Siemens AG | 8DJH24 RTRT (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCFF, bez SF6 | 2811.024-02 | Schneider Electric | RM AirSeT NE-IQIQ | 2030-12-01 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCCFF, bez SF6 | 2811.025-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRTRT (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCCFF, bez SF6 | 2811.025-02 | Schneider Electric | RM AirSeT RE-IIQ + LE-IQ | 2030-12-01 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCC, bez SF6 | 2811.026-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRR (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCC, bez SF6 | 2811.026-02 | Schneider Electric | RM AirSeT NE-III | 2030-12-01 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCCC, bez SF6 | 2811.027-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRRR (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCCC, bez SF6 | 2811.027-02 | Schneider Electric | RM AirSeT NE-IIII | 2030-12-01 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV KP, CCV(K), komplektēta ar DVS gala iekārtu, bez SF6 | 2811.201-01 | Siemens AG | RRL | 2031-02-01 | TS 2811.201 v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV KP, CCV(K), komplektēta ar DVS gala iekārtu, bez SF6 | 2811.201-02 | Schneider Electric | NE-IIB | 2031-02-01 | TS 2811.201 v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV KP, CCV(K), komplektēta ar DVS gala iekārtu, bez SF6 | 2811.201-03 | ABB | CCVk 24kV (C,V-48VDC | 2031-02-01 | TS 2811.201 v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCF, bez SF6 | 2812.021-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRT (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCF, bez SF6 | 2812.021-02 | Schneider Electric | NE-IIQ | 2031-02-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCF, bez SF6 | 2812.021-04 | ZPUE | TPM Air LLT | 2031-03-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCV(T), bez SF6 | 2812.022-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRL (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCV(T), bez SF6 | 2812.022-02 | Schneider Electric | NE-IIB | 2031-02-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCV(T), bez SF6 | 2812.022-03 | ABB | SafeRing AIR CCVt | 2031-02-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCV(T), bez SF6 | 2812.022-04 | ZPUE | TPM Air LLW | 2031-03-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCCF, bez SF6 | 2812.023-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRRT (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCCF, bez SF6 | 2812.023-02 | Schneider Electric | NE-IIIQ | 2031-02-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCCF, bez SF6 | 2812.023-04 | ZPUE | TPM Air LLLT | 2031-03-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCCV(T), bez SF6 | 2812.024-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRRL (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCCV(T), bez SF6 | 2812.024-02 | Schneider Electric | NE-IIIB | 2031-02-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCCV(T), bez SF6 | 2812.024-03 | ABB | SafeRing AIR CCCVt | 2031-02-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCCV(T), bez SF6 | 2812.024-04 | ZPUE | TPM Air LLLW | 2031-03-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CFCF, bez SF6 | 2812.025-01 | Siemens AG | 8DJH24 RTRT (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CFCF, bez SF6 | 2812.025-02 | Schneider Electric | NE-IQIQ | 2031-02-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CFCF, bez SF6 | 2812.025-04 | ZPUE | TPM Air LLTT | 2031-03-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CV(T)CV(T), bez SF6 | 2812.026-01 | Siemens AG | 8DJH24 RLRL (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CV(T)CV(T), bez SF6 | 2812.026-02 | Schneider Electric | NE-IBIB | 2031-02-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CV(T)CV(T), bez SF6 | 2812.026-03 | ABB | SafeRing AIR CCVtVt | 2031-02-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CV(T)CV(T), bez SF6 | 2812.026-04 | ZPUE | TPM Air LLWW | 2031-03-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCCCF, bez SF6 | 2812.027-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRRRT (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCCCF, bez SF6 | 2812.027-02 | Schneider Electric | RE-III + LE-IQ | 2031-02-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCCCF, bez SF6 | 2812.027-04 | ZPUE | TPM Air LL+LLT | 2031-03-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCCCV(T), bez SF6 | 2812.028-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRRRL (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCCCV(T), bez SF6 | 2812.028-02 | Schneider Electric | RE-III + LE-IB | 2031-02-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCCCV(T), bez SF6 | 2812.028-03 | ABB | SafeRing AIR CCCCVt | 2031-02-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCCCV(T), bez SF6 | 2812.028-04 | ZPUE | TPM Air LL+LLW | 2031-03-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCFCF, bez SF6 | 2812.029-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRTRT (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCFCF, bez SF6 | 2812.029-02 | Schneider Electric | RE-IIQ + LE-IQ | 2031-02-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCFCF, bez SF6 | 2812.029-04 | ZPUE | TPM Air LLT+LT | 2031-03-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV KF, bez SF6 | 2812.030-01 | Siemens AG | 8DJH24 KT (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV KF, bez SF6 | 2812.030-02 | Schneider Electric | NE-RQ | 2031-02-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV KF, bez SF6 | 2812.030-04 | ZPUE | TPM Air ZT | 2031-03-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CF, bez SF6 | 2812.031-01 | Siemens AG | 8DJH24 RT (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CF, bez SF6 | 2812.031-02 | Schneider Electric | NE-IQ | 2031-02-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CF, bez SF6 | 2812.031-04 | ZPUE | TPM Air LT | 2031-03-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCC, bez SF6 | 2812.032-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRR (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCC, bez SF6 | 2812.032-02 | Schneider Electric | NE-III | 2031-02-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCC, bez SF6 | 2812.032-03 | ABB | SafeRing AIR CCC | 2031-02-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCC, bez SF6 | 2812.032-04 | ZPUE | TPM Air LLL | 2031-03-01 | TS 2812.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCF, bez SF6 | 2813.021-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRT (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCF, bez SF6 | 2813.021-02 | Schneider Electric | NE-IIQ | 2031-02-01 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCCF, bez SF6 | 2813.022-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRRT (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCCF, bez SF6 | 2813.022-02 | Schneider Electric | NE-IIIQ | 2031-02-01 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CFCF, bez SF6 | 2813.023-01 | Siemens AG | 8DJH24 RTRT (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CFCF, bez SF6 | 2813.023-02 | Schneider Electric | NE-IQIQ | 2031-02-01 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCFCF, bez SF6 | 2813.024-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRTRT (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCFCF, bez SF6 | 2813.024-02 | Schneider Electric | RE-IIQ + LE-IQ | 2031-02-01 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCV(T), bez SF6 | 2813.025-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRL (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCV(T), bez SF6 | 2813.025-02 | Schneider Electric | NE-IIB | 2031-02-01 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCV(T), bez SF6 | 2813.025-03 | ABB | SafeRing AIR CCVt (C,V-48VDC) | 2031-02-01 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CV(T)CV(T), bez SF6 | 2813.026-01 | Siemens AG | 8DJH24 RLRL (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CV(T)CV(T), bez SF6 | 2813.026-02 | Schneider Electric | NE-IBIB | 2031-02-01 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CV(T)CV(T), bez SF6 | 2813.026-03 | ABB | SafeRing AIR CCVVt (C,V-48VDC) | 2031-02-01 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCCV(T), bez SF6 | 2813.027-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRRL (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCCV(T), bez SF6 | 2813.027-02 | Schneider Electric | NE-IIIB | 2031-02-01 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCCV(T), bez SF6 | 2813.027-03 | ABB | SafeRing AIR CCCVt (C,V-48VDC) | 2031-02-01 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCCCV(T), bez SF6 | 2813.028-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRRRL (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCCCV(T), bez SF6 | 2813.028-02 | Schneider Electric | RE-III + LE-IB | 2031-02-01 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCCCV(T), bez SF6 | 2813.028-03 | ABB | SafeRing AIR CCCCVt (C,V-48VDC) | 2031-02-01 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV KP, CCV(K), komplektēta ar DVS gala iekārtu, bez SF6 | 2813.201-01 | Siemens AG | 8DJH24 | 2031-02-01 | TS 2813.201 v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV KP, CCV(K), komplektēta ar DVS gala iekārtu, bez SF6 | 2813.201-02 | Schneider Electric | NE-IIB | 2031-03-01 | TS 2813.201 v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV KP, CCV(K), komplektēta ar DVS gala iekārtu, bez SF6 | 2813.201-03 | ABB | SafePlus AIR CCVk (C,V-48VDC) | 2031-02-01 | TS 2813.201 v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV KP, CCV(K), komplektēta ar DVS gala iekārtu, bez SF6 | 2813.201-04 | ABB | SafeRing AIR CCVk (C,V-48VDC) | 2031-04-01 | TS 2813.201 v1