## 28
Apakšgrupa | Kategorija | Materiāla kods | Materiāla ražotājs | Materiāla tipa apzīmējums | Materiāls derīgs līdz | Tehniskā specifikācija
2801 Slēgiekārtas barošanas apakšstacijām, 24kV gaisa (AIS) | Slēgiekārta, primārā 24kV 1250A gaisa izolēta (AIS) | 2801.001-04 | Siemens AG | NXAIR (Jaudas slēdzis- Siemens, 3AE5; Releju aizsardzība- Siemens, SIP5_7SJ8X; Strāvmaiņi- Siemens, 4MA; Spriegummaiņi- Siemens, 4MR; Loka aizsardzība- Siemens, 8AX10) | 2026-07-31 | TS 2801.001 v2
2801 Slēgiekārtas barošanas apakšstacijām, 24kV gaisa (AIS) | Slēgiekārta, primārā 24kV 1250A gaisa izolēta (AIS) | 2801.001-05 | ABB | UniGear ZS1 (Jaudas slēdzis- ABB, VD4; Releju aizsardzība- ABB, REF620; Strāvmaiņi- ABB, TPU6; Spriegummaiņi- ABB, TJC6; Loka aizsardzība- ABB, REF620) | 2026-07-31 | TS 2801.001 v2
2802 Slēgiekārtas barošanas apakšstacijām, 24kV gāzes (GIS) | Slēgiekārta, primārā 24kV 1250A gāzes izolēta (GIS) | 2802.001-04 | n/a | n/a |  | TS 2802.001 v1
2802 Slēgiekārtas barošanas apakšstacijām, 24kV gāzes (GIS) | Slēgiekārta, sekundārā 24kV 630A gāzes izolēta (GIS) | 2802.003-01 | ABB | SafePlus (Jaudas slēdzis- ABB, V20/V25 - High duty (M2) ; Releju aizsardzība- ABB, REF620 (NBFNAAAANFA1BBL11G)) | 2027-03-18 | TS 2802.003 v1
2802 Slēgiekārtas barošanas apakšstacijām, 24kV gāzes (GIS) | Slēgiekārta, sekundārā 24kV 630A gāzes izolēta (GIS) | 2802.003-02 | Siemens AG | 8DJH (Jaudas slēdzis- Siemens, LS 1.1 ; Releju aizsardzība- Siemens, SIPROTEC 5 (7SJ85_P1J1072754)) | 2027-03-18 | TS 2802.003 v1
2802 Slēgiekārtas barošanas apakšstacijām, 24kV gāzes (GIS) | Slēgiekārta, sekundārā 24kV 630A gāzes izolēta (GIS) | 2802.003-03 | Schneider Electric | GMA (Jaudas slēdzis-Schneider Electric ; Releju aizsardzība- Schneider Electric, P5 (P5F30-AACE-GABEA-AAAA)) | 2027-08-23 | TS 2802.003 v1
2803 Slēgiekārtas barošanas apakšstacijām, 12kV gaisa (AIS) | Slēgiekārta, primārā 12kV 2500A gaisa izolēta (AIS) NOSPE | 2803.001-04 | n/a | n/a |  | TS 2803.001 v1
2804 Slēgiekārtas barošanas apakšstacijām,12kV gāzes (GIS) | Slēgiekārta, primārā 12kV 2500A gāzes izolēta (GIS) NOSPE | 2804.001-04 | n/a | n/a |  | TS 2804.001 v1
2805 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV SP ar AAI | Slēgiekārta, sekundārā 24kV SP ar AAI, individuāla komplektācija | 2805.001-01 | n/a | n/a |  | TS 2805.001 v1
2806 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV SP bez AAI | Slēgiekārta, sekundārā 24kV SP bez AAI, individuāla komplektācija | 2806.001-01 | n/a | n/a |  | TS 2806.001 v1
2807 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV SP | Slēgiekārta, sekundārā 12kV SP, individuāla komplektācija | 2807.001-01 | n/a | n/a |  | TS 2807.001 v1
2808 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP | Slēgiekārta, sekundārā 24kV KP un TP, individuāla komplektācija | 2808.001-01 | n/a | n/a |  | TS 2808.001 v1
2809 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP | Slēgiekārta, sekundārā 12kV KP un TP, individuāla komplektācija | 2809.001-01 | n/a | n/a |  | TS 2809.001 v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV KF | 2810.001-01 | ABB | SafeRing DF (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV KF | 2810.001-02 | Schneider Electric | FBX R + T1 (opcija: RET1 (ar zemētājslēdzi)) | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV KF | 2810.001-03 | Siemens AG | 8DJH KT (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV KF | 2810.001-04 | Schneider Electric | RM6 OQ (ligzdu secību nevar mainīt) | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV KF | 2810.001-05 | ZPUE | LT (DT) | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCC | 2810.002-01 | ABB | SafeRing CCC | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCC | 2810.002-02 | Schneider Electric | FBX CCC | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCC | 2810.002-03 | Siemens AG | 8DJH RRR | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCC | 2810.002-04 | Schneider Electric | RM6 III (ligzdu secību nevar mainīt) | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCC | 2810.002-05 | ZPUE | LLL | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCF | 2810.003-01 | ABB | SafeRing CCF (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCF | 2810.003-02 | Schneider Electric | FBX CCT1 (ligzdu secība var tikt mainīta tikai paplašināmā versijā) | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCF | 2810.003-03 | Siemens AG | 8DJH RRT (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCF | 2810.003-04 | Schneider Electric | RM6 IQI (ligzdu secību nevar mainīt) | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCF | 2810.003-05 | ZPUE | LLT | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCV(T) | 2810.004-01 | ABB | SafeRing CCV (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCV(T) | 2810.004-02 | Schneider Electric | FBX CCT2 (ligzdu secība var tikt mainīta tikai paplašināmā versijā) | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCV(T) | 2810.004-03 | Siemens AG | 8DJH RRL (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCV(T) | 2810.004-05 | ZPUE | WLL | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCC | 2810.005-01 | ABB | SafeRing CCCC | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCC | 2810.005-02 | Schneider Electric | FBX CCCC | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCC | 2810.005-03 | Siemens AG | 8DJH RRRR | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCC | 2810.005-04 | Schneider Electric | RM6 IIII (ligzdu secību nevar mainīt) | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCC | 2810.005-05 | ZPUE | LLLL | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCF | 2810.006-01 | ABB | SafeRing CCCF (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCF | 2810.006-02 | Schneider Electric | FBX CCCT1 (ligzdu secība var tikt mainīta tikai paplašināmā versijā) | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCF | 2810.006-03 | Siemens AG | 8DJH RRRT (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCF | 2810.006-04 | Schneider Electric | RM6 IIQI (ligzdu secību nevar mainīt) | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCF | 2810.006-05 | ZPUE | LLLT | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCV(T) | 2810.007-01 | ABB | SafeRing CCCV (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCV(T) | 2810.007-02 | Schneider Electric | FBX CCCT2 (ligzdu secība var tikt mainīta tikai paplašināmā versijā) | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCV(T) | 2810.007-03 | Siemens AG | 8DJH RRRL (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCV(T) | 2810.007-05 | ZPUE | WLLL | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCFF | 2810.008-01 | ABB | SafeRing CCFF (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCFF | 2810.008-02 | Schneider Electric | FBX CT1CT1 (ligzdu secība var tikt mainīta tikai paplašināmā versijā) | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCFF | 2810.008-03 | Siemens AG | 8DJH RRTT (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCFF | 2810.008-04 | Schneider Electric | RM6 QIQI (ligzdu secību nevar mainīt) | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCFF | 2810.008-05 | ZPUE | TLLT | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCV(T)V(T) | 2810.009-01 | ABB | SafeRing CCVV (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCV(T)V(T) | 2810.009-02 | Schneider Electric | FBX CT2CT2 (ligzdu secība var tikt mainīta tikai paplašināmā versijā) | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCV(T)V(T) | 2810.009-03 | Siemens AG | 8DJH RRLL (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCV(T)V(T) | 2810.009-05 | ZPUE | WLLW | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCCF | 2810.010-01 | ABB | SafeRing CCCCF (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCCF | 2810.010-02 | Schneider Electric | FBX CCCCT1 (ligzdu secība var tikt mainīta tikai paplašināmā versijā) | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCCF | 2810.010-03 | Siemens AG | 8DJH RRRRT (ligzdu secība var tikt mainīta 3+2) | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCCF | 2810.010-04 | Schneider Electric | RM6 IIIQI (ligzdu secību nevar mainīt) | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCCF | 2810.010-05 | ZPUE | LLLLT | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCCV(T) | 2810.011-01 | ABB | SafeRing CCCCV (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCCV(T) | 2810.011-02 | Schneider Electric | FBX CCC + CT2 (ligzdu secība var tikt mainīta tikai paplašināmā versijā) | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCCV(T) | 2810.011-03 | Siemens AG | 8DJH RRRRL (ligzdu secība var tikt mainīta 3+2) | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCCV(T) | 2810.011-05 | ZPUE | WLLLL | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCFF | 2810.012-01 | ABB | SafeRing CCCFF (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCFF | 2810.012-02 | Schneider Electric | FBX CCT1CT1 (ligzdu secība var tikt mainīta tikai paplašināmā versijā) | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCFF | 2810.012-03 | Siemens AG | 8DJH RRRTT (ligzdu secība var tikt mainīta 3+2) | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCFF | 2810.012-04 | Schneider Electric | RM6 IQIQI (ligzdu secību nevar mainīt) | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCFF | 2810.012-05 | ZPUE | TLLLT | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCV(T)V(T) | 2810.013-01 | ABB | SafeRing CCCVV (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCV(T)V(T) | 2810.013-02 | Schneider Electric | FBX CCT2 + CT2 (ligzdu secība var tikt mainīta tikai paplašināmā versijā) | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCV(T)V(T) | 2810.013-03 | Siemens AG | 8DJH RRRLL (ligzdu secība var tikt mainīta 3+2) | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCV(T)V(T) | 2810.013-05 | ZPUE | WLLLW | 2025-12-31 | TS 2810.xxx v2
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV KF, bez SF6 | 2810.021-01 | Siemens AG | 8DJH24 KT (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV KF, bez SF6 | 2810.021-02 | Schneider Electric | RM AirSeT NE-IQ | 2030-12-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCC, bez SF6 | 2810.022-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRR (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCC, bez SF6 | 2810.022-02 | Schneider Electric | RM AirSeT NE-III | 2030-12-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCF, bez SF6 | 2810.023-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRT (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCF, bez SF6 | 2810.023-02 | Schneider Electric | RM AirSeT NE-IIQ | 2030-12-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCV(T), bez SF6 | 2810.024-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRL (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCV(T), bez SF6 | 2810.024-02 | Schneider Electric | RM AirSeT NE-IIB | 2030-12-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCC, bez SF6 | 2810.025-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRRR (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCC, bez SF6 | 2810.025-02 | Schneider Electric | RM AirSeT NE-IIII | 2030-12-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCF, bez SF6 | 2810.026-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRRT (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCF, bez SF6 | 2810.026-02 | Schneider Electric | RM AirSeT NE-IIIQ | 2030-12-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCV(T), bez SF6 | 2810.027-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRRL (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCV(T), bez SF6 | 2810.027-02 | Schneider Electric | RM AirSeT NE-IIIB | 2030-12-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CFCF, bez SF6 | 2810.028-01 | Siemens AG | 8DJH24 RTRT (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CFCF, bez SF6 | 2810.028-02 | Schneider Electric | RM AirSeT NE-IQIQ | 2030-12-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CV(T)CV(T), bez SF6 | 2810.029-01 | Siemens AG | 8DJH24 RLRL (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CV(T)CV(T), bez SF6 | 2810.029-02 | Schneider Electric | RM AirSeT NE-IBIB | 2030-12-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCCF, bez SF6 | 2810.030-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRRRT (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCCF, bez SF6 | 2810.030-02 | Schneider Electric | RM AirSeT RE-III+LE-IQ | 2030-12-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCCV(T), bez SF6 | 2810.031-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRRRL (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCCCV(T), bez SF6 | 2810.031-02 | Schneider Electric | RM AirSeT RE-III+LE-IB | 2030-12-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCFCF, bez SF6 | 2810.032-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRTRT (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCFCF, bez SF6 | 2810.032-02 | Schneider Electric | RM AirSeT RE-IIQ+LE-IQ | 2030-12-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCV(T)CV(T), bez SF6 | 2810.033-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRLRL (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2810.xxx v1
2810 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 24kV CCV(T)CV(T), bez SF6 | 2810.033-02 | Schneider Electric | RM AirSeT RE-IIB+LE-IB | 2030-12-01 | TS 2810.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCF | 2811.001-01 | ABB | SafeRing CCF (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCF | 2811.001-02 | Schneider Electric | FBX CCT1 (ligzdu secība var tikt mainīta tikai paplašināmā versijā) | 2025-12-31 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCF | 2811.001-03 | Siemens AG | 8DJH RRT (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCF | 2811.001-04 | Schneider Electric | RM6 IQI (ligzdu secību nevar mainīt) | 2025-12-31 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCF | 2811.001-05 | ZPUE | LLT | 2025-12-31 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCCF | 2811.002-01 | ABB | SafeRing CCCF (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCCF | 2811.002-02 | Schneider Electric | FBX CCCT1 (ligzdu secība var tikt mainīta tikai paplašināmā versijā) | 2025-12-31 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCCF | 2811.002-03 | Siemens AG | 8DJH RRRT (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCCF | 2811.002-04 | Schneider Electric | RM6 IIQI (ligzdu secību nevar mainīt) | 2026-01-01 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCCF | 2811.002-05 | ZPUE | LLLT | 2025-12-31 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCCCF | 2811.003-01 | ABB | SafeRing CCCCF (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCCCF | 2811.003-02 | Schneider Electric | FBX CCCCT1 (ligzdu secība var tikt mainīta tikai paplašināmā versijā) | 2025-12-31 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCCCF | 2811.003-03 | Siemens AG | 8DJH RRRRT (ligzdu secība var tikt mainīta 3+2) | 2025-12-31 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCCCF | 2811.003-04 | Schneider Electric | RM6 IIIQI (ligzdu secību nevar mainīt) | 2026-01-01 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCCCF | 2811.003-05 | ZPUE | LLLLT | 2025-12-31 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCFF | 2811.004-01 | ABB | SafeRing CCFF (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCFF | 2811.004-02 | Schneider Electric | FBX CT1CT1 (ligzdu secība var tikt mainīta tikai paplašināmā versijā) | 2025-12-31 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCFF | 2811.004-03 | Siemens AG | 8DJH RRTT (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCFF | 2811.004-04 | Schneider Electric | RM6 QIQI (ligzdu secību nevar mainīt) | 2026-01-01 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCFF | 2811.004-05 | ZPUE | TLLT | 2025-12-31 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCCFF | 2811.005-01 | ABB | SafeRing CCCFF (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCCFF | 2811.005-02 | Schneider Electric | FBX CCT1CT1 (ligzdu secība var tikt mainīta tikai paplašināmā versijā) | 2025-12-31 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCCFF | 2811.005-03 | Siemens AG | 8DJH RRRTT (ligzdu secība var tikt mainīta 3+2) | 2025-12-31 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCCFF | 2811.005-04 | Schneider Electric | RM6 IQIQI (ligzdu secību nevar mainīt) | 2026-01-01 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCCFF | 2811.005-05 | ZPUE | TLLLT | 2025-12-31 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCC | 2811.006-01 | ABB | SafeRing CCC | 2025-12-31 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCC | 2811.006-02 | Schneider Electric | FBX CCC | 2025-12-31 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCC | 2811.006-03 | Siemens AG | 8DJH RRR | 2025-12-31 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCC | 2811.006-04 | Schneider Electric | RM6 III (ligzdu secību nevar mainīt) | 2026-01-01 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCC | 2811.006-05 | ZPUE | LLL | 2025-12-31 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCCC | 2811.007-01 | ABB | SafeRing CCCC | 2025-12-31 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCCC | 2811.007-02 | Schneider Electric | FBX CCCC | 2025-12-31 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCCC | 2811.007-03 | Siemens AG | 8DJH RRRR | 2025-12-31 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCCC | 2811.007-04 | Schneider Electric | RM6 IIII (ligzdu secību nevar mainīt) | 2026-01-01 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCCC | 2811.007-05 | ZPUE | LLLL | 2025-12-31 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCF, bez SF6 | 2811.021-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRT (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCF, bez SF6 | 2811.021-02 | Schneider Electric | RM AirSeT NE-IIQ | 2030-12-01 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCCF, bez SF6 | 2811.022-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRRT (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCCF, bez SF6 | 2811.022-02 | Schneider Electric | RM AirSeT NE-IIIQ | 2030-12-01 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCCCF, bez SF6 | 2811.023-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRRRT (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCCCF, bez SF6 | 2811.023-02 | Schneider Electric | RM AirSeT RE-III + LE-IQ | 2030-12-01 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCFF, bez SF6 | 2811.024-01 | Siemens AG | 8DJH24 RTRT (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCFF, bez SF6 | 2811.024-02 | Schneider Electric | RM AirSeT NE-IQIQ | 2030-12-01 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCCFF, bez SF6 | 2811.025-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRTRT (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCCFF, bez SF6 | 2811.025-02 | Schneider Electric | RM AirSeT RE-IIQ + LE-IQ | 2030-12-01 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCC, bez SF6 | 2811.026-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRR (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCC, bez SF6 | 2811.026-02 | Schneider Electric | RM AirSeT NE-III | 2030-12-01 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCCC, bez SF6 | 2811.027-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRRR (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV CCCC, bez SF6 | 2811.027-02 | Schneider Electric | RM AirSeT NE-IIII | 2030-12-01 | TS 2811.xxx v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV KP, CCV(K), komplektēta ar DVS gala iekārtu | 2811.101-01 | ABB | CCVk 24kV (C,V-48VDC) | 2025-12-31 | TS 2811.101 v1
2811 Sekundārās slēgiekārtas, 24kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 24kV KP, CCV(K), komplektēta ar DVS gala iekārtu | 2811.101-02 | Siemens AG | 8DJH | 2025-12-31 | TS 2811.101 v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCF | 2812.001-01 | ABB | SafeRing CCF (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCF | 2812.001-02 | Schneider Electric | FBX CCT1 (ligzdu secība var tikt mainīta tikai paplašināmā versijā) | 2025-12-31 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCF | 2812.001-03 | Siemens AG | 8DJH RRT (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCF | 2812.001-04 | Schneider Electric | RM6 IQI (ligzdu secību nevar mainīt) | 2026-01-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCF | 2812.001-05 | ZPUE | LLT | 2025-12-31 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCV(T) | 2812.002-01 | ABB | SafeRing CCV (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCV(T) | 2812.002-02 | Schneider Electric | FBX CCT2 (ligzdu secība var tikt mainīta tikai paplašināmā versijā) | 2025-12-31 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCV(T) | 2812.002-03 | Siemens AG | 8DJH RRL (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCV(T) | 2812.002-05 | ZPUE | WLL | 2025-12-31 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCCF | 2812.003-01 | ABB | SafeRing CCCF (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCCF | 2812.003-02 | Schneider Electric | FBX CCCT1 (ligzdu secība var tikt mainīta tikai paplašināmā versijā) | 2025-12-31 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCCF | 2812.003-03 | Siemens AG | 8DJH RRRT (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCCF | 2812.003-04 | Schneider Electric | RM6 IIQI (ligzdu secību nevar mainīt) | 2026-01-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCCF | 2812.003-05 | ZPUE | LLLT | 2025-12-31 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCCV(T) | 2812.004-01 | ABB | SafeRing CCCV (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCCV(T) | 2812.004-02 | Schneider Electric | FBX CCCT2 (ligzdu secība var tikt mainīta tikai paplašināmā versijā) | 2025-12-31 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCCV(T) | 2812.004-03 | Siemens AG | 8DJH RRRL (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCCV(T) | 2812.004-05 | ZPUE | WLLL | 2025-12-31 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCFF | 2812.005-01 | ABB | SafeRing CCFF (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCFF | 2812.005-02 | Schneider Electric | FBX CT1CT1 (ligzdu secība var tikt mainīta tikai paplašināmā versijā) | 2025-12-31 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCFF | 2812.005-03 | Siemens AG | 8DJH RRTT (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCFF | 2812.005-04 | Schneider Electric | RM6 QIQI (ligzdu secību nevar mainīt) | 2026-01-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCFF | 2812.005-05 | ZPUE | TLLT | 2025-12-31 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCV(T)V(T) | 2812.006-01 | ABB | SafeRing CCVV (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCV(T)V(T) | 2812.006-02 | Schneider Electric | FBX CT2CT2 (ligzdu secība var tikt mainīta tikai paplašināmā versijā) | 2025-12-31 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCV(T)V(T) | 2812.006-03 | Siemens AG | 8DJH RRLL (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCV(T)V(T) | 2812.006-05 | ZPUE | WLLW | 2025-12-31 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCCCF | 2812.007-01 | ABB | SafeRing CCCCF (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCCCF | 2812.007-02 | Schneider Electric | FBX CCCCT1 (ligzdu secība var tikt mainīta tikai paplašināmā versijā) | 2025-12-31 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCCCF | 2812.007-03 | Siemens AG | 8DJH RRRRT (ligzdu secība var tikt mainīta3+2) | 2025-12-31 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCCCF | 2812.007-04 | Schneider Electric | RM6 IIIQI (ligzdu secību nevar mainīt) | 2026-01-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCCCF | 2812.007-05 | ZPUE | LLLLT | 2025-12-31 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCCCV(T) | 2812.008-01 | ABB | SafeRing CCCCV (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCCCV(T) | 2812.008-02 | Schneider Electric | FBX CCC + CT2 (ligzdu secība var tikt mainīta tikai paplašināmā versijā) | 2025-12-31 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCCCV(T) | 2812.008-03 | Siemens AG | 8DJH RRRRL (ligzdu secība var tikt mainīta 3+2) | 2025-12-31 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCCCV(T) | 2812.008-05 | ZPUE | WLLLL | 2025-12-31 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCCFF | 2812.009-01 | ABB | SafeRing CCCFF (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCCFF | 2812.009-02 | Schneider Electric | FBX CCT1CT1 (ligzdu secība var tikt mainīta tikai paplašināmā versijā) | 2025-12-31 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCCFF | 2812.009-03 | Siemens AG | 8DJH RRRTT (ligzdu secība var tikt mainīta 3+2) | 2025-12-31 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCCFF | 2812.009-04 | Schneider Electric | RM6 IQIQI (ligzdu secību nevar mainīt) | 2026-01-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCCFF | 2812.009-05 | ZPUE | TLLLT | 2025-12-31 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV KF | 2812.010-01 | ABB | SafeRing DF (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV KF | 2812.010-02 | Schneider Electric | FBX R + T1 (opcija: RET1 (ar zemētājslēdzi)) | 2025-12-31 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV KF | 2812.010-03 | Siemens AG | 8DJH KT (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV KF | 2812.010-04 | Schneider Electric | RM6 OQ (ligzdu secību nevar mainīt) | 2026-01-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV KF | 2812.010-05 | ZPUE | LT (DT) | 2025-12-31 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CF | 2812.011-01 | ABB | SafeRing CF (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CF | 2812.011-02 | Schneider Electric | FBX CT1 (ligzdu secība var tikt mainīta tikai paplašināmā versijā) | 2025-12-31 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CF | 2812.011-03 | Siemens AG | 8DJH RT (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CF | 2812.011-04 | Schneider Electric | RM6 QI (ligzdu secību nevar mainīt) | 2026-01-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CF | 2812.011-05 | ZPUE | LT | 2025-12-31 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCC | 2812.012-01 | ABB | SafeRing CCC | 2025-12-31 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCC | 2812.012-02 | Schneider Electric | FBX CCC | 2025-12-31 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCC | 2812.012-03 | Siemens AG | 8DJH RRR | 2025-12-31 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCC | 2812.012-04 | Schneider Electric | RM6 III (ligzdu secību nevar mainīt) | 2026-01-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCC | 2812.012-05 | ZPUE | LLL | 2025-12-31 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCF, bez SF6 | 2812.021-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRT (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCV(T), bez SF6 | 2812.022-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRL (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCCF, bez SF6 | 2812.023-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRRT (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCCV(T), bez SF6 | 2812.024-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRRL (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CFCF, bez SF6 | 2812.025-01 | Siemens AG | 8DJH24 RTRT (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CV(T)CV(T), bez SF6 | 2812.026-01 | Siemens AG | 8DJH24 RLRL (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCCCF, bez SF6 | 2812.027-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRRRT (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCCCV(T), bez SF6 | 2812.028-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRRRL (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCFCF, bez SF6 | 2812.029-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRTRT (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV KF, bez SF6 | 2812.030-01 | Siemens AG | 8DJH24 KT (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CF, bez SF6 | 2812.031-01 | Siemens AG | 8DJH24 RT (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2812.xxx v1
2812 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. | Slēgiekārta, sekundārā 12kV CCC, bez SF6 | 2812.032-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRR (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2812.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCF | 2813.001-01 | ABB | SafeRing CCF (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCF | 2813.001-02 | Schneider Electric | FBX CCT1 (ligzdu secība var tikt mainīta tikai paplašināmā versijā) | 2025-12-31 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCF | 2813.001-03 | Siemens AG | 8DJH RRT (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCF | 2813.001-04 | Schneider Electric | RM6 IQI (ligzdu secību nevar mainīt) | 2026-01-01 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCF | 2813.001-05 | ZPUE | LLT | 2025-12-31 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCCF | 2813.002-01 | ABB | SafeRing CCCF (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCCF | 2813.002-02 | Schneider Electric | FBX CCCT1 (ligzdu secība var tikt mainīta tikai paplašināmā versijā) | 2025-12-31 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCCF | 2813.002-03 | Siemens AG | 8DJH RRRT (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCCF | 2813.002-04 | Schneider Electric | RM6 IIQI (ligzdu secību nevar mainīt) | 2026-01-01 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCCF | 2813.002-05 | ZPUE | LLLT | 2025-12-31 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCFF | 2813.003-01 | ABB | SafeRing CCFF (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCFF | 2813.003-02 | Schneider Electric | FBX CT1CT1 (ligzdu secība var tikt mainīta tikai paplašināmā versijā) | 2025-12-31 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCFF | 2813.003-03 | Siemens AG | 8DJH RRTT (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCFF | 2813.003-04 | Schneider Electric | RM6 QIQI (ligzdu secību nevar mainīt) | 2026-01-01 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCFF | 2813.003-05 | ZPUE | TLLT | 2025-12-31 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCCFF | 2813.004-01 | ABB | SafeRing CCCFF (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCCFF | 2813.004-02 | Schneider Electric | FBX CCT1CT1 (ligzdu secība var tikt mainīta tikai paplašināmā versijā) | 2025-12-31 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCCFF | 2813.004-03 | Siemens AG | 8DJH RRRTT (ligzdu secība var tikt mainīta 3+2) | 2025-12-31 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCCFF | 2813.004-04 | Schneider Electric | RM6 IQIQI (ligzdu secību nevar mainīt) | 2026-01-01 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCCFF | 2813.004-05 | ZPUE | TLLLT | 2025-12-31 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCV(T) | 2813.005-01 | ABB | SafeRing CCV (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCV(T) | 2813.005-02 | Schneider Electric | FBX CCT2 (ligzdu secība var tikt mainīta tikai paplašināmā versijā) | 2025-12-31 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCV(T) | 2813.005-03 | Siemens AG | 8DJH RRL (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCV(T) | 2813.005-05 | ZPUE | WLL | 2025-12-31 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCV(T)V(T) | 2813.006-01 | ABB | SafeRing CCVV (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCV(T)V(T) | 2813.006-02 | Schneider Electric | FBX CT2CT2 (ligzdu secība var tikt mainīta tikai paplašināmā versijā) | 2025-12-31 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCV(T)V(T) | 2813.006-03 | Siemens AG | 8DJH RRLL (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCV(T)V(T) | 2813.006-05 | ZPUE | WLLW | 2025-12-31 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCCV(T) | 2813.007-01 | ABB | SafeRing CCCV (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCCV(T) | 2813.007-02 | Schneider Electric | FBX CCCT2 (ligzdu secība var tikt mainīta tikai paplašināmā versijā) | 2025-12-31 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCCV(T) | 2813.007-03 | Siemens AG | 8DJH RRRL (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCCV(T) | 2813.007-05 | ZPUE | WLLL | 2025-12-31 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCCCV(T) | 2813.008-01 | ABB | SafeRing CCCCV (ligzdu secība var tikt mainīta) | 2025-12-31 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCCCV(T) | 2813.008-02 | Schneider Electric | FBX CCC + CT2 (ligzdu secība var tikt mainīta tikai paplašināmā versijā) | 2025-12-31 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCCCV(T) | 2813.008-03 | Siemens AG | 8DJH RRRRL (ligzdu secība var tikt mainīta 3+2) | 2025-12-31 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCCCV(T) | 2813.008-05 | ZPUE | WLLLL | 2025-12-31 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCF, bez SF6 | 2813.021-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRT (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCCF, bez SF6 | 2813.022-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRRT (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CFCF, bez SF6 | 2813.023-01 | Siemens AG | 8DJH24 RTRT (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCFCF, bez SF6 | 2813.024-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRTRT (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCV(T), bez SF6 | 2813.025-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRL (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CV(T)CV(T), bez SF6 | 2813.026-01 | Siemens AG | 8DJH24 RLRL (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCCV(T), bez SF6 | 2813.027-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRRL (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV CCCCV(T), bez SF6 | 2813.028-01 | Siemens AG | 8DJH24 RRRRL (ligzdu secību nevar mainīt) | 2030-12-01 | TS 2813.xxx v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV KP, CCV(K), komplektēta ar DVS gala iekārtu | 2813.101-01 | ABB | CCVk 12kV (C,V-48VDC) | 2025-12-31 | TS 2813.101 v1
2813 Sekundārās slēgiekārtas, 12kV KP un TP, standarta kompl. ar motorpiedziņu | Slēgiekārta, sekundārā ar motorpiedziņu 12kV KP, CCV(K), komplektēta ar DVS gala iekārtu | 2813.101-02 | Siemens AG | 8DJH | 2025-12-31 | TS 2813.101 v1