Akciju sabiedrība “Sadales tīkls”

Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160, Latvija

PIETEIKUMS

Mikroģeneratora (ar darba strāvu līdz 16A) pieslēgšanai (pie esoša pieslēguma)

## Mikroģeneratora (ar darba strāvu līdz 16A) ražošanas jaudu palielināšanai

| Klienta informācija: | Vārds, uzvārds / Uzņēmuma nosaukums: |
| --- | --- |
|  | Personas kods / Uzņēmuma reģistrācijas Nr.: |
|  | Uzņēmuma vadītājs / Pilnvarotā persona: |
| Kontaktinformācija: | Mobilais tālrunis: | E-pasta adrese: |
|  | Korespondences adrese: |
| Informācija par objektu, kurā veicama mikroģeneratora pieslēgšana: | Skaitītāja Nr.: | Objekta adrese: |
| Mikroģeneratora tips: | saules elektrostacija saules elektrostacija un akumulators vēja elektrostacija vēja un saules elektrostacija hidroelektrostacija cits |
| Invertora tehniskie rādītāji: |  |
| Invertora ražotājs / tips: | Skat. https://sadalestikls.lv/lv/mikrogeneratora-pieslegsana |
| Fāžu skaits: | 1 3 |
| Invertora nominālā vai plānotā (ieregulētā) jauda: | kW |
| Invertora nominālā vai plānotā (ieregulētā) strāva: | A |
| Piezīmes: piemēram, jānorāda piezīme par invertora jaudas ierobežošanu, informācija par objektā esošo invertoru u.c. |  |

Pielikumā pievienojiet šādus dokumentus:

pilnvaru, kas apliecina, ka uzņēmums vai privātpersona ir pilnvarojusi Jūs iesniegt šo pieteikumu. Privātpersonas izsniegtajai pilnvarai ir jābūt notariāli apstiprinātai;

dokumentu, kas apliecina īpašuma vai lietošanas tiesības uz nekustamo īpašumu (pirkuma, dāvinājuma, uztura, nomas vai īres līgumu vai citu dokumentu, kurā ietverts pilnvarojums veikt ar pieslēgumu saistītas darbības īpašumā), ja neesat pieslēguma objekta īpašnieks vai īpašnieka pilnvarotā persona;

saskaņojumu ar zemes vai ēku kopīpašniekiem, ja tie nav pieslēguma ierīkošanas vai jaudas palielināšanas pieteicēji;

saskaņojumu ar daudzdzīvokļu mājas īpašnieku (-iem) vai pārvaldnieku, ja mikroģeneratora uzstādīšanai jāizbūvē vai jāpārbūvē mājas iekšējie elektrotīkli.

Parakstot šo Pieteikumu, apliecinu, ka:

- man ir tiesisks pamats iesniegt pieteikumu mikroģeneratora pieslēguma / ražošanas jaudas palielināšanas izvērtēšanai un saskaņošanai (esmu

elektroenerģijas sistēmas lietotājs (klients) objektā vai tā pilnvarotā persona, ja neesmu objekta īpašnieks, esmu saskaņojis savas darbības ar objekta īpašnieku/-iem vai kopīpašnieku/-iem vai tā/-o pilnvaroto/-ajām personu/-ām);

- ja mikroģeneratora pieslēguma / ražošanas jaudas palielināšanas izvērtēšana un saskaņošana tiks veikta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iekšējos

tīklos, tad esmu to saskaņojis ar dzīvokļu īpašnieku kopību vai tās pilnvaroto/-tajām personu/-ām (piemēram, pārvaldnieku);

- esmu informēts un apzinos, ka pieteikumā un pieteikuma izpildes procesā iesniegtajos dokumentos norādītos fiziskās personas datus (vārdu,

uzvārdu, personas kodu, adresi, tajā skaitā objekta nosaukumu un adresi, saziņas adresi (e-pasts vai pasts), telefona numuru, līguma numuru) AS "Sadales tīkls" apstrādā pieteikumā norādīto darbību izpildes nolūkiem, tajā skaitā apjomā, kas nepieciešams Sistēmas pakalpojumu līguma noslēgšanai / grozīšanai vai izbeigšanai. Pieteikuma izpildes nodrošināšanai AS "Sadales tīkls" pieteikuma ietvaros iegūtos fiziskās personas datus ir tiesīga nodot trešajām personām, ja normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos tiek saņemti šo personu pieprasījumi un ir konstatējams tiesiskais pamats pieprasījumā norādīto personas datu nodošanai. AS "Sadales tīkls" var nodot šos fizisko personu datus personām, kas sniedz AS "Sadales tīkls" pakalpojumus tās darbības un pieteikuma izpildes nodrošināšanai, tajā skaitā informācijas sistēmu turētājiem, grāmatvedības un juridisko pakalpojumu sniedzējiem. Personas datu apstrāde tiks veikta laika posmā, kamēr spēkā pieteikuma izpilde un Sistēmas pakalpojuma līgums. Citiem nolūkiem AS “Sadales tīkls” veic personas datu apstrādi atbilstoši Klientu datu apstrādes principiem ;

- esmu saņēmis vietējās būvvaldes piekrišanu mikroģeneratora uzstādīšanai (ja saskaņā ar būvniecības procesu reglamentējošo normatīvo aktu

prasībām tāda ir nepieciešama);

- apņemos ievērot AS "Sadales tīkls" tīmekļvietnē publicētās tehniskās prasības attiecībā uz mikroģeneratora aizsardzības iestatījumiem un

pieslēgšanu elektroenerģijas sadales sistēmai (elektrotīklam);

- mikroģenerators paralēlam darbam ar elektrotīklu tiks pieslēgts, ievērojot saņemtajā AS "Sadales tīkls" atļaujā mikroģeneratora pieslēgšanai

elektrotīklam norādīto informāciju;

- mikroģeneratora ekspluatācijas laikā tiks veiktas mikroģeneratora izgatavotājrūpnīcas noteiktās regulārās apkopes, mikroģenerators tiks uzturēts

atbilstošā tehniskā stāvoklī un netiks mainīti invertora/-u aizsardzības iestatījumi bez saskaņojuma ar AS "Sadales tīkls"

- apņemos mikroģeneratora uzstādīšanu un invertora/-u ieregulēšanu uzticēt būvspeciālistam, kuru elektroietaišu izbūves, montāžas, ekspluatācijas

vadības sfērā ar specializāciju elektrostaciju un ģenerācijas iekārtu virzienā sertificējusi Latvijā akreditēta institūcija, kas ir kompetenta veikt personu sertificēšanu un atbilst standarta LVS EN ISO/IEC 17024 prasībām;

- apņemos nodrošināt pieslēgtā mikroģeneratora ekspluatāciju vai atslēgšanu no elektrotīkla atbilstoši tehniskās ekspluatācijas un elektrodrošības

noteikumu un standartu prasībām un uzņemos atbildību par jebkādām sekām, kas varētu rasties mikroģeneratora neatbilstošas ekspluatācijas rezultātā, kā arī apņemos segt zaudējumus, kas radīsies tā neatbilstošas ekspluatācijas dēļ;

- apņemos AS "Sadales tīkls" norādītajā termiņā apmaksāt rēķinu par mikroģeneratora pieslēguma / ražošanas jaudas palielināšanas izvērtēšanu un

saskaņošanu (pakalpojuma maksa). Esmu informēts, ka gadījumā, ja rēķins netiks apmaksāts tajā noteiktajā termiņā, šis pieteikums tiks anulēts ar nākamo dienu pēc rēķina apmaksas termiņa beigām. Lai saņemtu pakalpojumu, būs jāiesniedz jauns pieteikums mikroģeneratora pieslēguma / ražošanas jaudas palielināšanas izvērtēšanai un saskaņošanai;

- ja pēc pakalpojuma maksas apmaksas šī pieteikuma izpildes laikā tiks pieprasīta mikroģeneratora elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšana

vai pieslēguma objektā tiks veikta elektroenerģijas sistēmas lietotāja maiņa, esmu informēts un piekrītu, ka iemaksātā pakalpojuma maksa tiks ieturēta pilnā apmērā un šajos gadījumos pakalpojuma turpināšanai būs jāiesniedz jauns pieteikums;

- esmu informēts un piekrītu, ka, AS "Sadales tīkls" tīmekļvietnē publicētājās tehniskajās prasības noteiktajā termiņā neiesniedzot šajās prasībās

minētos dokumentus pakalpojuma maksa tiek ieturētā un netiek attiecināta uz citiem rēķiniem par AS "Sadales tīkls" sniegtajiem pakalpojumiem;

- esmu informēts, ka, pamatojoties uz šo pieteikumu, tiks sniegts pakalpojums un tiks noslēgts vai grozīts Sistēmas pakalpojumu līgums;

- esmu informēts un apņemos, pēc AS "Sadales tīkls" atļaujas mikroģeneratora pieslēgšanai elektrotīklam saņemšanas izvēlēties kādu no

pieejamajām norēķinu metodēm. Ja objektā ir piemērots juridiskais tarifs, apņemos izvēlēties saražotās elektroenerģijas iepircēju;

- esmu informēts, ka pakalpojums tiek realizēts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes apstiprinātajiem

noteikumiem “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sadales sistēmai” un būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, ar kuriem ir iespējams iepazīties www.likumi.lv;

- esmu informēts, ja pieteikuma izpildei būs nepieciešami AS "Sadales tīkls" tīkla pārbūves darbi, AS "Sadales tīkls" sagatavos un izsniegs tehniskās

prasības elektrotīkla pārbūvei un darbi tiks veikti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes apstiprinātajiem noteikumiem “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sadales sistēmai”.

.  .

(datums)		     (paraksts) 					(paraksta atšifrējums)

Mikroģeneratora invertora iestatījumu protokols

Informācija par mikroģeneratoru

| Klients | Tālrunis | Sistēmas pieslēguma vietas adrese (piederības robeža) |
| --- | --- | --- |
| Uzskaites sadalnes, kurā uzstādīts pieslēguma komercuzskaites mēraparāts, numurs (norādīt, ja iespējams identificēt) |
| Komercuzskaites mēraparāta (skaitītāja) rūpnīcas Nr. |

Uzstādītās elektroenerģijas ražošanas iekārtas izmanto šādu primāro energoresursu veidu (atbilstošo atzīmējiet ar X)

| Saules enerģija | ☐ |
| --- | --- |
| Vēja enerģija | ☐ |
| Cits |  |

Informācija par mikroģeneratora invertoru/-iem

(jānorada informācija par jauno invertoru. Ja ir uzstādīti vairāki invertori, norādiet informāciju par katru no tiem)

| Invertoru skaits |  |
| --- | --- |
| Invertora tips |  |
| Invertora rūpnīcas numurs |  |
| Invertora fāžu skaits |  |
| Invertora nominālā jauda un nominālā strāva maiņsprieguma pusē | kW A |
| Invertora iestatītā jauda un iestatītā darba strāva maiņsprieguma pusē (pieļaujamā vērtība ≤16 A) | kW A |

Aizsardzības aparāts lietotāja elektroietaisē mikroģeneratora jaudas ierobežošanai un atslēgšanai

(ķēdē starp mikroģeneratora invertoru un komercuzskaites mēraparātu. Ja ir uzstādīti vairāki invertori, norādiet informāciju par katra invertora aizsardzības aparātu*)

| Nominālā strāva (pieļaujamā vērtība ≤16 A) |  |
| --- | --- |
| Automātslēdža raksturlīkne |  |
| Fāžu skaits |  |

* Ja esošajā  trīs fāžu pieslēgumā tiek pieslēgti vairāki vienas fāzes invertori, vēlams tos pieslēgt dažādām fāzēm, vienmērīgi sadalot pa fāzēm.

Invertora frekvences iestatījumi

Nominālā frekvence: 50 Hz

|  | Frekvences apakšējā robeža | Frekvences augšējā robeža | Ierobežotas frekvences jutīguma režīms – paaugstināta frekvence (LFSM-O) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametrs | Frekvence | Laiks | Frekvence | Laiks | Frekvence | Statisms |
| Pieļaujamā vērtība | ≤ 47,3 Hz | t ≤ 0,5 | ≥52,0 Hz | t ≤ 0,5 | 50,2 Hz | 5% |
| Aizsardzībai iestatītā vērtība | Hz | s | Hz | s | Hz | % |

Invertora fāzes sprieguma iestatījumi

Nominālais fāzes spriegums:  230 V

|  | Sprieguma apakšējā robeža | Sprieguma augšējā robeža |
| --- | --- | --- |
| Parametrs | Spriegums | Laiks | Spriegums | Laiks |
| Pieļaujamā vērtība | intervālā 100 V-195,5 V | t ≤ 3s | 255 V | t ≤ 1,5s |
| Aizsardzībai iestatītā vērtība | V | s | V | s |

Atslēgšanas automātika tīkla sprieguma neesamības gadījumā

| Iestatītā vērtība (pieļaujamā vērtība t ≤ 0,5 s) | s |
| --- | --- |

Invertorā iestatāmā reaktīvās jaudas kompensācija. Sprieguma pieauguma slāpēšanas līkne

Komentāri

Svarīgi! Mikroģeneratora īpašniekam kopā ar šo protokolu jāiesniedz būvspeciālista sertifikāta kopija.

Ar šo apliecinu, ka mikroģenerators ir gatavs paralēlam darbam ar AS "Sadales tīkls" zemsprieguma elektrotīklu; invertora iestatījumi atbilst mikroģeneratora izgatavotājrūpnīcas rekomendācijām un AS "Sadales tīkls" tehniskajiem nosacījumiem, to starpā šādam nosacījumam: ja elektroenerģijas ražošanas iekārtas strādā ar maksimālo jaudu un īpašumā nav tūlītēja pašpatēriņa jeb slodze ir vienāda ar 0 kW, sprieguma paaugstinājums klienta elektrotīklā no mikroģeneratora invertora/-iem līdz AS "Sadales tīkls" piederības un apkalpes robežai nepārsniedz 2% (4,6 V).

pārbaudes veicēja vārds uzvārds, sertifikāta numurs, paraksts                                                                                                          	     	                   datums

pārbaudes veicēja tālrunis

Klienta apliecinājums

Es,      , ar šo apliecinu, ka:

klienta vārds uzvārds

- manā elektroietaisē mikroģeneratoru ir uzstādījis sertificēts būvspeciālists

mikroģeneratora uzstādītājs, sertifikāta numurs

atbilstoši AS "Sadales tīkls" (turpmāk testā – Sadales tīkls) tīmekļa vietnē publicētajiem tehniskajiem nosacījumiem, mikroģeneratora izgatavotājrūpnīcas rekomendācijām, un mikroģenerators ir gatavs paralēlam darbam ar  sistēmu;

- uzstādītās elektroenerģijas ražošanas iekārtas elektroenerģijas ražošanai izmanto šādu energoresursu veidu (lūdzu, atzīmējiet ar X atbilstošo):

| Saules enerģija | ☐ |
| --- | --- |
| Vēja enerģija | ☐ |
| Cits (lūdzu, norādiet) |  |

- energoresursu veida maiņas gadījumā apņemos informēt Sadales tīkls;

- esmu iepazinies/-usies ar mikroģeneratora invertoru iestatījumu pārbaudes protokolu un apliecinu, ka mikroģeneratora ekspluatācijas laikā bez saskaņošanas ar Sadales tīkls netiks veiktas izmaiņas invertora iestatījumos;

- mikroģenerators paralēlam darbam ar elektroenerģijas sistēmu tiks pieslēgts tikai pēc atļaujas par mikroģeneratora pieslēgšanu elektroenerģijas sistēmai sastādīšanas un saņemšanas no Sadales tīkls un atbilstoši atļaujā iekļautajai informācijai;

- mikroģeneratora ekspluatācijas laikā tiks ievērotas mikroģeneratora izgatavotājrūpnīcas noteiktās regulārās apkopes un mikroģenerators tiks uzturēts atbilstošā tehniskā stāvoklī;

- pēc Sadales tīkls pieprasījuma mikroģenerators tiks nekavējoties atslēgts no Sadales tīkls elektrotīkla un netiks pieslēgts bez Sadales tīkls atļaujas, ja tiks pārsniegta atļautā elektroenerģijas ražošanas jauda vai tiks konstatēti mikroģeneratora darbības rezultātā izraisīti sprieguma kvalitātes traucējumi elektrotīklā.

Mikroģeneratora pieslēguma vieta:

| Sistēmas pieslēguma vietas adrese (piederības robeža) |  |
| --- | --- |

Mikroģeneratora tehniskie parametri (ja uzstādīti vairāki invertori, lūdzu, norādiet informāciju par katru no tiem):

|  | Jaunie invertori | Agrāk uzstādītie invertori |
| --- | --- | --- |
| Invertoru skaits |  |  |
| Invertora tips |  |  |
| Invertora rūpnīcas numurs |  |  |
| Invertora nominālā jauda un nominālā strāva maiņsprieguma pusē | kW A | kW A |
| Invertora iestatītā jauda un iestatītā darba strāva maiņsprieguma pusē (aizpilda, ja ir jaudas/strāvas ierobežošana) | kW A | kW A |
| Invertora fāžu skaits |  |  |

Klienta tālrunis      , e-pasts      .

_______________________________

klienta paraksts                                                                                                                                                                                           	             datums