TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS_0403.1xx v1

Radziņatslēgas spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV

| Nr. | Apraksts | Minimālā tehniskā prasība | Piedāvātā produkta konkrētais tehniskais apraksts | Avots | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vispārīgā informācija |  |  |  |  |  |
| 1. | Ražotājs (preces ražotāja nosaukums un preces ražotājvalsts) | Norādīt informāciju |  |  |  |
| 2. | Nr.0403.101 Radziņatslēga 8 mm, spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 3. | Nr.0403.102 Radziņatslēga 10 mm, spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 4. | Nr.0403.103 Radziņatslēga 12 mm, spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 5. | Nr.0403.104 Radziņatslēga 13 mm, spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 6. | Nr.0403.105 Radziņatslēga 14 mm, spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 7. | Nr.0403.106 Radziņatslēga 16 mm, spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 8. | Nr.0403.107 Radziņatslēga 17 mm, spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 9. | Nr.0403.108 Radziņatslēga 18 mm, spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 10. | Nr.0403.109 Radziņatslēga 19 mm, spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 11. | Nr.0403.110 Radziņatslēga 21 mm, spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 12. | Nr.0403.111 Radziņatslēga 24 mm, spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 13. | Nr.0403.112 Radziņatslēga 27 mm, spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 14. | Nr.0403.113 Radziņatslēga 30 mm, spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 15. | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
| 16. | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
| 17. | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| Standarts |  |  |  |  |  |
| 18. | Atbilstība standartam LVS EN 60900:2018 Spriegumaktīvs darbs. Rokas instrumenti lietošanai maiņspriegumam līdz 1000 V un līdzspriegumam līdz 1500 V (IEC 60900:2018) vai ekvivalents | Atbilst |  |  |  |
| Dokumentācija |  |  |  |  |  |
| 19. | Kā atsevišķs fails ir iesniegts instrumenta attēls, kurš atbilst šādām prasībām: • .jpg formāts, • izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix • ir iespēja redzēt visu instrumentu un izlasīt visus uzrakstus uz tā, • attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
| Vides nosacījumi |  |  |  |  |  |
| 20. | Minimāla darba temperatūra | ≤ -5ºC |  |  |  |
| 21. | Maksimāla darba temperatūra | ≥ +30ºC |  |  |  |
| Tehniskās prasības |  |  |  |  |  |
| 22. | Izgatavota no hroma vanādija tērauda | Atbilst |  |  |  |
| 23. | Izolācija atbilstoši 18. punkta standarta prasībām | Atbilst |  |  |  |
| 24. | Marķējums atbilstoši 18. punkta standarta prasībām | Atbilst |  |  |  |
| 25. | U veida darba virsma | Atbilst |  |  |  |
| 26. | Darba virsma paredzēta uzgriežņiem – 8; 10; 12; 13; 14; 16; 18; 19; 21; 24; 27; 30 mm | Norādīt vērtību |  |  |  |
| 27. | Atslēgas garums diapazonā no 100 - 250 mm | Norādīt vērtību |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs

Ja norādīta vērtība, piedāvājums var būt ar norādīto vērtību vai augstāku (labāku). Ja pie vērtības norādīts simbols ">, <" vai "≥, ≤", piedāvājuma konkrētai vērtībai jābūt, ievērojot simbola nozīmi, ja  norādīts vērtību diapazons "–", jānodrošina, lai piedāvājums nosedz visu prasīto vērtību diapazonu, taču tas var pārsniegt mazāko un/vai lielāko norādītā diapazona vērtību, ja norādīta vērtību robeža "÷", jānodrošina, lai piedāvājums atbilstu kādai no vērtību robežās esošai vērtībai, nepārsniedzot zemāko vai augstāko norādītā diapazona vērtību

Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)

AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs