TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 0502.xxx v1

Propāns-butāns

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (materiāla/iekārtas ražotāja nosaukums un ražotājvalsts) | Norādīt informāciju  |  |  |  |
|  | 0502.001 Propāns-butāns 46 l balonam[[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | 0502.002 Propāns-butāns 27 l balonam | Tipa apzīmējums  |  |  |  |
|  | 0502.003 Propāns-butāns 5 l balonam | Tipa apzīmējums  |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | **Standarti** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam DIN 477 Cylinder Valve Outlets and Connectors | Atbilst |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā
* attēls nav papildināts ar reklāmu
 | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
|  | Tipa apstiprinājuma sertifikāts | Atbilst |  |  |  |
|  | Iesniegta ķīmisko produktu drošības datu lapa  | Atbilst |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra (atbilstoši p.9.dokumentācijai) | 0°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra (atbilstoši p.9.dokumentācijai) | +40°C |  |  |  |
|  | **Gāzes sastāvs** |  |  |  |  |
|  | Propāns  | ≥ 55 % |  |  |  |
|  | Butāns  | ≤ 45% |  |  |  |
|  | **Vītne pievienojumam** |  |  |  |  |
|  | Atbilstoši standartam DIN 447 Nr.1  | Atbilst |  |  |  |
|  | **Gāzes daudzums** |  |  |  |  |
|  | Propāns-butāns 46 l balonam | ≥ 18kg |  |  |  |
|  | Propāns-butāns 27 l balonam | ≥ 10kg |  |  |  |
|  | Propāns-butāns 5 l balonam | ≥ 1.9kg |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-3)