TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1501.013 v1

**Binoklis**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimāla tehniskā prasība** | **Piedāvātā produkta konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju  |  |  |  |
|  | 1501.013 Binoklis[[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | 15 darba dienas |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā;
* attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Ir |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN vai RU |  |  |  |
|  | **Galvenās tehniskās prasības** |   |  |  |  |
|  | Palielinājums reizes | > 7 |  |  |  |
|  | Objektīva diametrs (mm) | >50 |  |  |  |
|  | Svars (g) | <1200 |  |  |  |
|  | Prizmas tips | Porro vai Roof |  |  |  |
|  | Lēcu stikli | BK7 vai BAK4 |  |  |  |
|  | Regulējama dioptrija | Atbilst |  |  |  |
|  | Centrālā fokusēšanas sistēma | Atbilst |  |  |  |
|  | Lēcas pārklātas ar pretatstarošanās slāni | Atbilst |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
|  | Mitrumizturība ūdensdrošs IPx7 | Atbilst |  |  |  |
|  | Gumijas pārklājums triecienizturībai | Atbilst |  |  |  |
|  | **Obligātā komplektācija** |  |  |  |  |
|  | Transportēšanas soma | Mīksta vai cieta |  |  |  |
|  | Objektīva vāciņi  | Atbilst |  |  |  |
|  | Okulāru vāciņi  | Atbilst |  |  |  |
|  | Kakla siksna binoklim | Atbilst |  |  |  |
|  | Obligātā komplektācija ir saderīgai ar mēraparātu | Atbilst |  |  |  |

**Attēlam ir informatīvs raksturs**



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)