TEHNSKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1609.004 v1

Kabeļu grieznes, lielās mehāniskās

| Nr. | Apraksts | Minimālā tehniskā prasība | Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts | Avots | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obligātās prasības |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1609.004 Kabeļu grieznes, lielās mehāniskās | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai piešķirtais kods (EAN kods) | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri u.c.) | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Iesniegts paraugs tehniskajai izvērtēšanai (Iesniegtais paraugs tiks testēts atbilstoši uzdotajai specifikācijai, veicot maksimālā diametra AL kabeļa griešanu, ne mazāk kā 10 reizes.) | Atbilst |  |  |  |
|  | Dokumentācija |  |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: - ".jpg" vai “.jpeg” formātā - izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix - ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā attēls nav papildināts ar reklāmu | Atbilst |  |  |  |
|  | Tehniskā informācija |  |  |  |  |
|  | Maksimālais griežamā kabeļa diametrs | ≥ 95 mm |  |  |  |
|  | Instrumenta kopējais garums | ≤ 810 mm |  |  |  |
|  | Mehānisms | Sprūdrata |  |  |  |
|  | Rokturi | Teleskopiski |  |  |  |
|  | Griežamā kabeļa materiāls | Varš, alumīnijs |  |  |  |
|  | Svars (kg) | ≤ 5 |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs

Pielikums Nr.1

Parauga testa apraksts

Atbilstoši uzdotajai specifikācijai, veicot maksimālā diametra AL kabeļa griešanu ne mazāk, kā 10 reizes.

| Nr. | Prasības testējamajam instrumentam | Rezultāts | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Testa laikā uz griežņu darba virsmām nedrīkst parādīties defekti – materiāla izdrupumi, iespiedumi materiālā, asas atskabargas utt. |  |  |
| 2. | Griežņu mehānismam jāstrādā bez rāvieniem, aizķeršanās un tukšiem cikliem. |  |  |
| 3. | Nedrīkst parādīties deformācijas rokturos vai brīvkustība rokturu stiprinājuma vietās. |  |  |

Ja norādīta vērtība, piedāvājums var būt ar norādīto vērtību vai augstāku (labāku). Ja pie vērtības norādīts simbols ">, <" vai "≥, ≤", piedāvājuma konkrētai vērtībai jābūt, ievērojot simbola nozīmi, ja  norādīts vērtību diapazons "–", jānodrošina, lai piedāvājums nosedz visu prasīto vērtību diapazonu, taču tas var pārsniegt mazāko un/vai lielāko norādītā diapazona vērtību, ja norādīta vērtību robeža "÷", jānodrošina, lai piedāvājums atbilstu kādai no vērtību robežās esošai vērtībai, nepārsniedzot zemāko vai augstāko norādītā diapazona vērtību

Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)

AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs

Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums)