TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 1903.008 v1

Baterijas, litija, CmT-120 modemiem/ Batteries, lithium, CmT-120 modems

| Nr. | Apraksts/Description | Minimālā tehniskā prasība/Minimum technical requirement | Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/Specific technical description of the offered product | Avots/Source | Piezīmes/ Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vispārīgā informācija/ General information |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta)/ Manufacturer (name and location) | Norādīt informāciju/ Specify |  |  |  |
|  | 1903.008 Baterijas, litija, CmT-120 modemiem/ Batteries, lithium, CmT-120 modems | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma 1 gab. no pieprasītā tipa), darba dienas/ Delivery time for sample technical check(on request 1 item, from request type), working days | ≤ 10 darba dienas/ ≤10 work days |  |  |  |
|  | Standarti/ Standarts |  |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam vai ekvivalents/ According standarts or equivalent IEC 60086-4 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Dokumentācija/Documentation |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst šādām prasībām:/ An image of the product that meets the following requirements has been submitted: - ".jpg" vai “.jpeg” formātā/.jpg or .jpeg format - izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix/resolution of at least 2Mpix - ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā/the complete product can be seen and all the inscriptions on it can be read - attēls nav papildināts ar reklāmu/the image does not contain any advertisement | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija šādās valodās/Original instructions for use in the following languages | LV vai/ or EN |  |  |  |
|  | Vides nosacījumi/ Environmental conditions |  |  |  |  |
|  | Darba temperatūras apakšēja robeža/ Lowest working temperature limit | ≤ -25 °C |  |  |  |
|  | Darba temperatūras augšēja robeža/ Highest temperature limit | ≥ +65 °C |  |  |  |
|  | Tehniskā informācija |  |  |  |  |
|  | R20 (D) ar konektoru/ R20 (D) with connector | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Elektroķīmiskā sistēma Lithium – Thionyl chloride (Li-SOCl2)/ Electrochemical system Lithium – Thionyl chloride (Li-SOCl2) | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Nominālais spriegums/ Nominal voltage | 3,6 V |  |  |  |
|  | Nominālā kapacitāte (pie 15mA/20°C/līdz 2,0V)/ Nominal capacity (pie 15mA/20°C/līdz 2,0V) | ≥ 13 Ah |  |  |  |
|  | Maksimāli rekomendējamā strāva/ Maximum recommended current | ≥ 1800 mA |  |  |  |
|  | Pie baterijas, jābūt piestiprinātiem diviem lokaniem vadiem un galā jābūt konektoram, kuru var piestiprināt pie divpolu savienotāja MOLEX 5267-02A (attēls Nr.1)/ Two flexible wires must be attached to the battery, and a conifer may be attached to the two-pole connector shall be fitted at the end. MOLEX 5267-02A (pic Nr.1) | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Vadu garumam jābūt/ Length of each wire | ≥ 80 mm |  |  |  |
|  | Vadiem jābūt ar izolāciju/ Wires must be insulated | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Derīguma termiņš/ Term of validity |  |  |  |  |
|  | Derīguma beigu termiņš piegādes brīdī/ Expiry date, when the product is delivered | ≥ 6 gadiem/ ≥ 6 years |  |  |  |
|  | Ir norādīts derīguma beigu termiņš/ Expiration date | Uz korpusa vai uz iepakojuma/ On the housing or on the packaging |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs/ Picture has informative description

Ja norādīta vērtība, piedāvājums var būt ar norādīto vērtību vai augstāku (labāku). Ja pie vērtības norādīts simbols ">, <" vai "≥, ≤", piedāvājuma konkrētai vērtībai jābūt, ievērojot simbola nozīmi, ja  norādīts vērtību diapazons "–", jānodrošina, lai piedāvājums nosedz visu prasīto vērtību diapazonu, taču tas var pārsniegt mazāko un/vai lielāko norādītā diapazona vērtību, ja norādīta vērtību robeža "÷", jānodrošina, lai piedāvājums atbilstu kādai no vērtību robežās esošai vērtībai, nepārsniedzot zemāko vai augstāko norādītā diapazona vērtību / If a value is specified, the offered value should be as requested or higher (better). If a value is specified with symbols ">, <" or "≥, ≤", the offer should be of the specified value or higher (lower) value, the specific value of the offer must be based on the meaning of the symbol;  if the range of values is specified by symbol “–”, it should be ensured that the offer covers all the specified (required) range of values, offered range minimum and/or maximum values may exceed defined lowest or higest value; if the range of values is specified by symbol “÷”,the offer should corresponds to one of the values within the range of values, but does not exceed its lowest or highest value.

Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) / Exact source where the technical information is displayed (name and page of the instruction)

AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs/ AS “Sadales tīkls” name and number of the category of materials

Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums)/ Specify full product type designation (model name)

Ja ražotājs norāda tikai ražošanas datumu, tad piegādātājam jāiesniedz apliecinājums par derīguma termiņu./

If the manufacturer indicates only the production date, the supplier must provide a proof of the expiry date.