**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 3012.3xx v1**

**Zemsprieguma drošinātāji, NH2 tipa / Low voltage fuses, NH2 type**

| **Nr./ No** | **Apraksts/ Description** | **Minimāla tehniskā prasība/ Minimal technical requirement** | **Piedāvātā produkta konkrētais tehniskais apraksts/ The offer with technical specification** | **Avots/ Source[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija/ General information** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta)/ Manufacturer (name and location) | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | 3012.301 Drošinātājs/Fuse, NH2, gL/gG, 25A[[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums/ Type reference [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | 3012.302 Drošinātājs/Fuse, NH2, gL/gG, 32A | Tipa apzīmējums/ Type reference  |  |  |  |
|  | 3012.303 Drošinātājs/Fuse, NH2, gL/gG, 35A | Tipa apzīmējums/ Type reference  |  |  |  |
|  | 3012.304 Drošinātājs/Fuse, NH2, gL/gG, 40A | Tipa apzīmējums/ Type reference  |  |  |  |
|  | 3012.305 Drošinātājs/Fuse, NH2, gL/gG, 50A | Tipa apzīmējums/ Type reference  |  |  |  |
|  | 3012.306 Drošinātājs/Fuse, NH2, gL/gG, 63A | Tipa apzīmējums/ Type reference  |  |  |  |
|  | 3012.307 Drošinātājs/Fuse, NH2, gL/gG, 80A | Tipa apzīmējums/ Type reference  |  |  |  |
|  | 3012.308 Drošinātājs/Fuse, NH2, gL/gG, 100A | Tipa apzīmējums/ Type reference  |  |  |  |
|  | 3012.309 Drošinātājs/Fuse, NH2, gL/gG, 125A | Tipa apzīmējums/ Type reference  |  |  |  |
|  | 3012.310 Drošinātājs/Fuse, NH2, gL/gG, 160A | Tipa apzīmējums/ Type reference  |  |  |  |
|  | 3012.311 Drošinātājs/Fuse, NH2, gL/gG, 200A | Tipa apzīmējums/ Type reference  |  |  |  |
|  | 3012.312 Drošinātājs/Fuse, NH2, gL/gG, 224A | Tipa apzīmējums/ Type reference  |  |  |  |
|  | 3012.313 Drošinātājs/Fuse, NH2, gL/gG, 250A | Tipa apzīmējums/ Type reference  |  |  |  |
|  | 3012.314 Drošinātājs/Fuse, NH2, gL/gG, 315A | Tipa apzīmējums/ Type reference  |  |  |  |
|  | 3012.315 Drošinātājs/Fuse, NH2, gL/gG, 355A | Tipa apzīmējums/ Type reference  |  |  |  |
|  | 3012.316 Drošinātājs/Fuse, NH2, gL/gG, 400A | Tipa apzīmējums/ Type reference  |  |  |  |
|  | 3012.320 Drošinātāja nazis/Fuse solid link, NH2, 400A | Tipa apzīmējums/ Type reference  |  |  |  |
|  | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas/ Delivery time for sample technical check(on request), working days | Norādīt/Specify |  |  |  |
|  | **Standarti/ Standarts** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam/ According standarts LVS EN 60269- 2007 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Dokumentācija/ Documentation** |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:/An image of the product that meets the following requirements has been submitted:* ".jpg" vai “.jpeg” formātā;/ .jpg or .jpeg format
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;/ resolution of at least 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā;/ the complete product can be seen and all the inscriptions on it can be read;
* attēls nav papildināts ar reklāmu/ the image does not contain any advertisement
 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās/ User manual (technical instructions) | LV vai EN |  |  |  |
|  | Deklarācijas par atbilstību standartam LVS EN 60269 esamība/ The declaration of conformity with the standard LVS EN 60269 | Jā/Yes |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija/ Technical information** |  |  |  |  |
|  | Pielietošanas klase/ Utilization category | gL/gG |  |  |  |
|  | Kūstošā ieliktņa nominālais spriegums Un/ Fuse-link rated voltage Ur, V | AC 400V vai AC 500V (50 Hz) |  |  |  |
|  | Atslēgšanas spēja/ Breaking capacity, kA | ≥100 |  |  |  |
|  | Kūstošo ieliktņu nostrādāšanas indikatori/ Fuse-link break indicators | Norādīt/ Specify |  |  |  |

1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ The exact source of technical information( data sheet page) [↑](#footnote-ref-1)
2. “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls” [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu/ Specify type reference [↑](#footnote-ref-3)