TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS\_ 0403.009 v1

T veida atslēga muciņām ½” spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātā produkta konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)**  | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija** |   |  |  |  |
| 1. | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta) | Norādīt informāciju  |  |  |  |
| 2. | Nr. 0403.009 T veida atslēga muciņām ½” spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV[[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 3. | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma) | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | **Standarts** |  |  |  |  |
| 4. | Atbilstība standartam LVS EN 60900:2018 Spriegumaktīvs darbs. Rokas instrumenti lietošanai maiņspriegumam līdz 1000 V un līdzspriegumam līdz 1500 V (IEC 60900:2018) | Atbilst |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
| 5. | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN  |  |  |  |
| 6. | Ir iesniegts materiāla attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu materiālu un izlasīt visus uzrakstus uz tā;

attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi** |   |  |  |  |
| 7. | Minimāla darba temperatūra  |  ≤ -5ºC |  |  |  |
| 8. | Maksimāla darba temperatūra | ≥ +30ºC |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija** |   |  |  |  |
| 9. | Roktura garums, mm |  100 - 180 |  |  |  |
| 10. | Pagarinājums, mm | 100 - 220 |  |  |  |
| 11. | Pievienojums , collās | 1/2 |  |  |  |
|  | **Prasības materiālam** |  |  |  |  |
| 12. | Izgatavots no Hroma-vanādija-molibdēna tērauda | Atbilst |  |  |  |
| 13. | Izolācija saskaņā ar standartu. | Atbilst |  |  |  |
| 14. | Marķējums atbilstoši standarta prasībām | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)